Caiet de sarcini

Masurari, incercari si verificari electrotehnice. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor la instalatiile electrice depistate in urma masurarilor de laborator in institutiile subordotate DETS Botanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitolul 1.Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Botanica |  |  |
| 1 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0100 |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 0,1600 |
| 2 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 1,0000 |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 0,4000 |
| 3 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,0000 |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 1,5000 |
| 4 | RpEM20A |  | Masurarea rezistentei cablului | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 5 | RpEP17A |  | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,7000 |
| 6 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 7 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
| 8 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
| 9 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
| 10 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 |
| 11 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |
| 12 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,0100 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,0562 |
| 13 | RpEP02A |  | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
| 14 | 1-11-028-2 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 1,0000 |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 0,1000 |
| 15 | RpEM19A |  | Fazarea cablului | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Capitolul 1.Masurari, incercarisi verificari electrotehnice la instalatiile electrice in institutiile subordonate DETS Botanica |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor in instalatiile electrice in urma masurarilor, incercarilor si verificarilor de catre laboratorul electrotehnic |  |  |
| 16 | RpEQ07A |  | Accesul | h-om | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,0000 |
| 17 | RpEP22A |  | Revizia PA | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,3000 |
| 18 | RpEQ01A |  | Revizia cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
| 19 | RpEM01A |  | Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu | 1 km | 0,0010 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,0085 |
| 20 | RpEM14A |  | Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 2,0800 |
| 21 | 08-02-144-1 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1200 |
| 22 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1300 |
| 23 | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1520 |
| 24 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1710 |
| 25 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1890 |
| 26 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4700 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0080 |
|  | 5009368 |  | Cleme in asortiment | buc | 1,0200 |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0011 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0019 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0011 |
| 27 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |
|  | 98456 |  | Муфта концевая 4КВТп-1 (25-50) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 28 | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,7300 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |
|  | 865489 |  | Муфта концевая 4КВТп-1 (70-120) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 29 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1500 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021583 |  | Cap terminal uscat 25-50mm | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 30 | 08-02-158-15 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |
|  | 021585 |  | Cap terminal uscat 70-120mm | buc | 1,0000 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 31 | 08-02-167-2 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 7,7800 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |
|  | 25896 |  | Муфта соеденительная 4СТп-1 (70-120) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 32 | 08-02-167-3 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 9,3200 |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0020 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |
|  | 25896 |  | Муфта соеденительная 4СТп-1 (70-120) | buc | 1,0000 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 33 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0168 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0005 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0005 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0026 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 45655 |  | Fir electric PV 1*6 mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0080 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 34 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0267 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0005 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0006 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0030 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 2589656 |  | Fir electric PV 1*35 | m | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0118 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 35 | 08-02-398-3 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0352 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0005 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0006 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0032 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 125962 |  | Fir electric PV 1*70 | m | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0011 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0152 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0011 |
| 36 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1160 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,0180 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0002 |
|  | 256329 |  | Cablu de energie electrica cu masa pina la1 kg | m | 1,0000 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0026 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0021 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,0275 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0275 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0021 |
| 37 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1540 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,0180 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0002 |
|  | 0256985 |  | Cablu de energie electrica cu masa pina la 2 kg | m | 1,0000 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0025 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0042 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,0360 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0360 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0042 |
| 38 | 08-02-149-1 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1710 |
|  | 1011770 |  | Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТВК-350" | m2 | 0,0021 |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate | buc | 0,0800 |
|  | 5009040 |  | Cleme | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0000 |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0000 |
|  | 256329 |  | Cablu de energie electrica cu masa pina la1 kg | m | 1,0000 |
|  | 5009825 |  | Cercel | buc | 0,0800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0039 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,0275 |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0275 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,1330 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0039 |
| 39 | 08-02-157-1 |  | Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,0000 |
| 40 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3830 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0010 |
|  | 2589655 |  | Fir electric PV 1*16 | m | 1,0000 |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А | kg | 0,0055 |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" | buc | 2,2000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0220 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0025 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0618 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0611 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0025 |
| 41 | 08-02-405-2 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4180 |
|  | 2589656 |  | Fir electric PV 1*35 | m | 1,0000 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0300 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0010 |
|  | 5009204 |  | Presspan din foi, marca А | kg | 0,0060 |
|  | 5009452 |  | Scoaba "К-142" | buc | 2,2000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0220 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0036 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0618 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0611 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |
| 42 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3170 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0684 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0080 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,0110 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1250 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1250 |
|  | 5258965 |  | Canal metalic 50*50*3000 | m | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0156 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0975 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0317 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0216 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0156 |
| 43 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2940 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0684 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1250 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0040 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1250 |
|  | 5258965 |  | Canal metalic 50*50*3000 | m | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0109 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0912 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0216 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0109 |
| 44 | 08-02-396-14 |  | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3640 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5258965 |  | Canal metalic 50*50*3000 | m | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0128 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,1130 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0174 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0128 |
| 45 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1070 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0214 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0125 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0434 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0030 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0434 |
|  | 5009825 |  | Cercel | buc | 0,3000 |
|  | 962589 |  | Profil perforat | buc | 1,0000 |
|  | 5349100 |  | Mansoane | buc | 0,0600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0033 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0328 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0301 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0221 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0033 |
| 46 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1670 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0020 |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0002 |
|  | 5009030 |  | Flanse | 10 buc | 0,0100 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,3200 |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj | buc | 0,0050 |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena | m | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0011 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0081 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0011 |
| 47 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1910 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1220 |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0040 |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0002 |
|  | 5009030 |  | Flanse | 10 buc | 0,0100 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,3200 |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj | buc | 0,0050 |
|  | 4856256 |  | Teava PE | m | 1,0000 |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena | m | 0,0030 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0104 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 48 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3470 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0105 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,2180 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,2180 |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare | buc | 0,1000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,2500 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,1000 |
|  | 5009070 |  | Racordari | 10 buc | 0,0100 |
|  | 02589 |  | Furtun metalic d 48 | m | 1,0000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,0500 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1790 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0444 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0022 |
| 49 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0561 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214589 |  | Tub gafrat D 25mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 50 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0674 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214589 |  | Tub gafrat D 25mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0016 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0002 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0002 |
| 51 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0786 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214589 |  | Tub gafrat D 25mm | m | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0032 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 52 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1460 |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I | t | 0,0000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0002 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0080 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,1220 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0005 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 965214789 |  | Tub Gofrat D 63 mm | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 53 | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,8290 |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0047 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0710 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |
| 54 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,1000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,8290 |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0081 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0780 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0140 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2540 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0140 |
| 55 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1900 |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0060 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0313 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 56 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2130 |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0009 |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0090 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0240 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,0150 |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 0,1340 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0019 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0336 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0019 |
| 57 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1900 |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0055 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0820 |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 30х3 mm | t | 0,0008 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,0150 |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 0,1340 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0019 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0336 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0019 |
| 58 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1660 |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0090 |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 30х3 mm | t | 0,0013 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0313 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0022 |
| 59 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4660 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,2040 |
|  | 962486 |  | Cablu PV 1*25mmp | m | 1,0000 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 2,0400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1280 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 60 | 08-02-472-11 |  | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,0359 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0056 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 61 | RpEB05A |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,8500 |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat | m | 1,0605 |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 0,7350 |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 0,8400 |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 1,8375 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 0,1785 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
| 62 | RpEB05B |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 3,5000 |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat | m | 1,0605 |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 0,7350 |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 0,8400 |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 0,6300 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 1,0553 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
| 63 | RpEB07A |  | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3700 |
|  | 27221031070012 |  | Conductor de aluminiu sau cupru PV1 16 | m | 0,5000 |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru | buc | 2,0000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0100 |
| 64 | RpEB07B |  | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3900 |
|  | 27221031070016 |  | Conductor de aluminiu sau cupru 25mmp | m | 0,5000 |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru | buc | 2,0000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0100 |
| 65 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1590 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0050 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0030 |
|  | 6541232 |  | Sigurante fuzibila 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0140 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 66 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,2300 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0080 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 2,0000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0050 |
|  | 98785523 |  | Sigurante fuzibila 250A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 67 | 08-01-068-1 |  | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,5250 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0288 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0174 |
|  | 1019924 |  | Saibe elastice | t | 0,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5200009 |  | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0,0000 |
|  | 5220051 |  | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm | t | 0,0000 |
|  | 5420008 |  | Argon gazos, cal. I | m3 | 0,0031 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0196 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit | h-ut | 0,0100 |
|  | 351201 |  | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 0,0569 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0022 |
| 68 | 08-03-524-7 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2700 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0680 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 98756 |  | Cofret cu sigurante IP 54 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 |
| 69 | 08-03-524-8 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 4,4700 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0700 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 02585 |  | Cofret cu sigurante IP 54 250A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0140 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0150 |
| 70 | 08-03-524-9 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 6,3900 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0140 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6530 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0530 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0780 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0840 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0560 |
|  | 01478962 |  | Cofret cu sigurante 400 A IP 54 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0190 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0150 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2500 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,6500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0190 |
| 71 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 66554 |  | Automat BA47-29 25 A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 72 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 0147 |  | Automat BA47-29 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 73 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4310 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0160 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 954158 |  | Automat BA 88-32 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 74 | 08-03-530-1 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,7400 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0020 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0120 |
|  | 025833 |  | Demaror magnetic 40A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 75 | 08-03-530-2 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 4,7200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0050 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 |
|  | 9860022 |  | Demaror magnic 100A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0130 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0130 |
| 76 | 08-02-394-2 |  | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3670 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0019 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0015 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 1019940 |  | Splint din sirma | kg | 0,0010 |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate | buc | 0,0400 |
|  | 2019404 |  | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t | t | 0,0005 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0490 |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009369 |  | Cleme de cablu | buc | 0,1200 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0225 |
|  | 5962589 |  | Cablu ABBG 4*16 | m | 1,0000 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0064 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0047 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,2080 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0259 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0047 |
| 77 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1680 |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0002 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 1,0200 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0001 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0008 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0010 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 78 | 08-03-574-2 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3470 |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0005 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0124 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 1,0200 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0010 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0010 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0040 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0001 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1220 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0001 |
| 79 | 08-03-574-4 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4660 |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0009 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0554 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 1,0200 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0005 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0015 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0020 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0090 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,1920 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 80 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3950 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |
|  | 5959 |  | Intrerupator 1P | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0011 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 81 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3220 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5959 |  | Intrerupator 1P | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 82 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4390 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 0321 |  | Intrerupator 2P alb | buc | 1,0000 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 83 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3280 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 0321 |  | Intrerupator 2P alb | buc | 1,0000 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 84 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4320 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0103 |
|  | 3210 |  | Priza 2P+E | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0011 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0640 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 85 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3810 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0150 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |
|  | 3210 |  | Priza 2P+E | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0004 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0004 |
| 86 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 4,4500 |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 7,5000 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0025 |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 15,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2200 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1400 |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi | buc | 0,2500 |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 |
| 87 | 08-03-592-1 |  | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,5800 |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0151 |
|  | 0258 |  | Dulie E 27 | buc | 1,0000 |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn | 100 buc | 0,0103 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0012 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0954 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0012 |
| 88 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 89 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 90 | RpEK07A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,0500 |
|  | 8956 |  | Corp il 1*18W | buc | 1,0000 |
| 91 | RpEK08A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 85245hj |  | Corp de ilum. 1*60W | buc | 1,0000 |
| 92 | 08-03-593-19 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1800 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0009 |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0001 |
|  | 5009070 |  | Racordari | 10 buc | 0,1020 |
|  | 5009109 |  | Cirlig | buc | 1,0200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra | buc | 1,0200 |
|  | 10147 |  | Corp de iluminat pentru tavane suspendate | buc | 1,0000 |
|  | 5349100 |  | Mansoane | buc | 1,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0036 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,3200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |
| 93 | 08-03-593-7 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,9760 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 02589 |  | Corp de iluminat 2*60W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0031 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0169 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5380 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2560 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0169 |
| 94 | 08-03-593-2 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,6260 |
|  | 542014 |  | Corp de iluminat montat pe cirlig IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009109 |  | Cirlig | buc | 1,0200 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila | kg | 0,0102 |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra | buc | 1,0200 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0031 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5630 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0010 |
| 95 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,7100 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1040 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0001 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat | buc | 1,2000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0000 |
|  | 025851 |  | Corp de iluminat 2*9W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0121 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5930 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0178 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0121 |
| 96 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,1700 |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0210 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1040 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,1530 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0001 |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat | buc | 1,2000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0010 |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0000 |
|  | 1025877 |  | Corp de ilum. 4*18W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0155 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,7410 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0178 |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0155 |
| 97 | 08-03-594-9 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,7700 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009109 |  | Cirlig | buc | 2,0400 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |
|  | 110147 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila | kg | 0,0309 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0187 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5240 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0187 |
| 98 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,2200 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 99 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 100 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |
|  | 31501451001432 |  | Lampa incadescenta | buc | 1,0500 |
|  | 58965625625 |  | Lampa flourescenta | buc | 1,0000 |
| 101 | RpEF21D |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
|  | 28752763126481 |  | Accesorii lampa starter 40W | buc | 1,0000 |
| 102 | RpEF21G |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 2875276312648 |  | Accesorii lampa balast 40W | buc | 1,0200 |
| 103 | RpEK07A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,0500 |
|  | 856589 |  | Corp de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
| 104 | RpEK08A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 85245hj |  | Corp de ilum. 1*60W | buc | 1,0000 |
| 105 | RpEK05A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,7200 |
| 106 | RpEK06A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,4400 |
| 107 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 108 | RpEK01A |  | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,7500 |
| 109 | RpEK03A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,5500 |
| 110 | RpEK04A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,0000 |
| 111 | RpEK16A |  | Montarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,4000 |
|  | 2589656 |  | Proiector 50W | buc | 1,0000 |
| 112 | RpEK17A |  | Demontarea proiectorului (la sol) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
| 113 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,5000 |
|  | 98780 |  | Consoala p/u corp il | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 114 | 08-03-596-3 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,5800 |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0520 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj | buc | 1,6500 |
|  | 2589656 |  | Proiector 50W | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0283 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,4500 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1330 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0283 |
| 115 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1629 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,0100 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 2,0000 |
|  | 110-03331 |  | Canale din masa plastica (complet) pina la 40mm | m | 1,0000 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0608 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0608 |
| 116 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1839 |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,0100 |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 3,0000 |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) pina la 63mm | m | 1,0000 |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0688 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0688 |
| 117 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,5160 |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0175 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0450 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0250 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0450 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0040 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,1650 |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 0,2440 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0003 |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0083 |
|  | 5962589 |  | Cablu ABBG 4*16 | m | 1,0000 |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj | m | 0,3400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0025 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,2470 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0247 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0603 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0025 |
| 118 | RpEB11H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 |
|  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru | m | 1,0815 |
|  | 2413217300102 |  | Clema de prindere | buc | 0,0206 |
| 119 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru VVGng, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3500 |
|  | 111100010003 |  | Cordoane de cupru VVGng 3*2,5 | m | 1,0815 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 0,0206 |
| 120 | 08-02-403-3 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3700 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019105 |  | Dibluri | kg | 0,0180 |
|  | 1019110 |  | Cui consolidat | kg | 0,0130 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0030 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,2800 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0490 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0012 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009817 |  | Fisie pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0012 |
|  | 52596326 |  | Fir electric BBG 3*1,5 | m | 1,0000 |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0083 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0521 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 121 | 08-02-403-2 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2000 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0030 |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,0490 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0012 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0031 |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0012 |
|  | 0258456 |  | Fir electric BBG 3*2,5 | m | 1,0000 |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0083 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0003 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,0339 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0003 |
| 122 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,2040 |
|  | 8525900 |  | Tub gofrat spiralat D pina la 27mm | m | 1,0000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
| 123 | 08-02-411-6 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,2040 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 2589520 |  | Tub gofrat spiralat D pina 60mm | m | 1,0000 |
| 124 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 4,1500 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5750 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0290 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0050 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |
|  | 02585 |  | Cofret cu sigurante IP 54 250A | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 125 | 08-03-521-29 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 5,6200 |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0140 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6760 |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0530 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0900 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut | kg | 0,0080 |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica | kg | 0,0360 |
|  | 01478962 |  | Cofret cu sigurante 400 A IP 54 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,6500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 126 | 08-03-572-1 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
|  | 2586325 |  | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1000*800 mm | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
| 127 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |
|  | 95214577 |  | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1200*1000 mm | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2900 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2900 |
| 128 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,4900 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0500 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0300 |
|  | 0258971 |  | Dulap cu inaltimea si latimea pina la 1700*1100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2900 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |
| 129 | 08-03-599-1 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila | kg | 0,1240 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 025879 |  | Panou de distributie cu masa pina 6 kg | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0160 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 130 | 08-03-599-2 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,7600 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila | kg | 0,1440 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 98732174 |  | Panou de distributie cu masa pina 15 kg | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 131 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 132 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 9521 |  | Contor trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 133 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,2000 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 852148 |  | Uscator de miini 220V | buc | 1,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 134 | RpSE27A |  | Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(din resurse se exclud materialele) k=0,5 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,1750 |
| 135 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0710 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2100 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1575 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 0,1575 |
| 136 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil | m | 1,1220 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 0,0220 |
| 137 | RpEA05C |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil | m | 1,1220 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 0,0220 |
| 138 | RpEA03A |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,6300 |
|  | 2722103304810 |  | Teava inst.neagra cu diametru pina la 1" | m | 1,0506 |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila | buc | 0,2575 |
|  | 2875274120388 |  | Mufe | buc | 0,1030 |
|  | 2811236312777 |  | Tile portelan | buc | 0,3090 |
| 139 | RpEA03B |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,8500 |
|  | 722103304810 |  | Teava inst.neagra cu diametru pina la 2" | m | 1,0506 |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila | buc | 0,1545 |
|  | 2875274120388 |  | Mufe | buc | 0,1030 |
|  | 2811236312777 |  | Tile portelan | buc | 0,3090 |
| 140 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,3080 |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0105 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0082 |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0068 |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0065 |
|  | 5009030 |  | Flanse | 10 buc | 0,0102 |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 0,0410 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,0800 |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0008 |
|  | 4896523 |  | Teava din otel diametru pina la 25 mm | m | 1,0000 |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" | kg | 0,0003 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0047 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,2000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0642 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 0,0618 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0047 |
| 141 | RpEA10C |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,7700 |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,1000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| 142 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
| 143 | RpEA11D |  | Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 144 | RpEA12A1 |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
| 145 | RpEG08B1 |  | Deconectarea conductorilor de cupru,conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. (Deconectareab fireb de alimentare) k=0,5 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  | 1711317306661d |  | Bumbac de sters (material demontare) | kg | 0,0005 |
|  | 2744125904771d |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 (material demontare) | kg | 0,0050 |
|  | 2744135904772d |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn (material demontare) | kg | 0,0050 |
|  | 3162165201450d |  | Papuci stantati (material demontare) | buc | 0,5000 |
| 146 | RpEG08D |  | Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  | 1711317306661d |  | Bumbac de sters (material demontare) | kg | 0,0010 |
|  | 2744125904771d |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 (material demontare) | kg | 0,0150 |
|  | 2744135904772d |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn (material demontare) | kg | 0,0100 |
|  | 3162165201450d |  | Papuci stantati (material demontare) | buc | 0,5000 |
| 147 | RpEB12A |  | Demontarea conductorilor УТП,montatii aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,0800 |
| 148 | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 |
| 149 | RpEC13C |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0090 |
| 150 | RpEC13D |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,0900 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,0100 |
|  | 2875276311724 |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 1,5000 |
| 151 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie pina la 16 mmp | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 0,5000 |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 |
| 152 | RpED01C |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  | 313013481740 |  | Cablu de energie pina la 50 mmp | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 0,8000 |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 153 | RpED01D |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 |
|  | 134817404 |  | Cablu de energie pina la 70 mmp | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii | kg | 0,9000 |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 154 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 155 | RpED17B |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0600 |
| 156 | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
| 157 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,0200 |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual 3P 63A | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
| 158 | RpEE03C |  | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 1,2700 |
|  | 2746167335100 |  | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800687 |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 | buc | 2,0000 |
| 159 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 |  | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 160 | RpEE10A |  | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 161 | RpEE10C |  | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,9600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 162 | RpEE10B |  | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 163 | RpEE24B |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
| 164 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0100 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0303 |
| 165 | RpEG08B |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0010 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0100 |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0100 |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati | buc | 1,0000 |
| 166 | RpEG08D |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0300 |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0200 |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati | buc | 1,0000 |
| 167 | RpEG08E |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,6000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0020 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0600 |
|  | 2744135904772 |  | Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn | kg | 0,0500 |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati | buc | 1,0000 |
| 168 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1700 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 169 | RpEG13B |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1900 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0070 |
| 170 | RpEG17A |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
| 171 | RpEG17G |  | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,3700 |
| 172 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |
| 173 | RpEJ01B |  | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 2,2800 |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 11,9070 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,0675 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1215 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1900 |
| 174 | RpEJ02C |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din plastic cu aripioare | buc | 1,0710 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,2100 |
|  | 2955270007609 |  | Bormasina | h-ut | 0,1000 |
| 175 | RpEJ03A |  | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 |
| 176 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 3,7900 |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm | m | 6,5000 |
|  | 12811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 1,2000 |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi | buc | 1,2000 |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 13,0000 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0005 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0015 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,5000 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1200 |
| 177 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 4,4500 |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 7,5000 |
|  | 12811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0025 |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 15,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,2200 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1400 |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi | buc | 0,2500 |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 |
| 178 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 |
| 179 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |
| 180 | RpCU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
| 181 | RpCU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
| 182 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 183 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor | h-om | 0,2800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 184 | RpEP01A |  | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 27,0000 |
|  | 952489 |  | Panou electric | buc | 1,0000 |
| 185 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,0100 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0100 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0303 |
| 186 | RpEP03A |  | Inlocuirea sigurantelor PN-2 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,2000 |
|  | 963852 |  | Sigurante fuzibila 63A | buc | 1,0000 |
| 187 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 7,6000 |
| 188 | RpEP05A |  | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 74155 |  | Contact de sigurante PN2 | buc | 1,0000 |
| 189 | RpEP07A |  | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,4600 |
|  | 85211 |  | Intrerupator cu pirghie | buc | 1,0000 |
| 190 | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,8400 |
|  | 85244 |  | Automat BA47-29 16A | buc | 10,0000 |
| 191 | RpEP09A |  | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,4000 |
| 192 | RpEP10A |  | Montarea contactorului de tip KT | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,8000 |
|  | 963,55 |  | Contactor | buc | 1,0000 |
| 193 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,4000 |
| 194 | RpEP12A |  | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,8000 |
|  | 9521 |  | Contor trei faze | buc | 1,0000 |
| 195 | RpEP13A |  | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,5000 |
| 196 | RpEP14A |  | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,5000 |
|  | 74122 |  | Transformator de curent | buc | 1,0000 |
| 197 | RpEP15A |  | Curatirea teritoriului punctului de alimentare | m3 | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,1200 |
| 198 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  | 025877 |  | Vopsea 0,4 l | buc | 0,1000 |
| 199 | RpEP19A |  | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,8000 |
| 200 | RpEP20A |  | Vopsirea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,6000 |
|  | 025877 |  | Vopsea 0,4 l | kg | 0,2500 |
| 201 | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 18,0000 |
| 202 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,1500 |
| 203 | RpEQ02A |  | Vopsirea cutiilor cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,3300 |
|  | 025877 |  | Vopsea 0,4 l | buc | 0,1500 |
| 204 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,2000 |
| 205 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 1,6000 |
|  | 9874562 |  | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |
| 206 | RpEQ05A |  | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Capitolul 2. Lucrari si montari la lichidarea neajunsurilor in instalatiile electrice in urma masurarilor, incercarilor si verificarilor de catre laboratorul electrotehnic |  |  |
|  |  |  | 3. Capitolul 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |
| 207 | RpEQ08A |  | Capitolul 4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor | h-om | 0,0300 |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |
|  |  |  | Tatal |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de Regie |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de Deviz |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Capitolul 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |
|  |  |  | 4. Transport |  |  |
| 208 | 11 |  | Camioneta | 1 km | 1,0000 |
|  | 625 |  | Microbus | h-ut | 1,0000 |
| 209 | 12 |  | Microbus | 1 km | 1,0000 |
|  | 625 |  | Microbus | h-ut | 1,0000 |
|  |  |  | Total Transport |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari medicale si sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |