Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 DAP - metru pentru fluoroscopul Shimadzu DAP – metru (Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient), compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 Bec halogen 12V, 106W pentru colimator la fluoroscopul Shimadzu Bec halogen 12V, 106W pentru colimator compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm pentru fluoroscop Shimadzu Potențiometru variabil de 10 rotații, analogic cu Sakae 22hp-10n, 1k Ohm compatibil cu Fluoroscopul FlexaVision F3, Shimadzu Set de roți pentru roentgen mobil Shimadzu Set de roți (2 buc.) compatibil cu roentgen mobil Shimadzu Mobile Art Evolution, roți mari din urma mașinii de xray DAP - metru pentru C-arm Genoray DAP – metru (Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient), compatibil cu C-Arm Genoray ZEN-7000 Perii din grafit pentru tomograful Toshiba Periile din grafit compatibile cu gantry a CT Toshiba Aquilion Prime Hard Disk SAS 6 Gbps, RPM 7.2K cu memoria 1 Tb, pentru server la tomograful Toshiba Hard Disk SAS 6 Gbps, RPM 7.2K cu memoria 1TB compatibil cu Dell Server PER720XD (instalarea și setarea), compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime Acumulatoare 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba Acumulator 12v ,36W/Cell,10 min pentru UPS Powercom SMK-3000a, compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime Acumulatoare 12V, 40A pentru stația PYRAMID Acumulatoare 12V, 40A, compatibil cu stația INFORM DSP 33080, PYRAMID Acumulatoare 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min., la UPS Omron BN150S pentru angiograful Shimadzu Acumulatoare 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min, set de baterii model BNB300S sau analogic, compatibil cu UPS Omron BN150S de la Angiograf Trinias C12, Shimadzu DAP - metru pentru angiograful Shimadzu DAP – metru (Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient) compatibil cu Angiograf Trinias C12 Shimadzu Cablu de interconectare ECG la sistemul de monitorizare Mennen Medical pentru angiograful Shimadzu Cablu de interconectare ECG compatibil cu sistemul de monitorizare Mennen Medical a Angiografului Trinias C12 Shimadzu analogic cu REF 72191 și REF 70612NGJ5 Cablu de conexiune arterial pentru monitor de pacient PICCO2 Cablu de conexiune arterial Getinge PC80150 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System Cablu de conexiune de presiune pentru monitor de pacient PICCO2 Cablu de conexiune de presiune Getinge PMK-206 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient PICCO2 Pulsion Medical System Cablu de injectare pentru monitor de pacient PICCO2 Cablu de injectare PC80109 compatibil cu port pentru Senzor de tip PV4046 care este compatibil cu monitorul de pacient PICCO2, Pulsion Medical Systems Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Cablu de interconectare IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos Cablu de interconectare IBP reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Senzor IBP reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos Senzor IBP reutilizabil adult compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, adult compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Module CO2 și IBP pentru monitor de pacient Bistos Adăugarea a 2uă module de CO2 și IBP la monitorul de pacient BT770, Bistos Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Port de încărcare pentru monitorul de pacient Bistos Portul de încărcare pentru modulul de alimentare, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos Furtun de aspirare reutilizabil cu conector pentru aspiratorul Mizuho Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho Filtre interne cu plasă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Filtre interne cu plasă și tip buretă pentru blocul respiratoric KY732609 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Cooler la baterii, pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Cooler pentru baterii, compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul Airliquid Senzor de flux avtoclavabil KY632200 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Senzor de O2 YR 049700 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Valvă de expirare autoclavabilă ventilatorul pulmonar Airliquid Valva de expirare autoclavabila KY631900 sau analogică compatibilă cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Senzor de presiune de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Senzor de presiunde de O2 KY635100 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Unitate de valve solenoide pentruventilatorul pulmonar Airliquid Unitate de Valve solenoide KY560500 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Baterie internă pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Baterie interna KY633300 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Senzor de flux de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Senzor de flux de O2 KY555000 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Turbina KY641400 (G-BH100 Blower) sau analogic compatibilă cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Valvă de respirare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Valva de respirare KY635300 sau analogic compatibilă cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Placă la touch-screen pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Placă pentru touch-screen CTR-221600 AT RSU 00 R E658721 Rev B sau analogic compatibilă cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Furtun cu conectori pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Furtun cu conectori de tip Emboufix 02 3m NF BF030200 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Suport la filtru de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Suport pentru filtru de aer de tip KY652700 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Filtre de aer pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Filtru de aer KY650300 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Valvă proporțională pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Valva proporțională de O2 KY634900 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Rulmentru la turbină pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Rulment pentru turbina de tip 607-2RSL/C3WT sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Garnitură inelară pentru conectarea Valvei de flux YJ 07 33 00 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Set cu plăci de alimentare pentru ventilatorul pulmonar Airliquid Set cu placi de alimentare KY636500 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger Senzor de flux reutilizabil compatibil cu ventilator pulmonar Evita V600, Draeger Filtru reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar Draeger Filtru reutilizabil compatibil cu ventilator pulmonar Evita V600, Draeger Membrană inelară pentru ventilatorul pulmonar Draeger Membrană inelară compatibil cu ventilator pulmonar Evita V600, Draeger Kit de mentenanta pentru ventilatorul pulmonar Maquet Maintenance Kit 5000h Getinge 6532621 compatibil cu ventilator pulmonar Servo-i, Maquet Tub de testare pentru ventilatorul pulmonar Maquet Test Tube Getinge 6487941 compatibil cu ventilator pulmonar Servo-i, Maquet Valvă pasivă pentru ventilatorul pulmonar Maquet Valvă pasivă (Nozzle unit) incl. 6463496 Getinge 6693792 compatibil cu ventilator pulmonar Servo-i, Maquet Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Maquet Senzor de O2 6640044 sau analogic compatibil cu ventilator pulmonar Servo-i, Maquet Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden Acumulator intern Ni-MH, 3000 mAh, 12V, YZ-024H9 analogic sau compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K, Nihon Kohden Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru defibrilatorul Nihon Kohden Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K, Nihon Kohden Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden Cablu SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitorul de pacient Nihon Kohden Senzor SpO2 reutilizabil adult de tip clește cu cablu de interconectare integrat, lungimea min. 2m compatibil cu Monitorul fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de infuzie Terumo Șina electronică (de date) in ansablu cu fixator, 05PP109A analogic sau compatibil cu Pompa de infuzie TE-LM770, Terumo Șină electronică (de date) în ansamblu cu fixator pentru pompa de perfuzie Terumo Șina electronică (de date) in ansamblu cu fixatorul, compatibil cu Pompa de perfuzie TE-SS800, Terumo Aer/Oxigen mixer pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort Aer/Oxigen mixer, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort Kit de mentenanță 3 ani pentru ventilatorul pulmonar CareFusion Kit de mentenanță 3 ani, compatibil cu Ventilator Vela diamond Series, CareFusion Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 115-043017-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650, Mindray Bec incandescent pentru laringoscop KaWe Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe Piesa de interconectare pentru laringoscopul KaWe Piesa de interconectare între baterie și capătul mânerului pentru alimentarea lamelor, compatibil cu laringoscopul KaWe Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Hamilton Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul pulmonar Hamilton Senzor de flux de unica folosință, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia Senzor de flux de unica folosință, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia Filtre de aer compatibile cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia Conector la priza de O2 tip olandez/parkodex pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia Conector pentru priza de O2, tip olandez/parkodex, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia Valvă de presiune, 12-216C-04625, 211mA, 57 Ohm, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Prunus Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul pulmonar Boaray 5000D, Prunus Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien Valvă internă VSONC-5S25-VA-Q, 5,5V DC, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien Filtru intern de protecție PTFE pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien Filtru intern de protecție PTFE 5.0 uM, D20020250, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien Senzor de O2, tip - SEN2103P, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien Senzor de flux reutilizabil pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien Senzor de flux reutilizabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien Valvă pentru conectarea aerului și oxigenului pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien Valvă pentru conectarea aerului și oxigenului REG 1800P sau analogic, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien Lama Nr. 4 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu videolaringoscop VL3R, HugeMed Lama Nr. 5 Macintosh pentru videolaringoscop HugeMed Lama Nr.5 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu videolaringoscop VL3R, HugeMed Baterie Li-ion pentru laringoscopul GIMA Baterie 3,5V, Li -ion 1500 mAh, compatibil cu laringoscopul cu fibră optică GIMA Display pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE Display, compatibil cu pompă de seringă MS 31, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE Clemă de prindere și fixare a seringii pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE Clemă de prindere și fixare a seringii, compatibil cu pompă de seringă MS 31, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE Manivelă pentru setarea parametrilor pentru monitor de pacient Comen Manivelă pentru setarea parametrilor, compatibil cu monitorul de pacient C50, Comen Display Touchscreen pentru monitor de pacient Comen Display Touchscreen, compatibil cu monitorul de pacient C50, Comen Tastatura cu butoane pentru ECG Comen Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG CM-300, Comen Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG GE Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG MAC 800, GE Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Comen Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG CM-300, Comen Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG iE300, Biocare Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Biocare Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG iE-300, Biocare Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 1 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG Heart-Mirror 1 IKO, Innomed Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru ECG Innomed IKO 3 Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, compatibil cu ECG Heart-Mirror 3 IKO, Innomed Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat (10 electrozi) pentru ECG Fukuda Denshi Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat (10 electrozi), compatibil cu ECG FX - 326 U, Fukuda Denshi Prize de O2 sub conector de tip DIN Prize de O2 sub conector de tip DIN, cu instalare și montare în pendante la rețeaua centralizată Prize de Aer sub conector de tip DIN Prize de Aer sub conector de tip DIN, cu instalare și montare în pendante la rețeaua centralizată Conector pentru priza de O2, tip DIN Conector pentru priza de O2, tip DIN Conector pentru priza de Aer, tip DIN Conector pentru priza de Aer, tip DIN Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 700 ml Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 700 ml Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 700 ml Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus Bec halogen 50W, 22.8V, compatibil cu Lampa pentru operații Heraeus Sondă endocavitară pentru USG Samsung Sondă endocavitară EVN 4-9 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung Sondă convexă pentru USG Samsung Sondă convexă C2-8 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung Printer alb-negru pentru USG Samsung Printer alb-negru cu conexiunea și interconectarea prin USB cu ultrasonograful, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi Trackball cu senzori și carcasă pentru USG Hitachi Trackball cu senzori și carcasă, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi Umidificator pentru concentrator de O2 8L, Canta Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 8L, Canta Umidificator pentru concentrator de O2 10L, Respirox Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 10L, Respirox Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 Respirox Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, Respirox 10L Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Krober Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 5L, Krober Umidificator pentru concentrator de O2 5L, DeVillbis Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 5L, DeVillbis Umidificator pentru concentrator de O2 5L, Invacare Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 5L, Invacare Umidificator pentru concentrator de O2, OxyLife 5L/10L Umidificator, compatibil cu concentrator de O2, OxyLife 5L/10L Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 OxyLife Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, OxyLife 10L Filtru bactericid pentru concentrator de O2 Olive-B Filtru bactericid, compatibil cu concentrator de O2 5L, Olive-B Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain Motor electric intern pentru mașina de anestezie Draeger Motor electric intern de dirijare a burdufului interior SN: 860721 sau analogic, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger Cablu de interconectare la Senzor de O2 pentru mașina de anestezie Draeger Cablu de interconectare pentru Senzor de O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger Kit de mentenanță 3 ani pentru mașina de anestezie Draeger Kit de mentenanta 3 ani, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger Valvă de ceramică pentru mașina de anestezie Draeger Valvă de ceramică, compatibil cu mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru Butelie CO2 Placă de bază pentru insuflatorul Highflow, Richard Wolf Placă de bază funcțională cu Senzor de presiune R64352356/72314119 compatibilă cu insuflatorul de CO2 "Highflow 45, Richard WOLF (instalarea și calibrarea) Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf Fibra optică (diametru 2.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933 Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf Camera HD cu cuplaj integrat analogic cu 5525933, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 Electrod pasiv din cauciuc plumbat, reutilizabil adult, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303 Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss Bec 12V, 100W cu reflector, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OPMI Lumera i, Carl Zeiss Cablu pentru conectarea pedalei cu facoemulsificatorul Alcon Cablu pentru conectare a pedalei cu dispozitivul, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon Mâner reutilizabil pentru intervenții oftalmice compatibil cu facoemulsificatorul Alcon Mâner reutilizabil pentru acuri destinat intervenții oftalmice (Infinity Ozil 8065750469 sau analogic) compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon Ulei original canistra de 20L pentru compresorul Atlas Copco Ulei original canistra de 20L - 1 buc, pentru compresorul Atlas Copco GA55VP Termostat pentru compresorul Atlas Copco Thermostat kit 600 degree c, compatibil sau analogic cu compresorul GA55VP, nr. art. 2901161700, Atlas Copco Filtre de aer compaitibile cu compresorul Atlas Copco GA55VP Air filter kit, nr. art. 3001160210, compatibil sau analogic cu compresorul GA55VP, Atlas Copco Filtre DD/DDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185 Filter kit DD/DDP 310+, nr. art. 2901300009, compatibil sau analogic cu uscatorul FD185, Atlas Copco Filtre PD/PDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185 Filter kit PD/PDP 310+, nr. art. 2901300109 compatibil sau analogic cu uscatorul FD185, Atlas Copco Kit de mentenanță pentru generator de oxigen Atlas Copco OGP45 Kit de mentenanta de 2 ani, nr. art. 3001160216-1, compatibil sau analogic cu generatorul de oxigen OGP45 RXD 55-75VSD+, Atlas Copco Set cu filtre de aer pentru compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF Set cu filtre de aer la compresor compatibil cu LE5-10UV 250FF, Atlas Copco Filtru BF8V compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF Filtru BF8V compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco Filtru BF8X compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF Filtru BF8X compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco Filtru BF8A compatibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF Filtru BF8A compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul АЭ-25 МО Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО Ventilator pentru sistemul interior de răcire pentru autoclavul Matachana Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu autoclav SC500, Matachana Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), analogică cu 41772, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana Garnitura de ușă din silicon, analogică cu 41767.7, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Filtru de aer steril pentru autoclavul Matachana Steril filtru de aer, analogic cu 41608.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Supapă pneumatică NV9 pentru autoclavul Matachana Supapă pneumatică NV9 (Valve hydropneumatic 1/2 "), analogică cu 41436.1, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Supapă pneumatică de oprire urgentă pentru autoclavul Matachana Supapă pneumatică pentru butonul de oprire urgentă, analogică cu 41417.3, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Capcană de abur pentru autoclavul Matachana Capcană de abur (Stainless steel purger. 1/2" GAS PN-40), analogică cu 41574, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Element filtru de aer FR1 pentru autoclavul Matachana Element filtru de aer FR1, analogic cu 41613.5, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil pentru autoclavul Matachana Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil 1/2 ", analogică cu 41451.1, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Reductor de presiune de aer cu capcană de aer pentru autoclavul Matachana Reductor de presiune de aer cu capcană de apă analogic cu 41614.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Supapă pneumatică NV5 pentru autoclavul Matachana Supapă pneumatică NV5 (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2") analogică cu 41436.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Supapă de reținere pentru autoclavul Matachana Supapă de reținere (Retainer valve - stainless steel valve. retention 1/4 "G TO. Viton thread DIN 259 H-H), analogică cu 41579.2, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Manometru de presiune în generatorul de abur pentru autoclabul Matachana Manometru de presiune în generatorul de abur (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.6, compatibil cu autoclav S1008, Matachana Manometru de presiune în cameră pentru autoclabul Matachana Manometru de presiune în cameră (-1 +4 BAR D.80 1/4 "GAS) analogic cu 41595.5, compatibil cu autoclav S1008, Matachana Electrovalvă 5/3 pentru autoclavul Matachana Electrovalvă (BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12)), analogică cu 41489.2 compatibil cu autoclav SC500, Matachana Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) analogic cu 41902.9, compatibil cu autoclav SC500, Matachana Bateria internă pentru autoclavul Matachana Bateria internă, compatibilă cu autoclav Matachana S500 Valvă cu un singur solenoid pentru pentru mașina de spălat Matachana Valvă cu un singur solenoid (Solenoid valve single), analogică cu 66120.4, compatibilă cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana Valvă solenoidă dublă pentru pentru mașina de spălat Matachana Valvă solenoidă dublă (Solenoid valve double), analogică cu 66121.4, compatibilă cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana Tub la pompa de detergent pentru mașina de spălat Matachana Tub la pompa de detergent (detergent pump), analogic cu 66818.4, compatibil cu mașina de spălat MAT LD521, Matachana Tub la pompa de lubrifiant pentru mașina de spălat Matachana Tub la pompa de lubrifiant (lubricant pump), analogic cu 66819.4, compatibil cu mașina de spălat, MAT LD521, Matachana Pompă pentru la mașina de spălat Matachana Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana Pompă pentru detergent, analogică cu 66650.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana Filtru general de particule pentru 100 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Filtru general de particule (General particle filter), set din 5 buc., 100 microni, analogic cu 67499.2, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Cărtuș de particule 20 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Cărtuș de particule (Particles cartridge), 20 microns, 10” înălțime, analogic cu 66045.2, PURTREX, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Cărtuș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTREX, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Prefiltre granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.2, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana Bateria internă, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei Matachana Curea pentru dispozitivul de sigilare Matachana Curea 367L, 42016 sau analogic, compatibil cu dispozitiv de sigilare HD 650 DE, Matachana Rulment pentru dispozitivul de sigilare Matachana Rulment din cauciuc roșu pentru fixarea finală 42020.1 sau analogic, compatibil cu dispozitiv de sigilare HD 650 DE, Matachana Fîșie termic rezistentă 42012 pentru dispozitivul de sigilare Matachana Fîșie termic rezistentă pentru curea de transport: 42012 sau analogic, compatibil cu dispozitiv de sigilare HD 650 DE, Matachana Fîșie termic rezistentă 42013 pentru dispozitivul de sigilare Matachana Fîșie termic rezistentă pentru curea de transport: 42012 sau analogic, compatibil cu dispozitiv de sigilare HD 650 DE, Matachana Motor pentru dispozitivul de sigilare Matachana Motor, analogic cu 42021.1, compatibil cu dispozitiv de sigilare HD 650 DE, Matachana Garnitură pentru cameră pentru autoclavul Kasimov Garnitură pentru cameră, compatibil cu autoclav ВКа-75, Kasimov Tastatura cu butoane pentru autoclavul Kasimov Tastatura cu butoane, compatibil cu autoclav ВКа-75, Kasimov Supapă de siguranță pentru autoclavul Kasimov Supapă de siguranță, compatibil cu autoclav ВКа-75, Kasimov Tastă cu butoane pentru sterilizatorul Kasimov Tastatura cu butoane, compatibilă cu sterilizator cu aer uscat GP-80, Kasimov Kit de mentenanță pentru analizator biochimic Selectra Pro M Kit de mentenanță 1 an, compatibil cu analizator biochimic Selectra Pro M, Elitechgroup Electrod Na+ pentru analizatorul de electroliți Caretium Electrod Na+, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Electrod K+ pentru analizatorul de electroliți Caretium Electrod K+, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Electrod Cl- pentru analizatorul de electroliți Caretium Electrod Cl -, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Electrod Ca++ pentru analizatorul de electroliți Caretium Electrod Ca++, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Electrod pH+ pentru analizatorul de electroliți Caretium Electrod pH, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Electrod de referință pentru analizatorul de electroliți Caretium Electrod de referinta, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Soluția de umplere la K,Na,Cl, pH pentru analizatorul de electroliți Caretium Soluția de umplere pentru K,Na,Cl,pH compatibila cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Soluția de umplere la Ca, pentru analizatorul de electroliți Caretium Soluția de umplere Ca, compatibila cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Soluția de umplere (ambalaj) pentru electrod de referință, pentru analizatorul de electroliți Caretium Soluția de umplere (ambalaj) pentru electrod de referință, compatibilă cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Ac de aspirare pentru analizatorul de electroliți Caretium Ac de aspirare, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Tub a pompei din silicon, pentru analizatorul de electroliți Caretium Tub pompei din silicon, compatibil cu analizator de electroliți Caretium XI-931CT Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray Kit de mentenanță preventivă, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray Lampa (12V, 20W) pentru analizatorul Mindray Lampa (12V,20W), compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray Filtre și membrane de sistemul a purificării aerului compatibil cu analizatorul Mindray Filtre și membrane pentru sistemul purificare apei, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray Chiuvete pentru analizatorul Mindray Chiuvete (Cuvette glass, 10 pcs./kg.), compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray Lampa (FRU) pentru analizatorul Mindray Lampa (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray Filtru pentru analizatorul Mindray Filtru, compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray Seringă de dozaj a reagentului 500ul (ZDV), (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray Cuve de reacție pentur analizatorul Mindray Cuve de reacție, compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray Manipulator de arc pentru analizatorul Mindray Manipulator de arc (prujină, spring), compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray Ac de străpungere a substratului pentru Mindray Ac de străpungere a substratului), compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul al gazelor sangvine RapidPoint 500, Siemens UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizator imunologic AFIAS-6 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, compatibil cu analizator automat de hemostază CS-1600, Sysmex Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex Unitate de dozare No.40 Assy pentru analizatorul, Sysmex Unitate de dozare ("Cylinder unit No.40 Assy (PM)" sau analogic), compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex Motor SSM-12P pentru agitator de laborator Swing Roller Mixer Motor SSM-12P, compatibil cu agitator de laborator Swing Roller Mixer Bec halogen 10W, 6V pentru analizatorul Stat-Fax Bec halogen 10W, 6V, compatibil cu analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology Tastă cu butoane pentru analizatorul Stat-Fax Tastă cu butoane, compatibil cu analizator Stat-Fax 3300, Awarness Technology Set kit general de mentenanță pentru analizatorul Siemens Set kit general de mentenanță 1 an, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens Furtun pentru canistra de deșeuri la analizatorul Siemens Furtun pentru canistra de deșeuri, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens Ferestre pentru chiuvete la analizatorul Siemens Ferestre pentru chiuvete, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens Bec LED 5V, 1W pentru microscop, MicroOptics Bec LED 5V, 1W, compatibil cu microscop MX-10, MicroOptics Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex Unitatea de dozare a reactivului “VOL. MEASURE ASSY NO.73 (RBC SHEATH)” sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex Unitatea de dozare a reactivului VOL. MEASURE ASSY NO.74 (FCM SHEATH) sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex Tub pentru analizatorul hematologic automat XN, Sysmex Tub (pharmed #44264865 sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-2000, Sysmex XN kit de mentenanță pentru analizatorul hematologic automat Sysmex XN Tray kit de mentenanță, compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-2000, Sysmex Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, Sysmex Lampă xenon pentru fotometru la analizatorul ChemWell Lampă xenon pentru fotometru, compatibil cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology Seringă de dozare 50uL pentru analizatorul ChemWell Seringă dozatoare 50 uL, compatibil cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology Seringă de dozare 2,5 mL pentru analizatorul ChemWell Seringă dozatoare 2,5 ml, compatibil cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology Cupa de spălare pentru probă pentru analizatorul ChemWell Cupa de spălare pentru probă (Wash Cup for Sample Probe), compatibil cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology Unitatea/Acul de dozare pentru analizatorul ChemWell Unitatea/Acul de dozare, compatibil cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibilă cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology Transductor No.3 (RBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex Transductor No.3 sau analogic în complect (RBC), compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Transductor No.8 (WBC) pentru analizatorul hematologic Sysmex Transductor No.8 sau analogic în complect (WBC), compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Tub Assy No.12 pentru analizatorul hematologic Sysmex Tub Assy No.12 sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Pipete cu conexiune pentru analizatorul hematologic Sysmex Pipete cu conexiune (No.57 with Fitting No. 9A sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Tub silicon pentru analizatorul hematologic Sysmex Tub silicon (F739-8 sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Tub pentru analizatorul hematologic XP, Sysmex Tub (pharmed #44264865 sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex Bec halogen pentru microscopul BEL Bec halogen 6V, 20 W, compatibil cu microscopul SOLARIS-B, BEL Lampă fluorescentă pentru panou de litere oftalmice GOOD-LITE Lampă fluorescentă 8W/640, ≥ 4000K, compatibilă cu panoul de litere oftalmice Model A+, GOOD-LITE Bec halogen pentru microscopul laser, Nidek Bec halogen 6V, 20W, 64251 sau analogic compatibil cu microscopul laser SL-1800, Nidek Bec halogen pentru microscopul laser, Alcon Bec halogen 12V, 30W, 64260 sau analogic compatibil cu microscopul laser 3000LE, Alcon Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular 3D OCT-2000 (FA-plus), Topcon UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 3.5 kW, compatibil cu vitreotomul Constellation, Alcon Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb Unitate de stocare 3.5'', HDD SATA III, 500 Gb Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb Tester pentru tranzistori Tester pentru tranzistori Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54 Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54 Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond Adeziv epoxidic metal 5min 25ml Adeziv epoxidic metal 5min 25ml Vopsea spray email Universal negru mat 400ml Vopsea spray email Universal negru mat 400ml Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel Colier 8-16 mm, oțel Colier 8-16 mm, oțel Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml Clește presă colț Vorel VOR38751 Clește presă colț Vorel VOR38751 Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml Fierăstrău cu bandă Fierăstrău cu bandă, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 250, viteza de turație în gol (rot/min) - 1400, adâncimea de tăiere la 45/90 grade (mm) ≥ 45, adâncimea de tăiere la 90/90 grade (mm) ≥ 80, pânze/lame pentru metal min. 5 buc. Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm Clește papagal KWB Clește papagal KWB Ferestrău circular portativ Fierestrău circular portativ profesional cu acumulator, încărcător, viteza de turație (rot/min) - 1400, cu set de discuri de tăiere (min. 5 buc.), cheie hexagonală, adaptor de aspirare, 1/2 inserție pentru fierestrău, limitator paralel/adaptor cu șină de ghidare Frezer pentru găurire și frezare Frezer pentru găurire și frezare: voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 750, destinație - pentru metal, dimensiunea platformei (mm) ≥ 380 x 100, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, control vitezei - da, cursa vertical (mm)≥ 170, lțimea de procesare (mm) ≥ 30, alte accesorii: (frez cu adaptor a cte 2 buc. fiecare: lateral, de capt, disc, unghiular, de decupare), trus cu cuțite de așchiere F1-12 (set din 6 bucți cu tije de 12 mm, pentru cap de dilatare F1-12 cu diapazonul de dilatare 10-125 mm. Strung pentru metal Strung pentru metal, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 600, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, distanța dintre centre (mm) ≥ 300, cursă longitudinală etrier (mm) ≥ 75, cursa transversală a etrierului (mm) ≥ 85, conicitatea contrapunctului - MK-2, cursa penei contrapunctului (mm) - 50, conicitatea axului - MK-3, domeniu filet metric (mm) - între 0,25 și 3, dimensiunea maximă a suportului de scule (mm) - 10, control vitezei - da, alte accesorii: mandrină cu trei fălci - 1 buc., mandrină cu patru fălci - 1 buc., vârf de centrare fix - 1 buc., vârf rotativ de centrare - 1 buc., portcuțit cu patru poziții - 1 buc., roți dințate de schimb - da (1 set), con morse - 1 set, cuțit drept pentru degroșat - 1 set, cuțit încovoiat pentru degroșat - 1 set, cuțit lateral - 1 set, cuțit interior pentru filetare - 1 set, cuțit exterior pentru filetare - 1 set, cuțit pentru interior - 1 set, cuțit pentru canelat - 1 set, cuțiti drept pentru finisat - 1 set, counterbore - 1 buc., cheie pentru mandrină cu trei fălci - 1 buc., cheie pentru mandrină cu patru fălci - 1 buc., set de instrumente pentru strung - da, 1 set; materiale de prelucrare: bară rotundă de inox (oțel inoxidabil) - a) diametru (mm) - 20, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 30, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 40, lungimea (m) - 1; bară pătrată din inox (oțel inoxidabil) cu secțiune dreptunghiulară - a) diametru (mm) - 10x10, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 15x15, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 20x20, lungimea (m) - 1. Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale. Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale. Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8 Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8. Lungime tubului 900, ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. Reflector din tablă oglindată. Starter 80W, 220V Starter 80W, 220V Starter 65W, 220V Starter 65W, 220V Starter 40W, 220V Starter 40W, 220V Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________