# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice

prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, usmf.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Cabluri electrice |  |  |  | 17100,00 |
| 1.1 |  | 1.1 Cablu PVC 3x1,5 | m | 400 | Cablu PVC 3x1,5 |  |
| 1.2 |  | 1.2 Cablu PVC 3x1 | m | 200 | Cablu PVC 3x1 |  |
| 1.3 |  | 1.3 Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J | m | 500 | Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.4 |  | 1.4 Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J | m | 500 | Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J |  |
| 1.5 |  | 1.5 Tiava din PVC d=25 mm2 | m | 300 | Tiava din PVC d=25 mm2 |  |
| 2. |  | 2. Corpuri de iluminat și tuburi |  |  |  | 436158,40 |
| 2.1 |  | 2.1 Tub led 9W | buc | 2000 | lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe bandă din aluminium |  |
| 2.2 |  | 2.2 Tub led 18W | buc | 600 | lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminium 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe bandă din aluminium |  |
| 2.3 |  | 2.3 Modul led cip SDM pentru projector 20W | buc | 10 | culoarea luminii 4500K, voltaj 30-34V, 600mA, unghi 140 ˚ ,2000-2200lm, dimensiuni 56mm*52mm, garantie: 36 luni. |  |
| 2.4 |  | 2.4 Modul led cip SDM pentru projector 30W | buc | 15 | culoarea luminii 4500 K, voltaj 30-34V, 900mA, unghi 140 ˚ ,3000-3500lm, dimensiuni 56mm*52mm, garantie:36 luni. |  |
| 2.5 |  | 2.5 Modul led cip SDM pentru projector 50W | buc | 15 | culoarea alba rece 4500K,voltaj 30-34V, 1500mA, unghi 140 ˚ ,4500-5000lm, dimensiuni 56mm*52mm garantie:36 luni. |  |
| 2.6 |  | 2.6 Draiver pentru projector led 20W | buc | 10 | voltajul să corespundă cu modulul led de 20W |  |
| 2.7 |  | 2.7 Draiver pentru projector led 30W | buc | 15 | voltajul să corespundă cu modulul ed de 30W |  |
| 2.8 |  | 2.8 Draiver pentru projector led 50W | buc | 15 | voltajul să corespundă cu modulul led de 50W |  |
| 2.9 |  | 2.9 Corp de iluminat intern | buc | 105 | (amstong.) 600*600 4*20W |  |
| 2.10 |  | 2.10 Corp de iluminat extern | buc | 125 | 600*600 4*20W, schema sa fie compatibila pentru tuburi led,( fara bobina si demaror) |  |
| 2.11 |  | 2.11 Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, | buc | 40 | culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 170 , înaltimea 30 |  |
| 2.12 |  | 2.12 Corp de iluminat led exterior Puterea 18W, | buc | 80 | culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înaltimea 22 |  |
| 2.13 |  | 2.13 Corp de iluminat led exterior Puterea 24W, | buc | 80 | culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înaltimea 22 |  |
| 2.14 |  | 2.14 Corp de iluminat led interior Puterea 18W, | buc | 30 | culoarea lumnii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, diametru interior 200 |  |
| 2.15 |  | 2.15 Corp iluminat exterior 2x18W | buc | 90 | schema sa fie compatibila pentru tuburi led,( fara bobina si demaror) |  |
| 2.16 |  | 2.16 Corp iluminat exterior 2x36W | buc | 120 | schema sa fie compatibila pentru tuburi led,( fara bobina si demaror) |  |
| 2.17 |  | 2.17 Corp iluminat exterior 2x18W, Ip65 | buc | 60 | schema sa fie compatibila pentru tuburi led,( fara bobina si demaror) |  |
| 2.18 |  | 2.18 Bec led 11W, | buc | 50 | E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni. |  |
| 2.19 |  | 2.19 Bec led 14W | buc | 50 | , E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni. |  |
| 2.20 |  | 2.20 Corp de iluminat Led stradal | buc | 12 | 2 3COB 150W, 3 COB - varianta cu 3 module LED cu un consum – 100 W, flux luminos 12000 Lm, culoarea luminii 4000K, timpul de funcționare 50 000, garanție cel putin 36 luni |  |
| 2.21 |  | 2.21 Corp iluminat cu capac, | buc | 6 | tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. Garantie: 60luni |  |
| 2.22 |  | 2.22 Corp de iluminat LED , putere 150W, culloarea luminii 6000K | buc | 10 | cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiunue( rezistent la lovituri) |  |
| 3. |  | 3. Bandă de izolat |  |  |  | 2533,40 |
| 3.1 |  | 3.1 Bandă de izolat din PVC ignifuga | buc | 30 | lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben |  |
| 3.2 |  | 3.2 Bandă de izolat din PVC ignifuga | buc | 40 | lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20 m , culoarea albă |  |
| 3.3 |  | 3.3 Bandă de izolat din PVC ignifuga | buc | 30 | lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20 m, culoarea roșie |  |
| 3.4 |  | 3.4 Bandă de izolat din PVC ignifuga | buc | 30 | lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastră |  |
| 3.5 |  | 3.5 Bandă de izolat din PVC ignifuga | buc | 30 | lăţimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben-verde |  |
| 4. |  | 4. Prize și întrerupătoare |  |  |  | 47425,00 |
| 4.1 |  | 4.1 Priză cu împămîntare euro dublă externa, IP-44 16A,220V | buc | 30 | Priză cu împămîntare euro dublă externa, IP-44 16A,220V |  |
| 4.2 |  | 4.2 Priză cu împămîntare euro externa, IP-44 16A,220V | buc | 30 | Priză cu împămîntare euro externa, IP-44 16A,220V |  |
| 4.3 |  | 4.3 Priză cu împămîntare euro interna, 16A,220V | buc | 300 | Priză cu împămîntare euro interna, 16A,220V |  |
| 4.4 |  | 4.4 Priză cu împămîntare euro dubla interna, 16A,220V | buc | 45 | Priză cu împămîntare euro dubla interna, 16A,220V |  |
| 4.5 |  | 4.5 Intrerupator intern cu o clapeta 220V,10 A cu indicator led | buc | 60 | Intrerupator intern cu o clapeta 220V,10 A cu indicator led |  |
| 4.6 |  | 4.6 Intrerupator intern cu o clapeta 220V,10 A cu indicator led | buc | 100 | Intrerupator intern cu o clapeta 220V,10 A cu indicator led |  |
| 4.7 |  | 4.7 Rama cu trei locuri pentru priza si intrerupator orizontala compatibile cu priza si intrerupatorul | buc | 30 | Rama cu trei locuri pentru priza si intrerupator orizontala compatibile cu priza si intrerupatorul |  |
| 4.8 |  | 4.8 Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M | buc | 1 | Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, Frecventa 50 Hz Tensiune nominala AC 195-265 V, Puterea nominala 2300W, Gradul de protectie IP-20, Temperatura lucru -5 … 45 °C, Precizie executare ± 1.5 s/zi , Rezerva energie baterie [ani] ~ 5 a - tip baterie: litiu 1/2 AA |  |
| 4.9 |  | 4.9 Intrerupator automat diferential AVDT 20A, 3P+N, 0,30mA | buc | 30 | Intrerupator automat diferential AVDT 20A, 3P+N, 0,30mA |  |
| 5. |  | 5. Ventilatoare și senzore |  |  |  | 72604,20 |
| 5.1 |  | 5.1 Ventelator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, | buc | 35 | debit aer 100m3/h, diametru 100mm |  |
| 5.2 |  | 5.2 Ventelator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W | buc | 25 | debit aer 150m3/h, diametru 125mm |  |
| 5.3 |  | 5.3 Sensor de mișcare cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade | buc | 350 | de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanţie minim 24 luni |  |
| 5.4 |  | 5.4 Sensor de mișcare cu fixare pe perete, raza de lucru 180 grade | buc | 50 | de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanţie minim 24 luni |  |
| 6. |  | 6. Materiale iluminat stradal |  |  |  | 45208,40 |
| 6.1 |  | 6.1 Pilon pentru iluminat stradal din metal zincat, inaltimea = 9m, gata echipat cu ancore | buc | 10 | pentru fixarea in fundatie, suport pentru felinar si cutie de conectare a firelor |  |
| 6.2 |  | 6.2 Fixator de perete din metal zincat pentru corp de iluminat 3 COB | buc | 10 | 150W, d=60-70 mm2 |  |
| 7. |  | 7. Instrumente electrice |  |  |  | 4600,00 |
| 7.1 |  | 7.1 Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 16mm x500mm |  |
| 7.2 |  | 7.2 Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm |  |
| 7.3 |  | 7.3 Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 12mm x1000mm |  |
| 7.4 |  | 7.4 Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm | buc | 4 | Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm |  |
| 7.5 |  | 7.5 Disc pt polizor unghiular | buc | 30 | Diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotatie admisa: 6600 rot/min pentru metal |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați: 2 zile lucrătoare de la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa, completarea defectuoasă sau completarea neintegrală a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | completat integral, inclusiv partea III-a ”Motive de excludere”, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1 din cadrul Documentației standard, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/ codul producătorului, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligati-vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea livrării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea termenului garanției | Pentru pozițiile ce se prevede termen de garanție, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind deținerea experienței specifice în livrarea bunurilor similare | - cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și Recomandări la contractile atașate, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Declarație privind prezentarea mostrelor sau copia pasaportului tehnic; | la solicitare, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de conformitate | semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform SIA RSAP

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Marcel Abraș    ______________________

L.Ș.