| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfosalicilic, p.a. ambalaj 1kg, 0,5kg |  |  |  | Acid sulfosalicilic, p.a. ambalaj 1kg, 0,5kg |  |  |  |
| Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, Citrat de Na 3.8%, 0.5/4.5ml sange (Coagulare) |  |  |  | Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, Citrat de Na 3.8%, 0.5/4.5ml sange (Coagulare) |  |  |  |
| Eprubeta, 12x75x0.6mm, 5ml, cilindrica, sticla borosilicata, amb. 250buc. |  |  |  | Eprubeta, 12x75x0.6mm, 5ml, cilindrica, sticla borosilicata, amb. 250buc. |  |  |  |
| Eprubeta, 12x86mm, PP, Gel si Activator Coagulare, 6.0ml sange, amb. 1000 buc. (Vacumate) |  |  |  | Eprubeta, 12x86mm, PP, Gel si Activator Coagulare, 6.0ml sange, amb. 1000 buc. (Vacumate) |  |  |  |
| Microtub Eppendorf 1.5ml, 10x40mm, capac plat atasat, PP, 500 buc., cut. 10000 |  |  |  | Microtub Eppendorf 1.5ml, 10x40mm, capac plat atasat, PP, 500 buc., cut. 10000 |  |  |  |
| Eprubeta, 16x100mm, 10ml, conica, cu margine, gradata, PP |  |  |  | Eprubeta, 16x100mm, 10ml, conica, cu margine, gradata, PP |  |  |  |
| Hartie filtru laborator, marca F, L=520mm, 74g/m2, gros. 0.17mm, |  |  |  | Hartie filtru laborator, marca F, L=520mm, 74g/m2, gros. 0.17mm, |  |  |  |
| Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext. |  |  |  | Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext. |  |  |  |
| Pipeta-Dozator volum variabil, 1000-5000mkl, |  |  |  | Pipeta-Dozator volum variabil, 1000-5000mkl, |  |  |  |
| Pipeta-dozator volum ajustabil 100-1000nl/5nl, monocanal, mecanica, |  |  |  | Pipeta-dozator volum ajustabil 100-1000nl/5nl, monocanal, mecanica, |  |  |  |
| Pipeta-dozator volum ajustabil 20-200nl/1nl, monocanal, mecanica, |  |  |  | Pipeta-dozator volum ajustabil 20-200nl/1nl, monocanal, mecanica, |  |  |  |
| Placa determinare grupa sangvina, tip P-50, 50 godeuri, alba, PS 100buc/cutie |  |  |  | Placa determinare grupa sangvina, tip P-50, 50 godeuri, alba, PS 100buc/cutie |  |  |  |
| Virfuri pipeta, tip Gilson Premium, vol. 0-200µl, PP, amb. 1000 buc, cut. 20000 buc. |  |  |  | Virfuri pipeta, tip Gilson Premium, vol. 0-200µl, PP, amb. 1000 buc, cut. 20000 buc. |  |  |  |
| Virfuri pipeta, tip Finn, vol. 1000-5000µl, PP, amb. 50buc, cut. 200buc. Albastre |  |  |  | Virfuri pipeta, tip Finn, vol. 1000-5000µl, PP, amb. 50buc, cut. 200buc. Albastre |  |  |  |
| Albastru de metilen, farm., ambalaj 100g, |  |  |  | Albastru de metilen, farm., ambalaj 100g, |  |  |  |
| Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, K3EDTA, 3.0ml sange |  |  |  | Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, K3EDTA, 3.0ml sange |  |  |  |
| Stativ pipete automat, tip cerc/rotund , |  |  |  | Stativ pipete automat, tip cerc/rotund , |  |  |  |
| Container pt reziduuri medicale, plastic, galben, simbol pericol biologic 2-5 litri |  |  |  | Container pt reziduuri medicale, plastic, galben, simbol pericol biologic 2-5 litri |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |