## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2024 (Banca de țesuturi și celule umane) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 2 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 3. | Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. | Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. | 6: Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 4 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | 6: Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm.; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 5 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 6 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 7 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 6: 1.Mărimea: M 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 8 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 6: 1.Mărimea: L 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 9 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | 6: 1.Mărimea: XL 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 10 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 6: RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 11 | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | 6: Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml.conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 12 | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. | 6: Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 13 | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | 6: Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 14 | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | 6: Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 15 | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C | 6: Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului
| 16 | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | 6: Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 17 | Trepan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trepan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 6: Trepan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 18 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. | 6: Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 19 | Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, 1 gr | Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, 1 gr. | 6: Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, 1 gr. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 20 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml. | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 21 | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | 6: Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril .Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 22 | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | 6: Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 23 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 6: Mănuși ortopedice, perechi.Mărimea 7,5 Rezistente la contacte mecanice, la rupere
| 24 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 6: Mănuși ortopedice, perechi. Mărimea 8. Rezistente la contacte mecanice, la rupere
| 25 | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | 6: Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 26 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 27 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. | 6: Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului
| 28 | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. | 6: Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 29 | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | 6: Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - Piston de cauciuc - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 30 | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | 6: Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila. Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 31 | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | 6: Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila. Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 32 | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | 6: Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila. Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 33 | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | 6: Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml 1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml . Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 34 | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | 6: Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 35 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 6: Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 36 | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | 6: Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 37 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 6: Pipete de tip: paster, din plastic, volum 5 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 38 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului
| 39 | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | 6: Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 40 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 41 | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | 6: Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 42 | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 43 | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 44 | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 45 | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
46
47
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2024 (Banca de țesuturi și celule umane) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 3: buc; 4: 150; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 52350
3310000-1 | 2 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | 3: Buc.; 4: 60; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 25367.5
3310000-1 | 3. | Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. | Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 106500
3310000-1 | 4 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | 3: Buc.; 4: 100; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 210833.3333
3310000-1 | 5 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril | 3: Buc.; 4: 60; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 25999
3310000-1 | 6 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | 3: Buc.; 4: 50; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 20833.3333
3310000-1 | 7 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 4238.3333
3310000-1 | 8 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 3: Buc.; 4: 400; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 8476.6667
3310000-1 | 9 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL | 3: Buc.; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 6357.5
3310000-1 | 10 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 3: flacoane; 4: 40; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 42037.3333
3310000-1 | 11 | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | 3: flacoane; 4: 20; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 54422
3310000-1 | 12 | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. | 3: flacoane; 4: 10; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 31750
3310000-1 | 13 | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | 3: flacoane; 4: 10; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 46333.3333
3310000-1 | 14 | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | 3: flacoane; 4: 60; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 106380
3310000-1 | 15 | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C | 3: flacoane; 4: 60; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 64260
3310000-1 | 16 | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | 3: flacoane; 4: 48; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 73742.4
3310000-1 | 17 | Trepan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | Trepan blue 0,4%, flacon de 2ml, steri, ambalat, cîte o unitatea. | 3: flacon; 4: 30; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 23750
3310000-1 | 18 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. | 3: flacoane; 4: 10; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 3500
3310000-1 | 19 | Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, 1 gr | Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, 1 gr | 3: flacoane; 4: 5; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 55002.5833
3310000-1 | 20 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml. | 3: flacoane; 4: 12; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 16794
3310000-1 | 21 | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | 3: flacoane; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 4590
3310000-1 | 22 | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | 3: flacoane; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 3780
3310000-1 | 23 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 3: Buc.; 4: 100; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 1259.1667
3310000-1 | 24 | Mănuși ortopedice, perechi. | Mănuși ortopedice, perechi. | 3: Buc.; 4: 100; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 1259.1667
3310000-1 | 25 | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | 3: Buc.; 4: 10; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 29166.6667
3310000-1 | 26 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 3: Buc.; 4: 20; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 6066
3310000-1 | 27 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. | 3: Buc.; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 700
3310000-1 | 28 | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 1250
3310000-1 | 29 | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | 3: Buc.; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 337.5
3310000-1 | 30 | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | 3: Buc.; 4: 300; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 242.5
3310000-1 | 31 | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 304.1667
3310000-1 | 32 | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 103.3333
3310000-1 | 33 | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 1295.8333
3310000-1 | 34 | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | 3: buc; 4: 100; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 185.8333
3310000-1 | 35 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 3: Buc.; 4: 500; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 900
3310000-1 | 36 | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | 3: Buc.; 4: 100; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 166.6667
3310000-1 | 37 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 93.3333
3310000-1 | 38 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 333.3333
3310000-1 | 39 | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 483.3333
3310000-1 | 40 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 666.6667
3310000-1 | 41 | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | 4: 400; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 833.3333
3310000-1 | 42 | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | 3: Buc.; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 500
3310000-1 | 43 | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | 3: Buc; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 583.3333
3310000-1 | 44 | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | 3: Buc; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 750
3310000-1 | 45 | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | 3: Buc; 4: 200; 9: 2 tranșe: martie 2024, august 2024 | 1720

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________