## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabile medicale, consumabile medicale pentru dispozitive de tip deschis șipPiese de schimb pentru dispozitive medicale |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Lampă bactericidă UVC, 30W G13 T8 | Lampă bactericidă UVC, 30W G13 T8 | 6: Lungime de undă, nm 253,7 sau 254 Tip Soclu G13 Tip colbă T8 Puterea lămpii, W 30 Tensiune, V 96 Lungime, mm 900 Diametru,mm 26 Timpul de funcționare ≥ 8000 ore
33100000-1 | 2 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare, adulti | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare, adulti | 6: Tub dublu: gofrat obligatoriu lungime în stare extinsă, m ≥ 2 Connector de tip Y obligatoriu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 obligatoriu Conectori 22F, 22M/15F Tub simplu: gofrat obligatoriu lungime în stare extinsă, m ≥ 1,5 Conectori 22F Sac de respirație Volum, l 2 Adaptor 22M/22M Compoziția minima a setului: Tub dublu 1 buc Tub simplu 1 buc Sac de respirație 1 buc Adaptor 1 buc
33100000-1 | 3 | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | 6: Cablu de la suportul vertical la receptor pentru efectuarea investigațiilor (VRAD 7m Tether with Lemo head at system end). Compatibil cu instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F. Operatorul economic desemnat câștigător va asigura instalarea piesei de schimb. Garanția minim 1 an pentru piesa de schimb și lucrările îndeplinite de instalarea a acesteia.( la necesitatea dezinstalarea piesei vechi)
33100000-1 | 4 | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | 6: Sârmă pentru suportul de radiografie verticală, pentru reglarea înălțimii centrului receptorului, Compatibil cu instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F. Operatorul economic desemnat câștigător va asigura instalarea piesei de schimb. Garanția minim 1 an pentru piesa de schimb și lucrările îndeplinite de instalarea a acesteia.( la necesitatea dezinstalarea piesei vechi)
33100000-1 | 5 | Filtru pentru imprimanta DryPro832 | Filtru pentru imprimanta DryPro832 | 6: Filtru pentru imprimanta de radiografie DryPro832
33100000-1 | 6 | Pară de cauciuc cu canulă rectală | Pară de cauciuc cu canulă rectală | 6: 1. capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă
33100000-1 | 7 | Pară de cauciuc cu canulă pentru nas | Pară de cauciuc cu canulă pentru nas | 6: Pară de cauciuc cu canulă pentru nas, din PVC moale cu canulă rigidă
33100000-1 | 8 | Tub rectal | Tub rectal | 6: Tub rectal, fabricat din latex cu lung. Minimă 40cm

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: | [8 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabile medicale, consumabile medicale pentru dispozitive de tip deschis șipPiese de schimb pentru dispozitive medicale | [5 empty] | Lot: ___________
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire poziție | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Valoarea estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Lampă bactericidă UVC, 30W G13 T8 | Lampă bactericidă UVC, 30W G13 T8 | 3: Bucată; 4: 30 | 6250 | CS ȘTEFAN VODĂ
33100000-1 | 2 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare, adulti | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare, adulti | 3: Bucată; 4: 1000 | 66666.67 | SR CAHUL
33100000-1 | 3 | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | 3: Bucată; 4: 1 | 125000 | SR TARACLIA
33100000-1 | 4 | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | Piesa de schimb pentru instalația de radiodiagnostic DRIVO DR-F | 3: Bucată; 4: 1 | 50000 | SR TARACLIA
33100000-1 | 5 | Filtru pentru imprimanta DryPro832 | Filtru pentru imprimanta DryPro832 | 3: Bucată; 4: 1 | 2500 | SR TARACLIA
33100000-1 | 6 | Pară de cauciuc cu canulă rectală | Pară de cauciuc cu canulă rectală | 3: Bucată; 4: 30 | 5000 | CS ORHEI NR.1
33100000-1 | 7 | Pară de cauciuc cu canulă pentru nas | Pară de cauciuc cu canulă pentru nas | 3: Bucată; 4: 30 | 2000 | CS ORHEI NR.1
33100000-1 | 8 | Tub rectal | Tub rectal | 3: Bucată; 4: 50 | 4166.67 | CS ORHEI NR.1
33100000-1 | [9 empty] | 261583.34
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1
33100000-1

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________