CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul - LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR LA CLĂDIREA  DIN 

str GRIGORE VIERU 22/2 – ELECTRICITATEA (EEF/IEI)

Autoritatea contractantă - CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, mun. CHIȘINĂU str GRIGORE VIERU 22/2

	№
crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse
	Lucrгri єi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de montare

	
	

	1
	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru


	buc
	3,00

	2
	RpEP23A
	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare


	buc
	18,00

	3
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)


	buc
	80,00

	4
	RpEP11A
	Demontarea contorului in punct de alimentare 


	buc
	1,00

	5
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	26,00

	6
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350


	buc
	7,00

	7
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	39,00

	8
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100


	buc
	9,00

	9
	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2


	buc
	1,00

	10
	08-03-529-1
	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A


	buc
	5,00

	11
	08-03-523-3
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A (Descarcator de supratensiune)


	buc
	1,00

	12
	Pret de piata
	Sina N cu 10 cleme


	buc
	1,00

	13
	Pret de piata
	Sina PE cu 10 cleme


	buc
	1,00

	14
	Pret de piata
	Sina N cu 8 cleme


	buc
	2,00

	15
	Pret de piata
	Sina PE cu 8 cleme


	buc
	2,00

	16
	Pret de piata
	Sina N cu 24 cleme


	buc
	1,00

	17
	Pret de piata
	Sina PE cu 24 cleme


	buc
	1,00

	18
	Pret de piata
	Sina de montare DIN L=300mm


	buc
	3,00

	19
	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2


	100 buc
	0,18

	20
	08-03-599-1
	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6


	buc
	108,00

	21
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	6,40

	22
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 2*1.5


	m
	45,00

	23
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 3*1.5


	m
	410,00

	24
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 4*1.5


	m
	70,00

	25
	Pret de piata
	Cablu VVGng-FRLS 3*1.5


	m
	105,00

	26
	Pret de piata
	Cablu VVGng-FRLS 4*1.5


	m
	10,00

	27
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	9,55

	28
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 5*1.5


	m
	50,00

	29
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 3*2.5


	m
	770,00

	30
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 3*4


	m
	95,00

	31
	Pret de piata
	Cablu VVGng-FRLS 3*2.5


	m
	30,00

	32
	Pret de piata
	Cablu VVGng-FRLS 3*4


	m
	10,00

	33
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2


	100 m
	0,85

	34
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 5*4


	m
	75,00

	35
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 5*6


	m
	10,00

	36
	08-02-398-3
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2


	100 m
	0,10

	37
	Pret de piata
	Cablu VVGng-LS 5*10


	m
	10,00

	38
	08-02-398-5
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 185 mm2


	100 m
	0,40

	39
	Pret de piata
	Cablu AVVGng-LS 5*50


	m
	40,00

	40
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	15,00

	41
	Pret de piata
	Tub PVC D20


	m
	610,00

	42
	Pret de piata
	Tub PVC D25


	m
	890,00

	43
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm


	100 m
	0,85

	44
	Pret de piata
	Tub PVC D32


	m
	70,00

	45
	Pret de piata
	Tub PVC D40


	m
	15,00

	46
	08-02-396-10
	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m


	100 m
	0,36

	47
	Pret de piata
	Jgheab metalic 35*50


	m
	24,00

	48
	Pret de piata
	Coltar 35*50


	buc
	4,00

	49
	Pret de piata
	Jgheab metalic 50*100


	m
	12,00

	50
	Pret de piata
	Coltar 50*100


	buc
	2,00

	51
	Pret de piata
	Jgheab stilp pu cablu


	buc
	18,00

	52
	Pret de piata
	Raft metalic pu cablu


	buc
	18,00

	53
	Pret de piata
	Teava metalica 26*1.8


	m
	1,00

	54
	Pret de piata
	Teava metalica 70*3.2


	m
	1,00

	55
	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj


	t
	0,02

	56
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,18

	57
	Pret de piata
	Intrerupator cu o clapeta


	buc
	18,00

	58
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,24

	59
	Pret de piata
	Intrerupator cu 2 clapeta


	buc
	20,00

	60
	Pret de piata
	Intrerupator cu 2 clapeta cap-scara


	buc
	4,00

	61
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	1,30

	62
	Pret de piata
	Priza 2P+N 16A, IP20


	buc
	70,00

	63
	Pret de piata
	Priza 2P+N 16A rosie


	buc
	60,00

	64
	Pret de piata
	Rama pu priza dubla


	buc
	30,00

	65
	Pret de piata
	Doza pu prize si intrerupatoare


	buc
	202,00

	66
	Pret de piata
	Cutie de distributie IP44


	buc
	200,00

	
	
	Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Utilaj
	
	

	67
	Pret de piata
	Panou de distributie (520*340*120) SRv-36 (IP31)


	buc
	1,00

	68
	Pret de piata
	Panou de distributie (390*340*120) SRv-18 (IP31)


	buc
	1,00

	69
	Pret de piata
	Panou de distributie (260*340*120) SRv-9 (IP31)


	buc
	1,00

	70
	Pret de piata
	Panou de distributie (520*440*120) SRv-54 (IP31)


	buc
	1,00

	71
	Pret de piata
	Panou de distributie (260*340*120) SRv-12 (IP31)


	buc
	1,00

	72
	Pret de piata
	Dulap (395*310*220) SRnM-1 (IP54)


	buc
	1,00

	73
	Pret de piata
	Dulap SRN-PG-5 IP65


	buc
	8,00

	74
	Pret de piata
	Automat BH-125A 3P 


	buc
	1,00

	75
	Pret de piata
	Automat BH-63A 3P 


	buc
	4,00

	76
	Pret de piata
	Automat BH-63A 2P 


	buc
	1,00

	77
	Pret de piata
	Automat BA47-63/1P 10A


	buc
	14,00

	78
	Pret de piata
	Automat BA47-63/1P 16A


	buc
	3,00

	79
	Pret de piata
	Automat BA47-63/3P 16A


	buc
	1,00

	80
	Pret de piata
	Automat BA47-63/3P 32A


	buc
	1,00

	81
	Pret de piata
	Automat BA47-63/3P 50A


	buc
	1,00

	82
	Pret de piata
	Automat BA47-63/3P 63A


	buc
	1,00

	83
	Pret de piata
	Automat 2P/30mA/10A


	buc
	3,00

	84
	Pret de piata
	Automat 2P/30mA/16A


	buc
	10,00

	85
	Pret de piata
	Automat 2P/30mA/25A


	buc
	8,00

	86
	Pret de piata
	Bloc de distributie DIN 160A


	buc
	5,00

	87
	Pret de piata
	Descarcator de supratensiune OPV-S/4P


	buc
	1,00

	88
	Pret de piata
	Declansator PH-47


	buc
	1,00

	89
	Pret de piata
	Buton PKE 222-1 IP54


	buc
	1,00

	90
	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 18W DBO 5001-18 IP20


	buc
	11,00

	91
	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 18W DSP 1308-18 IP65


	buc
	7,00

	92
	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 30W DVO 40304-30 IP40


	buc
	81,00

	93
	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 45W DVO 40454-45 IP40


	buc
	20,00

	94
	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 8W DPO 4001-8 IP54


	buc
	5,00

	95
	Pret de piata
	Indicator LED EXIT CCA 2101 IP20 (cu acumulator incorporat)


	buc
	2,00

	96
	Pret de piata
	Bloc de alimentare de avarie BAP120-1,0/3,0


	buc
	5,00

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total deviz:
Inclisiv salariu
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcюia, semnгtura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcюia, semnгtura, numele, prenumele)


