| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompa de alimentare nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| Lot 1 Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompa de alimentare nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.1 SPACER RINGN 105/132x15 | buc | 1 |  |  |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini. Furnizorul va livra bunurile materiale la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3), în termen de 150 de zile de la data semnării contractului. |  | până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.2 THROTTLING SLEEVE 105/124X 113 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.3 SHAFT SLEEVE 86/120X 173 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.4 THROTTLE BUSH 124/170X124 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.5 BALANCE DISC 105/310X65 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.6 BALANCE DISC SEAT 124/315X 40E | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.7 SEGMENTAL RING 90/ 125X 45 Inel Segmentat | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.8 CASING WEAR RING 230/ 250X 28 INELUL DE UZURĂ AL CARCASEI | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.9 CASING WEAR RING 230/ 250X 28 INELUL DE UZURĂ AL CARCASEI | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.10 LOOSE COLLAR 118/70X 52 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42100000-0 | 1.11 SPACER SLEEVE 105/ 125X 85 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |