Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

|  | Nr.; Numele piesei, RU; Numele piesei, RO; Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificația solicitată; UM; Cantitatea solicitată; Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificația propusă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare. МКП-110. 1; Трубка стеклянная; Țeavă din sticlă; 8БП.771.213; buc; 20. 2; Камера дугогасительная с шунтом; Camera de stingere a arcului cu șunt; 5БП.740.167.01; buc; 6. 3; Штанга (МКП-110Б-630-20У1); Bară (MKP-110B-630-20U1); 5СЯ.743.042; buc; 9. 4; Уплотнение резиновое лаза; Garnitură de etanșare din cauciuc a ferestrei de revizie; 8БП.371.127; buc; 36. 5; Контакт нижний 630 А; Contact inferior 630 A; 5БП.551.755.01; buc; 6. 6; Контакт средний 630 А; Contact mijlociu 630 A; 5БП.551.761.01; buc; 6. 7; Контакт верхний 630 А; Contact superior 630 A; 5БП.551.764.01; buc; 6. 8; Контакт подвижный; Contact mobil; 5СЯ.551.194 (2С-20200); buc; 12. 9; Вентильный кран фланцевый; Robinet cu ventil cu flanșă; Dn-50 rezistent la hidrocarburi; buc; 9. МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35. 1; Резиновое уплотнение бака ВТ-35; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТ-35; 5ФБ.760.000; buc; 30. 2; Резиновое уплотнение бака С-35; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului C-35; -; buc; 21. 3; Резиновое уплотнение бака ВМД-35; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВМД-35; -; buc; 9. 4; Резиновое уплотнение бака ВТД-35; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТД-35; -; buc; 6. 5; Резиновое уплотнение бака МКП-35; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului МКП-35; -; buc; 12. 6; Изоляция бака ВМД-35; Izolația rezervorului ВМД-35; 5БП.750.510; buc; 6. 7; Изоляция бака С-35; Izolația rezervorului C-35; buc; 6. 8; Изоляция бака ВТ-35; Izolația rezervorului ВТ-35; buc; 6. 9; Маслоуказатель для С-35; Indicator de ulei pentru C-35; 6БП.349.105; buc; 3. 10; Камера дугогасительная для С-35; Cameră de stingere a arcului pentru C-35; 5БП.740.169; buc; 3. 11; Камера дугогасительная для ВМД-35; Cameră de stingere a arcului pentru ВМД-35; 5БП.740.123; buc; 6. 12; Камера дугогасительная для ВТ-35/ВТД-35; Cameră de stingere a arcului pentru ВТ-35/ВТД-35; ВИЕЦ.686.422.002; buc; 3. 13; Катушка отключения; Bobină de declanșare; 5БП.520.233.01; buc; 2. ВК-10; ВКЭ-10. 1; Камера дугогасительная Ø135 мм; Cameră de stingere a arcului Ø135 mm; 5КА.740.041.01; buc; 15. 2; Камера дугогасительная; Cameră de stingere a arcului; ВИЕЮ.686.425.001; buc; 45. 3; Катушка включения; Bobină de anclanșare; ВИЕЮ.685.421.008; buc; 1. 4; Катушка отключения; Bobină de declanșare; ВИЕЮ.685.452.008; buc; 1. 5; Катушка отключения; Bobină de declanșare; ВИЕЮ.685.452.002-03; buc; 1. 6; Катушка включения; Bobină de anclanșare; 5КА.520.069; buc; 1. 7; Катушка отключающая перем. ток, 220В 42 Ом; Bobină de declanșare curent alternativ, 220V, 42 Ω; 5КА.520.069-06; buc; 1. 8; Катушка отключающая пост. ток, 220 В, 155 Ом; Bobină de declanșare curent continuu, 220V, 155 Ω; 5КА.520.069-03; buc; 1. 9; Кольцо; Inel; ВИЕЮ.711341.003-01; buc; 30. 10; Токоотвод; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630A; ВИЕЮ.685.123.004; buc; 60. 11; Токоотвод; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1000 A; ВИЕЮ.685.123.004-01; buc; 6. 12; Токоотвод большой цилиндр 630А стержень Ø24 мм; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm; 5КА.587.008; buc; 36. 13; Токоотвод; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 1000 A; 5КА.587.009; buc; 6. 14; Токоотвод; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1600 A; 5КА.587.010; buc; 6. 15; Контакт втычной розеточный; Contacte plug-in de tip tulip; 5КА.551.083; buc; 6. 16; Контакт втычной розеточный; Contacte plug-in de tip tulip; 5КА.551.106-06; buc; 6. 17; Обойма на 9 ламелей; Carcasa pentru 9 lamele; 8КА.147.011; buc; 3. 18; Тяги изоляционные; Tije izolante; 5ВУ.234.022 (8КА.234.181); buc; 42. 19; Буфер масляный для выключателя ВК-10; Amortizor ulei pentru întreruptor ВК-10; 5КА.287.029; buc; 5. 20; Корпус механизма выключателя ВК-10; Carcasă mecanismului întreruptor ВК-10; 5КА.003.022; buc; 6. 21; Стержень подвижный Ø22мм; Tijă mobilă Ø22mm; ВИЕЮ.685.174.010; buc; 39. 22; Стержень подвижный Ø24мм; Tijă mobilă Ø24mm; 5КА.540.039; buc; 33. 23; Толкатель - 1000А Ø 23мм; Împingător - 1000А Ø 23mm; 8КА.235.081; buc; 6. 24; Толкатель - 630А Ø 21мм; Împingător - 630A Ø 21mm; ВИЕЮ.713.343.001; buc; 39. 25; Втулка Ø 24мм; Bucșa Ø 24mm; 8КА.212.015; buc; 6. 26; Указатель уровня масла; Indicator de nivel de ulei; 8КА.441.032; buc; 30. 27; Прокладка; Garnitură; 5КА.371.053; buc; 45. 28; Прокладка; Garnitură; 5КА.371.089; buc; 45. 29; Прокладка; Garnitură; 5КА.371.091; buc; 45. 30; Прокладка паронитовая; Garnitură din paronit; 5КА.371.092; buc; 9. 31; Прокладка; Garnitură; 8КА.371.089; buc; 30. 32; Прокладка; Garnitură; 8КА.371.092; buc; 30. 33; Прокладка; Garnitură; 5КА.371.094; buc; 45. 34; Прокладка верхней крышки; Garnitură capac superior; 8КА.371.056; buc; 30. 35; Прокладка; Garnitură; 8КА.371.053; buc; 30. 36; Прокладка; Garnitură; 8КА.371.111; buc; 36. ВМГ-10; ВМГ-133. 1; Прокладка; Garnitura; 8СЯ.370.144; buc; 12. 2; Прокладка; Garnitura; 8СЯ.370.145; buc; 12. ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10. 1; Камера дугогасительная 20кА, 630А; Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A; 5БП.740.233; buc; 6. 2; Камера дугогасительная 20кА, 1000А; Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A; 5БП.740.234; buc; 3. 3; Камера дугогасительная 20kA, 630А; Camera de stingere a arcului 20kA, 630A; 5КА.740.028; buc; 6. 4; Камера дугогасительная 20кА, 1000A; Camera de stingere a arcului 20kA, 1000A; 5КА.740.028-02; buc; 6. 5; Камера дугогасительная 31,5кА, 630-1000А; Camera de stingere a arcului 31,5kA, 630-1000A; 5БП.740.240; buc; 6. 6; Катушка включения; Bobină de anclanșare; 5БП.522.301-02; buc; 1. 7; Катушка отключающая; Bobină de declanșare; 5СЯ.522.056.2; buc; 1. 8; Токоотвод на 630-1000А; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; 5КА.587.007; buc; 66. 9; Токоотвод на 630-1000А; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; 5БП.587.009; buc; 3. 10; Токоотвод на 630-1000А; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; 5ВУ.587.003; buc; 6. 11; Токоотвод на 630-1000А; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; 5ВУ.587.009; buc; 6. 12; Контакт неподвижный в сборе 630А; Contact fix în ansamblu 630A; 5БП.551.775-02; buc; 6. 13; Контакт неподвижный в сборе 1000А; Contact fix în ansamblu 1000A; 5БП.551.775-03; buc; 6. 14; Наконечник 630А; Terminal 630A; 5КА.551.061; buc; 6. 15; Контакт неподвижный розеточный 1000А; Contact fix 1000A; 5КА.551.054; buc; 6. 16; Контакт неподвижный розеточный 630А; Contact fix 630А; 5КА.551.056; buc; 36. 17; Ламель неподвижного розеточного контакта; Lamela contactului fix; 5КА.572.008; buc; 27. 18; Ламель неподвижного розеточного контакта; Lamela contactului fix; 5БП.572.011; buc; 9. 19; Ламель неподвижного розеточного контакта; Lamela contactului fix; 5КА.572.001; buc; 9. 20; Стержень направл. (1000А); Tija de ghidare (1000A); 5КА.540.014; buc; 12. 21; Стержень направл. (630А); Tija de ghidare (630A); 5КА.540.014-02; buc; 12. 22; Стержень подвижный; Tija mobilă; 5КА.540.017; buc; 6. 23; Стержень подвижный; Tija mobilă; 5КА.540.003; buc; 3. 24; Тяга; Tija; 5КА.234.064; buc; 3. 25; Стержень; Tija; 5БП.540.510; buc; 6. 26; Контакт подвижного стержня; Contact pentru tija mobilă; 8КА.551.060; buc; 6. 27; Связь гибкая; Legătură flexibilă; 8КА.505.012; buc; 3. 28; Ролик токоотвода; Role priza de curent (contact alunecător); 8КА.221.020; buc; 24. 29; Ролик токоотвода; Role priza de curent (contact alunecător); 8КА.221.040; buc; 36. 30; Буфер резиновый направляющего стержня; Amortizor cauciuc pentru tija mobilă; 8КА.287.007; buc; 6. 31; Кольцо; Inel; 8СЯ.217.000; buc; 9. 32; Собачка запорного механизма; Cârlig al mecanismului de blocare; 5КА.272.052; buc; 1. 33; Ролик запорного механизма; Role al mecanismului de blocare; 8КА.221.036; buc; 2. 34; Прокладка нижней крышки; Garnitura capacului inferior; 8БП.371.018; buc; 3. 35; Прокладка нижней крышки; Garnitura capacului inferior; 8КА.371.000; buc; 3. 36; Прокладка нижней крышки; Garnitura capacului inferior; 8КА.371.053; buc; 186. 37; Прокладка верхней крышки; Garnitura capacului superior; 8КА.371.056; buc; 9. 38; Прокладка; Garnitura; 8КА.371.091; buc; 9. 39; Прокладка маслоуказателя; Garnitura indicatorului de ulei; 8КА.371.054; buc; 30. 40; Прокладка маслоспускной пробки; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; 8БП.372.281; buc; 30. 41; Прокладка маслоспускной пробки; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; 8КА.710.00Н; buc; 18. 42; Прокладка маслоспускной пробки; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; 8КА.710.032; buc; 15. 43; Перегородка (межполюсная); Perete despărțitor (între poli); 8КА.724.057; buc; 4. 44; Колпачок маслоуказателя; Capac pentru indicatorul de ulei; 8КА.307.002; buc; 30. 45; Стекло маслоуказателя; Țeava din sticlă a indicatorului de ulei; 8КА.724.009; buc; 15. Altele. 1; Разъём вторичных цепей выкатного элемента; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; 2РТТ-48 (fișa); buc; 10. 2; Разъём вторичных цепей выкатного элемента; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; 2РТТ-48 (priză); buc; 10. 3; Разъём вторичных цепей выкатного элемента; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; СШР-48 (fișa); buc; 10. 4; Разъём вторичных цепей выкатного элемента; Conector circuitelor secundare a elementului debroșabil; СШР-48 (priza); buc; 10. 5; Блок управления вакуумного выключателя ВВ-TEL-10; Bloc de comandă a întreruptorului cu stingerea arcului în vid ВВ-TEL-10; БУ/TEL-110/220-10 У2; buc; 5. 6; Блок управления вакуумного выключателя ВВ-TEL-10; Bloc de comandă a întreruptorului cu stingerea arcului în vid ВВ-TEL-10; БУ/TEL-110/220-12-03; buc; 5. Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare. РНДЗ-110, РЛНД-110. 1; Контактная пружина; Arc (resort) de contact; КЛ8.281.001; buc; 800. 2; Гибкая связь контактных ножей; Legătură flexibilă pentru cuțitele principale; КЛ8.505.009; buc; 15. 3; Фиксатор положения привода; Levier/Fixator de poziție a dispozitivului de acționare; КЛ8.231.206; buc; 55. 4; Пружина (правосторонняя) защелки рычага механической блокировки; Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea dreaptă); КЛ8.281.052; buc; 51. 5; Пружина (левосторонняя) защелки рычага механической блокировки; Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea stângă); КЛ8.281.054; buc; 36. 6; Шарики для подшипников Ø 8мм; Bile pentru rulmenți Ø 8mm; oțel ШХ15 sau analog; buc; 500. ОД-110, ОДЗ-110. 1; Буфер в сборе; Amortizor în ansamblu; buc; 3. 2; Пружина буфера; Arc (resort) al amortizorului; КЛ8.281.032; buc; 15. 3; Пружина толкателя; Arc (resort) al împingătorului; КЛ8.281.105; buc; 15. 4; Шайба резиновая; Garnitura de etanșare; КЛ8.370.011; buc; 6. КЗ-110, КЗ-35. 1; Тяга изоляционная; Tija electroizolantă; КЛ5.234.206; buc; 5. Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare de forță și de măsură. 1; Термосигнализатор манометрический; Indicator temperatură manometric; ТКП-160Сг- M2. 0+120/4 160 КЛ.1.5 УХЛ2 sau analog. Lungimea capilarului 4 m. diapazon măsurare 0-120 °С, lungimea termobalon – 160 mm. Clasa de precizie 1.5; buc; 16. 2; Термосигнализатор манометрический; Indicator temperatură manometric; ТКП-160Сг- M2. 0+120/6 160 КЛ.1.5 УХЛ2 sau analog. Lungimea capilarului 6 m. diapazon măsurare 0-120 °С, lungimea termobalon – 160 mm. Clasa de precizie 1.5; buc; 43. 3; Стрелочный маслоуказатель; Indicator de ulei cu săgeată; МС-2 560 sau analog; buc; 4. 4; Стрелочный маслоуказатель; Indicator de ulei cu săgeată; МС-2 665 sau analog; buc; 12. 5; Манометр; Manometru; MТПСД-100-ОМ2-4.0 sau analog; buc; 68. 6; Воздухоосушитель для трансформаторов тока ТФНД/ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ; Dezumidificator de aer pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ; ВС 1-1-УХЛ1 sau analog; buc; 85. 7; Воздухоосушитель для силовых трансформаторов (объем сорбента 2,5 кг); Dezumidificator de aer pentru transformator de forță volum sorbent 2,5 kg; ВС-5-2.5-УХЛ1 sau analog; buc; 5. 8; Указатель уровня масла для трансформаторов тока ТФНД/ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ; Indicator nivel de ulei pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ; 8БП.724.124-02; buc; 50. 9; Ввод высоковольтный 10 кВ для силовых трансформаторов; Trecerea izolată 10 kV pentru transformatoarele de forță; De tip ВСТБ-10/630 sau analog; buc; 6. 10; Клапан предохранительный бака силового трансформатора; Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; De tip Ж83-Р1226 80 кПа sau analog. Presiunea de deschidere 80 kPa Diametru flanșei de fixare 335 mm. Numărul de găuri – 8 Diametru găurii – 22 mm Diametru centrelor găurilor – 295 mm.; buc; 2. 11; Манжета предохранительного клапана бака силового трансформатора; Garnitură supapei de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; Garnitura pentru supapa de tip Ж83-Р1226; buc; 5. 12; Клапан предохранительный бака силового трансформатора; Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; De tip QUALITROL LDPR 208-030-01/8 PSI 0,552 Bar sau analog; buc; 1. 13; Электродвигатель с крыльчаткой для обдува трансформаторов, с защитной сеткой; Ventilator sistem răcire a transformatorului de forță (set motor electric, elice, plasa de protecție); АБ63А4ВУ1 (УХЛ1) sau analog; buc; 62. 14; Маслоуказатель в сборе на расширительный бачок ТМ-25-1000; Indicator de ulei complet pentru rezervorul expansiunii TM-25-1000; buc; 22. 15; Отстойник расширительного бака с прокладками (поликарбонат ПК-1 прозрачный); Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent); ТУ 6-06-68-89 (pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA); buc; 50. 16; Рем. комплект для силовых трансформаторов ТМ 25-160; Set piese de reparație pentru transformatoare de forță ТМ 25-160; buc; 45. 17; Вентильный кран фланцевый; Robinet cu ventil cu flanșă; Dn-25 rezistent la hidrocarburi; buc; 3. 18; Электродвигатель привода РПН МЗ-4; Motor electric al dispozitivului a acționare a comutatorului de ploturi MZ-4; De tip 4АО-80В-4 D (0.75kW, 380 V, 1410 rot/min); buc; 5. 19; Предохранительная мембрана устройства РПН РС-4; Membrana de suprapresiune a comutatorului de ploturi РС-4; Membrana din aluminiu Ø 185 mm, grosimea 0,4 mm; buc; 10. 20; Комплект уплотнений для устройства РПН РС-4; Set garnituri de etanșare pentru comutatorul de ploturi РС-4; set; 10. Lot nr. 4: Cleme și accesorii. 1; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А2А-150; buc; 111. 2; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А2А-185; buc; 72. 3; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А4А-150; buc; 81. 4; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А4А-185; buc; 48. 5; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А2А-120; buc; 36. 6; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А2А-95; buc; 12. 7; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А4А-95; buc; 12. 8; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А4А-120; buc; 36. 9; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А4А-240; buc; 30. 10; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А4А-300; buc; 36. 11; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А1А-120-3Т (Д); buc; 30. 12; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А1А-150-3Т (Д); buc; 30. 13; Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; А1А-185-3Т (Д); buc; 30. 14; Зажим аппаратный болтовой для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin șurub; А4АБ-70-120; buc; 30. 15; Зажим аппаратный болтовой для провода типа АС; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin șurub; А4АБ-150-185; buc; 30. 16; Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; ОА-120-2Т; buc; 30. 17; Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; ОА-150-2Т; buc; 30. 18; Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; ОА-150; buc; 30. 19; Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; ОА-185-1; buc; 30. 20; Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; ОА-185-2Т; buc; 36. 21; Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; ОА-240-2Т; buc; 30. 22; Зажим ремонтный прессуемый для провода типа АС; Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); РАС-150-4А; buc; 30. 23; Зажим ремонтный прессуемый для провода типа АС; Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); РАС-205-4А; buc; 30. 24; Зажим ремонтный ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); РОА-150; buc; 60. 25; Зажим ремонтный ответвительный прессуемый для провода типа АС; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); РОА-185; buc; 30. 26; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПС-16-70-1 ССД; buc; 30. 27; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПЗА 16-150мм²; buc; 30. 28; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПАМ 2-1; buc; 30. 29; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПА-5-1; buc; 60. 30; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПА-2-2; buc; 30. 31; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПА-3-2; buc; 30. 32; Плашечный зажим; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); ПА-3-2А; buc; 30. 33; Зажим контактный ВН трансформатора; Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță; Material – alamă ЛС-59 Fixare pe tijă – cu șuruburi. Diametru tijei – M12x1.75 Numărul de găuri pentru conectare conductorului – 2 (sub clemă de tip A2A) Curentul nominal – 250 A; buc; 6. 34; Зажим контактный ВН трансформатора; Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță; Material – alamă ЛС-59 Fixare pe tijă – cu șuruburi. Diametru tijei – M20x1.75 Numărul de găuri pentru conectare conductorului – 2 (sub clemă de tip A2A) Curentul nominal – 400 A; buc; 24. Lot nr. 5: Piese de schimb pentru instalații de servicii interne curent continuu. 1; Реле контроля фаз; Releu de control al fazelor; RKF-M07-1-15 AC400V 50Hz UHL4 pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4; buc; 2. 2; Модуль контроля напряжения и изоляции; Modul de control al tensiunii și izolației MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4; MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4; buc; 2. 3; Выключатель автоматический селективный для цепей постоянного тока; Întrerupător automat selectiv pentru circuite de curent continuu; VA09-35S-241110-20 UHL3 IP 20 440V, In 80A, Ir 63A, setare suprasarcină 1,25 Ir cu declanșator de tensiune minimă RM 312 C 245V pentru КАУ-65К-2/220/40/1/НС/12/12-UHL4-6; buc; 1. Lot nr. 6: Siguranțe fuzibile și accesorii pentru transformatoarele de măsură tensiune. 1; Предохранитель ТН; Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune; ПН - 01-10-У3; L-212, ø55; buc; 6. 2; Предохранитель для тн-10кВ тип-IVS-10; Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune tip-IVS-10; SIBA F-400ma 10kV размер (Ø=8мм - L= 150мм); buc; 63. 3; Резистор антирезонансный для тн-10кВ тип-IVS-10; Rezistor antirezonanță a transformatorului de tensiune tip-IVS-10; Tensiunea nominală 100 V Puterea nominală – 100 W Rezistența nominală – 100 Ohm Dimensiuni max 235x222x108; buc; 20. Lot nr. 7: Materiale pentru etanșare și izolare. 1; Резина маслостойкая толщина 3 мм; Cauciuc rezistent la ulei, grosime 3 mm; ГОСТ 12855-77 sau analog; kg; 70. 2; Резина маслостойкая толщина 4 мм; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 4 mm; ГОСТ 12855-77 sau analog; kg; 70. 3; Резина маслостойкая толщина 6 мм; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 6 mm; ГОСТ 12855-77 sau analog; kg; 130. 4; Резина маслостойкая толщина 8 мм; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 8 mm; ГОСТ 12855-77 sau analog; kg; 120. 5; Резина маслостойкая толщина 10 мм; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 10 mm; ГОСТ 12855-77 sau analog; kg; 60. 6; Резина маслостойкая толщина 12 мм; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 12 mm; ГОСТ 12855-77 sau analog; kg; 60. 7; Пористая уплотнительная резина 10*25 мм; Cauciuc poros de etanșare 10*25 mm; УГ-10х25П ТУ У25.1-00152135-089-2002 sau analog; kg; 100. 8; Трансформаторная полоса (прокладка под крышку бака трансформатора); Bandă pentru transformator (garnitură sub capacul rezervorului transformatorului); Banda УМ- 40x8x2000 mm ГОСТ 12855-77 sau analog; buc; 3. 9; Трансформаторная полоса (прокладка под крышку бака трансформатора); Bandă pentru transformator (garnitură sub capacul rezervorului transformatorului); Banda УМ- 40x10x2000 mm ГОСТ 12855-77 sau analog; buc; 3. 10; Паронит листовой; Paronit în plăci; Grosimea 1,5 mm ГОСТ 481-80 sau analog; m2; 5. 11; Паронит листовой; Paronit în plăci; Grosimea 2,0 mm ГОСТ 481-80 sau analog; m2; 5. 12; Паронит листовой; Paronit în plăci; Grosimea 5,0 mm ГОСТ 481-80 sau analog; m2; 5. 13; Текстолит листовой; Textolit în plăci; Grosimea 5,0 mm ГОСТ 5-78 sau analog; m2; 6. 14; Прокладка для изоляторов ИПУ-10/630; Garnitură pentru izolatori IPU-10/630; 8ЕС.151.002; buc; 150. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)