Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea - Echipamente de laborator, optice şi de precizie 
                                                                    (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție        Cererea ofertelor de prețuri_
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_de_achizitii_2025_modif.pdf

Denumirea autorității contractante: Centrul Național de Expertize Judiciare

- IDNO: 1006601003636

- Adresa: mun.Chișinău, str. Maria Cibotari, 2

- Numărul de telefon/fax: 0 22 23 84 22

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnej@justice.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):     Autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiţiei care implementează politica statului în domeniul efectuării expertizelor judiciare şi coordonează activitatea practică în domeniul expertizei judiciare.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 38500000-0 | Microscop cu sursa de iluminare | un. | 1 | Microscop stereo trinocular, cu operabilitate și performanță înaltă, destinat pentru examinarea obiectelor în cadrul efectuării examinărilor materialelor și substanțelor, precum și biologice. Cerințe: - o rată de mărire mai mare decât modelele convenționale, cel puțin 8:1, permițând observarea la rezoluție înaltă a structurilor minuscule; - dispunerea de obiective performante, corecție îmbunătățită a aberației cromatice și să ofere imagini luminoase și clare prin întreg câmpul vizual; - designul opticii - de tip paralel, ceea ce permite ca accesoriile ergonomice și atașamentele de observare să fie utilizate într-o gamă largă de aplicații; - sursă de iluminare LED, de tip inel, cu ajustarea intensității de iluminare; - cameră digitală compactă, cu rezoluția de min. 6Mp, și adaptor de conexiune cu microscopul; - dimensiunile camerei: nu mai mult de 30x30x45 mm; - greutatea camerei nu mai mult de 70 grame. - Tip sensor CMOS STARVIS sau mai bun. - Conexiune cu PC prin USB 3.0. - Frecvența de minim 60 cadre/sec. - Dimensiune minimă la pixel H: 2.4 µm, V: 2.4 µm. - Program de operare pentru preluarea și prelucrarea imaginilor. - Sistem optic de tip optică paralelă. - Raport min. de zoom 8:1. - Interval min. de zoom 1 - 8x (1/2/3/4/6/8x în trepte). - Mărire totală min. de la 5 la 480x (în funcție de ocular și obiective) (iluminator episcopic coaxial: 22,5 - 540x). - Înclinarea tubului ocularului: 15°. - Oculare C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12,5), C-W30x (F.N. 7). - Obiective Plan Apo 0,5x/WF, Plan Apo 0,75x/WF, Plan Apo 1x/WF, Plan ED 1,5x/WF, Plan ED 2x/WF, Plan 1x, Plan ED 0,75x, Achro 0,5x. - Distanță de lucru minim 78 mm (cu obiectiv plan 1x). - Greutate nu mai mult de 7 kg. - Soft de operare a echipamentului pentru calculator cu sistem de operare Windows 10/11. - Manual de utilizare și/sa întreținere, de preferat în limba română (opțional engleza, rusă). - Certificate ISO 9001, ISO 9001, DEEE. Cerințe generale: - Centru autorizat de service în Republica Moldova sau deservirea făcută de personal autorizat în termen restrâns. - Instalarea, conectarea si darea în exploatare. Tip: Nou Termen de garanție nu mai puțin de 36 luni. | 198600,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 38300000-8 | Cabina de vizualizare în raze UV | un. | 1 | Destinată pentru analiza probelor în cadrul examinărilor materialelor și substanțelor, cu o capacitate efectivă și intensitate mare a puterii UV. Cerințe generale: • Materii din cauciuc negru pentru acces facil în camera întunecată; • Bec cu lumină albă pentru observare normală; • Scut absorbant UV pentru a proteja utilizatorul de lumina UV; • Panoul inferior detașabil. Parametrii tehnici: - Tuburi: - 2 x 15W, cu lungimea de undă 365nm și intensitatea 1050μW/cm2; - 2 x 15W, cu lungimea de undă 254nm și intensitatea 900μW/cm2. - Dimensiuni: min. 500 x 410 x 280 mm. Instalarea și instruirea personalului. Certificate ISO 9001, ISO 9001, DEEE. Tuburi de rezervă: - 2 buc. x 15W, cu lungimea de undă 365nm și intensitatea 1050μW/cm2; - 2 buc. x 15W, cu lungimea de undă 254nm și intensitatea 900μW/cm2. Tip: Nou Termen de garanție: nu mai puțin de 12 luni. | 57600,00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 38931000-0 | Baie cu ultrasunet digitală | un. | 1 | Destinată pentru curățarea echipamentelor și instrumentelor de laborator, pregătirea probelor, degazarea lichidelor, îndepărtarea contaminanților biologici, curățarea componentelor delicate. Caracteristici: - reglarea electronică digitală a temperaturii și timpului; - domeniul de temperatura: de la min. +5°C până la max. +80°C; - diapazonul de timp selectabil: de la 0 la 99 minute sau mai larg; - recipient cu corp dublu, realizat complet din otel inoxidabil si cu dispozitiv de evacuare a deșeurilor; - panoul de control care include: - comutator principal iluminat, - buton de pornire-oprire, - buton de creștere/reducere a timpului în minute, - buton de creștere/scădere a temperaturii în °C; - capacitate: nu mai mult de 5 litri; - dimensiuni (utilizabila): minim 150 x 200 x 140 mm; - puterea generator: min. 120W; - puterea încălzitor: min. 70W; - greutate: nu mai mult de 4 kg; - accesorii incluse: cos universal, capac cu mâner si dispozitiv de scurgere. Instalarea și instruirea. Scrisoare de autorizație de la producătorul utilajului. Certificate ISO 9001, ISO 9001, DEEE. Certificat de conformitate CE pentru echipament. Încălzitor de rezervă (70W) – 1 buc. Tip: Nou Termen de garanție: nu mai puțin de 12 luni. | 29200,00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 38431300-8 | Moară pentru măcinarea probelor | un. | 1 | Destinată pentru măcinarea prin impact a materialelor dure, casante sau neelastice, precum și pentru mărunțirea probelor utilizate ulterior pentru analiză la sistemul GCMS. Caracteristici: Camera de măcinare din Tefcel (ETFE, armat cu fibra de sticla) cu container din otel inoxidabil, cu volum util de min. 80 ml. Bătător din oțel inoxidabil de calitate superioară. Puterea nominală a motorului: min. 100W. Valoarea maximă a vitezei: 28000 rpm. Viteza circumferențială: între 50 ÷ 60 m/s. Dimensiunile maximale a boabelor de măcinat: 10mm. Clasa de protecție: minim IP43. Tensiunea de alimentare: 220V, 50Hz. Dimensiuni: nu mai mult de 90x250x90 mm. Greutate: nu mai mult de 2kg. Instalarea și instruirea. Certificate ISO 9001, ISO 9001, DEEE. Certificat de conformitate CE pentru echipament. Bătător de rezervă – 1 buc. Tip: Nou Termen de garanție: nu mai puțin de 12 luni. | 77000,00 |
| Valoarea estimativă totală: 362.400,00 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  în decurs de pînă la 90 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documente obligatorii la depunerea ofertei |  |  |  |
| 1 | Formularul DUAE | Completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP | DA |
| 2 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP | DA |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP | DA |
| 4 | Specificații tehnice | Anexa nr. 22 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP | DA |
| 5 | Specificații de preț | Anexa nr. 23 din Caietul de sarcini, completat și semnat cu semnătura electronică al ofertantului, se va prezenta la depunerea ofertei prin SIA RSAP | DA |
| Documente obligatorii la evaluarea ofertelor (Următoarele documente vor fi solicitate de la ofertantul potențial câștigător) |  |  |  |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii-Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | DA |
| 2 | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale | Certificat valabil de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | DA |
| 3 | Operator economic înregistrat în lista producătorilor EEE | Confirmare, eliberată de Agenția de mediu, cu indicarea numărului de înregistrare din ”Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | DA |
| 4 | Autorizație de la producătorul bunului oferit | Document, ce confirmă parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul bunului oferit, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | DA |
| 5 | Demonstrarea abilităților tehnice de deservire a bunurilor oferite, pentru perioada de garanție | Declarație pe propria răspundere privind deținerea propriului centru de deservire, sau copia contractului încheiat cu centru de deservire autorizat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | DA |
| 6 | Demonstrarea abilităților tehnice ale specialistului care se va ocupa de instalarea si ajustarea utilajului | Certificat de instruire pentru instalator | DA |
| 7 | Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de la producător ISO 9001 | Original sau copie, confirmat prin semnătura electronica a participantului | DA |
| 8 | Notă. | Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Formularele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 3 zile la solicitare. Neconformarea cerințelor duce la descalificarea Ofertei prezentate. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Se va aplica licitația electronică. Numarul de runde și pasul minim pentru licitația electronică – conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):      nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.