Mobila pentru laboratorul ADN.

- Masa de laborator. Valoarea estimativă 128 300,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa de laborator | Masă de laborator – 1600x700x750 mm, cu tumba pe rotile portabile 800x650x650 mm. Carcasa metalică, cu piciorușe reglabile, suprafață rezistență la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. | 14 |

- Masa de laborator. Valoarea estimativă 23 300,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Masa de laborator | Masă de laborator – 1900x800x750 mm, cu tumba pe rotile portabile 800x650x650 mm. Carcasa metalică, cu piciorușe reglabile, suprafață rezistență la reagenți chimici și substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. | 2 |

- Masa de laborator cu lavoar. Valoarea estimativă 33 300,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Masa de laborator cu lavoar | Masă de laborator cu chiuvetă încorporabilă - 1200x700x750 mm, chiuvetă integrată din polipropilenă dimensiuni 40x40x30 cm baterie necorozivă cu levier pentru mixare din alamă și suprafața tratată cu epoxi-poliester (amplasarea chiuvetei pe dreapta). | 2 |

- Scaun de laborator. Valoarea estimativă 33 300,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Scaun de laborator | Scaun de laborator – cu rotile, cu reglarea sus-jos | 20 |

- Masă de inox cu două lavoare. Valoarea estimativă 20 800,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Masă de inox cu două lavoare | Masă de inox cu două lavoare - 1550x700x850 mm, cu două chiuvete integrate din inox cu dimensiuni 40x40x30 cm baterie necorozivă. Cu spațiul sub masa de tip închis, cu două sau trei uși din inox. | 1 |

- Masă de inox cu lavoar. Valoarea estimativă 20 000,00 lei , fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Masă de inox cu lavoar | Masă de inox cu lavoar - 1600x700x850 mm, cu chiuvetă integrată din inox cu dimensiuni 40x40x30 cm baterie necorozivă. Amplasarea chiuvetei pe partea stângă. Cu spațiul sub masa de tip închis, cu două sau trei uși din inox. | 1 |

- Dulap din sticlă pentru veselă chimică. Valoarea estimativă 7 500,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Dulap din sticlă pentru veselă chimică | Dulap pentru veselă chimică, cu dimensiunile 1350x500x2000 mm, cu patru uși din sticlă, cu pereți și rafturi din sticlă, pentru greutatea minimă 7 kg per raft, cu patru rafturi. | 1 |

- Dulap din sticlă pentru articole igienice. Valoarea estimativă 52 500,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Dulap din sticlă pentru articole igienice | Dulap pentru veselă chimică, cu dimensiunile 1200x550x1800 mm, cu patru uși din sticlă, cu pereți și rafturi din sticlă, pentru greutatea minimă 7 kg per raft, cu patru rafturi. | 2 |
| 8.2 | Dulap din sticlă pentru articole igienice | Dulap pentru veselă chimică, cu dimensiunile 800x550x1800 mm, cu patru uși din sticlă, cu pereți și rafturi din sticlă, pentru greutatea minimă 7 kg per raft, cu patru rafturi. | 2 |
| 8.3 | Dulap din sticlă pentru articole igienice | Dulap pentru veselă chimică, cu dimensiunile 1000x550x1800 mm, cu patru uși din sticlă, cu pereți și rafturi din sticlă, pentru greutatea minimă 7 kg per raft, cu patru rafturi. | 3 |

- Dulap din metal. Valoarea estimativă 27 500,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Dulap din metal | Dulap din metal pentru haine, de culoare gri mat, suprafața netedă. Dimensiuni aproximative pentru spațiul per persoană: lungime 350 mm, lățime 400 mm, înălțime 1900 mm. Cu raft din metal în partea superioară, cu spațiu și bară transversală pentru cuiere, cu orificii pentru aerisire. Se închide cu ușă aparte cu cheia personală. | 6 |

- Rafturi. Valoarea estimativă 300 000,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Rafturi | Rafturi pliabile – 950x600x2500 mm | 60 |

- Dulap la perete. Valoarea estimativă 10 000, 00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Dulap la perete | Dulap la perete, fără ușă, cu cinci rînduri de rafturi, cu grosimea de minim 18 mm, din PAL laminat Dimensiunile: 1700x2000x400 mm +/- 50 mm | 1 |

- Dulap la perete cu rafturi. Valoarea estimativă 20 800, 00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Dulap la perete | Dulap la perete, cu rafturi de mărimea 50x50 mm, se închide cu ușă aparte cu cheia personală, cu grosimea de minim 18 mm, din PAL laminat Dimensiunile: 3000x2000x400 mm +/- 50 mm | 1 |

Mobila pentru birourile ADN.

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Masa de lucru | Masă de lucru – 1400x800x800 mm. Grosimea blatului minim 30 mm, cu tumba și săltările, sub blat un raft extras pentru tastatură, cu polița pe rotile pentru bloc de sistem a calculatorului. PAL laminat cu grosimea minimă de18 mm. | 8 |

13. Masă de lucru. Valoarea estimativă 25 000,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Dulap pentru haine | Dulap pentru haine 2000x800x570 mm. PAL laminat cu grosimea minimă de18 mm. Două uși, cu polița de sus și cu bară metalică pentru umerașe. Pe piciorușe reglabile. | 3 |

14. Dulap pentru haine. Valoarea estimativă 8 700,00 lei, fără TVA

15. Dulap de birou. Valoarea estimativă 6 200,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Dulap de birou | Dulap de birou din două secțiuni: tumba 750x1000x570 mm și 1250x1000x420 mm cu spațiul liber între secțiuni 400x1000x420 mm. PAL laminat cu grosimea minimă de18 mm. Câte două uși, cu trei polițe în secțiunile de sus și de jos. Pe piciorușe reglabile. | 3 |

16. Fotolii de birou. Valoarea estimativă 10 800,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Fotolii de birou | Fotolii de birou pe rotile | 8 |

17. Scaun de birou. Valoarea estimativă 5 800,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Scaun de birou | Scaun de birou ISO | 15 |

18. Safeu. Valoarea estimativă 49 100,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Safeu | Safeu din două camere – cu dimensiunile 1360x450x340 mm ± 50 mm, din metal cu lacăte. | 9 |

19. Bardură pe patine cu rotile(pentru printer). Valoarea estimativă 12 500,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Bardură pe patine cu rotile | Bardură pe patine cu rotile: lățimea 60 mm, înălțimea 60mm, adâncimea 40 mm Materiale utilizate: PAL nelaminat: analogic, Egger. CarcasaPAL ABS22x0.5. Fasada-ABS22X2 Mobilierul este cu 3 sertare Fasada cu system de încidere. Polite PAL 18mm/ sistem de fixare din patru componente care oferă asamblare/desamblare multiplă. Mobilier are patine cu rotile. Minier din aluminiu. Balama cu incidere lentă. | 9 |

20. Masă de birou. Valoarea estimativă 2 080,00 lei, fără TVA

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Masă de birou | Masă de lucru – 700x800x800 mm, din PAL laminat cu grosimea minimă de 18 mm. | 1 |

| Nr. lot. | Denumirea bunurilor | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.1 | Prelungitor 3 m | Prelungitor cu filtru, cu minim 4 prize Cu întrerupător Lungimea 3 metri | 15 |
| 21.2 | Prelungitor 5 m | Prelungitor cu filtru, cu minim 4 prize Cu întrerupător Lungimea 5 metri | 15 |

21. Prelungitor. Valoarea estimativă 2 000,00 lei, fără TVA