| Castel de apa in s.Holercani r-nul Dubasari 04/24-AEE | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  OFERTA № 4-1-1

Turn de apa. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  | 1000 m |  | 0,450 |  |  |  |  |
| 2 |  | Pret de piata |  | Cablu СИП-2-1 3х35+1x54,6мм2 |  | m |  | 480,000 |  |  |  |  |
| 3 |  | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  | m |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 4 |  | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 5 |  | Цена поставщика |  | Кронштейн СА1500 |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 6 |  | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  | buc |  | 20,000 |  |  |  |  |
| 7 |  | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р25х100 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 8 |  | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р2х95 |  | buc |  | 17,000 |  |  |  |  |
| 9 |  | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 10 |  | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-16 |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 11 |  | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-54 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 12 |  | Цена поставщика |  | Герметические наконечники CPTAU-70 |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 13 |  | Цена поставщика |  | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 14 |  | Цена поставщика |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIO875 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 15 |  | Цена поставщика |  | Промежуточный зажим ES1500 |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 16 |  | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95 - подкос) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 17 |  | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 18 |  | Pretul firmei |  | Стойка СВ-95-2 |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 19 |  | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 20 |  | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 21 |  | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  | m3 |  | 26,250 |  |  |  |  |
| 22 |  | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  | m3 |  | 26,250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) |  | m3 |  | 1,800 |  |  |  |  |
| 24 |  | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) |  | m3 |  | 1,300 |  |  |  |  |
| 25 |  | Цена поставщика |  | Caramida |  | buc |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 26 |  | Цена поставщика |  | Nisip |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |  |
| 27 |  | CE09A2 |  | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3) |  | m2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 28 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5х50х50 - 2шт., по 1м) |  | kg |  | 7,800 |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  | m3 |  | 7,500 |  |  |  |  |
| 30 |  | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  | m3 |  | 7,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. ТП 10/0.4 кВ, B25Y (сущ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-400-CS) |  | set |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 36 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |  |  |
| 37 |  | Pretul firmei |  | Кабель ВВГ 3х4 mm2 |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 38 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m |  | 0,060 |  |  |  |  |
| 39 |  | Pret de piata |  | Металлорукав Д=25мм |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  | 100 m |  | 1,050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток КМПН 2/7) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 42 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиток) |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 43 |  | Цена поставщика |  | Шина PE и N 8/1 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |  |  |
| 46 |  | Pret de piata |  | Кабель АПвзБбШп 4х35,0мм2 |  | m |  | 15,000 |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |  |  |
| 48 |  | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 49 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m |  | 0,030 |  |  |  |  |
| 50 |  | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |  |  |
| 51 |  | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m |  | 0,040 |  |  |  |  |
| 53 |  | Pret de piata |  | Труба стальная водогазопр. Д=50мм |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 54 |  | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |  |  |
| 55 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металл для установки шкафов) |  | t |  | 0,010 |  |  |  |  |
| 56 |  | 08-02-164-2 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 57 |  | Pretul firmei |  | Муфта концевая мачтовая |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 58 |  | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 59 |  | Цена поставщика |  | Светильник СD 218 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 60 |  | Pret de piata |  | Лампа светодиодная 50Вт |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 61 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 62 |  | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 63 |  | Pretul firmei |  | Хомут X20 |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 64 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металл) |  | t |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. ТП 10/0.4 кВ, B25Y (сущ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20А(С) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Цена поставщика |  | Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 67 |  | Цена поставщика |  | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 68 |  | Цена поставщика |  | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/16А(С) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 69 |  | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-600А ZMG 310 СR |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 70 |  | Цена поставщика |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Цена поставщика |  | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 72 |  | Цена поставщика |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 73 |  | Цена поставщика |  | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |

Formular Nr.1B

WinCmeta

| Obiect Castel de apa in s.Holercani r-nul Dubasari 04/24-AEE | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 2 | Pret de piata | Cablu СИП-2-1 3х35+1x54,6мм2 | m |  |  |  |
|  | 1012226 | Cablu СИП-2-1 3х35+1x54,6мм2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m |  |  |  |
|  | 11589115 | Лента из нержав. стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Cкрепы для крепления лент А200 | buc |  |  |  |
|  | 115891351 | Скрепы для крепления лент А200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Кронштейн СА1500 | buc |  |  |  |
|  | 115891 | Кронштейн СА1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 11589131 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 7 | Цена поставщика | Анкерный зажим Р25х100 | buc |  |  |  |
|  | 11589124 | Анкерный зажим Р25х100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Анкерный зажим Р2х95 | buc |  |  |  |
|  | 1158779124 | Анкерный зажим Р2х95 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Анкерный зажим РА1500 | buc |  |  |  |
|  | 11589214 | Анкерный зажим РА1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Герметические наконечники CPTAU-16 | buc |  |  |  |
|  | 1158915f1 | Герметические наконечники CPTAU-16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Герметические наконечники CPTAU-54 | buc |  |  |  |
|  | 1158915f2 | Герметические наконечники CPTAU-54 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Герметические наконечники CPTAU-70 | buc |  |  |  |
|  | 1158915f3 | Герметические наконечники CPTAU-70 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 13 | Цена поставщика | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F | buc |  |  |  |
|  | 1158915f9 | Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIO875 | buc |  |  |  |
|  | 11515f9 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIO875 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Промежуточный зажим ES1500 | buc |  |  |  |
|  | 115894 | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 16 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95 - подкос) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 17 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |  |  |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Стойка СВ-95-2 | buc |  |  |  |
|  | 125891 | Стойка СВ-95-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 19 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 20 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 21 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 22 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 1.2. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 23 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 24 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 |  |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 1,6100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 1158951 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 26 | Цена поставщика | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 1158952 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 27 | CE09A2 | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 26651227004501 | Placi ondulate tip eternit (Шифер) | m2 | 1,2500 |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2875276312596 | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 2710403750000 | Pazie | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0265 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,2000 |  |  |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5х50х50 - 2шт., по 1м) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 281123630990023 | Confectii metalice (Заклад/дет из уголка) | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 29 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 30 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ТП 10/0.4 кВ, B25Y (сущ.) |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 2.2. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок защиты и учета BZUM-TF) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 34 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 35 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-400-CS) | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в металлорукаве) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Кабель ВВГ 3х4 mm2 | m |  |  |  |
|  | 590-2052 | Cablu ВВГ-3х4 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Металлорукав Д=25мм | m |  |  |  |
|  | 888811 | Металлорукав Д=25мм | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 40 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 2.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток КМПН 2/7) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиток) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Шина PE и N 8/1 | buc |  |  |  |
|  | 1158882 | Шина PE и N 8/1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 44 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 13,7000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 45 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Кабель АПвзБбШп 4х35,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881550 | Кабель АПвзБбШп 4х35,0мм2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 48 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,4300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,4300 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 49 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 50 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,5400 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 51 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |  |  |
|  | 5556661 | Cap terminal | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102-1 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 52 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0340 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,9100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9100 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=50мм | m |  |  |  |
|  | 888824 | Труба стальная водогазопр. Д=50мм | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 54 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 55 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металл для установки шкафов) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0134 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,6700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,6700 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 56 | 08-02-164-2 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2500 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Муфта концевая мачтовая | buc |  |  |  |
|  | 110-14031 | Муфта концевая мачтовая | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 58 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник СD-218 на опоре ООК) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 59 | Цена поставщика | Светильник СD 218 | buc |  |  |  |
|  | 777712 | Светильник СD 218 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | Лампа светодиодная 50Вт | buc |  |  |  |
|  | 500f9 | Лампа светодиодная 50Вт | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 61 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,4100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2221112 | Кронштейн однорожковый КC-1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 62 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Хомут X20 | buc |  |  |  |
|  | 110-14003 | Хомут X20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 64 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металл) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0134 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,6700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,6700 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. ТП 10/0.4 кВ, B25Y (сущ.) |  |  |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20А(С) | buc |  |  |  |
|  | 556412229 | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/20А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 3.2. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Блок защиты и учета BZUM-TF-01-63 | buc |  |  |  |
|  | 1158912211 | Шкаф учета BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А | buc |  |  |  |
|  | 556667 | Выключатель нагрузки трехопол. ВН32-3Р 20А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 68 | Цена поставщика | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/16А(С) | buc |  |  |  |
|  | 5564129 | Выключатель трехопол. ВА47-29/3Р/16А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 69 | Цена поставщика | Счетчик 380В, 5-600А ZMG 310 СR | buc |  |  |  |
|  | 1015u527 | Cчетчик акт. энергии 380В, ZMG 310 СR | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 70 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc |  |  |  |
|  | 1159120 | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
|  |  | 3.3. КЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 71 | Цена поставщика | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 | buc |  |  |  |
|  | 55652116 | Щиток наружного освещения КМПН 2/7 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 72 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) | buc |  |  |  |
|  | 556451 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand | buc |  |  |  |
|  | 556991j3 | Сумеречный выключатель с фотореле Legrand | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | лей |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.