| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM SR EN ISO 6888-3:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic al caseinei 10g, extract de drojdii 1g, extract de carne 5 g, purivat de sodiu 10g, L-glicină 12g, clorura de litiu 5g, agar 12-20g. Borcan de max 500g Supliment emulsie cu continut de oua si telurit. Flacon a cite 100 ml. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |  |
| Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Borcan 500 g Compozitia: digest enzimatic de cazeină 20,0 g; extract de carne 10,0 g; extract de drojdie 10,0 g; clorură de litiu 10,0 g; manitol 40,0 g; clorură de sodiu 10,0 g; glicină 2,4 g; purivat de sodiu 6,0 g; polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) Supliment de telurit de potasiu Supliment polioxietilen sorbitan mono-aleat (Tween 80) - polysorbate 80, 10%. |  |  |  |  |
| 2. LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 4831:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bulion Lauril Tryptosa |  |  |  |  |  | Borcan de max 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. |  |  |  |  |
| Brilliant Green Bile Broth g/l |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptose 10 g, Lactose 10 g, Bile 20 g, Brilliant green 0,0133 g, |  |  |  |  |
| 3. LOT de medii pentru determinarea E coli. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM ISO 7251:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apă peptonată fără indol |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Triptonă 9 g Clorură de sodiu 5 g Extract de drojdie 1 g |  |  |  |  |
| Bulion EC |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Tryptone 20 g Lactose 5 g Bile salts mixture 1.5 g Dipotassium hydrogen phosphate 4.0 g Potassium dihydrogen phosphate 1.5 g Sodium chloride 5.0 g |  |  |  |  |
| 4. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 6579-1:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSRV Medium Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g |  |  |  |  |
| Supplement novobiocin |  |  |  |  |  | p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml |  |  |  |  |
| Supplement novobiocin 81073 |  |  |  |  |  | p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobicin Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,04 g Apă 10 ml |  |  |  |  |
| Uree sterilă 40% |  |  |  |  |  | 1 fl/100 ml mediu |  |  |  |  |
| Buffered Peptone Water |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of casein 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.5 Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |  |  |  |
| Brilliant Green Agar Medium |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g |  |  |  |  |
| - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Xiloză: 3,75, L-lizină: 5, lactoză: 7,5, zaharoză: 7,5, clorură de sodiu: 5, extract de drojdie: 3, deoxicolat de sodiu: 2,5, tiosulfat de sodiu: 6,8, citrat de amoniu fier: 0,8, fenol roșu: 0,08 Agar:13,5 |  |  |  |  |
| Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Monoclorhidrat de l-lizină 5,0 g Extract de drogdie 3,0 g Glucoză 1,0 g Bromcrezol purpuriu 0,015 g |  |  |  |  |
| Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  |  |
| Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max 100 stripuri Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00013 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00032 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis WDCM 00030 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus |  |  |  |  |  | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis WDCM 00023 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Citrobacter freundii WDCM 00006 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis (spizizenii) WDCM 00003 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Enterococcus faecalis WDCM 00009 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus WDCM 00181 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Cultura de referinta liofilizata Candida albicans WDCM 00054 |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| - Cultura de referinta liofilizata - Pasteurella multocida |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Gelatin peptone 20.0 g Magnesium Chloride 1.4g Potassium Sulphate 10.0g Cetrimid 0.3g Agar 13.6g |  |  |  |  |
| Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Peptone from gelatin-20 g Magnesium chloride 1,4 g Potassium sulphate 10 g Cetrimide 0,30 g Agar 13 g |  |  |  |  |
| Nalidixic Selective Suppliment |  |  |  |  |  | Vioală cite 5 ml Compozitia : Nalidixic acid 15 mg |  |  |  |  |
| King,s Medium B Base w/1.5% Agar |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Proteose peptone 20 g Dipotassium hydrogen phosphate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |  |  |  |
| Nessler,s Reagent |  |  |  |  |  | Borcan 500ml Compozitia : Mercuric chloride 10 gm Potassium iodice 7,0 gm Sodium hydroxide 16,0 gm Water(ammonia free) 100,0 ml |  |  |  |  |
| Acetamide Broth(Twin Pack) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Acetamide 2 g Sodium chloride 0,2 g Potassium dihydrogen phosphate 1 g Magnesium sulphate anhydrous 0,2 g Iron sulphate 0,0005 g Sodium molybdate 0,005 g |  |  |  |  |
| Triphenyltetrazolium chloride |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Triphenyltetrazolium chloride |  |  |  |  |
| Pseudomonas Agar(For Fluorescein) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10 g Proteose peptone 10 g Dipotassium hydrogen phosăhate 1,5 g Magnesium sulphate 1,5 g Agar 15 g |  |  |  |  |
| PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia: Infuzie de inimă de vită (extract din 500 g) 10,0 Triptoza 10.0 Clorura de sodiu 5.0 EDTA 0,3 Acetat talos 0,04 Agar 15.0 |  |  |  |  |
| Anthracis-Selective-Supplement (72659) |  |  |  |  |  | Compoziţie: Lizozimă 300000 unități Sulfat de polimixină B 30000 unități |  |  |  |  |
| Capsule Stains Kit |  |  |  |  |  | Compoziţie: Methylene Blue (aqueous)( S021) Methylene blue0.500gm Distilled water 100.000 ml Nigrosin stain, 10% w/v (S025) Nigrosin 10.000 gm Formalin 0.500 ml Distilled water 100.000 ml |  |  |  |  |
| Cooked M Medium (R.C. Medium) |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : HMH peptone B 98.000 Proteose peptone 20.000 Dextrose(Glucose) 2.000 Sodium chloride 5.000 |  |  |  |  |
| Brucella Agar Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Tryptone 10.000 Peptone 10.000 Yeast extract 2.000 Dextrose (Glucose) 1.000 Sodium chloride 5.000 Sodium bisulphite 0.100 Agar 15.000 |  |  |  |  |
| Brucella Selective Medium Base |  |  |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : HM infusion B from # 500.000 Tryptose 10.000 Sodium chloride 5.000 Gelatin 1.000 Dextrose (Glucose) 2.500 Agar 15.000 |  |  |  |  |
| Mediu Stonebrinks |  |  |  |  |  | Pyruvic Acid Sodium Salt.4.20 g Potassium Phosphate Monobasic .2.30 g Sodium Phosphate Dibasic.1.30 g Malachite Green .0.27 g Polymyxin B 200,000.00 I.U. Amphotericin B10.00 mg Carbenicillin 100.00 mg Trimethoprim 10.00 mg Whole Eggs 670.00 mL Purified Water 330.00 mL |  |  |  |  |
| Mediu Petragnani |  |  |  |  |  | L-Asparagine 5.1 g Malachite Green 1.2 g Pancreatic Digest of Casein5.1 g Whole Egg.1277.0 mL Potato Flour 36.4 g Egg Yolk 121.0 mL Skim Milk 100.0 g Glycerol .60.0 mL |  |  |  |  |
| PPD tuberculin |  |  |  |  |  | Substanță activă - alergen tuberculoproteic - 2 TE (unități de tuberculină); Excipienți - polisorbat-80 (stabilizator) - 5 μg, fenol (conservant) - 275 μg, fosfat acid de sodiu heptahidrat - 783 μg, clorură de sodiu - 457 μg, apă pentru preparate injectabile - până la 0,1 ml. |  |  |  |  |
| API 20 E, reagenți |  |  |  |  |  | 1 kit 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml |  |  |  |  |
| Filtru de membrană |  |  |  |  |  | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual. Cutie (100 buc.) |  |  |  |  |
| Anaero Gen 2,5L |  |  |  |  |  | Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, *AN0025A Anaerogen 2.5L N10 |  |  |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |  |
| Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. |  |  |  |  |
| Bufer pH 10,00±0,01 |  |  |  |  |  | Flacon 50-500 ml, nominal pH10,00±0,01 Compatibil cu ph metru InoLab 730, Incertitudinea, Declaration of quality, certificat Dakks |  |  |  |  |
| - Cultura de referinta liofilizata Melissococcus plutonius |  |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |  |  |
| Agar M 110(B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture) |  |  |  |  |  | A complete dehydrated medium for microbiological assay of Vitamin B12 contains all essential nutritives except Vitamin B12 for the growth of E.coli mutant 113-3 Davis ATCC11105. The additon of B12 in specified increasing concentration gives a growth response, which can be measured with zone reader.. |  |  |  |  |
| - Starch, soluble |  |  |  |  |  | Formula liniara: (C6H10O5)n 1 pachet 100 g |  |  |  |  |
| Filter steril nalidixic acid |  |  |  |  |  | - Formula liniara: - Nalidixic acid C12H12N2O3 1 flacon -30 mg/ml |  |  |  |  |
| Dietil eter |  |  |  |  |  | În sticle de culoarea închisă , vol 1 L, certificat de calitate |  |  |  |  |
| Tampon fosfat salin (TFS) |  |  |  |  |  | Tampon fosfat salin se utilizează pentru prepararea soluției echilibrate de sare, fără calciu și magneziu (NaCl, Clorid de potasiu, sodium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate) 1 fl. x100 -500 ml PH 7.3±2 p/u 25°C., certificate de calitate. |  |  |  |  |
| Substanță clorigenă |  |  |  |  |  | - Tablete solubile pentru dezinfectare, ambalate în borcane din materiale polimerice cu capace închise etanș cu masa de 1 kg. sau alt ambalaj polimeric, în cutie 100 tablete de culoare albă cu miros slab de clor - substanţă activă sarea de natriu a acidului diclorizocianuric (sarea-Na ADCC) 84%. - Conţinutul clorului activ în tablete și granule este de 45,5%. sertificat de calitate |  |  |  |  |
| Sol. Fiziologică |  |  |  |  |  | Fiole în cutie a câte 10 fiole, fiola de 10 ml, soluția sterilă de 0,9% |  |  |  |  |
| Dezinfectant |  |  |  |  |  | Dezinfectant universal foarte activ cu protecţie sigură, cu activitatea virucidă, bactericidă şi fungicidă, folosit în scopuri variate:Instituţii veterinare (cabinete, clinici şi laboratoare) Dezinfectant sub formă de pulbere granulară; ușor solubil în apă. 1 cutie x1 kg . |  |  |  |  |
| Soluție Alsever |  |  |  |  |  | Soluție izotonică echilibrată 1X folosită în mod obișnuit ca anticoagulant sau conservant al sângelui. Stocarea sângelui întreg în condiții de refrigerare, până la 10 săptămâni., certificate de calitate. Flacon 100-500 ml |  |  |  |  |
| Microtuburi pentru PCR de 0,2 mkl |  |  |  |  |  | Cutie cu 125 de stripuri (a câte 8 în strip), cu capace optice atașate, pentru metoda PCR. Compatibile: 7000 System, 7300 System, 7500 System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Dx, ProFlex™ PCR System, 2720 Thermal Cycler |  |  |  |  |
| Iron Sulphate Supplement (FD237) |  |  |  |  |  | Supliment p/u mediu Modified Iron Sulphite Agar Base |  |  |  |  |
| Termometrul digital |  |  |  |  |  | interval: -20 până la 150 °C rezoluție: 0,1 °C/°F precizie: ±1 °C (0 până la 120 °C), altfel ±2 °C baterie: 1,5 volți AAA durata bateriei: 5000 ore tip senzor: termistor display: LCD personalizat material carcasa: plastic ABS garantie: un an scară de măsurare: Celsius/Fahrenheit Certificat de etalonare |  |  |  |  |
| Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO |  |  |  |  |  | Lanternă UV cu un spectru de 365-380 nm și o lungime de undă de vârf de 370 nm. Proiectat pentru iluminarea din spate a inscripțiilor luminiscente, încărcarea obiectelor luminoase, întărirea UV. Este potrivit și ca opțiune ieftină pentru verificarea documentelor. Lanterna este echipată cu o lentilă de focalizare și oferă un punct de lumină uniform. Caracteristici: Culoare neagra Strălucire: violet Lungime de unda: 370 nm Reflector: lentila convexa Material: aliaj de aluminiu Zoom Baterie: 1 * baterie AA / 1 * 14500 3.7V (bateria nu Dimensiuni: 9,4 * 2,6 * 2,6 cm Greutate: 50g |  |  |  |  |
| Transiluminatoare UV cu o singură lungime de undă din seria standard de la Spectronics Corporation |  |  |  |  |  | Unitățile noastre din seria standard de mare putere (15 W) oferă o intensitate UV și o ieșire UV de neegalat, oferind răspunsuri fluorescente strălucitoare și cea mai înaltă claritate. Ideal pentru a detecta chiar și urme de ADN! Modelele sunt disponibile cu diferite lungimi de undă UV, intensitate fixă ​​și variabilă, dimensiuni de filtre, opțiuni de cronometru și capace de blocare UV(360 ±20 nm). MD-20 și HD-20 constau dintr-un tub UV de 6X8W, 312nm sau 365nm, dimensiunea filtrului 20X20cm, sticlă neagră de fundal scăzut, capac de blocare UV, comutator de nivel înalt/jos și placă de aluminiu reflectorizantă utilizată pe scară largă pentru gel vizual colorat cu EtBr, SYBR Green , Coomassie Blue, SYBR Gold, SYPR Ruby și SYPR Portocaliu. Dimensiuni:(LxPxA) 18,5 x 19,25 x 4 inchi. |  |  |  |  |
| Saci p/u deșeuri autoclavabile 10 L, rezistent 134ᵒ C |  |  |  |  |  | p/u autoclav,pericol biologic 40 x 80 cm (10 l) transparent , rezistent 134 C |  |  |  |  |
| Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C |  |  |  |  |  | p/u autoclav,pericol biologic 560 x 750 mm (50 l)galbeni, rezistent 134 C |  |  |  |  |
| Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) |  |  |  |  |  | Mărimea16-30 cm termorezistente, gradate, transparente |  |  |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |  |  |  | plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |  |  |  | plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |  |  |
| Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |  |  |  | plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |  |  |
| Anse sterile din polisterol de 1 µl 1 pacet 5-100 anse |  |  |  |  |  | din polisterol de 1 µl 1 pacet 5-100 anse |  |  |  |  |
| Anse sterile din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse |  |  |  |  |  | din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse |  |  |  |  |
| Pipete pasrer steril |  |  |  |  |  | Steril, gradat, transparent, polisterol, 1 set 5-10 buc |  |  |  |  |
| Plăci petri plastic |  |  |  |  |  | Sterile transparente 90 mm, 1 set 10-20 plăci |  |  |  |  |
| Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette |  |  |  |  |  | Cîte 96 pe suport ,steril,volum 20-200 µl |  |  |  |  |
| Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette |  |  |  |  |  | Cîte 96 pe suport ,steril, volum 100-1000 µl |  |  |  |  |
| Seringi 2 ml |  |  |  |  |  | sterile |  |  |  |  |
| Tuburi Durham |  |  |  |  |  | Tuburi Durham pentru eprubete 16x160 mm |  |  |  |  |
| Pensetă plată |  |  |  |  |  | Pensă de laborator, 115 mm, pentru lame și membrane, oțel inoxidabil |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 1. LOT de medii pentru determinarea Staphilococcus aureus. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM SR EN ISO 6888-3:2013. Mediu agar Baid-Parker cu suplimente de la acelasi producator; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Bulion modificat Giolitti şi Cantoni cu suplimente de la acelasi producator; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 2. LOT de medii pentru determinarea Bacteriilor coliforme. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 4831:2010. Bulion Lauril Tryptosa; kg; 2,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Brilliant Green Bile Broth g/l; kg; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 3. LOT de medii pentru determinarea E coli. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM ISO 7251:2016. Apă peptonată fără indol; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Bulion EC; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 4. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator.Conform SM EN ISO 6579-1:2017. MSRV Medium Base; Kg; 4,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Supplement novobiocin; fl; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Supplement novobiocin 81073; fl; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Uree sterilă 40%; Fl; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Buffered Peptone Water; kg; 10,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Brilliant Green Agar Medium; kg; 2,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar; kg; 3,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone; kg; 3,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice); cutie; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.; cutie; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00012; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Escherichia Coli WDCM 00013; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Stenotrophomonas maltophilia; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Pseudomonas Aeruginosa WDCM 00025; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00034; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Staphylococcus Aureus WDCM 00032; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Salmonella . Enteritidis WDCM 00030; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Salmonella Typhimurium WDCM 00031; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Clostridium septicum; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Clostridium oedematiens; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Proteus mirabilis WDCM 00023; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Citrobacter freundii WDCM 00006; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Enterococcus Faecalis WDCM 00087; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Bacillus Subtilis (spizizenii) WDCM 00003; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Klebsiella pneumoniae WDCM 00206; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Candida Albicans WDCM 00054; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Mycobacterium tuberculosis H37Ra; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Enterobacter aerogenes; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Enterococcus faecalis WDCM 00009; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Mucor racemosus WDCM 00181; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cultura de referinta liofilizata Candida albicans WDCM 00054; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. - Cultura de referinta liofilizata - Pasteurella multocida; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pseudomonas Cetrimide Agar (USP, EP); kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cetrimide Agar Base(w 1.3% Agar); kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Nalidixic Selective Suppliment; fl; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. King,s Medium B Base w/1.5% Agar; kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Nessler,s Reagent; l .; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Acetamide Broth(Twin Pack); kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Triphenyltetrazolium chloride; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pseudomonas Agar(For Fluorescein); kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. PLET Agar (Polymyxin B - Lysozyme - EDTA - Thallous acetate Agar); Kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Anthracis-Selective-Supplement (72659); Fl; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Capsule Stains Kit; Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Cooked M Medium (R.C. Medium); kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Brucella Agar Base; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Brucella Selective Medium Base; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Mediu Stonebrinks; Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Mediu Petragnani; cutie; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. PPD tuberculin; fl; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. API 20 E, reagenți; set; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Filtru de membrană; cutie; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Anaero Gen 2,5L; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min; Set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min; Set; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min; Set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min; Set; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus; Flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Bufer pH 10,00±0,01; L; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. - Cultura de referinta liofilizata Melissococcus plutonius; fl; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Agar M 110(B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture); Kg; 0.5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. - Starch, soluble; pachet; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Filter steril nalidixic acid; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Dietil eter; L; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Tampon fosfat salin (TFS); fl; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Substanță clorigenă; cutii; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Sol. Fiziologică; buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Dezinfectant; cutii; 33; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Soluție Alsever; flacoane; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Microtuburi pentru PCR de 0,2 mkl; buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Iron Sulphate Supplement (FD237); Flacon; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Termometrul digital; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO; Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Transiluminatoare UV cu o singură lungime de undă din seria standard de la Spectronics Corporation; Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Saci p/u deșeuri autoclavabile 10 L, rezistent 134ᵒ C; buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Saci p/u deșeuri autoclavabile 50 l, rezistent 134ᵒ C; buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG); buc; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000; buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Anse sterile din polisterol de 1 µl 1 pacet 5-100 anse; buc; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Anse sterile din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse; buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pipete pasrer steril; buc; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Plăci petri plastic; buc; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Vîrfuri pentru dozatoare tip DAC pette; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Seringi 2 ml; buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Tuburi Durham; buc; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Pensetă plată; Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)