Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor 
de laborator pentru activitatea științifică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33140000-3 | 1. Lame pentru microtome MX35 ULTRA | set | 3 | Utilizarea: formarea secțiunilor histologice. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/ livrare ale producătorului; Ambalaj – 50 buc./ cutie; unica folosință; sterile; 80x8mm x0,254; unghi 34°; ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 9190,00 |
| 2. | 33140000-3 | 2. Lame silanate pentru IHC. | set | 10 | Utilizarea: formarea preparatelor histologice. Categorie: histologie Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/ livrare ale producătorului; Ambalaj – 72 buc cutie; 26x76x1,0mm; ambalaj sigilat de la producator, termenul valabilitatii - nu mai mic de 75% de la termenul total; Încărcate pozitiv. | 4400,00 |
| 3. | 33140000-3 | 3. Vîrfuri pentru micropipetă | buc | 10 | lucru cu micropipetade 0.5-10 µl Caracteristici: sterile, înzestrate cu barieră Împachetare: cîte 96 vîrfuri în cutie Livrare și păstrare: conform recomndarilor producătorului | 3000,00 |
| 4. | 33140000-3 | 4. Rulou de PVDF | Buc | 1 | Pentru captarea proteinelor transferate de pe gel în Western Blot Caracteristici: Rulou de membrană de difluorură de poliviniliden (PVDF). Dimensiunea: 300x24 cm Grosimea: 0.2 µm Împachetare: un rulou în cutie Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 9166,67 |
| 5. | 33140000-3 | 5. Developator manual de filme radiologice | Buc | 1 | Developare filmelor radiologice Caracteristici: reagent pentru obținerea unui volum minim de 15 Litri reagent pentru developare filme radiologice Împachetare, livrare și păstrare: conform recomndarilor | 433,33 |
| 6. | 33140000-3 | 6. Fixator manual | Buc | 1 | Utilizare: Fixarea filmelor radiologice Caracteristici: reagent pentru obținerea unui volum minim de 15 Litri reagent pentru developare filme radiologice Împachetare, livrare și păstrare: conform recomndarilor | 433,33 |
| 7. | 33140000-3 | 7. Filme radiologice | Buc | 1 | Utilizare: Pentru identificarea reacției de chemiluminiscență în Western Blot Caracteristici: Filme radiologice cu dimensiunea 13x18 cm. Împachetare: 100 filme într-o cutie.Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 291,67 |
| 8. | 33140000-3 | 8. Cartridge Holder free standing for 10 mm Cartridges type Kromasil | Buc | 1 | Accesoriu pentru fixarea precoloanei. Compatibil cu precoloane cartridge tip Kromasil 10x4.0 mm | 3250,00 |
| 9. | 33140000-3 | 9. Vârfuri de pipete | buc | 3 | pentru dozator automat, volum 0-200 mkl, ambalaj minim 1000 buc | 425,00 |
| 10. | 33140000-3 | 10. Nylon Membrane Filters | set | 1 | Reprezinta filtre membranare din nailon cu marimea porilor 0.45µm și diametru 47mm pentru filtrarea și pregatirea solvenților, probelor în analiza HPLC ambalaj minim 100 buc | 6583,33 |
| 11. | 33140000-3 | 11. Mănuși chirurgicale | set | 5 | Material – latex. Nepudrate. nesterile Mărimea L, amabalaj minim – cutie a câte 100 bucăți, AQL: 1.5 (factorul de rupere 1.5%). Proteine latex continute: <50micogram/gram. In conformitate cu normele: EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556. Declaratia de conformitate: CE | 1000,00 |
| 12. | 33140000-3 | 12. Seringi 10 ml | buc | 100 | Seringi de unică folosință. Sterile. Volum – 10 ml. | 166,67 |
| 13. | 33140000-3 | 13. Recipient steril p/u colectarea urinei la animale de laborator | buc | 100 | Material: plastic Volum: 120 ml, Gradare: da, Capac: cu fixare prin filet, Închidere: ermetic Ambalaj: individual, steril | 250,00 |
| 14. | 33140000-3 | 14. Eprubete Eppendorf 1,5 ml | buc | 1000 | Cu capac, Volum: 1,5 ml | 333,33 |
| 15. | 33140000-3 | 15. Eprubete | buc | 200 | din polipropilenă cu capac sterile Volum – 15 ml | 1000,00 |
| 16. | 33140000-3 | 16. Șampon destinat copiilor | buc | 12 | 20 FL OZ 500 Pentru HD EEG. Volum 500 ml. | 1100,00 |
| 17. | 33140000-3 | 17. Baterii tip AA | buc | 80 | pentru sistemul de Electroencefalografie de densitate înaltă și sistemul de electroencefalografie convențională. | 933,33 |
| 18. | 33140000-3 | 18. Baterii tip AAA | buc | 80 | pentru sistemul de Electroencefalografie de densitate înaltă și sistemul de electroencefalografie convențională. | 933,33 |
| 19. | 33140000-3 | 19. Set de căiciulite cu electrozi EEG preasamblate. | set | 2 | Din material textil extensibil. In set intrS 4 caciulife cu cabluri exteme, cu dimensiuni 46-50, 50-54, 54-58 și 58-62 cm. | 70000,00 |
| 20. | 33140000-3 | 20. Cablu de interfață pentru căciulițe EEG | buc | 4 | CUEFD1S, cu electrozi pre-asamblați | 20000,00 |
| 21. | 33140000-3 | 21. Set de sensori de efort piezo crystal pentru electroencefralografie | set | 2 | sensori de effort utilizare la sistemul de EEG. | 25000,00 |
| 22. | 33140000-3 | 22. Set de electrozi EEG poleiți cu aur, lungimea 1,5 m. | set | 1 | Electrozi EEG poleiți cu aur, lungimea 1,5 m. | 5460,00 |
| 23. | 33140000-3 | 23. Botoșei de unică folosință, albaștri. | buc | 2000 | Botoșei de unică folosință, albaștri. | 666,67 |
| 24. | 33140000-3 | 24. Virfuri pipete cu filtru | buc | 10 | DNAse/RNAse free, volum =1000ul, ambalaj cutie/stativ 96 virfuri | 3333,33 |
| 25. | 33140000-3 | 25. 50002 CellVision 100 µm chamber Newbouer | buc | 100 | Pentru microscop. de unica folosinta pentru efectuarea spermogramelor | 9583,33 |
| 26. | 33140000-3 | 26. Pipeta-dozator volum ajustabil | buc | 5 | 1000-5000µl/5000µl, ac. +-0,6%, monocanal, mecanica pentru dozarea reactivelor, solutiilor necesare efectuarii spermogramelor, lucrului cu tesuturile testiculare, etc. | 7500,00 |
| 27. | 33140000-3 | 27. Vată nesterilă | buc | 50 | Pachet câte 100 gr. | 833,33 |
| 28. | 33140000-3 | 28. Fașă din tifon la metru | metri | 50 | lațimea- 90 cm, lungime – 10 metri | 666,67 |
| 29. | 33140000-3 | 29. Fașă din tifon nesterilă | metri | 50 | Lungime -14 cm și latime – 7 cm | 783,33 |
| 30. | 33140000-3 | 30. Bahile de unică folosință | buc | 5 | Pachet (100 bucăți) | 416,67 |
| 31. | 33140000-3 | 31. Dezinfectant p/u suprafețe | buc | 2 | Dezinfectant pentru suprafețe echivalent Septohloral pastille, 300 pastile/cutie (dezinfectarea rapidă a suprafețelor, încăperilor, echipamentului tehnic-sanitar, curățenie general; acțiuni antimicrobiene, bactericide). Termenul de valabilitate a soluției active - 3 zile. canistră 5 litri | 1583,33 |
| 32. | 33140000-3 | 32. Set de pelicula adeziva pentru placi, optica, pentru realizarea tehnicii TaqMan prin RealTime PCR | set | 1 | Peliculă adezivă pentru sigilarea plăcilor de reacție utilizate în determinarea polimorfismelor prin tehnica Taqman. Setul includă cel puțin 100 pelicule, cu interferență minimală a semnalului de citire. Setul compatibil cu plăcile de reacție cu 384 godeuri și cu instrumentul de realizare PCR în timp real Quant Studio 6 flex | 9530,00 |
| 33. | 33140000-3 | 33. Set de vîrfuri sterile cu filtru pentru pipete dozatoare, volum 1-10 ul | set | 7 | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa, Utilizare: domeniu biolgiei moleculare, Tip: Nanolytik cristal NP line, Lungimea: 47,5 mm, Compatibilitate: Universale, Calitate: Marca CE, Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării, Conditii de autoclavare: 1210C /20 min, Ambalaj: (96 pcs./Rack) | 576,67 |
| 34. | 33140000-3 | 34. Folie de etanșare Parafilm M | set | 2 | Material – peliculă flexibilă, termoplastică, nesterilă | 2291,67 |
| 35. | 33140000-3 | 35. Balon cotat de sticlă | buc | 40 | Balon de sticlă cotat cu dop de plastic Volum: 25 ml, Necesar în procesul de extragere a compuşilor extractivi | 4000,00 |
| 36. | 33140000-3 | 36. Foi pentru laminare | set | 2 | Dimensiunea A4, 150 Microni, Ambalaj -100 pagini, Ierbarizarea produselor vegetale și plantelor studiate | 750,00 |
| 37. | 33140000-3 | 37. Hârtie de filtru pentru laborator, discuri | set | 1 | Diametrul – 125 mm; Ambalaj – 100 bucăți; potrivită pentru reținerea precipitatelor | 541,67 |
| 38. | 33140000-3 | 38. Hirtie de filtru fara cenușă | buc | 2 | filtrare lentă Banda Albastră, D125 mm,100 file | 183,33 |
| 39. | 33140000-3 | 39. Balon volumetric din sticla | buc | 20 | KM-2-10ml,NS10/19,clasa A | 1833,33 |
| 40. | 33140000-3 | 40. Balon cotat cu dop, vol 25 ml | buc | 5 | Aplicație: Balon cotat necesar dozării compușilor chimici. Specificație: Balon cotat. Forma de ambalare: Balon cotat din sticlă cu dop din material plastic. | 500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 208923,32 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| N /o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract și Recomandări la contractele atașate semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 12. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 13. | Acte suplimentare | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                           Stanislav Groppa ________________   .