## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea seturilor de teste iFOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Recipient de colectarea a probei de mase fecale la sîngele ocular | Recipient de colectarea a probei de mase fecale la sîngele ocular | 6: Recipient de unică folosință. V: 30 ml, nesterile cu etichetă pentru marcaj, cu capac ermetic prevăzute cu colector (lopățică). *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).
33100000-1 | 2 | Set iFOBT (Immunological Faecal Occult Blood Test), | Set iFOBT (Immunological Faecal Occult Blood Test), | 6: Dispozitiv teste iFOBT- caseta de testare sigilată ermetică cu 2 ferestre- una pentru probă, a doua pentru testare cu indicatorii C-control și T- test poziționați lateral ferestrei de testare. Tub de colectare a probei -tub cu capac cu filtru ce conține soluțuie de tampon de extracție. Instrucțiune de utilizare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea seturilor de teste iFOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale necesare IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Recipient de colectarea a probei de mase fecale la sîngele ocular | Recipient de colectarea a probei de mase fecale la sîngele ocular | 3: buc; 4: 40000; 9: 1. în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului
33100000-1 | 2 | Set iFOBT (Immunological Faecal Occult Blood Test), | Set iFOBT (Immunological Faecal Occult Blood Test), | 3: buc; 4: 40000; 9: 1. în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________