# \  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dezinfectanților pentru anul 2021

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Telenești

- IDNO: 1003606150040

- Adresa: MD-5801, or.Telenesti,str.C.Porumbescu 8

- Numărul de telefon/fax: 025822448 079113054

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srtelenesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea poziției |  | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  | Valoarea estimată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |  |
| Lot 1. Dezinfectarea și curățarea suprafețelor |  |  |  |  |  |  |  | 3200.00 |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea si curatirea suprafetelor si dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 1 litru) |  | 10000 | L | ***Soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului:virucidă ,bactericidă,fungicidă (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu,produs concentrat lichid ,cu inhibitori de coroziune – sa nu contina formaldehida ;ambalaj ≤ 1 litri inclusive,termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE) (minut): ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice |  |  |  |  |
| Lot 2. Dezinfectarea și curățarea suprafețelor |  |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |  |  |
| 2.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea si curatirea suprafetelor (ambalaj ≤ 1 litru) |  | 120000 | L |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, tuberculocida (mycobacterium terrae), fungicida, (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări obligatorii: -Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificatul de înregistrare de stat al produsului biodistructiv eliberat de autoritatea naționala competitiva in domeniu (ANSP) -Fisa tehnica de securitate a produsului chimic, copie sau original in limba de circulație internaționala si traducerea in limba romana, confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot; -Instrucțiunea de utilizare a produsului confirmata prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. Cerințe tehnice: -Substanța activa: diclorizocenaurat de sodiu; – produs concentrat solid – comprimate in pastile/tablete; - Termenul total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (minut) ≤ 30 min. |  |  |  |
| Lot.3 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor |  |  |  |  |  |  |  | 4800.00 |  |  |
| 3.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea si curatirea suprafetelor (ambalaj ≤ 1 litru) |  | 300 | Kg |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Hydrogenii peroxydum 32-36% - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE) (minut): ≤ 60 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 4.Sterilizarea chimică la rece |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |
| 4.1 | 33100000-1 | Sterilizarea chimică la rece (ambalaj ≤1 kg ) |  | 500 | L |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae fungicida, sporicida (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanțe active perborat/percarbonat de natriu,TAED - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 kg inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE): ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 5.Dezinfectarea și curățirea instrumentelor medicale |  |  |  |  |  |  |  | 790.00 |  |  |
| 5.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (ambalaj ≤ 1 litru) | 1000 |  | L |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Tuberculocida, mycobacterium terrae (la necesitate se va solicita testările de laborator). Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Perborat de Natriu,Tetraacetiletilindiamin - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE) (minut): ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 6.Dezinfectarea și curățirea instrumentelor medicale |  |  |  |  |  |  |  | 1620.00 |  |  |
| 6.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale ≤ 1 litru) | 5000 |  | L |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă Aldehidă glutarică Sărurile cuaternate de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune – sa nu contina formaldehida; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE) (minut): ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 7. Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor |  |  |  |  |  |  |  | 51150.00 |  |  |
| 7.1 | 33100000-1 | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru) | 550.00 |  | L |  | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicida tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - - certificatul de înregistrare de stat a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu şi /sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - Saruri derivate de amoniu - pe baza etanol ≥ 70% - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 8.Dezinfectarea și curățirea albiturilor |  |  |  |  |  |  |  | 2500.00 |  |  |
| 8.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea și curățirea albiturilor | 20400 |  | L |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă mycobacterium terrae fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu.; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă - diclorizocianurat de sodiu; - produs concentrat solid - - produs concentrat solid (comprimate/tablete/pastile) - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția (INCLUSIV TIMPUL DE ACTIVARE): ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 9.Dezinfectarea și veselei de bucătărie |  |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |
| 9.1 | 33100000-1 | Dezinfectarea și veselei de bucătărie | 40000 |  | L |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericida, fungicida. Certificări obligatorii: -Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia -Instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului. -Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (ANSP) 3.Cerinţe tehnice: -Substanta activa: N-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride; N-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium cholride; Surfactanti tensioactivi anionici; Surfactanti tensioactivi neionici; Alcool etoxilat. - Ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - Termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția (minut) ≤ 30 min. |  |  |  |
| Lot 10. Dezinfecţia deșeurilor medicale |  |  |  |  |  |  |  | 6600.00 |  |  |
| 10.1 | 33100000-1 | Dezinfecţia deșeurilor medicale | 300 |  | kg |  | Acțiunea dezinfectantului: Virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificatul de înregistrare de stat a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanța activă clor activ - produs concentrat pulbere; - pentru toate formele de deșeuri medicale; Expoziția: ≤ 120 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| VALOAREA ESTIMATIVA A LOTURILOR |  |  |  |  |  |  |  | 91660.00 |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot ;

2)   Pentru mai multe loturi ;

3)   Pentru toate loturile .

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE (ATENȚIE!!! DUAE NOU) | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante. Valabilitatea 90 de zile. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 6 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale sau declarație privind obligativitatea înregistrării dispozitivului medical pînă la deschiderea ofertelor | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (certificat); Original - aplicarea semnăturii electronice de către participant (declarație) | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de înregistrare în Registru Național al produselor biodistructive | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | 1. Certificat CE și/sau 2. SM și/sau 3. declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 10 | Fișă tehnică de securitate a produsului chimic | Copie – în limba de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11 | Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat | Prezentarea de către câștigâtor la prima livrare, copie sau original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 12 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni | Obligatoriu |
| 13 | Declarație pe proprie răspundere privind prezentarea certificatului de calitate la fiecare lot livrat (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | În termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021 |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Telenești

Denumirea Băncii: BC MOLDINKOMBANK SA fil Telenesti

Codul fiscal: 1003606150040

Contul de decontare: IBAN – MD88ML000000002251356231

Codul bancar:

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                             GORI ȘTEFAN