## Partea I
Nr lot | Denumirea piese/accesorii | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Preț estimativ (cu TVA) | Suma cu TVA | Serviciul de Informații și Securitate al RM, Direcția Medicală | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | Cantitatea TOTALĂ | Suma Estimată
1 | Acumulator | Acumulator , Prisma VENT50-C, Heinen and Lowenstein, Acumulator compatibil cu CPAP Heinen and Lowenstein Prisma VENT50-C, 39.6 V, 2900 mAh, garanție 3 ani | Bucată | 17052 | 34104 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 28420
2 | Acumulator | Acumulator , KaWe, Acumulator compatibil cu laringoscop Kawe, compatibil cu stația de încărcare MedCharge 4000, 2,5 V, 3000 mAh, garanție 3 ani | Bucată | 2160 | 8640 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 7200
3 | Acumulator | Acumulator , H100B, Edan, Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, 4.8 V, 1.5 Ah, garanție 3 ani | Bucată | 3434.4 | 58384.8 |  | 17 | [17 empty] | 17 | 48654
4 | Acumulator | Acumulator , Trusat, GE, Acumulator compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, 4.8 V, 3 Ah, garanție 3 ani | Bucată | 4536 | 27216 |  | 6 | [17 empty] | 6 | 22680
5 | Acumulator | Acumulator , Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Acumulator compatibil cu ventilator Hainen and Lowenstein Elisa 300, garanție 3 ani | Bucată | 13020 | 13020 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 10850
6 | Acumulator | Acumulator , XFM, Italray, Acumulator pentru placa de citire X ray compatibil cu unitate de radiologie mobilă Italray XFM | Bucată | 24000 | 24000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 20000
7 | Acumulator | Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 100 Ah, garanție minim 3 ani | Bucată | 6000 | 6000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 5000
8 | Acumulator | Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 7 Ah garantie minim 3 ani | Bucată | 348 | 1392 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1160
9 | Acumulator | Acumulator , Pentru toate modelele, Acumulator plumb acid, 12 V, 9 Ah garanție minim 3 ani | Bucată | 396 | 7128 |  | 18 | [17 empty] | 18 | 5940
10 | Acumulator | Acumulator , TI 500, Drager, Acumulator plumb acid, compatibil cu incubator de transport Drager TI 500, 12 V, 24 Ah garanție minim 3 ani | Bucată | 2400 | 4800 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 4000
11 | Acumulator | Acumulator , Beta 200, Heine, Acumulator compatibil cu Oftalmoscop Heine Beta 200 | Bucată | 1500 | 1500 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1250
12 | Acumulator | Acumulator , SV300, Mindray, compatibil cu VAP SV 300 | Bucată | 10000 | 10000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 8333.3333
13 | Acumulator | Acumulator , TI500 Drager, acumulator, compatibil cu VAP SV300 | Bucată | 7000 | 14000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 11666.6667
14 | Acumulator | Acumulator , Cristina SC, Cobams, acumulator, compatibil incubator p/u n/n Cristina | Bucată | 6000 | 6000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 5000
15 | Acumulator | Acumulator , Reanimator F120, acumulator, compatibil cu ventilator Reanimator F120 | Bucată | 9000 | 18000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 15000
16 | Acumulator | Acumulator , TruSat, GE, acumulator, compatibil cu pulsoximetrul TruSat | Bucată | 2400 | 14400 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 12000
17 | Acumulator | Acumulator , C1Hamilton , acumulator, compatibil cu ventilator C1 | Bucată | 14000 | 14000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 11666.6667
18 | Acumulator | Acumulator , DF 600, Okuman, acumulator compatibil cu defibrilatorul DF 600 | Bucată | 3500 | 3500 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2916.6667
19 | Acumulator | Acumulator , Agilia Frensenius, acumulator compatibil cu pompa cu seringă Agilia | Bucată | 900 | 1800 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1500
20 | Acumulator | Acumulator , Bene Heart D3, mindray, acumulator compatibil cu defibrilatorul BeneHeartD3 | Bucată | 2800 | 5600 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 4666.6667
21 | Acumulator | Acumulator , Elisa 300, Lowenstein , acumulator compatibil cu VAP Elisa 301 | Bucată | 9000 | 9000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 7500
22 | Acumulator Lithium-Ion | Acumulator Lithium-Ion, model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 600 | 600 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 500
23 | Acumulator Lithium-Ion | Acumulator Lithium-Ion, model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 600 | 600 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 500
24 | Acumulator Lithium-Ion | Acumulator Lithium-Ion, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 600 | 600 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 500
25 | Acumulator Lithium-Ion | Acumulator Lithium-Ion, model Biocare iE-300, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 600 | 1200 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 1000
26 | Adaptor pentru Electrod ECG | Adaptor pentru Electrod ECG, BeneHeart R3, Mindray, Set de adaptoare tip clește pentru electrozi ECG Snap Clip format din 10 unități, pentru cablul ECG cu conectoare tip banana. | Bucată | 1080 | 2160 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1800
27 | Back case | Back case , S300, Medima , back case compatibil cu pompa cu seringă S300, Medima | Bucată | 600 | 2400 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | 2000
28 | Balama | Balama, OKM 801, Okuman, Balama pentru usa de acces a mâinilor compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Set | 936 | 3744 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 3120
29 | Balama | Balama , BT-500, Bistos,Korea, balama ușa din față dreapta/stînga compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 220 | 1100 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 916.6667
30 | Balama | Balama , BT-500, Bistos,Korea, balama ușa din spate dreapta/stînga compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 220 | 1100 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 916.6667
31 | Bandă elastică | Bandă elastică , BT-350, Bistos, bandă elastică pentru fixarea sondelor la monitor | Bucată | 90 | 3600 |  |  | 40 | [16 empty] | 40 | 3000
32 | Bateria internă | Bateria internă, Matachana SC502-E2, | Bucată | 60 | 420 |  |  |  |  | 7 | [14 empty] | 7 | 350
33 | Bateria internă | Bateria internă, Maquet Servo-i/U, | Bucată | 9800 | 78400 |  |  |  |  | 8 | [14 empty] | 8 | 65333.3333
34 | Bateria internă | Bateria internă, Covidien NewPort HT-70, | Bucată | 9000 | 18000 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 15000
35 | Bateria internă | Bateria internă, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 4658 | 111800 |  |  |  |  | 24 | [14 empty] | 24 | 93160
36 | Baterie | Baterie, Defibrilator Cardiac science G5, Defibrilator | Bucată | 8500 | 8500 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 7083.3333
37 | Baterie | Baterie, Defibrilator Saver one SVP -B006, Defibrilator | Bucată | 8500 | 8500 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 7083.3333
38 | Baterie | Baterie, eVent 3e Evolution, Baterie pentru BIOS compatibil cu ventilator eVent 3e Evolution, garanție minim 6 luni | Bucată | 180 | 180 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 150
39 | Baterie | Baterie, Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Baterie pentru BIOS compatibil cu ventilator Hainen and Lowenstein Elisa 300, garanție minim 6 luni | Bucată | 120 | 120 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 100
40 | Baterie | Baterie, Edan H100B, baterie 4,8 V, 1500mAh, compatibil cu pulsoximetrul Edan H100B | Bucată | 2000 | 12000 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 10000
41 | Baterie pentru Stat Fax 303 | Baterie pentru Stat Fax 303 , RAM CHIPS, specific pentru Stat Fax 303, Cititor imunologic | Bucată | 2500 | 2500 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2083.3333
42 | Battery module | Battery module , Compact Plus , B.Braun, battery module compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 3000 | 3000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2500
43 | Bearing House Service Pack | Bearing House Service Pack, Bearing House Service Pack, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 30360 | 30360 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 25300
44 | Bec halogen | Bec halogen, Rad Speed Pro, Shimadzu, Bec halogen 12 V, 106 W compatibil cu sistem radiologic Shimadzu Rad Speed Pro | Bucată | 4440 | 17760 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 14800
45 | Becuri | Becuri , Amelux, Ardo, Elveția , becuri fototerapie compatibile cu lampa Amelux | Bucată | 300 | 18000 |  |  | 60 | [16 empty] | 60 | 15000
46 | Becuri | Becuri , Miller , becuri compatibile cu laringoscopul Miller | Bucată | 110 | 5500 |  |  | 50 | [16 empty] | 50 | 4583.3333
47 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Bowa ARC | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Bowa ARC, ARC 250, 350,400, BOWA, Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 350, 400, Bowa; | Bucată | 558 | 111600 | [11 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 93000
48 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Excell 400 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Excell 400, Excell 400 MCDSe, Alsa Apparecchi Medicali, Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | Bucată | 558 | 111600 | [11 empty] | 200 | [7 empty] | 200 | 93000
49 | Bloc de alimentare | Bloc de alimentare, Trusat, GE, Bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetru GE Trusat | Bucată | 1800 | 9000 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 7500
50 | Bloc de alimentare | Bloc de alimentare, TruSat, bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetrul TruSat | Bucată | 1500 | 9000 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 7500
51 | Bloc de siguranță | Bloc de siguranță , Euroclav 23 S+, Melag, Germania, bloc de siguranță compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 1074 | 2148 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1790
52 | Blocul de alimentare electric 100-240VAC 18.8V 200W, p/u ventilatorul SV650, Mindray | Blocul de alimentare electric 100-240VAC 18.8V 200W, p/u ventilatorul SV650, Mindray, Mindray SV600, compatibil cu ventilatorul Mindray SV650 (echivalent cod 022-000291-00) | Bucată | 10000 | 10000 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 8333.3333
53 | Blocul de cuțite Service Pack | Blocul de cuțite Service Pack, Blocul de cuțite Service Pack, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 38640 | 38640 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 32200
54 | Board | Board , MX550, Philips, board cod 453564271841, compatibil cu monitor de pacient Philips MX 550 | Bucată | 21000 | 21000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 17500
55 | Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L. | Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L., Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L, Concentratoare de oxigen V8-WN-NS, 8L. | Bucată | 120 | 600 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 500
56 | Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L. | Bol umidificator pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L., Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L. | Bucată | 120 | 1080 | [8 empty] | 9 | [10 empty] | 9 | 900
57 | Bottom case | Bottom case, Nellcor N-560, bottom case compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-561 | Bucată | 300 | 600 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 500
58 | Cablu conectare | cablu conectare , SLEE6000, cablu interconectare sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000 , Ventilator pulmonar | Bucată | 1700 | 1700 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1416.6667
59 | Cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din aluminiu | cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din aluminiu, Să includă cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din aluminiu compatibil cu multitronic mt-3, Multitronic MT3 | Bucată | 300 | 1200 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 1000
60 | Cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din silicon | cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din silicon, Să includă cablu de conectare cu 2 prize și 2 electrozi plați din silicon plat compatibil cu multitronic mt-3, Multitronic MT3 | Bucată | 300 | 1200 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 1000
61 | Cablu de interconectare EEG | Cablu de interconectare EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea tip crocodil, set din 20 buc | Bucată | 8000 | 24000 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 20000
62 | Cablu de interconectare EEG | Cablu de interconectare EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea ear clip | Bucată | 600 | 2400 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 2000
63 | Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil | Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil, Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu GE MAC 600 conectori de tip Banana, ECG GE MAC 600 | Bucată | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1250
64 | Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil | Cablu de interconectare pentru ECG reutilizibil, Cablu pacient cu 10 fire pentru ECG compatibil cu EDAN SE 6 conectori de tip Banana, ECG EDAN SE 6 | Bucată | 1500 | 1500 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 1250
65 | Cablu de interconectare pentru monitor de pacient | Cablu de interconectare pentru monitor de pacient, Infinity Vista XL, Drager, Monitor de pacient | Bucată | 2640 | 5280 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 4400
66 | Cablu de interconectare pentru monitor de pacient | Cablu de interconectare pentru monitor de pacient, MX550, Philips, Cablu de interconectare pentru sensor SpO2 tehnologia Masimo, compatibil cu monitor Philips MX550, un conector LNCS 9 pin al doilea conector RED 25 pin circular | Bucată | 4560 | 22800 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 19000
67 | Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie | Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, MCDSe, Excell, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7902, Fiab | Bucată | 960 | 10560 |  | 11 | [17 empty] | 11 | 8800
68 | Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie | Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, Optima, Lamidey Noury, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7904, Fiab | Bucată | 960 | 1920 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1600
69 | Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie | Cablu de interconectare pentru pentru electrochirurgie, ARC 250, BoWa, Dispozitiv de electrochirurgie, echivalent cu F7903/F | Bucată | 960 | 1920 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1600
70 | Cablu de interconectare pentru pulsoximetru | Cablu de interconectare pentru pulsoximetru, Radical 7, Masimo, Cablu de interconectare pentru sensor de SpO2, conectori RED 20 pini și LNCS 9 pini 3 key compatibil cu pulsoximetru Masimo Radical 7 | Bucată | 780 | 780 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 650
71 | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare, MR850, Fischer and Paykel, Cablu de interconectare pentru firul de incalzire din circuitul de multiplă utilizare, conector circular, compatibil cu umidificator Fischer and Paykel MR850 | Bucată | 3000 | 12000 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 10000
72 | Cablu de interconectare pentru ventilator | Cablu de interconectare pentru ventilator , Carescape R860, GE, Cablu de interconectare pentru sensor de flux pentru pacient nou nascut compatibil cu ventilator GE Carescape R860 | Bucată | 12394.8 | 24789.6 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 20658
73 | Cablu ECG | Cablu ECG, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 1500 | 15000 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 12500
74 | Cablu ECG | Cablu ECG , BeneViewT8, MINDRAY , cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient BeneViewT8 | Bucată | 500 | 1000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 833.3333
75 | Cablu ECG | Cablu ECG , Drager Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120 | Bucată | 500 | 1000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 833.3333
76 | Cablu ECG | Cablu ECG , MX550, Philips, cablu ECG compatibil cu monitorul de pacient MX550 | Bucată | 650 | 32500 |  |  | 50 | [16 empty] | 50 | 27083.3333
77 | Cablu ECG cu 10 fire | Cablu ECG cu 10 fire, Compatibil cu ECG de model Edan SE-301, Producător Edan, China, Electrocardiograf | Bucată | 1000 | 10000 | [10 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | 8333.3333
78 | Cablu ECG pentru monitorul de pacient | Cablu ECG pentru monitorul de pacient, Mindray uMEC12, Cablu ECG cu 3 fire compatibil cu monitorul uMEC12 | Bucată | 700 | 3500 | [12 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 2916.6667
79 | Cablu interconectare sensor flux | cablu interconectare sensor flux , BabyLoyInfinity, Drager, Germania , cablu interconectare sensor flux compatibil cu ventilatorul pulmonar BabyLoyInfinity | Bucată | 2800 | 2800 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 2333.3333
80 | Cablu NiBP | Cablu NiBP, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 1200 | 12000 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 10000
81 | Cablu pacient | Cablu pacient, model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 700 | 700 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 583.3333
82 | Cablu pacient | Cablu pacient, model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 700 | 700 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 583.3333
83 | Cablu pacient | Cablu pacient, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 700 | 700 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 583.3333
84 | Cablu pacient | Cablu pacient, model Biocare iE-300, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 700 | 1400 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 1166.6667
85 | Cablu pacient si electrozi Lumed | Cablu pacient si electrozi Lumed, Electrocardiograf cu 12 canale,Euro-ECG 1201 Producator LUMED, Electrocardiograf cu 12 canale | Bucată | 700 | 1400 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 2 | 1166.6667
86 | Cablu pentru masurarea temperaturii | Cablu pentru masurarea temperaturii, Bistos BT-770, Cablu pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul Bistos BT-770 | Bucată | 250 | 2500 | [12 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 2083.3333
87 | Cablu pentru masurarea temperaturii | Cablu pentru masurarea temperaturii, Mindray uMEC12, Cablu pentru masurarea temperaturii, compatibil cu monitorul Mindray uMEC12 | Bucată | 250 | 2500 | [12 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 2083.3333
88 | Cablu SpO2 | Cablu SpO2, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 2500 | 25000 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 20833.3333
89 | Cablu Temp | Cablu Temp, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 800 | 8000 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 6666.6667
90 | Caciulita EEG | Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 5 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii | Bucată | 2000 | 4000 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 3333.3333
91 | Caciulita EEG | Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 6 x 2 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii | Bucată | 2000 | 4000 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 3333.3333
92 | Caciulita EEG | Caciulita EEG, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Caciulita pentru monitorizarea EEG tip plasa din cauciuc siliconic, dimensiune 5 x 4 fire, cu posibilitate de fixare sub barbie cu ajustare a dimensiunii | Bucată | 2000 | 4000 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 3333.3333
93 | Camera de umidificare | Camera de umidificare, MR850, Fischer and Paykel, Camera de umidificare pentru pacient nou nascut reutilizabil compatibil cu umidificator Rischer and Paykel MR850 | Bucată | 3900 | 39000 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 32500
94 | Capac de protectie a endoscoapelor | Capac de protectie a endoscoapelor, Pentru toate modelele, Olympus, Capac de protecție a endoscoapelor contra umedității în timpul procesării, compatibil cu gastroscoape, colonoscoape, bronhoscoape și duodenoscoape din seria 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, Olympus. | Bucată | 6012 | 12024 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 10020
95 | Capac reservor apă | Capac reservor apă , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, capac rezervor apă compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 1200 | 1200 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1000
96 | Capcan de apa pentru modul de CO2 | Capcan de apa pentru modul de CO2, Mindray SV-650/SV-800, | Bucată | 820 | 8200 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 10 | 6833.3333
97 | Capcană de abur | Capcană de abur, Plusteam TBT, capcană de abur ( steam trap) compatibil cu TBT | Bucată | 3000 | 6000 |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 4 | 10000
98 | Capcana de apă | Capcana de apă, Leon Plus, Lowenstein, Germania , capcana de apa p/u modulul de CO2, compatibil cu LeonPlus | Bucată | 800 | 17600 |  | 10 | 22 | [16 empty] | 32 | 21333.3333
99 | Capcană de apă | Capcană de apă, Primus, Drager, Capcană de condens pentru modul de gaze compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus | Bucată | 890 | 32040 |  | 36 | [17 empty] | 36 | 26700
100 | Captusele pentru eletrod de electroforeza | Captusele pentru eletrod de electroforeza, PhysioGo 100A, Astar, Captusele pentru electrod de electroforeză, dimensiuni 10 x 10 cm, reutilizabile | Bucată | 144 | 21600 |  | 150 | [17 empty] | 150 | 18000
101 | Captusele pentru eletrod de electroforeza | Captusele pentru eletrod de electroforeza, PhysioGo 100A, Astar, Captusele pentru electrod de electroforeză, dimensiuni 8 x 14 cm, reutilizabile | Bucată | 144 | 28800 |  | 200 | [17 empty] | 200 | 24000
102 | Captusele pentru eletrod de electroforeza | Captusele pentru eletrod de electroforeza, PhysioGo 100A, Astar, Captusele pentru electrod de electroforeză, dimensiuni 8 x 8 cm, reutilizabile | Bucată | 144 | 21600 |  | 150 | [17 empty] | 150 | 18000
103 | Cartus 20 microni | Cartus 20 microni, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000, | Bucată | 1440 | 2880 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2400
104 | Cartus 5 microni | Cartus 5 microni, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000, | Bucată | 2880 | 11520 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 9600
105 | Cartus carbune | Cartus carbune, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000, | Bucată | 4320 | 25920 | [12 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 21600
106 | Cartus osmoza inversa | Cartus osmoza inversa, Statia de apa Aqualine 4 p/u Arhitect c8000, | Bucată | 10008 | 30024 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 25020
107 | Cartus pentru MELAprint42 | Cartus pentru MELAprint42, Melag - Vacuklav 24 B+, Cartus pentru MELAprint42 | Bucată | 600 | 1200 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1000
108 | CARTUS REFILABIL RAȘINĂ | CARTUS REFILABIL RAȘINĂ, Compatibil cu Aqualine-6 , | set | 10368 | 10368 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 8640
109 | Cauciuc pentru usa | Cauciuc pentru usa, Melag - Vacuklav 24 B+, Cauciuc pentru usa | Bucată | 2100 | 2100 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1750
110 | Cauciuc pentru ușă | Cauciuc pentru ușă , Euroclav 23 S+, Melag, Germania, cauciuc pentru ușă, compatibil cu Euroclav 23 S+ | Bucată | 1195 | 7170 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 5975
111 | Cauciuc pentru ușă | Cauciuc pentru ușă , Cliniclav 25 , Melag, Germania, cauciuc pentru ușă, compatibil cu Clinicla 25 | Bucată | 1400 | 1400 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1166.6667
112 | Cauciuc pentru uşă autoclav Cliniclav 25 | Cauciuc pentru uşă autoclav Cliniclav 25, , autoclav | Bucată | 2000 | 6000 | [6 empty] | 3 | [12 empty] | 3 | 5000
113 | Cauciuc pentru uşă autoclav Euroclav 23S/VS+, Vacuklav 23 B+ | Cauciuc pentru uşă autoclav Euroclav 23S/VS+, Vacuklav 23 B+, , autoclav | Bucată | 1250 | 10000 | [6 empty] | 8 | [12 empty] | 8 | 8333.3333
114 | Cauciuc pentru uşă pentru Getinge HS33 | Cauciuc pentru uşă pentru Getinge HS33, , sterilizator | Bucată | 7000 | 7000 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 5833.3333
115 | Chassis kit | Chassis kit , Alaris GH Plus, BD, Elveția , chassis kit compatibil cu Alaris GH Plus | Bucată | 7000 | 7000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 5833.3333
116 | Chit de mentenanta pentru analizatorul TOC Simadzu | Chit de mentenanta pentru analizatorul TOC Simadzu, Chit de mentenanta pentru analizatorul TOC Simadzu, Analizator al apei purificate | Bucată | 50000 | 50000 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 41666.6667
117 | Chit de mentenanta pentru Analizatoul hematologic 5DIF Sismex | Chit de mentenanta pentru Analizatoul hematologic 5DIF Sismex, Chit de mentenanta pentru Analizatoul hematologic 5DIF Sismex, Analizator hematologic | Bucată | 50000 | 50000 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 41666.6667
118 | Chit de mentenanță pentru aplicator | Chit de mentenanță pentru aplicator, Compatibil cu dispozitivul de terapie cu unde de șoc de model Impactis M+, Producător: Astar, Polonia, Dispozitiv de terapie cu unde de Șoc | Bucată | 15 500 | 31000 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | #VALUE!
119 | Cintar | Cintar, compatibil cu aparatul de plasmofareza DiGilpa-80, Dispozitiv pentru realizarea plasmoferezei automate | Bucată | 25000,00 | 100000,00 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | #VALUE!
120 | Claw mechanism PCP | Claw mechanism PCP, Compact Plus , B.Braun, claw mechanism PCP compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 900 | 1800 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 1500
121 | Clip (clemă) nazal pentru spirometrie | Clip (clemă) nazal pentru spirometrie, Clip (clemă) nazal pentru spirometrie, Pneumos 500 | Bucată | 100 | 200 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 166.6667
122 | Clipse O2 | Clipse O2, OKM-801, Okuman, Turcia, clipse pentru peretele dublu compatibil cu incubator OKM-802 | Bucată | 300 | 3000 |  |  | 10 | [16 empty] | 10 | 2500
123 | Comutator | Comutator , Plusteam TBT, comutator electro-pneumatic compatibil cu TBT | set | 2100 | 8400 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | 7000
124 | Conector DIN | Conector DIN, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector la priza de aer medical standard DIN | Bucată | 720 | 7200 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 6000
125 | Conector DIN | Conector DIN, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector la priza de oxigen medical standard DIN | Bucată | 720 | 7200 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 6000
126 | Conector NIST | Conector NIST, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector NIST tata pentru aer medical | Bucată | 948 | 9480 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 7900
127 | Conector NIST | Conector NIST, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Conector NIST tata pentru oxigen | Bucată | 948 | 9480 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 7900
128 | Cuva absorbanta | Cuva absorbanta , compatibila cu SA-20 (Clindiag), Analizator biochimic semiautomat | Bucată | 3718.08 | 7436.16 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 6196.8
129 | Dedurizator | Dedurizator, Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă, Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 +, GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | sac | 2000 | 10000 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 8333.3333
130 | Detectori optici | Detectori optici , compatibil cu aparatul aparatul de separare automat al componentilor sanguini Novomatic LMB, Dispozitiv pentru separarea componentelor sanguine | Bucată | 4000,00 | 80000,00 | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | #VALUE!
131 | Display board with display PCP | Display board with display PCP , Compact Plus , B.Braun, display board with display PCP compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 2000 | 6000 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 5000
132 | Drive head cover PCB | Drive head cover PCB , Compact Plus , B.Braun, drive head cover PCB compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 650 | 1950 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 1625
133 | Drive head housing PCB | Drive head housing PCB, Compact Plus , B.Braun, drive head housing PCB compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 1300 | 3900 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3250
134 | Ejector | Ejector , Matachana SC502-E2, | Bucată | 21870 | 21870 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 18225
135 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 12 cm diametru bilă 5 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 720 | 10800 |  | 15 | [17 empty] | 15 | 9000
136 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip bilă lungime 12 cm diametru bilă 3 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 720 | 10800 |  | 15 | [17 empty] | 15 | 9000
137 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 1200 | 6000 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 5000
138 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 1200 | 6000 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 5000
139 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 1200 | 6000 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 5000
140 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 1200 | 6000 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 5000
141 | Electrod activ pentru electrochirurgie | Electrod activ pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie, reutilizabil minim 20 de ori | Bucată | 1200 | 6000 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 5000
142 | Electrod buclă pătrată, diametru 10*5 mm, lungime 130 mm. | Electrod buclă pătrată, diametru 10*5 mm, lungime 130 mm., Electrod buclă pătrată, diametru 10*5 mm, lungime 130 mm. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
143 | Electrod buclă pătrată, diametru 10*8 mm, lungime 130 mm. | Electrod buclă pătrată, diametru 10*8 mm, lungime 130 mm., Electrod buclă pătrată, diametru 10*8 mm, lungime 130 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
144 | Electrod buclă sârmă lungă, diametru 5 mm. | Electrod buclă sârmă lungă, diametru 5 mm., Electrod buclă sârmă lungă, diametru 5 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
145 | Electrod buclă sârmă, diametru 5 mm. | Electrod buclă sârmă, diametru 5 mm. , Electrod buclă sârmă, diametru 5 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
146 | Electrod buclă, diametru 10 mm, lungime 70 mm. | Electrod buclă, diametru 10 mm, lungime 70 mm., Electrod buclă, diametru 10 mm, lungime 70 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
147 | Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 130 mm. | Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 130 mm., Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 130 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
148 | Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 70 mm. | Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 70 mm., Electrod buclă, diametru 5 mm, lungime 70 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
149 | Electrod cauciuc neutru | Electrod cauciuc neutru , ESG-400, Olympus , electrod cauciuc neutru pentru diatermocoagulare 250x150mm, 242-003 +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400 | Bucată | 5000 | 10000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 8333.3333
150 | Electrod cauciuc neutru | Electrod cauciuc neutru , UES-40, Olympus, compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40 | Bucată | 5000 | 15000 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 12500
151 | Electrod cauciuc neutru | Electrod cauciuc neutru , Excell 250MCDSe, electrod cauciuc neutru +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400 | Bucată | 1500 | 10000 |  |  | 30 | [16 empty] | 30 | 37500
152 | Electrod de referinta | Electrod de referinta, Humalyt Plus 5, Electrod de referință compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 4182 | 4182 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 3485
153 | Electrod ECG | Electrod ECG, CM1200B, Edan, Electrod ECG tip clește, pentru pacient pediatric, de multiplă utilizare | Bucată | 396 | 1188 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 990
154 | Electrod ECG | Electrod ECG, BSM-6501K, Nihon Kohden, Electrod ECG, adeziv, diametru 22 mm, Ag/AgCl, Tip snap button, de unica utilizare | Bucată | 1.4 | 560 |  | 400 | [17 empty] | 400 | 466.6667
155 | Electrod EEG tip punte | Electrod EEG tip punte, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Electrozi EEG tip punte dimensiune mică, set 20 buc | Bucată | 8000 | 8000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 6666.6667
156 | Electrod EEG tip punte | Electrod EEG tip punte, Neuron spectrum 5, Neurosoft, Electrozi EEG tip punte dimensiune medie, set 20 buc | Bucată | 8000 | 8000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 6666.6667
157 | Electrod electroterapie 60x60mm | Electrod electroterapie 60x60mm, Compatibil cu dispozitivul de fizioterapie PhysioGo Lite, Aparat fizioterapeutic | Bucată | [9 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | 0
158 | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC) | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC), ”И-160M”, Belorusi, 1 Intervalul măsurătorilor pNO3 la o temperatură de 20°C este de la 0,3 la 4,3. 2 Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în domeniul măsurătorilor pNO3 și o temperatură a soluției de 20 °C nu este mai mare de ± 6 mV. 3 Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută, nu mai puțin de: - 54,0 mV/ pNO3 4 Potențialul electrodului într-o soluție 0,01 M de nitrat de potasiu la o temperatură de 20 °C față de electrodul de referință trebuie să fie de la 290 la 350 mV. | Bucată | 3000 | 3000 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2500
159 | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC) | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC), ”И-160M”, Belorusi, 1 Domeniul de măsurare al pF la o temperatură de 20°C este de la 1,0 la 5,0. 2 Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în intervalul de măsurători pF și o temperatură a soluției de 20 °C nu este mai mare de ±6 mV. 3 Valoarea pH-ului soluției analizate trebuie să fie cuprinsă între 4,5 și 8. 4 Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută, nu mai puțin de: - 54 mV/pF - la o temperatură de 20 °C; | Bucată | 3000 | 3000 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2500
160 | Electrod minge, drept, diametru 2,5 mm. | Electrod minge, drept, diametru 2,5 mm. , Electrod minge, drept, diametru 2,5 mm. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350., Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
161 | Electrod minge, drept, diametru 4 mm. | Electrod minge, drept, diametru 4 mm., Electrod minge, drept, diametru 4 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
162 | Electrod minge, drept, diametru 6 mm. | Electrod minge, drept, diametru 6 mm., Electrod minge, drept, diametru 6 mm.. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
163 | Electrod neutru pentru electrochirurgie | Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare | Bucată | 22 | 168300 |  | 7650 | [17 empty] | 7650 | 140250
164 | Electrod neutru pentru electrochirurgie | Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare | Bucată | 26 | 6500 |  | 250 | [17 empty] | 250 | 5416.6667
165 | Electrod neutru pentru electrochirurgie | Electrod neutru pentru electrochirurgie, Pentru toate modelele, Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare | Bucată | 26 | 6500 |  | 250 | [17 empty] | 250 | 5416.6667
166 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa, ARC 400, BOWA, Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil (3850050) pentru electrocoagulator ARC 250, 400 Bowa | Bucată | 1600 | 16000 | [11 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 13333.3333
167 | Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe | Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe, Excell 400 MCDSe, Alsa Apparecchi Medicali, Electrod pasiv din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | Bucată | 1500 | 15000 | [11 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 12500
168 | Electrod pentru defibrilare getabil (copii) | Electrod pentru defibrilare getabil (copii), Electrod pentru defibrilare getabil (copii) Saver one SVP -B006 cu conector, | Bucată | 1000 | 3000 | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | 2500
169 | Electrod pentru defibrilare getabil (maturi) | Electrod pentru defibrilare getabil (maturi), , | Bucată | 1000 | 3000 | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | 2500
170 | Electrod pentru defibrilare getabil (maturi) | Electrod pentru defibrilare getabil (maturi), Electrod pentru defibrilare getabil (maturi) Saver one SVP -B006 cu conector, | Bucată | 1000 | 3000 | [5 empty] | 3 | [13 empty] | 3 | 2500
171 | Electrod pentru determinarea ionilor | Electrod pentru determinarea ionilor, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea ionilor de K compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 3618 | 3618 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 3015
172 | Electrod pentru determinarea ionilor | Electrod pentru determinarea ionilor, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea ionilor de Na compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 3906 | 3906 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 3255
173 | Electrod pentru determinarea ionilor | Electrod pentru determinarea ionilor, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea ionilor de Ca compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 3618 | 7236 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 6030
174 | Electrod pentru masurarea PH | Electrod pentru masurarea PH, Humalyt Plus 5, Electrod pentru masurarea PH-ului compatibil cu Analizator de electroliți Humalyt Plus 5 | Bucată | 3948 | 3948 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 3290
175 | Electrod pentru nivel | Electrod pentru nivel, ADELA-2 KK, Sumer, Electrod pentru determinarea nivelulului apei compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 7920 | 7920 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 6600
176 | Electrod romb, diametru 5*10 mm, | Electrod romb, diametru 5*10 mm, , Electrod romb, diametru 5*10 mm,. Compatibil cu Diatermocoagulator EXCELL 350, Diatermocoagulator EXCELL 350 | Bucată | 250 | 250 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 208.3333
177 | Electrozi pentru copii | Electrozi pentru copii, A.M.I Italia - Saver One, Electrozi pentru copii | Bucată | 2600 | 13000 | [13 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 10833.3333
178 | Electrozi standart | Electrozi standart, model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 500 | 500 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 416.6667
179 | Electrozi standart | Electrozi standart, model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 500 | 500 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 416.6667
180 | Electrozi standart | Electrozi standart, model EDAN SE-1201, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 500 | 500 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 416.6667
181 | Electrozi standart | Electrozi standart, model Biocare iE-300, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 500 | 1000 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 833.3333
182 | Electrozi supapă | Electrozi supapă , model Аксион ЭК1Т-1/3-07, Producător: «Концерн Аксион», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 500 | 500 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 416.6667
183 | Electrozi supapă | Electrozi supapă , model ЭК 3Т-01-«Р-Д», Producător: «НПП «Монитор», Rusia, Cu rezistenă de (Om) | Bucată | 500 | 500 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 416.6667
184 | Electrozi supapă | Electrozi supapă , model EDAN SE-1201, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 500 | 500 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 416.6667
185 | Electrozi supapă | Electrozi supapă , model Biocare iE-300, China, Cu rezistenă de (KOm) 9-10 Kom | Bucată | 500 | 1000 |  |  |  | 2 | [15 empty] | 2 | 833.3333
186 | Element de osmoza inversa | Element de osmoza inversa , Compatibil cu APS 60D. , | Bucată | 10368 | 10368 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 8640
187 | Element incalzitor | Element incalzitor, ADELA-2 KK, Sumer, Element incalzitor compatibil cu cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 6624 | 33120 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 27600
188 | Element incalzitor | Element incalzitor, OKM 801, Okuman, Element încălzitor pentru modulul de încalzire a aerului compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Bucată | 13704 | 68520 |  | 5 | [17 empty] | 5 | 57100
189 | Element incalzitor | Element incalzitor, OKM 801, Okuman, Element încălzitor pentru modulul de umidificare compatibil cu incubatorul Okuman OKM 801 | Bucată | 13704 | 54816 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 45680
190 | Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L. | Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L., Filtre de aer compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L, Concentratoare de oxigen V8-WN-NS, 8L. | Bucată | 120 | 1200 | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 1000
191 | Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L. | Filtre de aer pentru Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L., Filtre de aer compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L, Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L. | Bucată | 120 | 2160 | [8 empty] | 18 | [10 empty] | 18 | 1800
192 | Filtre și Membrană(3 filtre + membrană) | Filtre și Membrană(3 filtre + membrană), Set de curățare a apei compatibil cu Ecosoft Cross90 +, Sistem osmoză inversă Ecosoft Cross90 + | set | 2000 | 8000 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | 6666.6667
193 | Filtre și Membrană(3 filtre + membrană) | Filtre și Membrană(3 filtre + membrană), Set de curățare a apei compatibil cu GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01, Sistem osmoză inversă GheizerLight 8x17+ Osmos RO400GP01 | set | 2000 | 4000 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 3333.3333
194 | Filtru | Filtru, OKM-801, Okuman, Turcia, filtre air compatibil cu incubator OKM-801 | Bucată | 100 | 1000 |  |  | 10 | [16 empty] | 10 | 833.3333
195 | Filtru | Filtru, Elisa 300, Lowenstein , filtru intrare turbina compatibil cu dispozitivul Elisa 300 | Bucată | 1500 | 1500 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1250
196 | Filtru | Filtru , BT-500, Bistos,Korea, filtre air compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 100 | 2000 |  |  | 20 | [16 empty] | 20 | 1666.6667
197 | Filtru | Filtru , Clinic Plus Suction, Gima , filtru, compatibil cu aspiratorul Gima, Italia | Bucată | 120 | 24000 |  |  | 200 | [16 empty] | 200 | 20000
198 | Filtru | Filtru , Plusteam TBT, HEPA filtru, compatibil cu Plusteam TBT | Bucată | 7000 | 14000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 11666.6667
199 | Filtru 10 microni | Filtru 10 microni, Compatibil cu Aqualine-6 , | Bucată | 720 | 2880 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 2400
200 | Filtru 1 micron | Filtru 1 micron , Compatibil cu APS 60D. , | Bucată | 720 | 1440 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1200
201 | Filtru 10 microni | Filtru 10 microni , Compatibil cu APS 60D. , | Bucată | 720 | 1440 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1200
202 | Filtru 20 microni | Filtru 20 microni, Compatibil cu Aqualine-6 , | Bucată | 860 | 1720 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1433.3333
203 | Filtru 5 microni cu carbune | Filtru 5 microni cu carbune , Compatibil cu APS 60D. , | Bucată | 720 | 1440 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1200
204 | Filtru antibacterial | Filtru antibacterial, Melag - Vacuklav 24 B+, Filtru antibacterial | Bucată | 2100 | 2100 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1750
205 | Filtru antibactericid | Filtru antibactericid, BKQ-Z100H, Biobase, China , filtru antibactericid compatibil cu BKQ-Z100H | Bucată | 1600 | 3200 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 2666.6667
206 | Filtru antibactericid | Filtru antibactericid , Euroclav 23 S+, Melag, Germania, filtru antibactericid compatibil cu Euroclav 23 S+ | Bucată | 1600 | 8000 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 8000
207 | Filtru antibactericid | Filtru antibactericid , Cliniclav 25, Melag, Germania, filtru antibactericid compatibil cu Liniclav 25 | Bucată | 1600 | 1600 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1333.3333
208 | Filtru bactericid | Filtru bactericid, Parametrii tehnici: Diametru de intrare: exterior 31 мм, interior 29 мм Diametru de ieșire: exterior 34 мм, interior 32 мм., Pneumos 500 | Bucată | 35 | 3500 | [8 empty] | 100 | [10 empty] | 100 | 2916.6667
209 | Filtru carbune | Filtru carbune, Compatibil cu Aqualine-6 , | Bucată | 864 | 5184 | [7 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 4320
210 | Filtru de apa | Filtru de apa, BS 240, Mindray, Filtru de apă compatibil cu Analizatorul Mindray BS 240 | Bucată | 1170 | 2340 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 1950
211 | Filtru de apă | Filtru de apă, Pentru toate modelele, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 10 µm, dimensiunea 2.5 x 10 inch | Bucată | 180 | 4500 |  | 25 | [17 empty] | 25 | 3750
212 | Filtru de apă | Filtru de apă, ANG AS-20, Sumer, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 10 µm, dimensiunea 2.5 x 20 inch | Bucată | 480 | 1920 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1600
213 | Filtru de apă | Filtru de apă, Pentru toate modelele, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 5 µm, dimensiunea 2.5 x 10 inch | Bucată | 180 | 4500 |  | 25 | [17 empty] | 25 | 3750
214 | Filtru de apă | Filtru de apă, ANG AS-20, Sumer, Filtru de particule pentru filtrarea apei porozitate 5 µm, dimensiunea 2.5 x 20 inch | Bucată | 480 | 1920 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 1600
215 | Filtru HEPA | Filtru HEPA, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale | Bucată | 7500 | 7500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 6250
216 | Filtru HEPA | Filtru HEPA, Compatibil cu autoclavul de model ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia, Autoclav | Bucată | 2500 | 2500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2083.3333
217 | Filtru HEPA | Filtru HEPA, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav | Bucată | 10 000 | 20000 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | #VALUE!
218 | Filtru HEPA | Filtru HEPA, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale de model Plusher WDS-8, TBT, Turcia, Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale | Bucată | 12 500 | 12500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | #VALUE!
219 | Filtru hepa biobase BKM K23B | Filtru hepa biobase BKM K23B, filtru hepa biobase BKM K23B, BIOBASE BKM K23B | Bucată | 100 | 200 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 166.6667
220 | Filtru hepa biobase BKM Z24B | Filtru hepa biobase BKM Z24B, filtru hepa biobase BKM Z24B, BIOBASE BKM Z24B | Bucată | 100 | 200 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | 166.6667
221 | FILTRU HEPA NUEVE OT-32 | FILTRU HEPA NUEVE OT-32, FILTRU HEPA NUEVE OT-32, NUEVE OT-32 | Bucată | 100 | 600 | [8 empty] | 6 | [10 empty] | 6 | 500
222 | Filtru hepa pentru autoclav | Filtru hepa pentru autoclav, ADELA-2 KK, Sumer, Filtru hepa compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Bucată | 2880 | 5760 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 4800
223 | Filtru pentru apa pentru Meladem 40 | Filtru pentru apa pentru Meladem 40, Melag - Vacuklav 24 B+, Filtru pentru apa pentru Meladem 40 | Bucată | 1500 | 3000 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2500
224 | Filtru steril pentru autoclavul Raypa | Filtru steril pentru autoclavul Raypa, Compatibil cu autoclavul Raypa, Dispozitiv pentru autoclavarea materialelor și instrumentelor | Bucată | 6000 | 12000 | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 10000
225 | Flow metru | Flow metru, , Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet | Set | 2400 | 40800 |  | 17 | [17 empty] | 17 | 34000
226 | Foaie de plumb pentru electrozi fizioterapie | Foaie de plumb pentru electrozi fizioterapie, 1mx1m, 2mm grosime, | Bucată | 3000 | 3000 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 2500
227 | Front case unit | Front case unit, TE-SS700 Terumo, compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700,Terumo | Bucată | 700 | 700 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 583.3333
228 | Front panel assembly | Front panel assembly , Nellcor N-560, front panel assembly compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560 | Bucată | 500 | 1000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 833.3333
229 | Furtun cu conector | Furtun cu conector , Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, furtun cu conector pentru drenarea apei compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 300 | 600 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 500
230 | Furtun de teflon pentru aburi | Furtun de teflon pentru aburi, Furtun de teflon pentru aburi, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 4830 | 4830 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 4025
231 | Furtun pentru gaze medicale | Furtun pentru gaze medicale, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Furtun de alimentare a ventilatorului cu conector DIN la priza de aer si NIST la ventilator | Bucată | 4000 | 40000 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 33333.3333
232 | Furtun pentru gaze medicale | Furtun pentru gaze medicale, Pentru toate dispozitivele cu suport ventilator, Furtun de alimentare a ventilatorului cu conector DIN la priza de oxigen si NIST la ventilator | Bucată | 4000 | 40000 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 33333.3333
233 | Garnitură | Garnitură , Plusteam TBT, garnitură ușa, compatibil cu Plusteam TBT | Bucată | 6900 | 13800 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 11500
234 | Garnitura BIOBASE | Garnitura BIOBASE, Garnitura BIOBASE, BIOBASE BKM K23B | Bucată | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 833.3333
235 | Garnitura BIOBASE BKQ Z100H | Garnitura BIOBASE BKQ Z100H, Garnitura BIOBASE BKQ Z100H, BIOBASE BKQ Z100H | Bucată | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 833.3333
236 | Garnitura BIOBASE Z24B | Garnitura BIOBASE Z24B, Garnitura BIOBASE Z24B, BIOBASE Z24B | Bucată | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 833.3333
237 | Garnitura de inserare a filtrului de ușă | Garnitura de inserare a filtrului de ușă, Garnitura de inserare a filtrului de ușă, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni, Sterilizator cu aburi | Bucată | 345 | 690 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 575
238 | Garnitură Gasket-Record -ND | Garnitură Gasket-Record -ND , OT 430,NUVE, Turcia, garnitura/gasket-record-ND, Z15.C 03 078, COMPATIBIL CU AUTOCLAV OT 430 | Bucată | 360 | 3600 |  |  | 10 | [16 empty] | 10 | 3000
239 | Garnitură Gasket-silicon | Garnitură Gasket-silicon , OT 430,NUVE, Turcia, garnitura/gasket-silicon/sealing d=95,7, Z15.C 03 178, COMPATIBIL CU AUTOCLAV OT 430 | Bucată | 360 | 2160 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 1800
240 | Garnitura inelara | Garnitura inelara, Covidien NewPort E360T, | Bucată | 1250 | 2500 |  |  |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2083.3333
241 | Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50) | Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), Matachana SC502-E2, | Bucată | 1890 | 5670 |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 3 | 4725
242 | Garnitură pentru ușă | Garnitură pentru ușă, Compatibil cu Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale, model Adela WD-1, 175L, Sumer, Turcia., Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentelor medicale | Bucată | 7500 | 7500 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 6250
243 | Garnitură pentru ușă | Garnitură pentru ușă, Compatibil cu autoclavul de model ADELA 2KK 100 L, Producător Sumer, Turcia, Autoclav | Bucată | 5000 | 10000 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 8333.3333
244 | Garnitură pentru ușă | Garnitură pentru ușă, Compatibil cu autoclavul de model Plusteam 1S, TBT, Turcia, Autoclav | Bucată | 9 000 | 18000 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | #VALUE!
245 | Garnitura pentru usa | Garnitura pentru usa , ADELA-2 KK, Sumer, Garnitura pentru usa compatibil cu autoclav Sumer ADELA-2 KK | Set | 7920 | 31680 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 26400
246 | Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm | Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm, Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm, compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 3450 | 6900 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 5750
247 | Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) | Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu), Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu), compatibil cu autoclav – shredder ISS AC 575 Celitron Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 4140 | 8280 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 6900
248 | Garnitură ușa | Garnitură ușa, OT 430,NUVE, Turcia, garnitură ușa compatibil cu autoclavul OT 430, Nuve | Bucată | 2000 | 12000 |  |  | 6 | [16 empty] | 6 | 10000
249 | Garnitură ușă | Garnitură ușă , BKQ-Z100H, Biobase, China , garnitură ușa compatibil cu BKQ-Z100H | Bucată | 2000 | 4000 |  |  | 2 | [16 empty] | 2 | 3333.3333
250 | Garnituta pentru autoclavul Raypa | Garnituta pentru autoclavul Raypa, Compatibil cu autoclavul Raypa, Dispozitiv pentru autoclavarea materialelor și instrumentelor | Bucată | 6000 | 12000 | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 10000
251 | Garnituta pentru autoclavul Tutnauer | Garnituta pentru autoclavul Tutnauer, Compatibil cu autoclavul Tutnauer, Dispozitiv pentru autoclavarea materialelor și instrumentelor | Bucată | 6000 | 24000 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 20000
252 | Halogen display/optic lamp OSRAM | Halogen display/optic lamp OSRAM, Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. 64250 HLX 20 W , 6 V , G4 NAED 54261, Microscop binocular(Microscope XSZ-2005) | Bucată | 36 | 360 | [16 empty] | 10 |  |  | 10 | 300
253 | HEPA filtru | HEPA filtru , OT 430,NUVE, Turcia, HEPA filtru compatibil cu autoclavul OT 430, Nuve | Bucată | 900 | 2700 |  |  | 4 | [16 empty] | 4 | 3000
254 | Hîrtie autoclave BIOBASE | Hîrtie autoclave BIOBASE , Hîrtie milimetrică autoclave BIOBASE ne termică 57 mm* 20 , BIOBASE BKM Z24 | Bucată | 14 | 210 | [8 empty] | 15 | [10 empty] | 15 | 175
255 | Hîrtie termică sterilizare | Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 56mm (±0,5) 15m , ADELA 60 Mașina de spălat | Bucată | 14 | 280 | [8 empty] | 20 | [10 empty] | 20 | 233.3333
256 | Hîrtie termică sterilizare | Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 57mm (±0,5) 3m , BIOBASE BKM K23B | Bucată | 14 | 840 | [8 empty] | 60 | [10 empty] | 60 | 700
257 | Hîrtie termică sterilizare | Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 59mm (±0,5) 25m, NUEVE OT-32 | Bucată | 14 | 140 | [8 empty] | 10 | [10 empty] | 10 | 116.6667
258 | Hîrtie termică sterilizare | Hîrtie termică sterilizare, hîrtie termică sterilizare 55mm (±0,5) 3m , SHINVA XG1.UCD 100S | Bucată | 14 | 560 | [8 empty] | 40 | [10 empty] | 40 | 466.6667
259 | Housing upper part PCP with keipad | Housing upper part PCP with keipad , Compact Plus , B.Braun, hausing upper part PCP uith keipad compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 3000 | 15000 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 12500
260 | Încălzitor | Încălzitor , OKM-801, Okuman, Turcia, încălzitor compatibil cu incubator OKM-801 | Bucată | 9000 | 9000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 7500
261 | Încălzitor | Încălzitor , RW82-1C, Draeger, Germania, încălzitor, compatibil cu masa de încălzit RW82-1C | Bucată | 5600 | 5600 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 4666.6667
262 | Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) | Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW), Matachana SC502-E2, | Bucată | 8922 | 26766 |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 3 | 22305
263 | Interconector ECG | Interconector ECG, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 1400 | 7000 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 5833.3333
264 | Interconector NiBP plastic | Interconector NiBP plastic, Nihon Kohden BSM 6701K, | set | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1250
265 | Interconector SpO2 | Interconector SpO2, Nihon Kohden BSM 6701K, | Bucată | 1200 | 6000 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 5000
266 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Tissue-Tek VIP 6 AI, Sakura, Kit de mentenanță de un an compatibil cu sistem de procesare a țesuturilor Sakura Tissue-Tek VIP 6 AI | Bucată | 26000 | 26000 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 21666.6667
267 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Leon Plus, Heinen and Lowenstein, Kit de mentenanță compatibil cu masina de anestezie Heinen and Lowenstein Leon, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 9522 | 57132 |  | 6 | [17 empty] | 6 | 47610
268 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Babylog VN500, Drager, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Drager Babylog VN500, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 22200 | 44400 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 37000
269 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Babylog VN600, Drager, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Drager Babylog VN600, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 22200 | 88800 |  | 4 | [17 empty] | 4 | 74000
270 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, SV300, Mindray, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Mindray SV300, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 4440 | 8880 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 7400
271 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, SV600, Mindray, Kit de mentenanta compatibil cu ventilator Mindray SV600, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 5700 | 74100 |  | 13 | [17 empty] | 13 | 61750
272 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Fabius Plus, Drager, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 5640 | 33840 |  | 6 | [17 empty] | 6 | 28200
273 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Elisa 300, Hainen and Lowenstein, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Elisa 300, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 8700 | 26100 |  | 3 | [17 empty] | 3 | 21750
274 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Elisa 800, Hainen and Lowenstein, Kit de mentenanță de 1 an compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Elisa 800, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 9180 | 91800 |  | 10 | [17 empty] | 10 | 76500
275 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Primus, Drager, Kit de mentenanță de 2 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 12360 | 24720 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 20600
276 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Fabius Plus, Drager, Kit de mentenanță de 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus/ Fabius Plus XL, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 15660 | 140940 |  | 9 | [17 empty] | 9 | 117450
277 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Primus, Drager, Kit de mentenanță de 3 ani compatibil cu mașină de anestezie Drager Primus, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 23280 | 23280 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 19400
278 | Kit de mentenanta | Kit de mentenanta, Evita V600, Drager, Kit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Drager Evita V600, cu instalare si garantie minim 6 luni | Set | 20400 | 20400 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 17000
279 | Kit de mentenanța | Kit de mentenanța, Selectra Pro-S, Elitech Group, Kit de mententa annual compatibil cu analizatorul biochimic Selectra Pro-S Elitech Group, cu instalare si garantie minim 6 luni | Bucată | 22800 | 22800 |  | 1 | [17 empty] | 1 | 19000
280 | Kit de mentenanta 12 luni | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil cu VITEK 2 Compact , Termen de garanție 12 luni din data instalarii., Analizator bacteriologic automat | Bucată | 12300 | 12300 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 10250
281 | Kit de mentenanta 12 luni | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Olympus ETD-2 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Masina de spalat endoscoape | Bucată | 23400 | 23400 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 19500
282 | Kit de mentenanta 12 luni | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 4800 | 14400 |  |  | 3 | [16 empty] | 3 | 12000
283 | Kit de mentenanta 12 luni | Kit de mentenanta 12 luni , Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii, Sterilizator cu aburi | Bucată | 4200 | 21000 |  |  | 5 | [16 empty] | 5 | 17500
284 | Kit de mentenanta corectiva | Kit de mentenanta corectiva, SV600, Mindray, Kit de mentenanta corectiva a modulului pentru monitorizarea senzorului de flux pneumatic pentru nou nascuti compatibil cu ventilator Mindray SV600, cu instalare si garantie minim 6 luni | Bucată | 23208 | 46416 |  | 2 | [17 empty] | 2 | 38680
285 | Kit de mentenanta Servo-i | Kit de mentenanta Servo-i, Maquet Servo-i/U, | Bucată | 6500 | 32500 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 5 | 27083.3333
286 | Kit de mentenanta Servo-U | Kit de mentenanta Servo-U, Maquet Servo-i/U, | Bucată | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | 5416.6667
287 | KIT DE MENTINANTA | KIT DE MENTINANTA, COAGULOMETRU AUTOMAT SYSMEX CA 660, * CERINTE GENERALE *CERTIFICAT CE *COMPATIBILITATEA PIESEI CU ECHIPAMENT | Bucată | 30000 | 30000 | [17 empty] | 1 |  | 1 | 25000
288 | Kit mentenanță | kit mentenanță , Reanimator F120, kit de mentenanță compatibil cu dispozitivul Reanimator F120, Ventilator pulmonar | Bucată | 6000 | 6000 |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 5000
289 | KIT revizie | KIT revizie, VITEK, Analizator | Bucată |  | 25080 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
290 | Kit, shuttle | Kit, shuttle, Compatibil cu Stat Fax 4700. Ambalaj original de la Producator, | set | 2160 | 2160 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1800
3264642.1333