Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară

,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară prin procedura de achiziție – Licitație deschisă, pentru o durată de 90  zile, (nouăzeci zile) , respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul achiziționarea Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

1. Descriere generală. Informaţii

Achiziționarea  Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară din cadrul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Instrumentarul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; cu date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare și întreținere).

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Certificat ISO 13485 și Certificat ISO 9001:2015 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului; Certificat ISO 7741 – pentru Intrumentarul chirurgical articulat, taietor (foarfeci); Certificat ISO 7151 – pentru Instrumentarul chirurgical articulat, netăietor (pense, portace etc);

- Mostre

Mostrele se vor prezenta în decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare. Solicitarea poate fi electronică (la adresa de e-mail indicată în documentele de ofertă al operatorului sau prin scrisoare). Mostrele prezentate se vor păstra la sediul Autorității Contractante până la emiterea Deciziei grupului de lucru și expirarea termenului de Contestare. Mostrele desemnate câștigătoare vor rămîne la sediul Autorității Contractante până la executarea contractului pentru pozițiile corespunzătoare.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va încărca prin intermediul SIA RSAP documentele indicate în pct. 16 al Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Certificat ISO 13485 și Certificat ISO 9001:2015 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului; 3. Certificat ISO 7741 – pentru Intrumentarul chirurgical articulat, taietor (foarfeci); 4. Certificat ISO 7151 – pentru Instrumentarul chirurgical articulat, netăietor (pense, portace etc); | Obligatoriu |
| 9 | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice | 1. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: în catalog se va marca produsul ofertat și se va indica numărul lotului. În ofertă se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe propria răspundere privind marcajul corespunzător al instrumentarului | Declarație pe propria răspundere că pe fiecare unitate al instrumentarului va fi indicat: - marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); - codul produsului. | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind respectarea criteriilor de calitate | Instrumentarul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; cu date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare și întreținere). | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

Autoritatea contractantă:  IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Președinteșe grupului de lucru:     Alexandru Ferdohleb

Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

|  |  |  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Pensa Babcock |  |  |  | Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 200mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 2: Pensa Babcock |  |  |  | Pensa tip Babcock, cu cremaliera ,lungimea 240mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm |  |  |  | Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificatpeambalajulprodusului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 4: Foarfecevasculare tip THOREK, 180 mm |  |  |  | . Foarfecevasculare tip THOREK, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm |  |  |  | Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm (+/-1mm), fine, branșe angulate 125°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm |  |  |  | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branședreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm |  |  |  | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm |  |  |  | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe dreptedințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm |  |  |  | Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprincertificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referința/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. |  |  |  |
| Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm |  |  |  | Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex, duritateametalului in limitele 40-48 HRC confirmataprincertificat de la producator. *Certificat CE saudeclaratiție de conformitateînfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentruprodusuloferit – valabil - copieconfirmatăprinsemnăturaşiştampilaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthîrtieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referinta/modelularticoluluiatribuitnumarului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform cataloguluiprezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrareabunului. |  |  |  |
| Lot 11: Disector tip Penfield |  |  |  | Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 12: Clamă atraumatică tangențială tip GREGORY |  |  |  | Clamă micro-vasculară atraumatică tip GREGORY, dublu curbată, fină, branșe cu zimti DE BAKEY, lungimea branșelor 62 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 190 mm (+/- 10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 13: Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH |  |  |  | Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, curbată, lungimea branșelor 10 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 48 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY |  |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea branșelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY |  |  |  | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER |  |  |  | Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon |  |  |  | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon |  |  |  | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon |  |  |  | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 23: Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL 250 mm. |  |  |  | Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL pentru lame 10-15; 40-42, lung. 250 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex. |  |  |  |
| Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm |  |  |  | Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, branșe fine, curbate, serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm |  |  |  | Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu branșele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm |  |  |  | Portac microchirurgical, lungime 180 mm, branșe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm |  |  |  | Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Bakey, vârf 1mm, branșe acoperite cu praf de diamant, mânere rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm |  |  |  | Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm. |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 2,0 mm, branșe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 1,5 mm, branșe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 31: Retractor tip DESMARRES |  |  |  | Retractor tip DESMARRES, lungime 140mm, adâncime 9mm, lățime 9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 33: Penceta vasculara lung |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,8 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY |  |  |  | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,0 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo |  |  |  | Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut |  |  |  | Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 37: Foarfece lung pentru tesut |  |  |  | Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 38: Foarfece pentru sarma |  |  |  | Foarfece pentru sârmă, lungime 170mm, model slim, cu tăișul îndurat, cu bizou special pentru sârmă moale cu diametrul de până la 0,9mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 39: Foarfece pentru sarma |  |  |  | Foarfece pentru sârmă, lungime 175mm, curbate, cu tăișul îndurat, bizou de formă specială angulară, pentru sârmă dură cu diametrul de până la 1,5mm și sârmă moale cu diametrul de până la 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS) |  |  |  | Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea branșelor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey , cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm. |  |  |  | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, branșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm. |  |  |  | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, branșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm. |  |  |  | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, branșele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 240 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm |  |  |  | Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 45: Portac tip BAUMGARTNER, drept, 200 mm |  |  |  | Portac tip BAUMGARTNER, drept, lungimea 200 mm, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 46: Carlig miectomie |  |  |  | Cârlig miectomie, lungime 220mm, 2 dinți ascuțiți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 47: Retractor atrial tip COOLEY |  |  |  | Retractor atrial tip COOLEY, serat, lungime totală 265mm, adâncime 45mm, lățime 35mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 48: Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm |  |  |  | Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm, drept, cu clichet, din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserți de carbon de 0,5 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari |  |  |  | Forceps de disecție tip RESANO, din titan, lungime 230mm, drept, serat, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 50: Retractor p-u mioctomie |  |  |  | Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm |  |  |  | Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.230 mm, presiune 300g. |  |  |  | RESАNO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , , vârf 2,8 mm , presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.230 mm, presiune 170g. |  |  |  | RESАNO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.270 mm, presiune 170g. |  |  |  | DE RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270 mm , , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.270 mm, presiune 300g. |  |  |  | RESАNOATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270mm , , vârf 2,8 mm, presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 56: Retrаctor pentru Mini-Sternotomie |  |  |  | Lungimea părții mobile 120mm.,lungimea piesei de lucru 75mm., lungime brаnșîi 30mm., înălţime brаnșîi 20mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 57: Retrаctor manual tip BOROWSCHI |  |  |  | Lungimea 270mm., lungime brаnșîi 16mm., înălţime brаnșîi 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 58: Retrаctor manual tip ROSS |  |  |  | Lungimea 245mm., lungime brаnșîi 40mm., înălţime brаnșîi 21mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 59: Retrаctor manual vаsculаr spаtulа |  |  |  | Lungimea 230-300mm., lungime brаnșîi 20 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 60: Cârlige Carpentier |  |  |  | Lungimea 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 61: Forceps curbat tip Duval Navarro |  |  |  | Lungimea 210mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 62: Forceps drept tip АLLIS |  |  |  | Lungimea 250mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 63: IMPINGATOR NODURI VАSCULАR |  |  |  | Lungimea 240mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 64: Spatula Natali |  |  |  | Lungimea 200mm, curbat, lățime 2,0 mm / 2,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESАNO DE BEKEY |  |  |  | Lungimea 240mm, drept, vârf 3,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari |  |  |  | Lungimea 260 mm., curba 85''. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm |  |  |  | Pensă CARPANTIER, lung.250mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 68: Ac pentru purgjarea aerului |  |  |  | Ac pentru purgjarea aerului din cavitatea cordului cu găuri laterale, Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 69: Clamp aortic |  |  |  | Clamp aortic flexibil tunelat cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu branșele clampării arcuite, lungimea branșelor 66mm (+/-2mm), branșele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 70: Protectii pentru clamp aortic |  |  |  | Protecție atraumatică flexibilă de unică folosință pentru clamp aortic, cu lungimea 66mm (+/-2mm), destinat pentru inserție în tunelul branșei clampului aortic compatibil cu poziția 72. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă |  |  |  | Pensă ”DeBekey” pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele înclinate în unghi de 45°,cu deschidere orizontală, grosimea branșelor de 2,75mm (+/-0.5mm). Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă |  |  |  | Pensă ”Resano” pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea branșelor: 3mm (+/-0.5mm). Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă |  |  |  | Pensă ”Resano” pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 250mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea branșelor: 3mm (+/-0.5mm). Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv |  |  |  | Portac pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 300mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv |  |  |  | Portac pentru interveții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 250mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), branșele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 76: Canulă metalică pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invasive |  |  |  | Canulă metalică pentru aspirație continuă intracardiacă (pentru vent), cu conexiune la tub de silicon cu diametrul de 3/16, lungimea canulei: 35mm (+/-15mm), diametrul canulei: 8mm (+/-5mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală |  |  |  | Foarfecă puternică cardiovasculară pentru decalcinarea valvei aortice, cu corp inclinat adaptapil pentru inelul aortic, lungimea instrumentului: 220mm (+/-10mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 78: Împingător de noduri pentru deget |  |  |  | Împingător de noduri destinat extinderii degetului din polimer antiderapant, cu lungimea 50mm (+/-10mm). Reutilizabil. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm |  |  |  | Foarfece de disecție tip De Bakey, lungime 175mm, branșe curbate, bont/bont, heavy pattern. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje |  |  |  | Riglă-masurator pentru sutura de neocordaje a valvelor cardiace, corpul instrumentului curbat, lungimea 380mm (+/-10mm), permite reglarea și blocarea lungimei suturii pentru neo-cordaj. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 81: Cerc-organizator pentru fire |  |  |  | Cerc organizator pentru firele inserate pe inelul valvular, material inoxidabil, reutilizabil, cu diametrul 220mm (+/-20mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 82: Retractor abdominal KELLY |  |  |  | Retractor abdominal KELLY. Lungimea 260mm, Lama dimensiuni 150x39mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 83: Retractor abdominal tip KELLY |  |  |  | Retractor abdominal tip KELLY.Lungimea 260mm. Lama dimensiuni cca 150x57mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 84: Retractor abdominal tip RICARD |  |  |  | Retractor abdominal tip RICARD: deschiderea cca 300mm, oglinda centrala cca 80x90mm, oglinzile laterale cca 55x85mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 85: Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm |  |  |  | Pensa porttampon COLLIN , drept, cu clemariera, 240mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 86: Foarfece pentru strabizm, drept, 110mm |  |  |  | Foarfece pentru strabism, drept, bont/bont, design scurt, lungimea totală 110mm, lungimea branșelor 28mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 87: Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm |  |  |  | Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, design scurt, bont/bont, lungimea totală 105mm, lungimea branșelor 22mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 88: Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, 88mm |  |  |  | Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, vârfuri ascuțite, lungimea totală 88mm, lungimea lamelor 9,0 mm, lățimea pivotului 1,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 89: Spatulă oftalmologică, 12mm |  |  |  | Spatulă oftalmologică, 12mm, angulară 45°, dimensiuni lățime 0,5mm x 0,25 mm, lungime totală 108 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 90: Pensă pentru capsulorexis INAMURA |  |  |  | Pensă pentru capsulorexis INAMURA, cu acțiune încrucișată, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate, 10,5mm până la pivot, angular 130°, lungimea totală 103 mm Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 91: Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, 98mm |  |  |  | Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, vârfuri micro zimțate interconectate/suprapuse, axe curbate 13 mm, lungime totală 98 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 92: Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA |  |  |  | Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA, pentru tehnici chopping orizontale, vârf 1,5mm, partea interioară de lucru 0,9mm, lungime totală 98mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 93: Sistem irigație aspirație bimanuală (set) |  |  |  | Sistem irigație aspirație bimanuală (set) ce constă din: 1. Piesă de aspirație cu port texturat de 0,3mm, vârf conic 21 G / 0,8mm; 2. Piesă de irigație duală cu port texturat de 0,5mm, vârf conic 21 G / 0,8mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 94: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 95: Sistem irigatie aspiratie coaxiala |  |  |  | Sistem irigatie aspiratie coaxiala cu 2 de orificii de 0,25 mm deirigare si 1 orificiu de aspirare de 0,3mm, pentru inhcizie de 2,4 mm , curbat 30ᵒ,resterilizabil, inoxidabil *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 96: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 97: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30°. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 98: Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm, tub 16 Gauge / 1,6mm, orificiu de aspirație de 0,3mm, drept. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 99: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm |  |  |  | Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,4mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30° . Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 100: Pensă pentru sutură tip MUNICH |  |  |  | Pensă pentru sutură tip MUNICH 0.35mm 1x2 dinti,5.5mm platformade legat conica Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 101: Foarfece corneal SAUTTER,usor curbat, 100mm |  |  |  | Foarfece corneal SAUTTER, usor curbat, branse fine, bont, lungimea totala 100mm, lungimea lamelelor 10mm, lungimea de la virf la pivot - 14mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 102: Blefarostat tip KERSHNER |  |  |  | Blefarostat tip KERSHNER ajustabil, reversibil pentru amplasarea nazala si temporala, lamele fenestrate 15mm, lungimea totala 75mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 103: Pensă GASKIN, platforma de 9,0 mm |  |  |  | Pensă GASKIN, angulara, cu platforma de 9,0 mm, lungimea totala 107mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mcm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere. *Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 104: Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga |  |  |  | Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga, diametru 4 mm, cu conector de curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591WL |  |  |  |
| Lot 105: Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal |  |  |  | Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453508. |  |  |  |
| Lot 106: Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal |  |  |  | Pensă mușcătoare, cu lungime de lucru 12,5 cm, tăietură, model subțire, cu fălci plate, mușcătură 3 x4 mm sub unghi de 45 material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code453710. |  |  |  |
| Lot 107: Decolator- ascipator FREER |  |  |  | Decolator - aspirator , cu miner de lucru de lungime 19 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474001. |  |  |  |
| Lot 108: Decolator FREER |  |  |  | Decolator dublu, semi- ascutit cu miner de lucru de lungime 20 cm material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code474000. |  |  |  |
| Lot 109: Chiureta pentru sinus maxilar |  |  |  | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 90 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715. |  |  |  |
| Lot 110: Chiureta pentru sinus maxilar |  |  |  | Chiureta pentru sinus maxilar ovala cu lungimea de lucru 19 cm sub 55 grade ,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 628715.Karl-Storz ref.code 628712. |  |  |  |
| Lot 111: Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal |  |  |  | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. |  |  |  |
| Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-15 mm |  |  |  | • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid |  |  |  |
| Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-12 mm |  |  |  | • Trocar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul visual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-12mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 12 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid |  |  |  |
| Lot 114: Instrument de sutura dupa BERCI |  |  |  | D- 2- 2,8mm ;L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparascopice , pentru uz multiplu ; canula de lavaj , mecanizm rotator . *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 115: Coș laparoscopic pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. |  |  |  | Coș laparoscopic, pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. *Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. |  |  |  |
| Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien |  |  |  | Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150mm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien *Garantia min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentu trasabiltate cu indicarea termenului de garantie. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura şi ştampila, în care să certifice termenului de valabiltate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării. |  |  |  |
| Lot 117: HI-LINE XS TWIST DRILL I D1.5MM |  |  |  | burghiu reutilizabil I D1.5MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 118: HI-LINE XS DIAMOND BURR III D5.0MM |  |  |  | burghiu reutilizabil III D5.0MM compatibil cu HI-LINE XS Reutilizabil, nesteril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 119: Mâner bisturiu, 210mm |  |  |  | Mâner bisturiu, forma de baionetă, lungime totala 210 mm, mâner Nr. 3, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 11 – 15. |  |  |  |
| Lot 120: Mâner bisturiu,135mm |  |  |  | Mâner bisturiu, lungime totala 135mm mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36. |  |  |  |
| Lot 121: Mâner bisturiu, 225mm |  |  |  | Mâner bisturiu, lungime totala 225mm mm, mâner Nr.4, compatibil cu lamă de bisturiu Nr. 18 – 36. |  |  |  |
| Lot 122: Cârlig tip ADSON |  |  |  | Cârlig bont pentru mobilizarea nervului de tip Adson, angular 90 grade, lungime 190 cm. |  |  |  |
| Lot 123: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 1,0mm |  |  |  | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -1,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 124: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 2,0mm |  |  |  | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -2,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 125: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 3,0mm |  |  |  | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -3,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 126: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 4,0mm |  |  |  | Ciupitor tip KERRISON detașabil, placat cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră, 130 grade, mușcătura sus -4,00 mm, deschiderea 8,00 mm; fin, lungime 200 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 127: Portac tip HEGAR 205mm |  |  |  | Portac tip HEGAR din aliaj de carbon cu volfram, branșele cu inserți de max. 0,5 mm, pentru sutura pînă la 3/0, lungimea 205 mm, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 128: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 129: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 4,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar pentru ablația discului intervertebral, drept, lungimea de lucru 170mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 130: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 3,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 131: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 4,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 4,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 132: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 5,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 5,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 133: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 2,0mm |  |  |  | Ciupitor (conhotom) Caspar, drept, lungime 150mm, vârf 2,0mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 134: Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de rectractor Aesculap aflat in dotare |  |  |  | Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de rectractor Aesculap aflat in dotare, placate cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră constând din: Caspar speculă 75mm, speculă 85mm, lamele pentru retractor, dimensiuni: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70mm, lamele laterale de 75mm și 85mm. |  |  |  |
| Lot 135: Fixator al nodului suturii de tip Caspar |  |  |  | Fixator al nodului suturii de tip Caspar, forma de baioneta, lungime 230mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |  |
| Lot 136: Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală |  |  |  | Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală, lungime de lucru 150mm, curbat, diametru 5,0mm, diametrul olivei 7,5 -12mm, izolat, reutilizabil, nesteril. |  |  |  |
| Lot 137: Sistem Caspar, pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior. |  |  |  | Retractor spinal cu mainere modulare, cu șurub rotativ tip fluture, in set cu lame codificate color, semi-radiolucente, constand din: Lame 19 mm cu accesorii - 1 suport cu capac- 1 retractor de bază pentru retractie transversala, balama dubla tip fluture- 1 retractor de bază pentru retractie cranian-caudala, balama dubla -1 retractor pentru retragere pe mai multe niveluri 1 mainere retractor 2 rigla pentru adancime 1 Lame fenestrate, dintate, din titan, latime 19 mm, adancime 25-60 mm (pasul 5 mm), perechi 8 Lame fenestrate, bonte, din titan, latime 19 mm, adancime 25-60 mm (pasul 5 mm), bucati 8 |  |  |  |
| Lot 138: Fixator de cîmp operator tip ROEDER |  |  |  | Clamă tip ROEDER, curbată, ascuțit, cu bilă pe branșe, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 139: Forceps cu capăt fin tip Dandy |  |  |  | Forceps hemostatic tip DANDY, curbat lateral, fin, bont, lung. 140 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 140: Foarfece pentru nervi |  |  |  | Foarfece de dissecție curbate, fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 141: Foarfece pentru nervi |  |  |  | Foarfece de dissecție curbate, extra-fine, ascuțit/ascuțit, lung. 90 mm (+/-2 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 142: Forceps atraumatic tip ADSON |  |  |  | Forceps atraumatic tip ADSON, drept, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 143: Forceps atraumatic tip GERALD |  |  |  | Forceps atraumatic tip GERALD, drept, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 144: Forceps chirurgical tip HUDSON |  |  |  | Forceps atraumatic tip HUDSON, drept, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 145: Translator pestru sîrma tip Giggli |  |  |  | Translator pestru sîrma tip Giggli, lung. 350 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 146: Foarfece pu chirurgia endoscopica a chisturilor cerebrale |  |  |  | Foarfece cu deschidere unilaterală, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  |  |  |
| Lot 147: Forceps pu apucare |  |  |  | Forceps pentru apucarea arahnoidei, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  |  |  |
| Lot 148: Forceps pu biopsie endoscopica cerebrala |  |  |  | Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  |  |  |
| Lot 149: Forceps pu ventriculostomie cerebrala |  |  |  | Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |

|  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___. Specificaţii de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 33100000-1; Lot 1: Pensa Babcock; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 2: Pensa Babcock; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 4: Foarfecevasculare tip THOREK, 180 mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm; buc; 20; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 11: Disector tip Penfield; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 12: Clamă atraumatică tangențială tip GREGORY; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 13: Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY; buc; 3; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 23: Mîner pentru bisturiu Nr. 3XL 250 mm.; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm.; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 31: Retractor tip DESMARRES; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 33: Penceta vasculara lung; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 37: Foarfece lung pentru tesut; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 38: Foarfece pentru sarma; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 39: Foarfece pentru sarma; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS); buc; 3; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 45: Portac tip BAUMGARTNER, drept, 200 mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 46: Carlig miectomie; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 47: Retractor atrial tip COOLEY; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 48: Portac pentru răsucirea sârmei, lungimea 155 mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 50: Retractor p-u mioctomie; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.230 mm, presiune 300g.; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.230 mm, presiune 170g.; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.270 mm, presiune 170g.; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESАNO, lung.270 mm, presiune 300g.; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 56: Retrаctor pentru Mini-Sternotomie; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 57: Retrаctor manual tip BOROWSCHI; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 58: Retrаctor manual tip ROSS; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 59: Retrаctor manual vаsculаr spаtulа; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 60: Cârlige Carpentier; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 61: Forceps curbat tip Duval Navarro; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 62: Forceps drept tip АLLIS; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 63: IMPINGATOR NODURI VАSCULАR; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 64: Spatula Natali; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESАNO DE BEKEY; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 68: Ac pentru purgjarea aerului; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 69: Clamp aortic; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 70: Protectii pentru clamp aortic; buc; 40; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 76: Canulă metalică pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invasive; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 78: Împingător de noduri pentru deget; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm; buc; 10; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 81: Cerc-organizator pentru fire; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 82: Retractor abdominal KELLY; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 83: Retractor abdominal tip KELLY; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 84: Retractor abdominal tip RICARD; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 85: Pensa porttampon COLLIN , drept, 240mm; buc; 11; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 86: Foarfece pentru strabizm, drept, 110mm; buc; 3; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 87: Foarfece pentru tenotomie STEVENS, curbat, 105mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 88: Foarfece capsulotomie TUEBINGEN, curbat, 88mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 89: Spatulă oftalmologică, 12mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 90: Pensă pentru capsulorexis INAMURA; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 91: Pensă pentru capsulorexis, extrem de fină, 98mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 92: Spatulă pentru Faco tip NAGAHARA; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 93: Sistem irigație aspirație bimanuală (set); buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 94: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 95: Sistem irigatie aspiratie coaxiala; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 96: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 97: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 98: Sistem de irigație aspirație coaxială, pentru incizia de 2,5-2,6mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 99: Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,4mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 100: Pensă pentru sutură tip MUNICH; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 101: Foarfece corneal SAUTTER,usor curbat, 100mm; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 102: Blefarostat tip KERSHNER; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 103: Pensă GASKIN, platforma de 9,0 mm; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 104: Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată spre stânga; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 105: Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 106: Pensa mușcător p/u sinusul maxilar, etmoidal; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 107: Decolator- ascipator FREER; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 108: Decolator FREER; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 109: Chiureta pentru sinus maxilar; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 110: Chiureta pentru sinus maxilar; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 111: Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-15 mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-12 mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 114: Instrument de sutura dupa BERCI; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 115: Coș laparoscopic pentru inlaturarea tesuturilor din cavitatea operationala volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.; buc; 15; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien; buc; 30; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 117: HI-LINE XS TWIST DRILL I D1.5MM; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 118: HI-LINE XS DIAMOND BURR III D5.0MM; buc; 4; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 119: Mâner bisturiu, 210mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 120: Mâner bisturiu,135mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 121: Mâner bisturiu, 225mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 122: Cârlig tip ADSON; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 123: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 1,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 124: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 2,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 125: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 3,0mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 126: Ciupitor tip KERRISON detașabil, 4,0mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 127: Portac tip HEGAR 205mm; buc; 2; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 128: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 129: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 4,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 130: Ciupitor Caspar, 170mm, vârf 3,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 131: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 4,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 132: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 5,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 133: Ciupitor Caspar, 150mm, vârf 2,0mm; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 134: Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de rectractor Aesculap aflat in dotare; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 135: Fixator al nodului suturii de tip Caspar; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 136: Aspirator – coagulator monopolar pentru chirurgia endonazală; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 137: Sistem Caspar, pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior.; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 138: Fixator de cîmp operator tip ROEDER; buc; 6; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 139: Forceps cu capăt fin tip Dandy; buc; 10; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 140: Foarfece pentru nervi; buc; 5; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 141: Foarfece pentru nervi; buc; 5; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 142: Forceps atraumatic tip ADSON; buc; 10; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 143: Forceps atraumatic tip GERALD; buc; 5; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 144: Forceps chirurgical tip HUDSON; buc; 10; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 145: Translator pestru sîrma tip Giggli; buc; 10; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 146: Foarfece pu chirurgia endoscopica a chisturilor cerebrale; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 147: Forceps pu apucare; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 148: Forceps pu biopsie endoscopica cerebrala; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. 33100000-1; Lot 149: Forceps pu ventriculostomie cerebrala; buc; 1; în termen de 30 zile din data comenzii; MD38TRPCCC518430A00076AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Contract Nr. privind achiziţia Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară Cod CPV: 33100000-1 “___”_________2022 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Instrumentarului chirurgical pentru anul 2022-listă suplimentară, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Toate actele prezentate în cadrul procedurii de achiziții relevante executării contractului vor fi parte integrantă a prezentului contract. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin avizele sanitare pentru apă și butelie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz). 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 30 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2022. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile –la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum ar fi: fluxul de pacienți, diversitatea intervențiilor/ tratamentelor, situații de urgență (ex. Covid-19) și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.