# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea sistemelor de supraveghere video prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35125000-6 | Lotul 1 Sistem de supraveghere video |  |  |  | 211450,00 |
| 1.1 |  | Cameră video (internă) | buc | 2 | Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 IK10 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |
| 1.2 |  | Cameră video (externă) | buc | 14 | Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |
| 1.3 |  | Registrator video | buc | 3 | Nr. canale: minim 4 Suport camera: pâna la 8 Мр (3840х2160) 100fps@4K, 100fps@720P Onvif. Bitrate: 40Mbit/s Iesiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), 2*USB 2.0, Gigabit LAN, 1 Audio IN/OUT Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ Suport HDD: SATA-III pâna la 6 TB Server WEB: încorporat Temperatura: minim -10°С maxim +55°С |  |
| 1.4 |  | Registrator video | buc | 2 | Nr. canale: minim 8 Suport camera: pâna la 8 Мр (3840х2160) 200fps@4K, 200fps@720P Onvif. Bitrate: 80Mbit/s Iesiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), 2*USB 2.0, Gigabit LAN, 1 Audio IN/OUT Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ Suport HDD: SATA-III pâna la 6 TB Server WEB: incorporat Temperatura: min -10°С max +55°С |  |
| 1.5 |  | Hard Disk Drive | buc | 1 | Volum: 4TB, Surveillance seriesHDD Interface: SATA 6 Gb/s Advance Format (AF): da Form factor: 3.5-inch Native command queuing: da RoHS compliant: da Interface speed: 6Gb/s Internal transfer rate: 150 MB/s Cache: 64 MB Performance class: 5400 RPM Class Load/unload cycles: 300000 Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 10¹⁴ MTBF (hours): 1000000 Workload Rate (TB/years): 180 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 Average power requirements (W) Read/Write: 5.1 Idle: 4.5 Standby/Sleep: 0,4 Temperature (ºC): Operating: 0 to 65 Non-operating: -40 to 70 Shock (Gs): Operating (2 ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2 ms): 250 Acoustics (dBA): Idle: 25 Seek (average): 28 Termen de garanție: minim 36 luni |  |
| 1.6 |  | Switch PoE | buc | 2 | Fanless management PoE/PoE + switch; Desktop-Rackmount case; 8x10/100/1000 Ethernet PoE ports, Supports PoE + IEEE 802.3at/af and 24 V Passive PoE, 4x1.25Gbps SFP ports, 1xRJ45 serial port; 12 port non blocking wire speed Switch Chip; Non-Blocking Throughput: 12 Gbps; Switching capacity: 24 Gbps; Forwarding Rate: min 17.8 Mpps; PCB temperature monitor; Minim 400 MHz CPU; Minim 128 MB RAM; Dimensiunea de stocare: minim 16 MB; Adaptor de rețea inclus Tensiunea de intrare: 18V-57V; SO va oferi: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport până la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP, 9204-byte jumbo frames support, IGMP snooping, static link aggregation Termen de garanție: minim 36 luni |  |
| 1.7 |  | Monitor | buc | 1 | Diagonala: 22" Rezolutie: 1920x1080 Full-HD Contrast: 1000:1 Luminozitate: 250 Cd/m² Unghi de vizualizare: 170° Intrari/Iesiri: HDMI, VGA Alimentare: 220V AC |  |
| 1.8 |  | Dulap telecomunicațional | buc | 19 | Dulap 6U, dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime): minim 600*450*500, ușa (față/spate) metalică cu încuietoare, 1 x bloc de prize electrice 19” (6 prize, 1U, cu filtru și siguranță) |  |
| 1.9 |  | Elemente de fixare | set | 32 |  |  |
| 1.10 |  | Conectoare | set | 32 | RJ-45, Pigtail, NKS-Modul etc |  |
| 1.11 |  | Cablu | buc | 17 | prelungitor pentru monitor (10 metri) |  |
| 1.12 |  | Cablu | buc | 17 | prelungitor pentru mouse (3 metri) |  |
| 1.13 |  | Boxă montaj | buc | 15 | Material: plastic Dimensiuni: 100x100 |  |
| 1.14 |  | Cablu de alimentare | m | 100 | Tip: ВВГнг 3х1,5 mm |  |
| 1.15 |  | Cablu | m | 1150 | P/u transmiterea datelor Tip: extern Categoria: UTP 5e Material fire: cupru |  |
| 1.16 |  | Canal plastic | m | 140 | Dimensiuni: 10x20x200 |  |
| 1.17 |  | Canal plastic | m | 20 | Dimensiuni: 16x25x200 |  |
| 1.18 |  | Tros | m | 30 | Diametru: 4 mm |  |
| 1.19 |  | Servicii de instalare, montare și setare | ser | 1 | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in functiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |  |
| Termen de garanție pentru Lotul 1 ”Sistem de supraveghere video” |  |  |  |  | minim 2 ani, iar pentru Hard Disk Drive și Switch PoE – minim 3 ani |  |
| 2. | 35125000-6 | Lotul 2 Sistem de supraveghere video |  |  |  | 89200,00 |
| 2.1 |  | Cameră video (internă) | buc | 8 | Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 IK10 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |
| 2.2 |  | Registrator video | buc | 1 | Nr. canale: minim 8 Suport camera: pâna la 8 Мр (3840х2160) 200fps@4K, 200fps@720P Onvif. Bitrate: 80Mbit/s Iesiri: VGA, HDMI (4K 3840 × 2160), 2*USB 2.0, Gigabit LAN, 1 Audio IN/OUT Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ Suport HDD: SATA-III pâna la 6 TB Server WEB: incorporat Temperatura: min -10°С max +55°С |  |
| 2.3 |  | Hard Disk Drive | buc | 1 | 4 TB, Surveillance series HDD Interface: SATA 6 Gb/s Advance Format (AF): da Form factor: 3.5-inch Native command queuing: da RoHS compliant: da Interface speed: 6Gb/s Internal transfer rate: 150 MB/s Cache: 64 MB Performance class: 5400 RPM Class Load/unload cycles: 300000 Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 10¹⁴ MTBF (hours): 1000000 Workload Rate (TB/years): 180 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 Average power requirements (W) Read/Write: 5.1 Idle: 4.5 Standby/Sleep: 0,4 Temperature (ºC): Operating 0 to 65 Non-operating: -40 to 70 Shock (Gs): Operating (2 ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2 ms): 250 Acoustics (dBA): Idle: 25 Seek (average): 28 Termen de garanție: minim 36 luni |  |
| 2.4 |  | Switch PoE | buc | 2 | Fanless management PoE/PoE+switch; Desktop-Rackmount case; 8x10/100/1000 Ethernet PoE ports, Supports PoE + IEEE 802.3at/af and 24 V Passive PoE, 4x1.25Gbps SFP ports, 1xRJ45 serial port; 12 port non blocking wire speed Switch Chip; Non-Blocking Throughput: 12 Gbps; Switching capacity: 24 Gbps; Forwarding Rate: min 17.8 Mpps; PCB temperature monitor; Minim 400 MHz CPU; Minim 128 MB RAM; Dimensiunea de stocare: minim 16 MB; Adaptor de rețea inclus Tensiunea de intrare: 18V-57V; SO va oferi: Non-blocking Layer 2 switching capacity, 16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, suport până la 4K simultan VLANs, Port isolation, Port security, Broadcast storm control, Port mirroring of ingress/egress traffic, Rapid Spanning Tree Protocol, Access Control List, neighbor discovery, SNMP, 9204-byte jumbo frames support, IGMP snooping, static link aggregation Termen de garanție: minim 36 luni |  |
| 2.5 |  | Monitor | buc | 1 | Diagonala: 22" Rezolutie: 1920x1080 Full-HD Contrast: 1000:1 Luminozitate: 250 Cd/m² Unghi de vizualizare: 170° Intrari/Iesiri: HDMI, VGA Alimentare: 220V AC |  |
| 2.6 |  | Elemente de fixare | set | 10 |  |  |
| 2.7 |  | Conectoare | set | 10 | RJ-45, Pigtail, NKS-Modul etc |  |
| 2.8 |  | Cablu | buc | 1 | prelungitor pentru monitor (10 metri) |  |
| 2.9 |  | Cablu | buc | 1 | prelungitor pentru mouse (3 metri) |  |
| 2.10 |  | Boxă montaj | buc | 4 | Material: plastic Dimensiuni: 100x100 |  |
| 2.11 |  | Cablu de alimentare | m | 30 | Tip: ВВГнг 3х1,5 mm |  |
| 2.12 |  | Cablu | m | 305 | P/u transmiterea datelor Tip: extern Categoria: UTP 5e Material fire: cupru |  |
| 2.13 |  | Canal plastic | m | 30 | Dimensiuni: 10x20x200 |  |
| 2.14 |  | Canal plastic | m | 20 | Dimensiuni: 16x25x200 |  |
| 2.15 |  | Servicii de instalare, montare și setare | ser | 1 | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in functiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |  |
| Termen de garanție pentru tot sistemul de supraveghere video |  |  |  |  | minim 2 ani, iar pentru Hard Disk Drive și Switch PoE – minim 3 ani |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA: |  |  |  |  |  | 300650,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: 30 zile lucrătoare, la sediul indicat de către Cumpărător

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, semnat și ștampilat de către operatorul economic. Necompletarea tuturor spațiilor din formular, va atrage respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, semnat și ștampilat de către operatorul economic. Necompletarea tuturor spațiilor din formular, va atrage respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 10. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind experiență specifică în livrarea bunurilor similare | minim 3 ani, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 12. | Certificat de calitate ISO 9001 | al participantului la procedura de achiziție, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 13. | Certificat de calitate ISO 27001 | al participantului la procedura de achiziție, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 14. | Certificat de pregătire al inginerului de service | pentru minim 2 persoane, semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 15. | Autorizație de la producător pentru proiectul dat | pentru Lotul 1 (pozițiile nr. 1.1-1.4) și pentru Lotul 2 (pozițiile nr. 2.1-2.2). | Obligatoriu |
| 16. | Declarație privind asigurarea livrării, instalării, montării și setării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnat și ștampilat de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 17. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv transport, semnat și ștampilat de către operatorul economic. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un astfel de anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.02.18

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Serghei Suman   ______________________

L.Ș.