| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu din cladirea nr.1 a TM nr.123, mun. Chisinau. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scarile |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | RpCM33F | Demontarea placajelor din sticla pe interior | m2 | 100,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 40,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 50,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,50 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (8 buc) | m2 | 10,56 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (2 buc) | m2 | 200,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 140,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,70 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 60,00 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 60,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 20,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 400,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 52,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 48,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 17,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 500,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,79 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TrB01C2-9 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) | t | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,80 |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 4,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,80 |
|  | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 4,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsI51B10 | Transportarea deseuri de constructie | t | 20,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari la pereti si tavan |  |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 410,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 840,50 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 640,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 430,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 153,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 714,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la tavan | m2 | 50,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 50,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27,50 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 20,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti | m2 | 850,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 127,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 42,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 850,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 170,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 935,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 127,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 850,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 037,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 069,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 67,15 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 13,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti | m2 | 850,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 127,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 42,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 850,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 323,00 |
|  | 2430116104150 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic | kg | 2 975,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 60,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 138,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,00 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 21,00 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 54,00 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 24,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 2 880,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 680,00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 162,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti | m2 | 60,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,80 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 60,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 29,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan | m2 | 60,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,80 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 60,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 24,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CK03A1 | Usi din lemn stratificat dubla 2,35h x 1,8m x 4 buc | m2 | 17,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,73 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,25 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 17,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,53 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 8,04 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | RpCJ06B K=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pe mabele parti a usii | m | 26,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 50,96 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,05 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,26 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 150,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 66,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 147,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,15 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,75 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocuriloe la usi si feresetre, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25,60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 285,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,00 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 12,40 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 12,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi la usi si ferestre | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 40,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 42,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,20 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,00 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (23 buc); flansa+mascare montant ф38 (23 buc); mina curenta ф42.4x1.5 (14 ml); inel mascare ф42 (2 buc); struna ф16x1.2 (42 ml); capac mascare ф42 (2 buc); capac mascare ф16 (36 buc) | m | 130,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 117,00 |
|  | 2812106305714 | Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (23 buc); flansa+mascare montant ф38 (23 buc); mina curenta ф42.4x1.5 (14 ml); inel mascare ф42 (2 buc); struna ф16x1.2 (42 ml); capac mascare ф42 (2 buc); capac mascare ф16 (36 buc) | m | 130,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 7,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,25 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 26,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Indicator LED ,,Exit" | buc | 8,00 |
|  | Exit | Indicator LED ,,Exit" | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Senzor de fum | buc | 8,00 |
|  | Senzor fum | Senzor de fum | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari la pereti si tavan |  |  |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 42 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - M100 | m3 | 14,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,10 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 14,49 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 2 615,90 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 11,03 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 10,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,82 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,80 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 5,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,13 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,53 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,88 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,42 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CG01A K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 9 cm grosime | m2 | 140,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 252,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 13,86 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 460,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4BpI 100x100mm) | kg | 150,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 151,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CG01A K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime | m2 | 140,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 168,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 9,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 640,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC | m2 | 140,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 161,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,00 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 | m2 | 148,47 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 148,47 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC 60mm | m | 127,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Scarile |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,60 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,92 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,80 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,80 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,40 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 13,40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,22 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,60 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,40 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,68 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 500,00 |
|  | Teava flexibila | Teava flexibila | m | 500,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,05 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,95 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 15,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 15,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 | m | 350,00 |
|  | Cablu 3x2,5 | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm | m | 350,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 | m | 150,00 |
|  | Cablu 3x1,5 | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm | m | 150,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong | buc | 16,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,44 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED | buc | 16,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) | buc | 16,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,48 |
|  | 2875274400501-2 | Corp de iluminat BRA | buc | 16,64 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 16,64 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 16,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,48 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 8,16 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor duble | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,40 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 8,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,04 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de trasnport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regei |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Benefiuc de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |