## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Absorbante igienice, flux abundent (1) | Absorbante igienice, flux abundent (1) | 6: Absorbante pentru femei, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.
33100000-1 | 2 | Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (2) | Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (2) | 6: Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux abundent, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.
33100000-1 | 3 | Absorbante igienice, flux moderat (3) | Absorbante igienice, flux moderat (3) | 6: Absorbante pentru femei, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.
33100000-1 | 4 | Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (4) | Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (4) | 6: Absorbante pentru femei, hipoalergenice, cu strat superior din bumbac 100%, pentru flux moderat, strat superior moale, cu aripioare care asigură fixarea absorbantului și protecție suplimentară împotriva scurgerilor laterale. Absorb rapid lichidul și conferă senzația de uscat. Nu conțin parfumuri și coloranți.
33100000-1 | 5 | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (777) | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (777) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă și anti-alunecare. Cu miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 60cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 6 | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (778) | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (778) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 7 | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (779) | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (779) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 8 | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (780) | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (780) | 6: Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 90 x 180cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc
33100000-1 | 9 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | 6: Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame, de unică folosință.
33100000-1 | 10 | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (788) | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (788) | 6: Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame, care se ajustează după conturul pielii, cu bandă lubrifiantă, mâner ușor manevrabil, de unică folosință.
33100000-1 | 11 | Brățară de identificare (băieți) (848) | Brățară de identificare (băieți) (848) | 6: Brățări identificare NOU născuți - BĂIEȚI - ALBASTRU Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare
33100000-1 | 12 | Brățară de identificare (fete) (849) | Brățară de identificare (fete) (849) | 6: Brățări identificare NOU născuți - FETE - ROZ/ALB Brățări de identificare pentru copii, confecționate din PVC moale, prevăzut pentru inserția datelor de identificare
33100000-1 | 13 | Colac antiescare din cauciuc (1053) | Colac antiescare din cauciuc (1053) | 6: Dispozitiv (colac) gonflabil, utilizare pre și postoperatorie în leziuni, escare, hemoroizi, mărime 42,5cm-45cm, înălțimea 10-15cm.
33100000-1 | 14 | Container pentru reziduuri 5 L (1066) | Container pentru reziduuri 5 L (1066) | 6: Containere pentru reziduuri 5-7 litri, oricare culoare cu excepția: galben
33100000-1 | 15 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (1082) | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (1082) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 7,5l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485
33100000-1 | 16 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (1083) | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (1083) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 10 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486
33100000-1 | 17 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (1084) | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (1084) | 6: Cutii din carton triplu destinate colectării deșeurilor medicale care nu sunt înțepătoare și tăietoare, după efectuarea actului medical 18, 5-20 l, cu sac galben Material: Polietilenă ~ 0.050mm, cu pictograma pericol biologic, din material rezistent la acțiuni mecanice. - De formă paralelipipedică cu mâner și fantă izolantă; - Marcaj: pictograma "pericol biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13487
33100000-1 | 18 | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (1090) | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (1090) | 6: Cuvă reniformă masă plastică 15cm (±1cm)
33100000-1 | 19 | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (1091) | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (1091) | 6: Cuvă reniformă masă plastică 25cm (±1cm)
33100000-1 | 20 | Dispozitiv protecție gura (dinți) S (1097) | Dispozitiv protecție gura (dinți) S (1097) | 6: Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime S
33100000-1 | 21 | Dispozitiv protecție gura (dinți) M (1098) | Dispozitiv protecție gura (dinți) M (1098) | 6: Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime M
33100000-1 | 22 | Dispozitiv protecție gura (dinți) L (1099) | Dispozitiv protecție gura (dinți) L (1099) | 6: Dispozitiv din cauciuc moale cu bandă ajustabilă atașată. Mărime L
33100000-1 | 23 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (1118) | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (1118) | 6: Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ). Lățime 3-5cm
33100000-1 | 24 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | 6: Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil și din material calitativ).
33100000-1 | 25 | Irigator-clizma Esmarch (1151) | Irigator-clizma Esmarch (1151) | 6: 1.capacitate 2500ml - 3000ml 2.PVC moale cu canulă rigidă
33100000-1 | 26 | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | 6: Ploscă din inox, măsuri minime 355х290х50mm, cu mâner și capac
33100000-1 | 27 | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | 6: urinar pentru bărbați volum 1000-1200ml, material - masă plastică, cu mâner și capac
33100000-1 | 28 | Ploscă urinară pentru femei (1322) | Ploscă urinară pentru femei (1322) | 6: Ploscă pentru femei Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; cu mâner și capac
33100000-1 | 29 | Pungi pentru gheață 200ml (1338) | Pungi pentru gheață 200ml (1338) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 200ml.
33100000-1 | 30 | Pungi pentru gheață 400ml (1339) | Pungi pentru gheață 400ml (1339) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 400ml.
33100000-1 | 31 | Pungi pentru gheață 600ml (1340) | Pungi pentru gheață 600ml (1340) | 6: Pungi pentru gheață, din pânză. Capacitate- 600ml.
33100000-1 | 32 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (1342) | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (1342) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 15l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 33 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (1343) | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (1343) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 25-30l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 34 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (1344) | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (1344) | 6: Recipient pentru deșeuri infecțioase din material plastic rigid rezistent la acțiuni mecanice, ușor lavabile și rezistente la acțiunea soluțiilor dezinfectante, dotata cu sistem de închidere. - Volumul 50l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul trebuie să permită deschiderea și închiderea temporară cu ușurință și să împiedice scurgerea conținutului când este închis; - Dotat cu pedală; - Culoare: galben - Marcaj pictograma ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 35 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,0,75 litri (1345) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,0,75 litri (1345) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0, 75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ) ; H: 12-15cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 36 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H: 14-16cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 37 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj ”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 38 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (1348) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (1348) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 39 | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | 6: 1.volum: 30 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate
33100000-1 | 40 | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | 6: 1.volum: 50 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 600x700mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate
33100000-1 | 41 | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | 6: 1.volum: 120 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 700x1100mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate
33100000-1 | 42 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | 6: 1.Volumul - 10-20 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6.Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 43 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | 6: 1.Volumul - 50 - 80 litri 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 44 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (1361) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (1361) | 6: 1.Volumul - 100 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 45 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | 6: 1.Volumul - 120 litri (±10) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius
33100000-1 | 46 | Saci pentru vomă (1363) | Saci pentru vomă (1363) | 6: Pungă igienică pentru vomă cu bandă absorbantă și șnur ce transformă vomă în gel, minim 450 ml.
33100000-1 | 47 | Scutece-adulți S (1365) | Scutece-adulți S (1365) | 6: Mărimea S diametru taliei 50-80cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 48 | Scutece-adulți M (1366) | Scutece-adulți M (1366) | 6: Mărimea M diametru taliei 80-115cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 49 | Scutece-adulți L (1367) | Scutece-adulți L (1367) | 6: Mărimea L, >75 kg, diametru taliei 100-150cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 50 | Scutece-adulți XL (1368) | Scutece-adulți XL (1368) | 6: Mărimea XL, > 95kg, diametru talie 130cm-170cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului, sistem ce previne scurgerea la spate, bandă elastică la talie, Fixatoare adezive, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului
33100000-1 | 51 | Scutece-copii 2-5kg (1369) | Scutece-copii 2-5kg (1369) | 6: Scutece pentru copii, N½ -5kg cu benzi flexibile lateral, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.
33100000-1 | 52 | Scutece-copii 4-9kg (1370) | Scutece-copii 4-9kg (1370) | 6: Scutece pentru copii, N3/4-9kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.
33100000-1 | 53 | Scutece-copii 7-14kg (1371) | Scutece-copii 7-14kg (1371) | 6: Scutece pentru copii, N4/7-14kg, cu benzi flexibile laterale unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.
33100000-1 | 54 | Scutece-copii 9-18 kg (1372) | Scutece-copii 9-18 kg (1372) | 6: Scutece pentru copii, N5/9-18 kg, cu benzi flexibile laterale, unică folosință, conservarea mirosului, capacitate bună de absorbție, senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului, să permită circulația aerului prevenind iritațiile pielii.
33100000-1 | 55 | Șervețele umede pentru igienă personală (1404) | Șervețele umede pentru igienă personală (1404) | 6: Set în ambalaj de 120 șervetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. fără alcool. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.
33100000-1 | 56 | Sistem de protejare pacienți (1575) | Sistem de protejare pacienți (1575) | 6: Sistem de imobilizarea a încheieturilor cu spumă la interior și curele de nailon la exterior. Lățime ajustabilă. Sistem de deschidere ușor. să corespunda normelor internaționale pentru siguranța pacientului.
33100000-1 | 57 | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | 6: Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite.
33100000-1 | 58 | Termofor combinat (1677) | Termofor combinat (1677) | 6: Termofor combinat cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml
33100000-1 | 59 | Bețișoare igienice (suplimentar) | Bețișoare igienice (suplimentar) | 6: Bețișoare igienice din lemn, cu vată. Capete cu bumbac.
33100000-1 | 60 | Lenjerie intimă de unică folosință (suplimentar) | Lenjerie intimă de unică folosință (suplimentar) | 6: Chiloți de unică folosință cu gaură, pentru VCS. Ambalare individuală
33100000-1 | 61 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (suplimentar) | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (suplimentar) | 6: Pahar gradat pentru medicamente, 30ml, jetabil.
33100000-1 | 62 | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | 6: Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 1 litru (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ) ; H: 12-15cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 63 | Saci deșeuri (galbene) 15 l (suplimentar) | Saci deșeuri (galbene) 15 l (suplimentar) | 6: 1.volum: 15 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 500x600mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate
33100000-1 | 64 | Saci deșeuri (galbene) 200 l (suplimentar) | Saci deșeuri (galbene) 200 l (suplimentar) | 6: 1.volum: 200 l, Material: Polietilenă ~ 0.050mm 2 Dimensiune minimă 750x1200mm 3. cu pictogramă "Pericol biologic" 4.culoare galbenă 4.rezistență mecanică mare care nu permite scurgerea lichidelor. *Certificat de calitate pentru bunurile ofertate

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Absorbante igienice, flux abundent (1) | Absorbante igienice, flux abundent (1) | Bucată | 73500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61005
33100000-1 | 2 | Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (2) | Absorbante igienice, flux abundent, hipoalergenice (2) | Bucată | 4905 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19620
33100000-1 | 3 | Absorbante igienice, flux moderat (3) | Absorbante igienice, flux moderat (3) | Bucată | 8550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7096.5
33100000-1 | 4 | Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (4) | Absorbante igienice, flux moderat, hipoalergenice (4) | Bucată | 2800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11200
33100000-1 | 5 | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (777) | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x60cm (777) | Bucată | 34210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66709.5
33100000-1 | 6 | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (778) | Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (778) | Bucată | 187525 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 365673.75
33100000-1 | 7 | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (779) | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x90cm (779) | Bucată | 60960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 241299.9964
33100000-1 | 8 | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (780) | Aleze (pelinci) de unică folosință 90x180cm (780) | Bucată | 43170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 215850
33100000-1 | 9 | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | Aparat de ras de unică folosință cu 2 lame (787) | Bucată | 42425 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 148487.5
33100000-1 | 10 | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (788) | Aparat de ras de unică folosință cu 3 lame (788) | Bucată | 5400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 162000
33100000-1 | 11 | Brățară de identificare (băieți) (848) | Brățară de identificare (băieți) (848) | Bucată | 7325 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12208.3394
33100000-1 | 12 | Brățară de identificare (fete) (849) | Brățară de identificare (fete) (849) | Bucată | 6977 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11628.3391
33100000-1 | 13 | Colac antiescare din cauciuc (1053) | Colac antiescare din cauciuc (1053) | Bucată | 427 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40138
33100000-1 | 14 | Container pentru reziduuri 5 L (1066) | Container pentru reziduuri 5 L (1066) | Bucată | 780 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13002.6
33100000-1 | 15 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (1082) | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 7,5 L (1082) | Bucată | 65792 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 383567.36
33100000-1 | 16 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (1083) | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 10 L (1083) | Bucată | 63416 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 422984.72
33100000-1 | 17 | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (1084) | Cutii pentru incinerarea deșeurilor medicale 18,5 L (1084) | Bucată | 45230 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 452300
33100000-1 | 18 | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (1090) | Cuvă reniformă masă plastică 15cm (1090) | Bucată | 464 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5568
33100000-1 | 19 | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (1091) | Cuvă reniformă masă plastică 25cm (1091) | Bucată | 2069 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24828
33100000-1 | 20 | Dispozitiv protecție gura (dinți) S (1097) | Dispozitiv protecție gura (dinți) S (1097) | Bucată | 507 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2889.9
33100000-1 | 21 | Dispozitiv protecție gura (dinți) M (1098) | Dispozitiv protecție gura (dinți) M (1098) | Bucată | 767 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4371.9
33100000-1 | 22 | Dispozitiv protecție gura (dinți) L (1099) | Dispozitiv protecție gura (dinți) L (1099) | Bucată | 787 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4485.9
33100000-1 | 23 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (1118) | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), pediatrice (1118) | Bucată | 678 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10170
33100000-1 | 24 | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | Fixatoare pentru mâini, (Hand fix), adult (1119) | Bucată | 12049 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 325202.51
33100000-1 | 25 | Irigator-clizma Esmarch (1151) | Irigator-clizma Esmarch (1151) | Bucată | 317 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23775
33100000-1 | 26 | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | Ploscă urinară din inox, pentru femei (1320) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12600
33100000-1 | 27 | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | Ploscă urinară pentru bărbați (1321) | Bucată | 1097 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17826.25
33100000-1 | 28 | Ploscă urinară pentru femei (1322) | Ploscă urinară pentru femei (1322) | Bucată | 897 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44850
33100000-1 | 29 | Pungi pentru gheață 200ml (1338) | Pungi pentru gheață 200ml (1338) | Bucată | 280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8092
33100000-1 | 30 | Pungi pentru gheață 400ml (1339) | Pungi pentru gheață 400ml (1339) | Bucată | 430 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12427
33100000-1 | 31 | Pungi pentru gheață 600ml (1340) | Pungi pentru gheață 600ml (1340) | Bucată | 489 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14132.1
33100000-1 | 32 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (1342) | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri (1342) | Bucată | 524 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120520
33100000-1 | 33 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (1343) | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l (1343) | Bucată | 332 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87316
33100000-1 | 34 | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (1344) | Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase,50l (1344) | Bucată | 61 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28060
33100000-1 | 35 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,0,75 litri (1345) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,0,75 litri (1345) | Bucată | 36049 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300408.3333
33100000-1 | 36 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri (1346) | Bucată | 46894 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 351705
33100000-1 | 37 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri (1347) | Bucată | 15549 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 226704.42
33100000-1 | 38 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (1348) | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare,5,0 litri (1348) | Bucată | 5829 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 102007.5
33100000-1 | 39 | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Saci deșeuri (galbene) 30 l (1356) | Bucată | 147328 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 535684.608
33100000-1 | 40 | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | Saci deșeuri (galbene) 50 l (1357) | Bucată | 236730 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 860750.28
33100000-1 | 41 | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | Saci deșeuri (galbene) 120 l (1358) | Bucată | 58995 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 214505.82
33100000-1 | 42 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 10-20 litri (1359) | Bucată | 79218 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106944.3
33100000-1 | 43 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50-80 litri (1360) | Bucată | 94595 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 319731.1
33100000-1 | 44 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (1361) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri (1361) | Bucată | 83700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 477090
33100000-1 | 45 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri (1362) | Bucată | 10600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56498
33100000-1 | 46 | Saci pentru vomă (1363) | Saci pentru vomă (1363) | Bucată | 11900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 198333.3333
33100000-1 | 47 | Scutece-adulți S (1365) | Scutece-adulți S (1365) | Bucată | 14935 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51077.7
33100000-1 | 48 | Scutece-adulți M (1366) | Scutece-adulți M (1366) | Bucată | 163180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 639665.6
33100000-1 | 49 | Scutece-adulți L (1367) | Scutece-adulți L (1367) | Bucată | 283745 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1254152.9
33100000-1 | 50 | Scutece-adulți XL (1368) | Scutece-adulți XL (1368) | Bucată | 156010 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 812812.1
33100000-1 | 51 | Scutece-copii 2-5kg (1369) | Scutece-copii 2-5kg (1369) | Bucată | 26140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36073.2
33100000-1 | 52 | Scutece-copii 4-9kg (1370) | Scutece-copii 4-9kg (1370) | Bucată | 25480 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41532.4
33100000-1 | 53 | Scutece-copii 7-14kg (1371) | Scutece-copii 7-14kg (1371) | Bucată | 41140 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 75286.2
33100000-1 | 54 | Scutece-copii 9-18 kg (1372) | Scutece-copii 9-18 kg (1372) | Bucată | 39620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 98059.5
33100000-1 | 55 | Șervețele umede pentru igienă personală (1404) | Șervețele umede pentru igienă personală (1404) | Bucată | 38689 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 422483.88
33100000-1 | 56 | Sistem de protejare pacienți (1575) | Sistem de protejare pacienți (1575) | Bucată | 563 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15764
33100000-1 | 57 | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | Stickere pentru marcajul medicamentelor (1660) | Bucată | 305072 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 280666.24
33100000-1 | 58 | Termofor combinat (1677) | Termofor combinat (1677) | Bucată | 485 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31929.1505
33100000-1 | 59 | Bețișoare igienice (suplimentar) | Bețișoare igienice (suplimentar) | Bucată | 154000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38500
33100000-1 | 60 | Lenjerie intimă de unică folosință (suplimentar) | Lenjerie intimă de unică folosință (suplimentar) | Bucată | 5500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91666.6667
33100000-1 | 61 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (suplimentar) | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor (suplimentar) | Bucată | 21500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21500
33100000-1 | 62 | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | Recipient din plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1 litru (suplimentar) | Bucată | 50000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 416666.6667
33100000-1 | 63 | Saci deșeuri (galbene) 15 l (suplimentar) | Saci deșeuri (galbene) 15 l (suplimentar) | Bucată | 10370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37677.6667
33100000-1 | 64 | Saci deșeuri (galbene) 200 l (suplimentar) | Saci deșeuri (galbene) 200 l (suplimentar) | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 11510262.7301

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________