Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a ușilor automate

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

2. IDNO: 1003600152606

3. Adresa: mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

4. Numărul de telefon/fax: 060400907-Sîrbu Timur- Șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare.

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot nr.1.Servicii de mentenanță și deservire tehnică a ușilor automate |  |  |  |  |
| 50710000-5 | 1.1. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor glisante automate din metal anticoroziv | 21 | buc | Aceste lucrări trebuie realizate, conform unui plan de mentenanță lunară bine stabilit. Verificarea structurii ușii: Inspectarea ramei, sau a altor materiale pentru fisuri, deformări sau deteriorări. Examinarea șinelor și rolelor: Verificarea șinelor și rolelor de uzură sau murdărie care ar putea împiedica mișcarea lină a ușii. Controlul carcasei și acoperirilor: Inspectarea carcaselor și a acoperirilor pentru semne de deteriorare sau slăbire. Curățarea șinelor de praf, murdărie, și alte resturi care ar putea bloca mișcarea ușii. Curățarea rolelor și a altor piese mobile pentru a asigura o funcționare fără obstacole. Curățarea și verificarea senzorilor de mișcare și a fotocelulelor pentru a asigura detectarea precisă a obstacolelor. Aplicarea lubrifianților adecvați pe role și șine pentru a reduce frecarea și a preveni uzura prematură. Lubrifierea părților mobile ale mecanismelor de acționare (motoare, angrenaje) pentru a asigura funcționarea eficientă. Testarea motorului și a unității de control pentru a asigura funcționarea corectă. Verificarea conexiunilor electrice și a stării cablurilor. Ajustarea parametrilor, dacă este necesar, pentru a asigura mișcarea fluidă și sigură a ușii. Asigurarea că bateriile de rezervă sunt în stare bună și funcționale cu înlocuirea celor uzate. Verificarea funcționării senzorilor de mișcare pentru a asigura detectarea corectă a persoanelor și obiectelor. Testarea fotocelulelor pentru a preveni închiderea ușii atunci când există obstacole. Testarea butoanelor și mecanismelor de oprire de urgență pentru a asigura funcționarea lor în caz de necesitate. Reglarea poziției ușii pentru a asigura o închidere etanșă și o deschidere corespunzătoare. Ajustarea vitezei de operare pentru a se potrivi cu cerințele de siguranță și confort. Verificarea și ajustarea tensiunii brațelor,curelelor și lanțurilor din mecanismul de acționare. Înlocuirea rolelor și a șinelor uzate pentru a preveni blocarea ușii. Înlocuirea șuruburilor, bolțurilor și garniturilor uzate sau deteriorate. Verificarea și, dacă este necesar, înlocuirea mecanismelor de blocare pentru a asigura securitatea. Realizarea unui ciclu complet de deschidere și închidere pentru a verifica toate funcțiile. Testarea reacției ușii în cazul unor situații de urgență (de exemplu, oprirea alimentării cu energie electrică). Documentarea detaliată a tuturor intervențiilor, ajustărilor și înlocuirilor efectuate. Comunicarea imediată a oricăror defecțiuni majore către echipa de management sau beneficiar. Remedierea defecțiunilor apărute în maxim 24 ore. | 61 446,00 |
| 50710000-5 | 1.2. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor glisante automate din sticlă | 3 | buc |  | 8 778,00 |
| 50710000-5 | 1.3. Mentenanță și deservire tehnică a ușilor batante automate din metal anticoroziv | 23 | buc |  | 67 298,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 137 522,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: nu se aplică

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: La comandă, pe parcursul anului 2025, timp de 24 ore după efectuarea comenzii.

11. Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării până la 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta tehnică | Specificații tehnice - Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Oferta financiară | Specificații de preț - Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Declarația de eligibilitate | - Declarație - Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | Rechizite bancare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Experiență similară | Contracte însoțite de scrisori de recomandăre, copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.minim 2 contracte | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | DECLARAȚIE privind lista principalelor servcii prestate în ultimul an de activitate | Declarație - Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8 | DECLARAŢIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Declarație - Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 9 | Notă | 1. În scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii, autoritatea contractantă solicită operatorilor economici să viziteze amplasamentul obiectului. 060400907-Sîrbu Timur- Șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 1 zi de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută naționlă MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în anunțul de participare

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: (data) Informația o găsiți în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                         Diana Manea                             L.Ș.