| Lucrări de reparații curente a încaperilor din cadrul Școlii Profesionale nr. 4 din mun. Bălți | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Casa scarii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,225 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,075 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,815 |  |  |
| 29 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
| 30 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurile de constructie |  |  | t |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
| 31 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,689 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF15A K=1.5 |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 381,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,675 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2.858,625 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,168 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,906 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,534 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,089 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,178 |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,445 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 27,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,075 |  |  |
| 34 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 221,430 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1.295,910 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,904 |  |  |
| 35 | CK18C |  | Montarea cornierelor din aluminiu |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Corniere din aluminiu |  |  | m |  | 50,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 288,000 |  |  |
| 36 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,300 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 199,650 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 27,225 |  |  |
| 37 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti / structura decorativa |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 221,430 |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Amestec uscat p/u structura decorativa |  |  | kg |  | 417,450 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,726 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,089 |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,445 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 27,225 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,075 |  |  |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color |  |  | m2 |  | 181,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 99,825 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav" |  |  | kg |  | 72,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,890 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 90,750 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,075 |  |  |
| 40 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 32,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 65,600 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 128,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 33,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |