Наименование заказчика: ПМСУ РБ Комрат им. И. Гурфинкеля

Технические спецификации Автоклав 150 л

Cod CPV: 33191110-9

| Горизонтальный паровой стерилизатор |  |
| --- | --- |
| Объём камеры | Минимум150 л |
| Размещение | Напольное |
| Тип стерилизатора | Паровой |
| Тип конструкции | Непроходной |
| Тип управления | Автоматический |
| Тип загрузки | Горизонтальный |
| Тип камеры | Круглая или квадратная |
| Тип двери | Ручная распашная или автоматическая |
| Тип дисплея | Многоцветный ЖК или LCD |
| Встроенный принтер | Наличие |
| Материал корпуса | Сталь с полимерно-порошковым покрытием или нержавеющая сталь |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Количество стандартных циклов | Минимум 7 |
| Характеристики энергопотребления | Потребляемая мощность, кВт: максимум 12 Напряжение питания, В: 380 или 400 Частота тока, Гц: 50 или 60 |
| Система фильтрации воды | Система фильтрации воды- тип обратный осмос, с резервуаром 500л, подключенная к автоклаву |
| Гарантия производителя | Минимум 12 месяцев |
| Поставка, установка и инструктаж | Поставка оборудования, его установка и инструктаж персонала включены в стоимость оборудования. |