| Conectarea satelor Cania, Epureni si Cirpesti la magistrala de apeduct a orasului Cantemir si constructia retelelor de apeduct si aprovizionarea cu apa a satului Cirpesti, r-nul Cantemir | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Retea exterioara de alimentare cu apa. Retea de apa a s.Cirpesti Etapa 1

Valoarea de deviz 4 972 307,61 lei

Intocmit in preţuri  curente 21.02.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 65,95 | 84,97 | 5 603,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 149,25 | 84,97 | 12 682,11 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 80,50 | 84,97 | 6 840,09 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 763,53 | 84,97 | 64 877,23 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 33,55 | 84,97 | 2 851,00 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,57 | 84,97 | 558,00 |
| 7. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 103,77 | 84,97 | 8 817,34 |
| 8. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 33,62 | 84,97 | 2 856,69 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,20 | 84,97 | 696,47 |
| 10. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3 916,28 | 84,97 | 332 766,33 |
| 11. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 375,58 | 84,97 | 31 913,03 |
| 12. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 419,92 | 84,97 | 35 680,91 |
| 13. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,86 | 84,97 | 667,59 |
| 14. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 201,00 | 84,97 | 17 078,97 |
| 15. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,57 | 84,97 | 1 662,86 |
| 16. | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 345,80 | 84,97 | 29 382,63 |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3 206,66 | 84,97 | 272 469,79 |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 309,41 | 84,97 | 26 290,41 |
| 19. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 109,12 | 84,97 | 9 272,04 |
| 20. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,47 | 84,97 | 3 523,88 |
| 21. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 190,52 | 84,97 | 16 188,59 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 882 679,72 |

Materiale:

| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 40,61 | 1 372,42 | 55 731,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 40,61 | 1 437,95 | 58 392,27 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 13,90 | 190,00 | 2 641,04 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 9,88 | 190,00 | 1 876,29 |
| 5. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 2,59 | 190,00 | 492,48 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 89,96 | 190,00 | 17 093,26 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,25 | 190,00 | 47,71 |
| 8. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,20 | 160,00 | 511,73 |
| 9. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 90,79 | 160,00 | 14 526,72 |
| 10. | 1421102202525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 240,71 | 50,00 | 12 035,55 |
| 11. | 1421102203535 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,89 | 160,00 | 782,27 |
| 12. | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 38,19 | 190,00 | 7 256,39 |
| 13. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,20 | 160,00 | 31,25 |
| 14. | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 | m3 | 0,92 | 190,00 | 175,28 |
| 15. | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,03 | 1 050,00 | 28,35 |
| 16. | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 0,67 | 1 100,00 | 742,50 |
| 17. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,19 | 5,20 | 6,19 |
| 18. | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata | kg | 118,33 | 25,00 | 2 958,38 |
| 19. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 | 6 250,00 | 289,38 |
| 20. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 1,28 | 0,46 | 0,59 |
| 21. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,46 | 6 250,00 | 2 892,50 |
| 22. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 4,49 | 120,00 | 539,18 |
| 23. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 154,37 | 0,60 | 92,62 |
| 24. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,08 | 600,00 | 49,20 |
| 25. | 22222 | Racord din otel d=20mm(3/4") cu filet exterior l=0.1 m | buc | 840,00 | 6,50 | 5 460,00 |
| 26. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,02 | 15,00 | 0,27 |
| 27. | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,43 | 21,57 | 52,38 |
| 28. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 232,24 | 10,50 | 2 438,49 |
| 29. | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,44 | 10,75 | 4,74 |
| 30. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,29 | 12,10 | 3,56 |
| 31. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,38 | 12,10 | 4,57 |
| 32. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,84 | 24,17 | 20,30 |
| 33. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 9,52 | 42,13 | 400,91 |
| 34. | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,28 | 38,89 | 11,08 |
| 35. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,38 | 42,33 | 16,09 |
| 36. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 4,76 | 38,89 | 185,04 |
| 37. | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 118,33 | 15,00 | 1 775,03 |
| 38. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,67 | 24,53 | 16,46 |
| 39. | 2462106109925 | Aracet dp 50 | kg | 16,91 | 25,00 | 422,63 |
| 40. | 25132066215001 | Banda de semnalizare | m | 19 076,00 | 1,04 | 19 839,04 |
| 41. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 167,57 | 19,17 | 3 212,32 |
| 42. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 2,58 | 9,80 | 25,32 |
| 43. | 2521216701003 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D110 mm | m | 1 164,71 | 96,16 | 111 998,75 |
| 44. | 25212167010103 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D110 mm | m | 306,45 | 119,42 | 36 596,12 |
| 45. | 2521216701040 | Teava din otel d=40 mm | m | 4,24 | 72,40 | 307,12 |
| 46. | 2521216701065 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D63mm | m | 522,56 | 34,18 | 17 861,20 |
| 47. | 25212167011040 | Tub de protectia PE80 PN4 D=140 mm | m | 241,22 | 103,33 | 24 925,77 |
| 48. | 25212167011041 | Tub de protectia PE D=140 mm l=0.2m 115buc | m | 23,81 | 103,33 | 2 460,48 |
| 49. | 25212167011110 | Tub de protectia PE80 PN4 D=110 mm | m | 78,17 | 63,08 | 4 930,65 |
| 50. | 25212167011126 | Tub de protectia PE d=125 mm l=0.2m 10buc | m | 2,07 | 101,76 | 210,70 |
| 51. | 25212167011127 | Tub de protectia PE d=110 mm l=0.2m 14buc | m | 1,86 | 62,67 | 116,79 |
| 52. | 2521216701115 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D75mm | m | 662,98 | 55,33 | 36 682,85 |
| 53. | 2521216701160 | Tub de protectie PE80 PN4 d=160mm | m | 10,82 | 166,67 | 1 802,94 |
| 54. | 2521216701161 | Tub de protectie l=0.2m 18buc d=160mm | m | 3,71 | 166,67 | 618,15 |
| 55. | 2521216701175 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D=75mm | m | 161,48 | 68,33 | 11 034,13 |
| 56. | 25212167100012 | Conducta PE100,PN10 SDR17d=25 mm | m | 4 212,60 | 10,08 | 42 463,01 |
| 57. | 25212167100850 | Teava polietilena d=63 PE100, SDR21 PN8 | m | 1 845,52 | 37,50 | 69 207,00 |
| 58. | 25212167100852 | Teava polietilena d=50 PE100, SDR17 PN10 | m | 84,25 | 30,08 | 2 534,30 |
| 59. | 25212167100863 | Teava polietilena d=63 PE100, SDR17 PN10 | m | 684,05 | 48,00 | 32 834,21 |
| 60. | 2521216711192 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 D90mm | m | 1 995,02 | 65,58 | 130 833,61 |
| 61. | 2521216711292 | Teava din polietilena PE100 SDR21 PN8 D90mm | m | 4 099,79 | 80,00 | 327 983,04 |
| 62. | 2521216711293 | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D=90mm | m | 3 746,75 | 98,25 | 368 118,26 |
| 63. | 2521216716002 | Tub de protectie din otel Д=325x6 | m | 22,57 | 1 309,89 | 29 560,94 |
| 64. | 2523156711591 | Teu egal PE sudat d=63mm | buc | 1,01 | 95,00 | 95,95 |
| 65. | 2523156711691 | Teu redus PE sudat d=110x90mm | buc | 1,01 | 608,33 | 614,41 |
| 66. | 2523156711791 | Teu redus PE sudat d=90x63mm | buc | 5,05 | 337,50 | 1 704,38 |
| 67. | 252315671181 | Teu redus PE sudat d=90x50mm | buc | 1,01 | 337,50 | 340,88 |
| 68. | 2523156713110 | Capat flansa PE100 d=110mm | buc | 15,15 | 117,08 | 1 773,76 |
| 69. | 2523156713111 | Cot PE90gr d=110mm | buc | 2,02 | 234,58 | 473,85 |
| 70. | 2523156713161 | Cot PE90gr d=63mm | buc | 1,01 | 94,58 | 95,53 |
| 71. | 2523156713162 | Cot PE45gr d=63mm | buc | 18,18 | 125,83 | 2 287,59 |
| 72. | 2523156713182 | Dop compresiune din PE d=63 mm | buc | 11,00 | 60,00 | 660,00 |
| 73. | 2523156713191 | Cot PE90gr d=90mm | buc | 11,11 | 158,75 | 1 763,71 |
| 74. | 2523156713192 | Cot PE45gr d=90mm | buc | 33,33 | 164,58 | 5 485,45 |
| 75. | 2523156713193 | Dop compresiune din PE d=50 mm | buc | 1,00 | 44,17 | 44,17 |
| 76. | 25231567138111 | Mufa egala d=75mm | buc | 9,00 | 212,50 | 1 912,50 |
| 77. | 25231567138112 | Mufa egala d=63mm | buc | 42,00 | 138,75 | 5 827,50 |
| 78. | 25231567138113 | Mufa egala d=50mm | buc | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| 79. | 2523156713863 | Capat flansa PE100 d=63mm | buc | 7,07 | 60,41 | 427,10 |
| 80. | 2523156714375 | Capat flansa PE100 d=75mm sudat | buc | 10,10 | 87,92 | 887,99 |
| 81. | 2523156714390 | Capat flansa PE100 d=90mm sudat | buc | 75,75 | 101,67 | 7 701,50 |
| 82. | 2523156714781 | Racord compreseune FE d=20x3/4" | buc | 1 260,00 | 10,42 | 13 129,20 |
| 83. | 252315671982 | Reductia PE sudat d=110x90mm | buc | 1,01 | 186,67 | 188,54 |
| 84. | 252315671983 | Reductia PE sudat d=75x63mm | buc | 2,02 | 97,08 | 196,10 |
| 85. | 252315673981 | Teu redus PE sudat d=75x63mm | buc | 1,01 | 326,67 | 329,94 |
| 86. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 625,54 | 1,95 | 1 219,81 |
| 87. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 148,54 | 1,95 | 2 239,64 |
| 88. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02m3) | buc | 41,00 | 120,63 | 4 945,83 |
| 89. | 26611264330912 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0.05m3) | buc | 35,00 | 195,83 | 6 854,05 |
| 90. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,00 | 604,17 | 3 625,02 |
| 91. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 13,00 | 491,67 | 6 391,71 |
| 92. | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,00 | 445,83 | 2 674,98 |
| 93. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3) | buc | 23,00 | 1 228,17 | 28 247,91 |
| 94. | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0.4 m3) | buc | 23,00 | 825,00 | 18 975,00 |
| 95. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3) | buc | 19,00 | 1 350,00 | 25 650,00 |
| 96. | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.58m3) | buc | 12,00 | 2 575,00 | 30 900,00 |
| 97. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59m3) | buc | 12,00 | 1 645,23 | 19 742,76 |
| 98. | 26611264332121 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39m3) | buc | 12,00 | 1 291,67 | 15 500,04 |
| 99. | 26611264332521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.27m3) | buc | 23,00 | 662,50 | 15 237,50 |
| 100. | 26611264333012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.59m3) | buc | 7,00 | 2 220,83 | 15 545,81 |
| 101. | 26611264333412 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 (0.59m3) | buc | 5,00 | 2 220,83 | 11 104,15 |
| 102. | 26611264392523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0.27m3) | buc | 4,00 | 1 350,00 | 5 400,00 |
| 103. | 2663102100000 | Beton | m3 | 15,91 | 1 100,00 | 17 504,08 |
| 104. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 20,88 | 1 050,00 | 21 924,31 |
| 105. | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 7,12 | 1 050,00 | 7 477,78 |
| 106. | 2664102101126 | Var | kg | 4,12 | 9,50 | 39,13 |
| 107. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 2,51 | 780,00 | 1 954,37 |
| 108. | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 4,94 | 15,50 | 76,57 |
| 109. | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 4,75 | 0,00 | 0,00 |
| 110. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 4,75 | 17,20 | 81,73 |
| 111. | 27221041099100 | Flansa libera DN 100 din otel zincat | buc | 15,00 | 302,10 | 4 531,50 |
| 112. | 27221041099750 | Flansa libera DN 50 din otel zincat | buc | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 |
| 113. | 27221041099757 | Flansa libera DN 80 di otel zincat | buc | 75,00 | 208,33 | 15 624,75 |
| 114. | 27221041099765 | Flansa libera DN 65 din otel zincat | buc | 10,00 | 191,67 | 1 916,70 |
| 115. | 2722104182018 | Teu redus din fonta cu flanse d=100x80mm | buc | 6,00 | 1 208,33 | 7 249,98 |
| 116. | 2722104182019 | Teu redus din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 3,00 | 958,33 | 2 874,99 |
| 117. | 2722104182036 | Teu redus din fonta cu flanse d=100x50mm | buc | 1,00 | 1 083,33 | 1 083,33 |
| 118. | 2722104182047 | Teu redus din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 1,00 | 958,33 | 958,33 |
| 119. | 2722104182049 | Cruce din fonta cu flanse d=80mm | buc | 3,00 | 2 416,67 | 7 250,01 |
| 120. | 2722104182065 | Teu din fonta cu flanse d=65mm | buc | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 121. | 2722104182080 | Teu din fonta cu flanse d=80mm | buc | 33,00 | 1 075,00 | 35 475,00 |
| 122. | 2722104182100 | Teu din fonta cu flanse d=100mm | buc | 2,00 | 1 291,67 | 2 583,34 |
| 123. | 272210418219 | Dop din otel cu flanse d=100mm | buc | 1,00 | 291,67 | 291,67 |
| 124. | 2722104182249 | Reductia din fonta cu flanse d=80x65mm | buc | 2,00 | 1 225,83 | 2 451,66 |
| 125. | 2722104182349 | Reductia din fonta cu flanse d=80x50mm | buc | 3,00 | 603,33 | 1 809,99 |
| 126. | 2722104182365 | Reductia din fonta cu flanse d=65x50mm | buc | 1,00 | 475,00 | 475,00 |
| 127. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1 215,52 | 15,50 | 18 840,56 |
| 128. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,79 | 25,00 | 144,63 |
| 129. | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,02 | 38,92 | 0,70 |
| 130. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,55 | 38,92 | 21,25 |
| 131. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 668,00 | 15,10 | 10 086,80 |
| 132. | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 152,00 | 5,20 | 790,40 |
| 133. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 76,00 | 0,70 | 53,20 |
| 134. | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 152,00 | 0,80 | 121,60 |
| 135. | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 76,00 | 0,25 | 19,00 |
| 136. | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm PN =1.0 MPA | buc | 71,00 | 1 645,00 | 116 795,00 |
| 137. | 2874117300050 | Vana din fonta d=50 mm | buc | 6,00 | 1 035,42 | 6 212,52 |
| 138. | 2874117300053 | Reductor de preseune cu flansa d=80 mm | buc | 1,00 | 14 166,67 | 14 166,67 |
| 139. | 2874117300056 | Robinet de antincendiu D=50mm | buc | 2,00 | 498,00 | 996,00 |
| 140. | 2874117300063 | Vana din fonta d=65 mm | buc | 9,00 | 1 402,08 | 12 618,72 |
| 141. | 2874117300080 | Clapeta de retinere d=80mm | buc | 1,00 | 791,67 | 791,67 |
| 142. | 2874117300100 | Vana din fonta d=100 mm PN=1.0 MPA | buc | 14,00 | 2 060,42 | 28 845,88 |
| 143. | 2874117300177 | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incediu | buc | 1,00 | 20 833,33 | 20 833,33 |
| 144. | 2874117300853 | Reductor de preseune cu flansa d=100 mm | buc | 1,00 | 18 833,33 | 18 833,33 |
| 145. | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 3,00 | 25,00 | 74,89 |
| 146. | 2875274110039 | Седёлка d-63х3/4' | buc | 57,00 | 29,17 | 1 662,69 |
| 147. | 2875274110059 | Седёлка d-110x3/4' | buc | 36,00 | 39,17 | 1 410,12 |
| 148. | 28752741100839 | Седёлка d-75х3/4' | buc | 24,00 | 25,41 | 609,84 |
| 149. | 28752741100869 | Седёлка d-90х3/4' | buc | 299,00 | 31,25 | 9 343,75 |
| 150. | 2875274110109 | Cap conectare cu mufa d=50 | buc | 2,00 | 95,00 | 190,00 |
| 151. | 2875274110137 | Segment de teava din otel cu flansa d=50mm L=0.3 m | buc | 2,00 | 355,48 | 710,96 |
| 152. | 287527411019 | Седёлка d-50х3/4' | buc | 4,00 | 15,00 | 60,00 |
| 153. | 28752742000010 | Capac cu rama тип "Л" | buc | 32,00 | 1 080,00 | 34 560,00 |
| 154. | 28752742000011 | Capac cu rama тип "T" | buc | 9,00 | 1 325,00 | 11 925,00 |
| 155. | 2875274202000 | Robinet d=20mm | buc | 420,00 | 55,00 | 23 100,00 |
| 156. | 2875274202201 | Filtru d-20 | buc | 420,00 | 53,83 | 22 608,60 |
| 157. | 2875274400112 | Clapeta din tabla groasa t=3mm | buc | 2,10 | 25,50 | 53,55 |
| 158. | 2875274400113 | Gratar din metal t=5mm | buc | 2,10 | 120,00 | 252,00 |
| 159. | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,03 | 9,80 | 0,31 |
| 160. | 28752763130723 | Suport din PE pe tava din PE | buc | 7,00 | 39,17 | 274,19 |
| 161. | 2875277324200 | Hidrant de incediu suprateran, cu corp turnat din fonta d=80 h=1000mm | buc | 19,00 | 3 378,75 | 64 196,25 |
| 162. | 3320634625567 | Contor de apa diam. 20 mm | buc | 420,00 | 490,83 | 206 148,60 |
| 163. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 156,69 | 12,00 | 1 880,33 |
| 164. | 4100116202818 | Apa | m3 | 8,90 | 12,00 | 106,83 |
| 165. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 2 033,95 | 24,00 | 48 814,80 |
| 166. | 4100126202818 | Apa | m3 | 15,65 | 12,00 | 187,75 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 2 541 530,80 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 98,86 | 46,83 | 4 629,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 20,09 | 98,00 | 1 968,62 |
| 3. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 38,15 | 98,00 | 3 738,90 |
| 4. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,54 | 98,00 | 53,31 |
| 5. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 129,69 | 74,20 | 9 623,20 |
| 6. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 171,56 | 54,30 | 9 315,71 |
| 7. | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 104,24 | 19,75 | 2 058,74 |
| 8. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,50 | 250,00 | 123,78 |
| 9. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,58 | 120,00 | 1 749,41 |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 76,89 | 250,00 | 19 222,50 |
| 11. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,49 | 233,00 | 114,92 |
| 12. | 2952260003527 | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP | h-ut | 191,97 | 250,00 | 47 992,10 |
| 13. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 77,63 | 213,52 | 16 575,51 |
| 14. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 65,95 | 220,00 | 14 509,00 |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 21,48 | 17,36 | 372,89 |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 20,09 | 27,45 | 551,42 |
| 17. | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,54 | 64,00 | 34,82 |
| 18. | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,10 | 17,36 | 1,80 |
| 19. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,15 | 19,20 | 22,02 |
| 20. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,03 | 19,20 | 0,62 |
| 21. | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,85 | 19,20 | 16,38 |
| 22. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,10 | 19,80 | 2,05 |
| 23. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 670,28 | 46,83 | 31 389,42 |
| 24. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,78 | 35,00 | 62,16 |
| 25. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 643,86 | 95,00 | 61 166,70 |
| 26. | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 17,00 | 120,00 | 2 040,00 |
| 27. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 338,29 | 35,00 | 11 840,22 |
| 28. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,08 | 76,15 | 158,39 |
| 29. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 171,56 | 25,00 | 4 289,00 |
| 30. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,24 | 76,15 | 18,28 |
| 31. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 148,19 | 120,00 | 17 782,80 |
| 32. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 115,07 | 170,00 | 19 562,31 |
| 33. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,03 | 170,00 | 4,25 |
| 34. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,95 | 150,00 | 593,14 |
| 35. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 664,85 | 120,00 | 79 782,23 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 361 366,37 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 4 972 307,61 |

| Intocmit | (Cunev P) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |