# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile, piese de schimb și accesorii  pentru  an.2019 prin procedura de achiziție          Licitație Publică

Cod CPV: 33140000-3

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Filtru antibacterial (hidrofob), compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 794 | 160 | Filtru antibacterial (hidrofob), compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 23200 |
|  | 33140000-3 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 794 | 28 | Furtun de aspirare reutilizabil cu conector compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 12600 |
|  | 33140000-3 | Set colbă pentru fixarea furtunui (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 794 | 3 | Set colbă pentru fixarea furtunui (colbă mare – 1 buc., colbă mică – 1 buc.) compatibil cu Aspirator toracic Mizuho MSP-205A | 1200 |
|  | 33140000-3 | Sensor O2 compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Sensor O2 compatibil cu Monnal T75 | 28800 |
|  | 33140000-3 | Sensor de flux reutilizabil compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Sensor de flux reutilizabil compatibil cu Monnal T75 | 19200 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare compatibil cu Monnal T75 | 794 | 10 | Acumulatoare compatibil cu Monnal T75 | 170000 |
|  | 33140000-3 | Valva de expir inclus membrana compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Valva de expir inclus membrana compatibil cu Monnal T75 | 19200 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanta KY732558 compatibil cu Monnal T75 | 794 | 16 | Kit de mentenanta KY732558 compatibil cu Monnal T75 | 64000 |
|  | 33140000-3 | Valva solenoida compatibil cu Monnal T75 | 794 | 1 | Valva solenoida compatibil cu Monnal T75 | 16000 |
|  | 33140000-3 | Cooler compatibil cu Monnal T75 | 794 | 5 | Cooler compatibil cu Monnal T75 | 3500 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 9 | Cablu de interconectare a senzorului de SpO2 compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 4500 |
|  | 33140000-3 | Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 15 | Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip cleste compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 7500 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 40 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 4000 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 15 | Manșetă adult mică reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 1500 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 794 | 15 | Manșetă adult mare reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu Nihon Kohden BSM-6701K | 1500 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G | 794 | 5 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Carewel 1103G | 3000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 794 | 6 | Acumulatoare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 7200 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G | 794 | 6 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Carewell 1103G | 3600 |
|  | 33140000-3 | Modul de printare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 794 | 6 | Modul de printare compatibil cu ECG Carewel 1103G | 21000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 794 | 3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 1800 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 794 | 3 | Acumulator compatibil cu ECG Heart Mirror 1 IKO | 3600 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 600 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 794 | 1 | Acumulator compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 1000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 794 | 2 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Cardioline AR 600 | 1200 |
|  | 33140000-3 | Susținător de seringă compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 794 | 2 | Susținător de seringă compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 3200 |
|  | 33140000-3 | Sina electrica compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 794 | 25 | Sina electrica compatibil cu Pompa de infuzie BSS800 Terumo | 25000 |
|  | 33140000-3 | Valva respiratorie compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 4 | Valva respiratorie compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 6800 |
|  | 33140000-3 | Filtru pentru mixer compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 12 | Filtru pentru mixer compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 1200 |
|  | 33140000-3 | Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 10 | Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 5000 |
|  | 33140000-3 | Set filtru pentru tubul de presiune in circuitul respirator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 2 | Set filtru pentru tubul de presiune in circuitul respirator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 8000 |
|  | 33140000-3 | Senzor de flux, pacient adult, pediatric compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 4 | Senzor de flux, pacient adult, pediatric compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 21200 |
|  | 33140000-3 | Senzor de O2 compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 4 | Senzor de O2 compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 8000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 794 | 2 | Acumulator compatibil cu Ventilator Mobil Covidien HT 70 Plus | 24000 |
|  | 33140000-3 | Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe | 794 | 20 | Bec incandescent 2.5V compatibil cu Laringoscop KaWe | 4400 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 1 | Bec halogen 12 V, 106 W, pentru colimator compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Siguranță 20A, 500 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 10 | Siguranță 20A, 500 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Siguranță 20A, 250 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 10 | Siguranță 20A, 250 VAC cu time delay compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Releu compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 794 | 2 | Releu compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 6000 |
|  | 33140000-3 | Hard disk compatibil cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 794 | 2 | Hard disk compatibil cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 12000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare pentru UPS cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 794 | 4 | Acumulatoare pentru UPS cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 32000 |
|  | 33140000-3 | Flow-meter O2 cu umidificator in asamblu cu conector tip 024 compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 794 | 20 | Flow-meter O2 cu umidificator in asamblu cu conector tip 024 compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 96000 |
|  | 33140000-3 | Borcan pentru umidificator compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 794 | 20 | Borcan pentru umidificator compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 64000 |
|  | 33140000-3 | Borcan pentru vacuum compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 794 | 5 | Borcan pentru vacuum compatibil cu Flow-meter O2 Parkodex | 16000 |
|  | 33140000-3 | Sistem de vacuum cu conector tip 024 Aer Parkodex | 794 | 4 | Sistem de vacuum cu conector tip 024 Aer Parkodex | 14400 |
|  | 33140000-3 | Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 5 | Senzor SpO2, tip cleste, adult reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 4 | Cablu ECG cu 3 electrozi reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare ECG reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 4 | Cablu de interconectare ECG reutilizabil compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 18 | Manșetă adult reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 1800 |
|  | 33140000-3 | Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 2 | Manșetă adult mediu reutilizabilă cu un tub cu conector compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 200 |
|  | 33140000-3 | Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 794 | 9 | Baterie backup a datelor compatibil cu monitor fiziologic Mindray Mec-2000 | 900 |
|  | 33140000-3 | Piezoelement compatibil cu UZT-1.01F | 794 | 2 | Piezoelement compatibil cu UZT-1.01F | 1800 |
|  | 33140000-3 | Lampa ultraviolet compatibil cu OKN-11M | 794 | 2 | Lampa ultraviolet compatibil cu OKN-11M | 600 |
|  | 33140000-3 | Piezoelement compatibil cu 408B Ultrasonic Nebulizer | 794 | 2 | Piezoelement compatibil cu 408B Ultrasonic Nebulizer | 2000 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 600 |
|  | 33140000-3 | HDD SATA 3, 500GB compatibil cu Ultrasonograf Hitachi HI VISION Avius | 794 | 1 | HDD SATA 3, 500GB compatibil cu Ultrasonograf Hitachi HI VISION Avius | 4600 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 2 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 1200 |
|  | 33140000-3 | Display ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 1 | Display ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 1500 |
|  | 33140000-3 | Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 794 | 2 | Acumulator ECG compatibil cu ECG Heart Mirror 3 IKO | 2000 |
|  | 33140000-3 | Lampi 50W max 22.8V compatibil cu Lampa pentru operatii Heraeus | 794 | 8 | Lampi 50W max 22.8V compatibil cu Lampa pentru operatii Heraeus | 7200 |
|  | 33140000-3 | Furtun reutilizabil pentru aspirator compatibil cu aspirator OH-10 | 794 | 20 | Furtun reutilizabil pentru aspirator compatibil cu aspirator OH-10 | 9000 |
|  | 33140000-3 | Cablu monopolar de interconectare, 2mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 4.5 m compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf Various | 794 | 2 | Cablu monopolar de interconectare, 2mm socket, 8 mm Bovie, Lungime - 4.5 m compatibil cu Statia Laparoscopica Richard Wolf Various | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC | 794 | 2 | Bec cu reflector halogen, 15V, 150W compatibil cu Olympus CLH-SC | 3000 |
|  | 33140000-3 | Kit de mentenanta 2 ani compatibil pentru Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 3 | Kit de mentenanta 2 ani compatibil pentru Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 27000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 20 | Acumulator compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 40000 |
|  | 33140000-3 | Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 2 | Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 5000 |
|  | 33140000-3 | Valva de ceramica compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 10 | Valva de ceramica compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 5500 |
|  | 33140000-3 | Senzor O2 compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 794 | 10 | Senzor O2 compatibil cu Maşina de anestezie Drager Fabius Plus XL | 14000 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain | 794 | 2 | Acumulator compatibil cu Defibrilator CU LifeGain | 3000 |
|  | 33140000-3 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu Endolight Highlight X300 Richard Wolf | 794 | 2 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu Endolight Highlight X300 Richard Wolf | 34000 |
|  | 33140000-3 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru butelia de CO2 | 794 | 8 | Furtun 11mm interior, 18mm exterior pentru butelia de CO2 | 2400 |
|  | 33140000-3 | Cablu pentru conectarea camerei compatibil cu Statie laparoscopica, Camera Logic HD Richard Wolf | 794 | 1 | Cablu pentru conectarea camerei compatibil cu Statie laparoscopica, Camera Logic HD Richard Wolf | 30100 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 794 | 1 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 794 | 2 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 4800 |
|  | 33140000-3 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 794 | 50 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR400 | 500 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 5 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 21000 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 25 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 60000 |
|  | 33140000-3 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 400 | Lamă reutilizabilă, 2.4mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 4000 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 150 | Bisturiu de unica folosinta, (miner si lama) compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 20 | Electrod neutru de unica folosinta, pacient adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 5000 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 5 | Cablu de interconectare a electrodului neutru de unică utilizare compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 8250 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 794 | 9 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR303 | 14400 |
|  | 33140000-3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 12600 |
|  | 33140000-3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 3 | Bisturiu electric (miner + lama), reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare si taiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabie). Lungimea fir 4.5m, lungimea miner 155mm. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 7200 |
|  | 33140000-3 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 5 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 8000 |
|  | 33140000-3 | Cablu pentru coagulare monopolara pentru operatii laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 794 | 3 | Cablu pentru coagulare monopolara pentru operatii laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. compatibil cu Electrocoagulator BOWA AR250 | 4200 |
|  | 33140000-3 | Lampi 15V 150W cu reflector compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 794 | 15 | Lampi 15V 150W cu reflector compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 4050 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 794 | 4 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop SHIN-NIPPON OP-2 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Lampi 12V 100W cu reflector compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 794 | 5 | Lampi 12V 100W cu reflector compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 5500 |
|  | 33140000-3 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 794 | 4 | Acumulator pentru UPS compatibil cu Microscop Carl Zeiss OPMI Lumera i | 3200 |
|  | 33140000-3 | Infinity Ozil 8065750469 compatibil cu Facoemulsificator Alcon INFINITY | 794 | 1 | Infinity Ozil 8065750469 compatibil cu Facoemulsificator Alcon INFINITY | 4000 |
|  | 33140000-3 | Filtre aer compresor compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 4 | Filtre aer compresor compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 13600 |
|  | 33140000-3 | Ulei compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Ulei compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 1600 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8V compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Filtru BF8V compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 3000 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8X compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Filtru BF8X compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 3000 |
|  | 33140000-3 | Filtru BF8A compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 794 | 2 | Filtru BF8A compatibil cu Compresor Atlas Copco LE5-10UV 250FF | 3000 |
|  | 33140000-3 | Manometrul p/u presiune compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 6 | Manometrul p/u presiune compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 4200 |
|  | 33140000-3 | Manometru cu contacte p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 4 | Manometru cu contacte p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 6800 |
|  | 33140000-3 | Garnitură pentru autoclav ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 3 | Garnitură pentru autoclav ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 10500 |
|  | 33140000-3 | Element Incalzitor (Ten) ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 12 | Element Incalzitor (Ten) ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 15600 |
|  | 33140000-3 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 5 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 10000 |
|  | 33140000-3 | Robinet p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 20 | Robinet p/u autoclav compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 7400 |
|  | 33140000-3 | Generator de aburi ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 1 | Generator de aburi ГК-100-3М compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 34000 |
|  | 33140000-3 | Indicator al nivelului de apa in generatorul de aburi compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 794 | 1 | Indicator al nivelului de apa in generatorul de aburi compatibil cu Autoclav ГК-100-3М | 2000 |
|  | 33140000-3 | Catrig pentru imprimanta compatibil cu autoclavul Cliniklav 25 | 794 | 1 | Catrig pentru imprimanta compatibil cu autoclavul Cliniklav 25 | 700 |
|  | 33140000-3 | Element Incalzitor (Ten) compatibil cu Distilator АЭ-25 MO | 794 | 20 | Element Incalzitor (Ten) compatibil cu Distilator АЭ-25 MO | 26000 |
|  | 33140000-3 | Garnitura de usa din silicon, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41767.7 | 794 | 8 | Garnitura de usa din silicon, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41767.7 | 53376 |
|  | 33140000-3 | Steril filtru de aer, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41608.2 | 794 | 4 | Steril filtru de aer, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41608.2 | 12480 |
|  | 33140000-3 | Garnitura pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41772 | 794 | 4 | Garnitura pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41772 | 7296 |
|  | 33140000-3 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil 1/2 „, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41451.1 | 794 | 4 | Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil 1/2 „, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41451.1 | 6648 |
|  | 33140000-3 | Element filtru de aer FR1, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41613.5 | 794 | 4 | Element filtru de aer FR1, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41613.5 | 720 |
|  | 33140000-3 | Reductor de presiune de aer cu capcană de apă, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 - 41614.2 | 794 | 1 | Reductor de presiune de aer cu capcană de apă, compatibil cu Autoclav Matachana SC500 - 41614.2 | 3408 |
|  | 33140000-3 | Capcana de abur (Stainless steel purger. 1/2” GAS PN-40), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41574 | 794 | 4 | Capcana de abur (Stainless steel purger. 1/2” GAS PN-40), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41574 | 18144 |
|  | 33140000-3 | BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.1 | 794 | 4 | BODY 2 ELECTROVALVES 3/2 M7 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.1 | 20928 |
|  | 33140000-3 | BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.2 | 794 | 4 | BODY ELECTROVALVE 5/3 S1000 (12), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41489.2 | 23352 |
|  | 33140000-3 | Intrerupator automat Matachana, compatibil cu Autoclav Matachana S500 | 794 | 4 | Intrerupator automat Matachana, compatibil cu Autoclav Matachana S500 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Supapă pneumatică NC (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2 „), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41436.2 | 794 | 4 | Supapă pneumatică NC (Stainless steel hydropneumatic valve 1/2 „), compatibil cu Autoclav Matachana SC500 – 41436.2 | 21792 |
|  | 33140000-3 | Door gasket, 3m, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66862.4 | 794 | 9 | Door gasket, 3m, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66862.4 | 13176 |
|  | 33140000-3 | Heating element gasket O-ring 46 x 5, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66118.4 | 794 | 3 | Heating element gasket O-ring 46 x 5, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66118.4 | 1026 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66818.4 | 794 | 3 | Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66818.4 | 4770 |
|  | 33140000-3 | Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66819.4 | 794 | 3 | Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66819.4 | 4392 |
|  | 33140000-3 | Air sterile prefilter, pentru mașina de spălat, MAT LD521 - 66654.4 | 794 | 3 | Air sterile prefilter, pentru mașina de spălat, MAT LD521 - 66654.4 | 21834 |
|  | 33140000-3 | Air sterile filter 205x205, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66655.4 | 794 | 3 | Air sterile filter 205x205, pentru mașina de spălat, MAT LD521 – 66655.4 | 35154 |
|  | 33140000-3 | General particle filter, set of 5pcs, 100 microns – 67499.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | General particle filter, set of 5pcs, 100 microns – 67499.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 7770 |
|  | 33140000-3 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height – 66045.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Particles cartridge PURTREX 20 microns 10” height – 66045.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 1554 |
|  | 33140000-3 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height – 66046.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height – 66046.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 1806 |
|  | 33140000-3 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) – 66047.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 14 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) – 66047.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 17388 |
|  | 33140000-3 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) – 67853.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) – 67853.2 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 13692 |
|  | 33140000-3 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS – 66052.5 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 14 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS – 66052.5 compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 41664 |
|  | 33140000-3 | Active carbon post-filter OMNIPURE compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 794 | 7 | Active carbon post-filter OMNIPURE compatibil cu Sistem pentru pregătirea si purificarea apei Matachana | 4956 |
|  | 33140000-3 | Lampă 6W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 303 | 794 | 1 | Lampă 6W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 303 | 1000 |
|  | 33140000-3 | Lampă 10W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 794 | 20 | Lampă 10W, 6V compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 1600 |
|  | 33140000-3 | Tastă cu butoane compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 794 | 2 | Tastă cu butoane compatibil cu Analizator Stat-Fax 3300 | 4400 |
|  | 33140000-3 | Clot detector (blood) compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 794 | 1 | Clot detector (blood) compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 10300 |
|  | 33140000-3 | Set kit general de mentenanta 2 ani compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 794 | 1 | Set kit general de mentenanta 2 ani compatibil cu Siemens Dimension EXL 200 | 26000 |
|  | 33140000-3 | Tub p/u pompa peristaltică compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 3 | Tub p/u pompa peristaltică compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 3600 |
|  | 33140000-3 | Electrod Na compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Electrod Na compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Electrod K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Electrod K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Electrod Referinta Na, K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Electrod Referinta Na, K compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 9000 |
|  | 33140000-3 | Solution de completare interna compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Solution de completare interna compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 10000 |
|  | 33140000-3 | Housing electrode compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Housing electrode compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 4800 |
|  | 33140000-3 | Sample detector compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Sample detector compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 6800 |
|  | 33140000-3 | Valvă pentru dozari compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 794 | 2 | Valvă pentru dozari compatibil cu Analizator Easy Lyte Medica | 10000 |
|  | 33140000-3 | Lampă LED compatibil cu Microscop, MX-10 | 794 | 3 | Lampă LED compatibil cu Microscop, MX-10 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 794 | 16 | Lampă halogen 6 V, 20 W compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 2000 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N40 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 794 | 4 | Obectiv N40 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N100 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 794 | 4 | Obectiv N100 compatibil cu Microscop XS, MX-20 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Lampă LED compatibil cu Microscop XS, MX-50 | 794 | 6 | Lampă LED compatibil cu Microscop XS, MX-50 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N40 cu Microscop XS, MX-50 | 794 | 4 | Obectiv N40 cu Microscop XS, MX-50 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Obectiv N100 cu Microscop XS, MX-50 | 794 | 4 | Obectiv N100 cu Microscop XS, MX-50 | 3200 |
|  | 33140000-3 | Set curele p/u miscarea motor, axa X, Z, Y compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Set curele p/u miscarea motor, axa X, Z, Y compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 1900 |
|  | 33140000-3 | Lampă xenon p/u fotometru compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 2 | Lampă xenon p/u fotometru compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 6200 |
|  | 33140000-3 | Seringă dozatoare 50 uL compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Seringă dozatoare 50 uL compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Seringă dozatoare 2,5 ml compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Seringă dozatoare 2,5 ml compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 3000 |
|  | 33140000-3 | Wash Cup for Sample Probe compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 794 | 1 | Wash Cup for Sample Probe compatibil cu Analizator ChemWell 2910 | 1500 |
|  | 33140000-3 | Garnitură p/u camera compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 794 | 1 | Garnitură p/u camera compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 6000 |
|  | 33140000-3 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 794 | 1 | Supapa de siguranta compatibil cu Autoclav ВКа-75 | 2000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare VISION compatibil cu INFORM PYRAMID DSP 33080 | 794 | 4 | Acumulatoare VISION compatibil cu INFORM PYRAMID DSP 33080 | 10000 |
|  | 33140000-3 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire SMC HEC002-A5B-X101 | 794 | 5 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire SMC HEC002-A5B-X101 | 4500 |
|  | 33140000-3 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire WHE-01B | 794 | 20 | Solutie de racire compatibil cu Angiograf Trinias C12, Shimadzu sistem de racire WHE-01B | 12000 |
|  | 33140000-3 | Acumulatoare, Omron compatibil cu Angiograf Trinias C12, UPS | 794 | 4 | Acumulatoare, Omron compatibil cu Angiograf Trinias C12, UPS | 3200 |
|  | 33140000-3 | Rezervor pentru concentratoare de O2 compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 794 | 4 | Rezervor pentru concentratoare de O2 compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 800 |
|  | 33140000-3 | Filtre antibacterial compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 794 | 4 | Filtre antibacterial compatibil cu Concentrator de O2 DeVillbiss 5L | 800 |
|  | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 794 | 1 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 20000 |
|  | 33140000-3 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 794 | 1 | UPS Smart cu dublu convectie si stabilizator integrat 1.6 kW compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 20000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 794 | 2 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 1200 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 600 |
|  | 33140000-3 | Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 794 | 1 | Acumulator compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 7102 | 5000 |
|  | 33140000-3 | Lampă Halogen compatibil cu Micros Daffodil MC 100 S | 794 | 4 | Lampă Halogen compatibil cu Micros Daffodil MC 100 S | 600 |
|  | 33140000-3 | Lampă Halogen compatibil cu BEL SOLARIS – B | 794 | 4 | Lampă Halogen compatibil cu BEL SOLARIS – B | 800 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E | 794 | 3 | Bec halogen 6 V, 20 W compatibil cu Topcon SL-3E | 720 |
|  | 33140000-3 | LED compatibil cu Scan Optics SO-5000 TFZ | 794 | 1 | LED compatibil cu Scan Optics SO-5000 TFZ | 640 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen compatibil cu Microscop binocular Nidek Slit Lamp SL-1800 | 794 | 2 | Bec halogen compatibil cu Microscop binocular Nidek Slit Lamp SL-1800 | 480 |
|  | 33140000-3 | Bec halogen 3,5 V, (Riester XL) compatibil cu Oftalmoscop Riester ri-scope L | 794 | 2 | Bec halogen 3,5 V, (Riester XL) compatibil cu Oftalmoscop Riester ri-scope L | 3200 |
|  | 33140000-3 | Bec compatibil cu BioMicroscop Laser | 794 | 2 | Bec compatibil cu BioMicroscop Laser | 600 |
|  | 33140000-3 | Bec tungsten compatibil cu BioMicroscop HaagStreit Slit Lamp 900 | 794 | 9 | Bec tungsten compatibil cu BioMicroscop HaagStreit Slit Lamp 900 | 2700 |
|  | 33140000-3 | Osciloscop, 2 canale, 25Mhz | 794 | 1 | Osciloscop, 2 canale, 25Mhz | 13000 |
|  | 33140000-3 | Electrozi pentru multimetru, 20A | 794 | 4 | Electrozi pentru multimetru, 20A | 800 |
|  | 33140000-3 | Multimetru digital semi-automat 20A | 794 | 1 | Multimetru digital semi-automat 20A | 2000 |
|  | 33140000-3 | Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual | 794 | 20 | Manjeta adult cu 2 tub pentru tonometru manual | 4000 |
|  | 33140000-3 | Manometru mecanic pentru tonometru manual | 794 | 20 | Manometru mecanic pentru tonometru manual | 1600 |
|  | 33140000-3 | Para de cauciuc pentru tonometru manual | 794 | 20 | Para de cauciuc pentru tonometru manual | 1400 |
|  | 33140000-3 | Cablu alimentare 220V tip PC, 3m cu 3 fire | 794 | 20 | Cablu alimentare 220V tip PC, 3m cu 3 fire | 2000 |
|  | 33140000-3 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 794 | 1 | Cablu ECG cu 10 electrozi compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 600 |
|  | 33140000-3 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 794 | 1 | Set electrozi reutilizabili cu acoperire Ag/AgCl, 4 tip clește + 6 tip pare, pacient adult compatibil cu ECG Fukuda Denshi FX 326 U | 600 |
|  | 33140000-3 | Sistem de racire cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 794 | 1 | Sistem de racire cu Computer Tomograf Toshiba Aquilion Prime | 300000 |
|  | 33140000-3 | Sondă 7L4A (lineară, tiroida) frencenta de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 794 | 1 | Sondă 7L4A (lineară, tiroida) frencenta de lucru 5-10Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 60000 |
|  | 33140000-3 | Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecventa de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 794 | 1 | Sondă 3C5A (toracală, abdominală, ginecologică), frecventa de lucru 2.5-5.0Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu Ultrasonograf Mindray Exprert DC–6 | 60000 |
|  | 33140000-3 | Sondă P2-4BA frecventa de lucru 2-4 Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 794 | 1 | Sondă P2-4BA frecventa de lucru 2-4 Mhz, cu verificare metrologică compatibil cu SAMSUNG MEDISON EKO 7 | 90000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Evaluarea va fi efectuată pe  Pe fiecare lot în parte

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Cel mai mic pret pe fiecare lot in parte   conmform cerințelor

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitil beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada  01.06.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 4 | Fişa Tehnică a Produsului, documente ale producătorului din care să rezulte caracteristicile şi performanțele produselor ofertate | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 5 | Lista fondatorilor | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 6 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 7 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului *(Se va prezenta doar de către ofertantul eclarant cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 10 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat si stampilat de către operatorul economic | DA |
| 12 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirm proviniența și calitatea produselor oferite | Certificat de calitate si conformitate de la producator. | DA |
| 13 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 14 | Consumabile și piese de schimb | Consumabilele si piesele de schimb sa fie compatibile cu dispozitivele sau utilajul la care se atribuie. Parametrii tehnici si de performata a dispozitivelor care utilizeaza consumabilele sau piesele de schimb sa se incadreze in normele stabilite de producatorul echipamentului medical. | DA |
| 15 | Livrarea | Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. | DA |
| 16 | Mostra | Prezentarea monstrei pentru testare in caz de necesitate, pentru demonstrarea compatibilitatii produsului oferit. Ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor. | DA |
| 17 | Parametrii | Sa fie anexate brosurile, datasheeturile, fotografiile daca este cazul, in care sa fie indicati parametrii tehnici si de performanta a consumabilelor si pieselor de schimb. | DA |
|  |  | . |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul declarat căștigător va efectua livrările în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei. Comenzile se vor emite conform necesităților reale. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 5 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitil beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret  conmform cerințelor.

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Denis CERNELEA          __________________             L.Ș.