## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă |  |  |  | Ultrasonograf , Cardiac, Vascular, performanţă înaltă APLICAŢII CLINICE Cardiac, Vascular PROBE PORTURI ≥ 2 PROBE TIP, MHz Linear 8 - 1 MHz Multifrequency Pentru ambele sonde Phased/Vector 2-5 Convex Single Cristal 1,5 5 MHz Numărul de Elemente ≥ 192 Endovaginal 3-12 MHz Numărul de Elemente ≥ 192 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥ 120 000 GAMA DINAMICA ≥ 250 dB Adîncimea de scanare ≥ 35 cm PORT PENTRU CONECTARE ECG DA MODURI de Scanare M-mod și 2-D mod da M-mod color da Harmonic imaging da CW Doppler da B-low angio da Phased Array inversed Hormonis da da DOPPLER Tip CWD, PW, CFM, Tisular Afișare frecvență da Afișare viteză da Duplex da Triplex da Power Doppler da FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil Focalizare de transmisie ajustabilă Focalizare de recepție dinamică PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine îngheţată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 500 GB USB DA Cine da DICOM 3.0 da MONITOR integrat de control ≥ 10'' PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da Vascular da Strain Rate da Altele da Posibilitatea efectuării UP Grade MONITOR marime ≥ 10" Divizare monitor Printer incorporat Printer Alb/Negru încorpoart Da
Anulat
| 3 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid |  |  |  | Cameră video endoscopică de înaltă rezoluție EVK-01- "AKSI" tip 3 (FULL HD, cap de cameră F-25 mm, ieșiri: componentă, DVI-D) Unit. 1 Afișaj medical 24 " Unit. 1 Stand laparoscopic cu un braț pentru montarea unui monitor (standard) Unit. 1 Cistouretroscop cu instrument flexibil nr. 1 Componență: Optică 4 mm 30grade autoclavabilă -1 buc Stilet cu obturator 21Ș -1 buc Mecanism de ridicare - 1 bucată Tub de silicon - 1 buc. Seringă cu sigiliu siliconic - 1 buc –volumul Bucșă “Storz” -1 bucată Bucșă „Lup” -1 bucată Adaptor la seringă pentru conectare flexibilă – 1 bucată Tap duză -1 buc Perie -1 buc Suport pentru vată -1 bucată Capac – 5 buc – pentru ce Set 1 Pensă pentru biopsie (cu fălci ovale, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm), (fără mâner) Unit. 1 Pensă pentru biopsie (cu fălci zimțate, diametru 2.3 mm, lungime 400 mm), (fără mâner) Unit. 1 Clemă (cu prindere dinte de șobolan, diametru 2,3mm, lungime 400 mm), (fără mâner) Unit. 1 Mâner pentru piesă de lucru înlocuibilă cu arc (metal) Unit. 3 Iluminator endoscopic cu LED sursă de lumină pentru endoscopie rigidă Unit. 1 Ghid de lumină diam. 5 mm(cablu de iluminare endoscopic, diametru 5 mm, lungime 240 cm, standard Storz) Unit. 1 Cronțang cu fixator, inclusive mînerul Unit. 2
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Florești pentru anul 2022 (listă suplimentară 24) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă | Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 410640
33100000-1 | 2 | Anulat
33100000-1 | 3 | Cistouretroscop video, rigid | Cistouretroscop video, rigid | bucată | 1 |  |  |  |  | Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. | 800000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 1210640
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________