## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare la AMDM/ înregistrarea la ANP
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 5.1 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: DDezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) Sporicid EN 13704 și sau/17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 5.2 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) Sporicid EN 13704 și sau/17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj cu gradație. Expoziția: ≤15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 7.1 | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic si peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 7.2 | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126 ( condiții de murdarie ) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic si peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 8 | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 6: Dezinfecția suprafețelor adiacente și dispozitive medicale) prin pulverizare Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) -conditii murdarie. bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă, SM EN 13624 (conditii murdarie) Tuberculocid SM EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool ( ex. Propanol, etanol, etc., ) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranti, - Dotat cu pulverizator - produs gata de lucru Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 14.1 | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 6: Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie , Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 /conditii de curatenie, Sporicid EN 17126 conditii de curatenie. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; -Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . - Valabilitatea soluției după deschidere minim 7 zile; Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expozitie 10 min. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 14.2 | Bandelete de control optional | Bandelete de control optional | 6: Bandeletele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantitatii solicitate 300 bucati la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.
24455000-8 | 21 | Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescenta | Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescenta | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel. Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 , Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida EN 14348. Luvuricid EN 13624. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 80% (contine component fuoriscent) - produs gel, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 ml - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 22 | Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela | Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela | 6: Detergent lichid concentrat pentru suprafete Indicat pentru curãtarea suprafetelor : ciment, faianțã, gresie, linoleum, veselã, obiecte sanitare, etc. - Avizare sanitară; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . ambalaj ≤1 litru Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 26 | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY Ambalaj: canistră ≤ 5 litru | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY Ambalaj: canistră ≤ 5 litru | 6: litri soluție gata de lucru Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16777 ; bactericidă EN 13727 (condiții de murdarie); levuricid/fungicid EN 13624(condiții de murdarie); mycobactericid/tuberculocid EN 14348 (condiții de murdarie); Sporicid EN 17126 (condiții de murdarie). Fişa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulaţie internaţională şi traducerea în limba română avizat cu ştampila umedă a participantului Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ştampila umedă a participantului Cerinţe tehnice Substanța activă: Substanța activă: peroxid de hidrogen de 6%, ioni de argint, catalizatori Soluţie fără miros, necorozivă, să nu fie alergică,. Valabilitatea soluţiei: valabilă din momentul producerii minim 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului minim 2 luni. Expoziţia:30 minute. Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ştampilă şi semnătură. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 27 | Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | 6: Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476 si EN 16777 (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 si EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 si EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: sare cuaternara de amoniu, , produs concentrat /lichid, eficient asupra biofilmului, poate fi utilizat in baie cu ultrasunet. Expoziția: ≤ 15 min Ambalaj pînă la ≤ 5 litri Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024 repetat | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 542689; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 651226.8
24455000-8 | 1 | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 1091220; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 1527708
24455000-8 | 2 | 7.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: Solutie gata de lucru; 4: 2596; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 237966.4503
24455000-8 | 2 | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: Solutie gata de lucru; 4: 2312; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 211933.3333
24455000-8 | 3 | 8 Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 3: Solutie gata de lucru; 4: 26236; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 2136889.67
24455000-8 | 4 | 14.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 3: Solutie gata de lucru; 4: 2549; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 424833.3333
24455000-8 | 4 | 14.2 Bandelete de control optional | Bandelete de control optional | 3: bucati; 4: 10821; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 0
24455000-8 | 5 | 21 Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescenta | Dezinfectia igienica a miinilor, solutia fluorescenta | 3: Litri; 4: 55; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 16500
24455000-8 | 6 | 22 Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela | Detergent pentru curatarea suprafetelor non critice podea, pardosele, vesela | 3: litri; 4: 3980; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 143280
24455000-8 | 7 | 26 Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY Ambalaj: canistră ≤ 5 litru | Dezinfecţia aerului şi suprafeţelor în încăperi cu semnificaţie epidemiologică sporită. Soluţie gata pentru utilizare compatibilă cu dispozitivul NOCOSPRAY Ambalaj: canistră ≤ 5 litru | 3: litri soluție gata de lucru; 4: 1011; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 842500
24455000-8 | 8 | 27 Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | Dezinfecția veselei de laborator, spălare manuală | 3: Litri soluție de lucru; 4: 142015; 9: Potrivit pct 11 din anunțul de participare | 71007.5

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________