- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Piese de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2024
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Nu

*Urmează a fi inclus în plan de achiziții modiifcat aprobat de Consiliul Administrativ.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | U/M | Cantitatea | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Lot 1 Kit service deservire preventivă GA 22 MED 10 bar (2901118900) | Set | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED 10 bar. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător pentru compresor GA22MED 10 bar: 1) 1089 9556 23 • 1 Filter 2) 2901 0068 00 • 1 Thermostat 3) 2901 0866 01 • 1 Filter kit 4) 2901 1077 00 • 1 Scavenge line kit 5) 2901 1399 00 • 1 Service kit min press valve 6) 2902 0161 00 • 1 Unloader kit Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 36,000.00 |
| 2 | 33100000-1 | Lot 2 Cartuș filtru aer GA 22 MED (1613872000) | Bucată | 3 | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,750.00 |
| 3 | 33100000-1 | Lot 3 Ulei RIF-NDURANCE (1630114600) | Litri | 15 | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,750.00 |
| 4 | 33100000-1 | Lot 4 Kit service filtru QDT80+ (2901197620) | Set | 2 | Compatibil cu uscător dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 66,666.67 |
| 5 | 33100000-1 | Lot 5 Kit service filtru 70-80-100 (2901197628) | Set | 2 | Compatibil cu uscător dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 48,000.00 |
| 6 | 33100000-1 | Lot 6 Kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) | Set | 2 | Compatibil cu uscător dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 30,000.00 |
| 7 | 33100000-1 | Lot 7 Kit service deservire preventivă ZT 45 FF 8.6 bar (2901187400) | Set | 1 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF 8.6 bar. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător pentru compresor ZT 45FF 8.6 bar: 1) 1 - PM KIT (A) 2) 1 - INLET VALVE OVERHAUL KIT Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 15,000.00 |
| 8 | 33100000-1 | Lot 8 Kit service Purja EWD330M (2901063320) | Set | 3 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 11,250.00 |
| 9 | 33100000-1 | Lot 9 Cartuș filtru aer ZT 45 FF (1613 7407 00) | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,500.00 |
| 10 | 33100000-1 | Lot 10 Ulei ROTO-Z (2908850101) " | Litrii | 20 | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 12,083.33 |
| 11 | 33100000-1 | Lot 11 Reductor de oxigen pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90) | Bucată | 1 | Reductor pentru oxigen; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,416.67 |
| 12 | 33100000-1 | Lot 12 Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47) | Bucată | 1 | Reductor pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,416.67 |
| 13 | 33100000-1 | Lot 13 Cartuș filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) | Bucată | 1 | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,500.00 |
| 14 | 33100000-1 | Lot 14 Cartuș filtru oxigen steril A3051MS | Bucată | 1 | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 6,750.00 |
| 15 | 33100000-1 | Lot 15 Filtru ulei compresor KS 124, (223489) | Bucată | 3 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 9,500.00 |
| 16 | 33100000-1 | Lot 16 Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) | Bucată | 3 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 11,250.00 |
| 17 | 33100000-1 | Lot 17 Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) | Bucată | 1 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 11,666.67 |
| 18 | 33100000-1 | Lot 18 Ulei AEON 3000SP, (250531A ) | Litrii | 120 | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 35,000.00 |
| 19 | 33100000-1 | Lot 19 Cartuș filtru de aer C1140 | Bucată | 2 | Compatibil cu compresor de aer DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,333.33 |
| 20 | 33100000-1 | Lot 20 Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214) | Set | 3 | Compatibil cu sistem de vacuum medical mVAC 660 T și vacuum pomp RA 0063 F 503. Kit include: 1) Oil filter (0531 000 002) - 1 buc; 2) Flat gaskets (0480 000 112) - 2 buc; 3) Separating filters (0532 140 157) - 2 buc; 4) O-rings for filling and emptying (0486 000 505, 0486 000 590); Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 20,000.00 |
| 21 | 33100000-1 | Lot 21 Capac de protecție butelie de oxigen | Bucată | 35 | Pentru butelii de oxigen 40L; Culoare albastra; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu butelie de oxigen 40 L. | 14,583.33 |
| 22 | 33100000-1 | Lot 22 Capac de protecție butelie de bioxid | Bucată | 20 | Pentru butelii de bioxid 40L; Culoare negru; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu butelie de bioxid 40 L. | 8,333.33 |
| 23 | 33100000-1 | Lot 23 Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid | Bucată | 2 | Furtun de presiune înaltă, pentru încărcare butelii de bioxid; Pentru bioxid; Furtun cu împletitura metalica; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun 3/4G - 10 buc; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. | 5,833.33 |
| 24 | 33100000-1 | Lot 24 Furtun pentru troliu laprascopic cu bioxid de carbon (REF: 20400027) | Bucată | 3 | Furtun special destinat pentru troliu laparoscopic cu dioxid de carbon; Lungimea - 100 cm ± 20 cm; Presiunea maxima de lucru ≥ 150 bar; Tip de conectare - conic fără garnitură; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. | 11,250.00 |
| 25 | 33100000-1 | Lot 25 Reductor pentru butelii de oxigen | Bucată | 5 | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 ± 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 20,833.33 |
| 26 | 33100000-1 | Lot 26 Acumulator 12V, 9Ah Ref: HR1234WF2 | Bucată | 34 | Ref: HR1234WF2. lungimea maxima a acumulatorului: 151 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 66 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 94 mm. Produs în 2023-2024. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 23,800.00 |
| 27 | 33100000-1 | Lot 27 Acumulator 12V, 12Ah Ref: DMUF 12-12 | Bucată | 1 | Ref: DMUF 12-12. lungimea maxima a acumulatorului: 150 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 95 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 95 mm. Produs în 2023-2024. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. | 666.67 |
| 28 | 33100000-1 | Lot 28 Filtru de carbune activ (ref: 14049350629) | Bucată | 6 | Compatibil cu Histoprocesor Leica HistoCore Pearl. Marime 200x100mmx36mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 18,500.00 |
| 29 | 33100000-1 | Lot 29 Kit cartus de cerneala (ref: 14 0601 43506) | Bucată | 8 | Kit cartus de cerneala pentru imprimanta de lame si casete. Kit-ul sa contina cartus de cerneala 280ml, betisoare pentru curatare si placuta de etansare. Compatibil cu Imprimanta pentru lame histologice Leica IP S si Imprimanta pentru casete histologice IP C. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 166,666.67 |
| 30 | 33100000-1 | Lot 30 Set filtre pentru aparat de filtrare aer TEKA Filtoo | Bucată | 1 | Set compus din: 1. Filtru grosier (ref: 978003) - 1 set(10 buc/set) 2.Prefiltru (ref: 978004) - 1 buc 3. Filtru de carbune activ (ref: 978006) - 1 buc 4. Filtru principal (ref: 978005) - 1 buc Compatibil cu aparat de filtrare aer TEKA Filtoo. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat CE | 29,166.67 |
| 31 | 33100000-1 | Lot 31 Senzor de presiune absoluta (BP1. BP2, BP4)Type A-10 (MATACHANA S1008) | Bucată | 4 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 14,666.67 |
| 32 | 33100000-1 | Lot 32 Senzor de presiune pentru generatorul cu abur (BP3) (MATACHANA S1008) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7,166.67 |
| 33 | 33100000-1 | Lot 33 Releu de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 833.33 |
| 34 | 33100000-1 | Lot 34 Senzor de nivel (SL2) pentru vacuum tank | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7,000.00 |
| 35 | 33100000-1 | Lot 35 Senzor de temperatura (RT1, RT9) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 9,333.33 |
| 36 | 33100000-1 | Lot 36 Senzor de temperatura (RT11) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,333.33 |
| 37 | 33100000-1 | Lot 37 Supapa pneumatica NC (NV1, NV2) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 10,000.00 |
| 38 | 33100000-1 | Lot 38 Valva electropneumatică VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 (MATACHANA S1008) | Bucată | 8 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Valva trebuie să fie dotată cu garnitura și intrari pentru furtun cu diametru 4 mm. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 44,666.67 |
| 39 | 33100000-1 | Lot 39 Pompa de apă a generatorului de abur Y-2051.0045 (MATACHANA S1008) | Bucată | 1 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 15,583.33 |
| 40 | 33100000-1 | Lot 40 Pompa sistemului de vid (MATACHANA S1008) | Bucată | 1 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 13,500.00 |
| 41 | 33100000-1 | Lot 41 Garnitura pentru generator de aburi (MATACHANA S1008) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,833.33 |
| 42 | 33100000-1 | Lot 42 Garnitura pentru element de incalzire (MATACHANA S1008) | Bucată | 8 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4,733.33 |
| 43 | 33100000-1 | Lot 43 Garnitură pentru uşă (MATACHANA S1008) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 21,666.67 |
| 44 | 33100000-1 | Lot 44 Contactor pentru element încalzitor (MATACHANA S1008) | Bucată | 3 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 13,750.00 |
| 45 | 33100000-1 | Lot 45 Element încalzitor (MATACHANA S1008) | Bucată | 3 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 45,000.00 |
| 46 | 33100000-1 | Lot 46 Tub cu cot pentru umplere generator de aburi (MATACHANA S1008) | Bucată | 1 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4,166.67 |
| 47 | 33100000-1 | Lot 47 Valva pneumatica de control, parte a butonului Stop, 9 bar | Bucată | 5 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Ref: PXB-B392 | 10,833.33 |
| 48 | 33100000-1 | Lot 48 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (MATACHANA S1008) | Bucată | 4 | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4,666.67 |
| 49 | 33100000-1 | Lot 49 Garnitură pentru uşă (TBT PLUSTEAM 1L) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 13,333.33 |
| 50 | 33100000-1 | Lot 50 Contactor pentru element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,333.33 |
| 51 | 33100000-1 | Lot 51 Releu de presiune F4S1/P3 (TBT PLUSTEAM 1L) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 3,333.33 |
| 52 | 33100000-1 | Lot 52 Element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) | Bucată | 4 | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 21,000.00 |
| 53 | 33100000-1 | Lot 53 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2) | Bucată | 1 | Compatibil cu mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 15,000.00 |
| 54 | 33100000-1 | Lot 54 Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2) | Bucată | 1 | Compatibil cu mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,500.00 |
| 55 | 33100000-1 | Lot 55 Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) | Set | 2 | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 44,000.00 |
| 56 | 33100000-1 | Lot 56 Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) | Set | 1 | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 25,833.33 |
| 57 | 33100000-1 | Lot 57 Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) | Set | 1 | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 25,833.33 |
| 58 | 33100000-1 | Lot 58 Ace pentru injecție H2O2 (Sterilizator cu plasma Reno-130D) | Bucată | 2 | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 1,200.00 |
| 59 | 33100000-1 | Lot 59 Element încalzitor (CLG-040L) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav CLG-040L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 14,166.67 |
| 60 | 33100000-1 | Lot 60 Coș pentru deșeuri (CLG-040L) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav CLG-040L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 11,666.67 |
| 61 | 33100000-1 | Lot 61 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) | Bucată | 1 | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,500.00 |
| 62 | 33100000-1 | Lot 62 Garnitura pentru element încalzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) | Bucată | 3 | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 5,000.00 |
| 63 | 33100000-1 | Lot 63 Element încalzitor (BIOBASE BKQ-H400) | Bucată | 3 | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 23,500.00 |
| 64 | 33100000-1 | Lot 64 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) | Bucată | 2 | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 8,333.33 |
| 65 | 33100000-1 | Lot 65 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400) | Bucată | 1 | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 833.33 |
| 66 | 33100000-1 | Lot 66 Mașina de spalat instrumente MATACHANA MAT LD2314 | Bucată | 1 | Compatibil cu mașina de spalat instrumente MATACHANA MAT LD2314. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 18,333.33 |
| 67 | 33100000-1 | Lot 67 Mașina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL |  |  |  | 20,833.34 |
| 67.1 | 33100000-1 | Lot 67.1 Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator) | Set | 2 | Pompa peristaltica pentru masina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL. PN- 010159 Rinse AID Dosing pump. PN- 010160 Detergen Dosing pump. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |
| 67.2 | 33100000-1 | Lot 67.2 Filtre hepa pentru pompa de uscare | Bucată | 2 | Filtru hepa pentru pentru masina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL. PN- 700262 Air hepa filter H14. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |
| 67.3 | 33100000-1 | Lot 67.3 Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL) | Set | 2 | Compatibil cu mașina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |
| 68 | 33100000-1 | Lot 68 Piese Cobas C311 |  |  |  | 124,104.00 |
| 68.1 | 33100000-1 | Lot 68.1 KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 | Set | 1 | REF:5182522001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.2 | 33100000-1 | Lot 68.2 KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 | Set | 1 | REF:5182549001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.3 | 33100000-1 | Lot 68.3 DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 | Bucată | 1 | REF:11561677001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.4 | 33100000-1 | Lot 68.4 Lamp Halogen Assy 12V/50W | Bucată | 4 | REF:4813707001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.5 | 33100000-1 | Lot 68.5 Cell Set cobas C 311 | Bucată | 1 | REF:4555040001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.6 | 33100000-1 | Lot 68.6 Cartridge NA, Na Electrod | Bucată | 1 | REF:10825468001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.7 | 33100000-1 | Lot 68.7 Cartridge K, K Electrod | Bucată | 1 | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.8 | 33100000-1 | Lot 68.8 Cartridge Cl, Cl Electrod | Bucată | 1 | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.9 | 33100000-1 | Lot 68.9 Reference Electrode, Electrod de referinta | Bucată | 1 | REF:3149501001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.10 | 33100000-1 | Lot 68.10 Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni | Bucată | 1 | REF:11404954001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 68.11 | 33100000-1 | Lot 68.11 Set filtre și membrană p-u Cobas C311 | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 69 | 33100000-1 | Lot 69 Piese Cobas e801 |  |  |  | 107,784.50 |
| 69.1 | 33100000-1 | Lot 69.1 Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l | Bucată | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 69.2 | 33100000-1 | Lot 69.2 Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter | Bucată | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 69.3 | 33100000-1 | Lot 69.3 UV-Lamp WSU II | Bucată | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 69.4 | 33100000-1 | Lot 69.4 Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon | Bucată | 1 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 69.5 | 33100000-1 | Lot 69.5 Set filtre și membrană p-u Cobas PRO | Set | 2 | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 69.6 | 33100000-1 | Lot 69.6 Measuring cell with ref. elect. V7.0 | Bucată | 2 | REF:05151643001. Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 70 | 33100000-1 | Lot 70 Piese pentru BS-2000M |  |  |  | 207,296.00 |
| 70.1 | 33100000-1 | Lot 70.1 BS-2000M Preventive maintenance kit(PRO) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 70.2 | 33100000-1 | Lot 70.2 Kit mentenanță sistem purificare apă | set | 4 | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |
| 71 | 33100000-1 | Lot 71 Lampă halogen 8V, 20W | Bucată | 2 | Ref: 64255. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. | 1,000.00 |
| 72 | 33100000-1 | Lot 72 Acumulator 12V, 7,2Ah | Bucată | 36 | Ref: GP1272. Termen de garantie minim 24 luni din momentul livrarii. | 21,600.00 |
| 73 | 33100000-1 | Lot 73 Acumulator 12V, 26Ah | Bucată | 2 | Compatibil cu Injector Comecer IRIS. Termen de garantie minim 24 luni din momentul livrarii. | 3,333.33 |
| 74 | 33100000-1 | Lot 74 Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75 |  |  |  | 403,750.00 |
| 74.1 | 33100000-1 | Lot 74.1 Sensor de oxigen (ref: OOM202) | Bucată | 33 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |
| 74.2 | 33100000-1 | Lot 74.2 Hepa filtru (Ref: KB030100) | Bucată | 33 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |
| 74.3 | 33100000-1 | Lot 74.3 Turbina (ref:KY732556) | Bucată | 3 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |
| 74.4 | 33100000-1 | Lot 74.4 Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) | Set | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |
| 74.5 | 33100000-1 | Lot 74.5 O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) | Bucată | 3 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |
| 74.6 | 33100000-1 | Lot 74.6 INSPIRATORY VALVE (ref: KY635300) | Bucată | 5 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |
| 75 | 33100000-1 | Lot 75 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650 |  |  |  | 198,500.00 |
| 75.1 | 33100000-1 | Lot 75.1 Kit mentenanță 1 an (ref: 115-049765-00) | Set | 28 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Instalarea pieselor va fi afectuată de către agentul economic învingător cu efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului. Emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor. |  |
| 75.2 | 33100000-1 | Lot 75.2 Senzor de oxigen type MOX3 | Bucată | 32 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Instalarea pieselor va fi afectuată de către agentul economic învingător cu efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului. Emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor. |  |
| 75.3 | 33100000-1 | Lot 75.3 Capcană de condens cu linie de colectare a gazului (PN: 115-043024-00 și PN: 115-043017-00) | Set | 60 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. |  |
| 76 | 33100000-1 | Lot 76 Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1 |  |  |  | 30,416.67 |
| 76.1 | 33100000-1 | Lot 76.1 Set senzori de flux (ref: 281637) | Set | 1 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Setul conține 10 bucăți. |  |
| 76.2 | 33100000-1 | Lot 76.2 Set filtre (ref: 161275) | Set | 1 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. În set sunt incluse 2 tipuri de filtre a câte 5 bucăți fiecare (filtru de praf și filtru la ventilatorul de răcire). |  |
| 76.3 | 33100000-1 | Lot 76.3 Hepa filtru (ref: 161236) | Bucată | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |
| 76.4 | 33100000-1 | Lot 76.4 Acumulator (ref: 369108) | Bucată | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Acumulator 10.8V 72Wh Lithium Ion. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |
| 76.5 | 33100000-1 | Lot 76.5 Senzor de oxigen (ref: 396200) | Bucată | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |
| 77 | 33100000-1 | Lot 77 Piese oximetru cerebral COVIDIEN 5100C |  |  |  | 7.000,00 |
| 77.1 | 33100000-1 | Lot 77.1 Cablu ORANGE RSC-3 | Bucată | 1 | Compatibil cu oximetru cerebral COVIDIEN 5100C. Reutilizabil. |  |
| 77.2 | 33100000-1 | Lot 77.2 Cablu GREEN RSC-4 | Bucată | 1 | Compatibil cu oximetru cerebral COVIDIEN 5100C. Reutilizabil. |  |
| 78 | 33100000-1 | LOT. 78 Piese pentru ventilatorul MAQUET Servo-i |  |  |  | 720,00 |
| 78.1 | 33100000-1 | Lot 78.1 Moisture trap (ref: 6695105) | Bucată | 1 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i. |  |
| 78.2 | 33100000-1 | Lot 78.2 O-Ring 26.2mm x 3mm | Set | 1 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i. |  |
| 79 | 33100000-1 | Lot 79 Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) | Bucată | 5 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500/VN600. | 30,208.33 |
| 80 | 33100000-1 | Lot 80 Senzor de oxigen type MOX4 | Bucată | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 2,083.33 |
| 81 | 33100000-1 | Lot 81 Senzor de oxigen (ref: 6640044) | Bucată | 7 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 37,916.67 |
| 82 | 33100000-1 | Lot 82 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003) | Bucată | 3 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 3,125.00 |
| 83 | 33100000-1 | Lot 83 Senzor de oxigen (ref: R140P07-001) | Bucată | 2 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, Trilogy Evo. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 2,500.00 |
| 84 | 33100000-1 | Lot 84 Baterii tip 6F22 | Bucată | 120 | Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 5,000.00 |
| 85 | 33100000-1 | Lot 85 Baterii tip C | Bucată | 100 | Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 2,916.67 |
| 86 | 33100000-1 | Lot 86 Baterii tip AA | Bucată | 250 | Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 2,083.33 |
| 87 | 33100000-1 | Lot 87 Piesă Y | Bucată | 15 | Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Sterilizabil. | 6,250.00 |
| 88 | 33100000-1 | Lot 88 Cablu ECG 3 electrozi, IEC standard (ref: BR-903P) | Bucată | 40 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. | 25,000.00 |
| 89 | 33100000-1 | Lot 89 Cablu pentru umidificator (ref: 900MR858) | Bucată | 3 | Compatibil cu Umidificatorul MR850, Fisher & Paykel. Utilizat pentru tuburile de ventilare reutilizabile. | 6,250.00 |
| 90 | 33100000-1 | Lot 90 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah | Bucată | 4 | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Drager. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. | 33,333.33 |
| 91 | 33100000-1 | Lot 91 Cabluri pentru cardiostimulator extern | Bucată | 110 | Compatibil cu cardiostimulatorul extern tip Reocor D, Biotronik. Reutilizabile. Lungimea 2 metri. Culoare cablu negru/roșu. Cablurile sa fie unite pe toată lungimea și bifurcate doar la capat, unde se face conexiunea. Conectorul la dispozitiv cu diametru 1,9-2mm și lungime 12-13mm. Conectorul la pacient tip mufa crocodil (ref: KRO0390) cu culoarea negru/roșu. | 36,666.67 |
| 92 | 33100000-1 | Lot 92 Senzor SpO2(ref: TL-201T) | Bucată | 40 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. | 25,000.00 |
| 93 | 33100000-1 | Lot 93 Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI) | Bucată | 20 | Compatibil cu Monitor de pacient Philips MX550. Conector cu 9 pini. Reutilizabil. | 8,333.33 |
| 94 | 33100000-1 | Lot 94 Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009) | Bucată | 15 | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. | 5,625.00 |
| 95 | 33100000-1 | Lot 95 Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844) | Bucată | 15 | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. | 5,625.00 |
| 96 | 33100000-1 | Lot 96 Cablu flex | Bucată | 50 | 6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm | 6,250.00 |
| 97 | 33100000-1 | Lot 97 Manșetă mărimea 3 (6-11cm) | Bucată | 5 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). | 625.00 |
| 98 | 33100000-1 | Lot 98 Manșetă mărimea 4 (7-13cm) | Bucată | 5 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). | 625.00 |
| 99 | 33100000-1 | Lot 99 Manșetă mărimea 5 (8-15cm) | Bucată | 5 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). | 625.00 |
| 100 | 33100000-1 | Lot 100 Manșetă adult 25-35cm | Bucată | 30 | Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059). | 2,500.00 |
| 101 | 33100000-1 | Lot 101 Manșetă adult 25-35cm | Bucată | 60 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). | 5,000.00 |
| 102 | 33100000-1 | Lot 102 Manșetă adult 35-45cm | Bucată | 30 | Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059). | 2,500.00 |
| 103 | 33100000-1 | Lot 103 Manșetă adult 35-45cm | Bucată | 60 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). | 5,000.00 |
| 104 | 33100000-1 | Lot 104 Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun | Bucată | 20 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. | 12,500.00 |
| 105 | 33100000-1 | Lot 105 Set electrozi tip cleste pentru adulți | Set | 5 | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 30 x 130 mm. Compatibil cu conector tip Banana. | 1,250.00 |
| 106 | 33100000-1 | Lot 106 Set electrozi tip pare pentru adulți | Set | 5 | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 30 mm. Compatibil cu conector tip Banana. | 1,041.67 |
| 107 | 33100000-1 | Lot 107 Set electrozi tip cleste pediatrici | Set | 1 | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 20 x 90 mm. Compatibil cu conector tip Banana. | 208.33 |
| 108 | 33100000-1 | Lot 108 Set electrozi tip pare pediatrici | Set | 1 | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 15 mm. Compatibil cu conector tip Banana. | 208.33 |
| 109 | 33100000-1 | Lot 109 Cartuș filtru carbune activat | Bucată | 6 | Filtru carbune activat pentru carcasa tip Big Blue 20". Durata de viața minim 6 luni. Utilizare pentru apă rece (maximum 45°C). | 7,500.00 |
| 110 | 33100000-1 | Lot 110 Cablu type-C la micro-USB | Bucată | 3 | Lungime 2 metri. Cablul să fie dotat cu filtru de interferență de ferită. Portul type-C să fie curbat la 90°. Portul micro-USB la capat să fie cu conector fixator pentru transductor. Compatibil cu transductorul Lumify, Phillips. | 10,000.00 |
| 111 | 33100000-1 | Lot 111 Alaris SP MK4 Chassis kit | Bucată | 5 | Compatibil cu pompa cu seringa BD, Alaris GH Plus. Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. | 27,083.33 |
| 112 | 33100000-1 | Lot 112 Membrane M4.6-11 (ref: EJMGE41015) | Bucată | 1 | Compatibil cu Dispozitivul de filtrare a apei prin osmoză inversă DWA, HemoRO 3000. Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. | 54,166.67 |
| 113 | 33100000-1 | Lot 113 NBP Pump Assembly (ref: 453564673781) | Bucată | 1 | Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. | 12,500.00 |
| 114 | 33100000-1 | Lot 114 NIBP unit (ref: SG-673P) | Bucată | 10 | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K și anume cu modulul AY-663P. Unitatea va fi set cu MPU board (ref: UR-39373), Solenoid valve (ref: 923119), NIBP pump (ref: 532149). Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. | 125,000.00 |
| 115 | 33100000-1 | Lot 115 Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale | Flacon | 20 | Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale, cu dozator, pentru joncțiuni și părțile mobile alte instrumentelor, fără silicon, fără colorare sau formare de cruste pe suprafețele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 50ml. *Certificat CE și declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit – copie – confirmată prin ștampila Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | 5,000.00 |
| 116 | 33100000-1 | Lot 116 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului | Bucată | 8 | Din material rezistent la factori chimici(dezinfectanți), impermiabil,ignifug,sigur în utilizare cu suprafață superioară glisantă ce permite mutarea pacientului prin alunecare între pat și brancardă,masa de operații,masă de investigații.Suprafața inferioară cu benzi antiderapante.Lungimea:190cm ±2cm;Lațimea:55 ±5cm;Grosimea: 0.8cm±0,2cm; Greutate pacient - 135kg. | 46,666.67 |
| 117 | 33100000-1 | Lot 117 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului hiperponderal | Bucată | 2 | Din material rezistent la factori chimici(dezinfectanți), impermiabil,ignifug,sigur în utilizare cu suprafață superioară glisantă ce permite mutarea pacientului prin alunecare între pat și brancardă,masa de operații,masă de investigații.Suprafața inferioară cu benzi antiderapante. Lungimea:225 cm±15cm ;Lațimea:60cm±5cm;Grosimea:0,6cm±0.1cm; Greutate pacient - 240kg. | 11,666.67 |
| 118 | 33100000-1 | Lot 118 Borcan autoclavabil cu capac pentru GIMA Clinic Plus | Bucată | 6 | Borcan autoclavabil cu capac, cu valva de siguranță la umplere, pentru aspirator chirurgical GIMA, Clinic Plus, Volum 4-5 litri, ref 28228. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 6,250.00 |
| 119 | 33100000-1 | Lot 119 Borcan autoclavabil cu capac pentru GIMA Super Vega | Bucată | 4 | Borcan autoclavabil cu capac, cu valva de siguranță la umplere, pentru aspirator chirurgical GIMA, Super Vega, Volum 2 litri, ref 28236. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 4,166.67 |
| 120 | 33100000-1 | Lot 120 Filtre pentru insuflator CO2 | Bucată | 50 | Filtru hidrofobic antibacterial diamterul 22 mm ISO connector compatibile cu insuflatoarele Richard Wolf 2232, Karl Storz UI400S1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 5,208.33 |
| 121 | 33100000-1 | Lot 121 Set miner autoclavabil lampa de operatie Polaris 200 | Set | 3 | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Specificatie tehnica: Autoclavabil, Cantitatea - 2 buc. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7,000.00 |
| 122 | 33100000-1 | Lot 122 Pensa bipolara | Bucată | 2 | Compatibil cu cablu bipolar,lungimea 16 cm,cu izolarea externa,branse curbate-0,5mm,metal,resterilizabil,echivalent la Karl-Storz ref.cod 842016 | 10,833.33 |
| 123 | 33100000-1 | Lot 123 Miner pentru lampa chirurgicala MERIVAARA MERILED 5 | Bucată | 6 | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5 | 6,250.00 |
| 124 | 33100000-1 | Lot 124 Senzor de nivel pentru Maquet HL 20 | Bucată | 1 | Compatibil cu Masina de CEC Maquet HL20. REF: CLS 20-535 | 57,700.00 |
| 125 | 33100000-1 | Lot 125 Filtre la aspirator (Ardo) | Bucată | 300 | Compatibil cu aspirator chirurgical ARDO Senator. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. REF:50.00.05 | 125,000.00 |
| 126 | 33100000-1 | Lot 126 Filtre la aspirator (Elmaslar) | Bucată | 100 | Compatibil cu aspirator chirurgical Elmaslar SA01HT. Specificatie tehnica: Filru antibacterial. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 37,500.00 |
| 127 | 33100000-1 | Lot 127 Cablu electrocoagulare monopolar | Bucată | 7 | Compatibil cu .Monopolar connecting cable, 4 mm socket, 3.5 m, Erbe T, plug Ø 4 mm (REF: GK 245). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 20,416.67 |
| 128 | 33100000-1 | Lot 128 Cablu Fibro-optic | Bucată | 7 | Cablu fibrooptic; Ref: 495ND Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 3m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | 36,825.83 |
| 129 | 33100000-1 | Lot 129 Senzor de oxigen, MOX2 | Bucată | 2 | Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: AA829-220. | 1,666.67 |
| 130 | 33100000-1 | Lot 130 Senzor de oxigen, OOM201 | Bucată | 30 | Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201. | 25,000.00 |
| 131 | 33100000-1 | Lot 131 Senzor de oxigen, OOM202 | Bucată | 4 | Compatibil cu mixer de gaze MAQUET HL 20. Ref: OOM202. | 3,333.33 |
| 132 | 33100000-1 | Lot 132 Acumulator pentru defibrilator HP Code Master | Bucată | 1 | Compatibil cu defibrilator HP Code Master. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate ≥ 4.0 Ah; REF: M1758A. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 2,083.33 |
| 133 | 33100000-1 | Lot 133 Acumulator pentru UPS NEWTECH PRO II X9 LCD | Bucată | 12 | Compatibil cu UPS NEWTECH PRO II X9 LCD. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 9.0 Ah; REF: TSK1455. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 9,000.00 |
| 134 | 33100000-1 | Lot 134 Acumulator pentru monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL | Bucată | 20 | Compatibil cu monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 2.0 Ah; REF: 110533-1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 23,333.33 |
| 135 | 33100000-1 | Lot 135 Acumulator pentru masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722. | Bucată | 9 | Compatibil cu masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 7,500.00 |
| 136 | 33100000-1 | Lot 136 Set accesorii pentru container de sterilizare Aesculap JK340. | Set | 2 | Compatibil cu container de sterilizare Aesculap JK340. Set trebuie se contine: 1) Cos din inox pentru container (REF: JF114R) 2) Suport pentru capac (REF:GB487R) 3) Suport pentru sternotom (REF: GB495R) 4) Suport pentru lame (REF: GB481R) 5) Suport (REF: GB488R). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 18,333.33 |
| 137 | 33100000-1 | Lot 137 Acumulator pentru masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170. | Bucată | 20 | Compatibil cu masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170. Specificatia tehnica: Voltage: 12V; Capacitate: 17Ah; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. | 33,333.33 |
| 138 | 33100000-1 | Lot 138 Reductor de oxigen pentru mixer de gaz MAQUET EGB40 | Bucată | 4 | Compatibil cu mixer de gaze MAQUET EGB | 16,666.67 |
| 139 | 33100000-1 | Lot 139 Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | Bucată | 20 | Ref 64627 Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6,000.00 |
| 140 | 33100000-1 | Lot 140 Set de lentile pentru BIOM 5cl | Set | 1 | Setul să conțină următoarele lentile: Ref 53602 (WFE) - 1 unitate, Ref 53606 (HiRes) - 1 unitate. Compatibil cu sistem optic Oculus BIOM 5cl. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 98,000.00 |
| 141 | 33100000-1 | Lot 141 Sonda pentru facoemulsificare la Constellation | Bucată | 3 | Ref Ozil Torsional HP Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 150,000.00 |
| 142 | 33100000-1 | Lot 142 Sonda pentru facoemulsificare la Centurion | Bucată | 2 | Ref Active Senty HP Compatibil cu Alcon Centurion Vision System. Termen de livrare 31 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 134,000.00 |
| 143 | 33100000-1 | Lot 143 Baterie pentru Constellation | Bucată | 2 | Ref W55-30PCT Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 48,000.00 |
| 144 | 33100000-1 | Lot 144 Lampă pentru lampa cu fantă SL130, 6V/20W | Bucată | 15 | Ref 64251 Compatibil cu lampa cu fantă Carl Zeiss SL 130. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12,000.00 |
| 145 | 33100000-1 | Lot 145 Lampă pentru lampa cu fantă SL1000, 12V/30W | Bucată | 15 | Ref 64260 Compatibil cu lampa cu fantă CSO SL1000. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12,000.00 |
| 146 | 33100000-1 | Lot 146 Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. | Set | 2 | Set din 4 unități Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6,000.00 |
| 147 | 33100000-1 | Lot 147 Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor | Bucată | 2 | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 680,000.00 |
| 148 | 33100000-1 | Lot 148 Cuplare filtru de apa pentu protecția pompei de apa | Bucată | 2 | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1,300.00 |
| 149 | 33100000-1 | Lot 149 Set căști pentru Interacoustics AC40 | Set | 1 | Setul să conțină: Ref: Radioear 3045 - 1 bucată, Ref: Radioear B-71 - 1 bucată. Compatibil cu audiometru Interacoustics AC40. În set cu cabluri de conectare la audiometru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 27,000.00 |
| 150 | 33100000-1 | Lot 150 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Med-ISA | Set | 1 | Setul să conțină: Conector cu tuburi pentru canalul de lucru, canalul apă/aer și canalul de etanșietate , pentru videogastroscopul flexibil Olympus - 1 bucată. Conector cu tuburi pentru canalele de lucru și canalele de etanșietate , pentru două videobronhoscoape flexibile Olympus - 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Cantel Med-ISA. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33,333.33 |
| 151 | 33100000-1 | Lot 151 Videogastroscop flexibil pentru videoprocesorul CV-170 | Bucată | 2 | Ref GIF-H170 Compatibil cu videoprocesorul OLYMPUS CV-170 . Unghiul câmpului de vedere minim 140⁰; Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 2-100 mm; Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,2 mm; Canal instrumentar minim: 2,8 mm; Capacitate de flexiune minim: sus 210°, jos 90°, dreapta/stânga 100°; Lungimea de lucru minim 1030 mm. Termen de livrare 60 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Garanție minim 2 an. | 640,000.00 |
| 152 | 33100000-1 | Lot 152 Cartuș filtrare 0.45 µm | Bucată | 20 | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 30,000.00 |
| 153 | 33100000-1 | Lot 153 Filtre 0.2 µm Soluscope S1 | Bucată | 20 | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 80,000.00 |
| 154 | 33100000-1 | Lot 154 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S1 | Set | 2 | Setul să conțină: Conector cu tub pentru canalul de lucru- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul apă/aer- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul de etanșietate- 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33,333.33 |
| 155 | 33100000-1 | Lot 155 SSD 2.5" 500GB | Bucată | 5 | Ref: MZ-77E500BW Viteza citire 560 MB/s, Viteza scriere 530 MB/s. Termen de garanție 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. | 10,000.00 |
| 156 | 33100000-1 | Lot 156 SSD M.2 1TB | Bucată | 1 | Ref: MZ-V7S10BW Viteza citire 3500 MB/s, Viteza scriere 3200 MB/s. Termen de garanție 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. | 4,000.00 |
| 157 | 33100000-1 | Lot 157 Pompă dublă | Bucată | 1 | Ref: 10-85-00Z Compatibil cu dispozitiv inimă-plămîn artificial LivaNova S5. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 375,000.00 |
| 158 | 33100000-1 | Lot 158 Cap cameră laparoscopică + videoprocesor | Bucată | 2 | Cap cameră • Cameră cu tehnologia 3 CCD sau 3 CMOS. • Rezoluție nativa fara algoritmi de tip upscaling, minim 1920 x 1080 pixeli cu -frecventa cadrelor minim 60 Hz. • Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM • Focalizare mecanica la distanță - interval de la 15 mm la 29 mm • Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri • Cuplare automată pe telescop • Total imersibil în dezinfectanți • Cu posibilitate de sterilizare, autoclavare • Cu minim 2 butoane cu funcții programabile Video procesor • Să asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu • Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4. • Imagine nativa minim: HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli. • Să asigure stocarea datelor, video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externă conectată prin port USB. • Functia „Automatic White Balance” să fie realizată de pe panoul de control al videoprocesorului și un buton setabil de pe cap-camera. • Posibilitate de integrare în cadrul troliului Richard Wolf din cadrul instituției: interconectare cu Sursa de lumină Richard Wolf, Insuflator Richard Wolf și modul de control. | 1,250,000.00 |
| 159 | 33100000-1 | Lot 159 Cap cameră urologică + videoprocesor | Bucată | 2 | Cap camera • Tip pendul • Cameră cu tehnologia 3 CCD sau CMOS. • Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli cu -frecventa cadrelor minim 60 Hz. - Cu metoda de scanare de tip progresiv. • Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 1,5X digital ZOOM. • Distanța de focalizare - 16 mm ± 2mm • Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri. - cu traseu liniar de interconectare al cablului cu cap-camera. • Cuplare automată pe telescop • Total imersibil în dezinfectanți. • Cu posibilitate de sterilizare cu plasma. • Cu minim 3 butoane dintre care minim 2 cu funcții programabile. Video procesor • Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul ce are port video de intrare minim 2 porturi DVI- pentru conectarea a 2 monitoare. • Porturi de conectare/adaptor de tip C-LINE și de tip X-LINE pentru a asigura conectarea cu ureterscopul single use (ref: 091271-06), uretescopul(ref: 11278VSK) si videlaringoscopul(ref: 8403BXC și 8403AXC) sterilizabile de uz multiplu producator Karl Storz- aflate in dotarea institutiei, si cap-camera mentionata mai sus. • Sa asigure transmisiunea video de calitate înaltă minim 1080p (Full HD). • Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4 • Imagine: HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli • Memorie internă – minim 50 GB, Sa asigure stocarea datelor pacientului, video, poze de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB • Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al video procesorului si un buton setabil de pe cap-camera. | 873,333.33 |
| 160 | 33100000-1 | Lot 160 PM600201 INSERȚIE METALICĂ TUB (METAL INNER TUBE) PENTRU 5/5MM 310MM | Bucată | 4 | PM600201 INSERȚIE METALICĂ TUB (METAL INNER TUBE) PENTRU 5/5MM 310MM | 6,900.00 |
| 161 | 33100000-1 | Lot 161 PM973R TUBE EXTERIOR IZOLATOR (INSULATED OUTER TUBE) 5/5MM 310MM | Bucată | 4 | PM973R TUBE EXTERIOR IZOLATOR (INSULATED OUTER TUBE) 5/5MM 310MM | 6,900.00 |
| 162 | 33100000-1 | Lot 162 PO959R MANER INSTRUMENT CU MECANISM ROTATORIU ȘI CLICHET, PIN MONOPOLAR 4mm (HANDLE WITH RATCHET) | Bucată | 7 | PO959R MANER INSTRUMENT CU MECANISM ROTATORIU ȘI CLICHET, PIN MONOPOLAR 4mm (HANDLE WITH RATCHET) | 54,740.00 |
| 163 | 33100000-1 | Lot 163 Garnitura trocar 5/5.5 mm | Bucată | 300 | Garnitura trocar 5,5-5,6 mm, compatibilă cu trocarul si canula de 5/5.5mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 25,000.00 |
| 164 | 33100000-1 | Lot 164 Garnitură trocar 10/11mm | Bucată | 300 | Garnitură trocar 10/11mm, compatibilă cu trocarul si canula 10/11mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 25,000.00 |
| 165 | 33100000-1 | Lot 165 Furtun pentru insuflator CO2 | Bucată | 32 | Ref: PG014 Lungime: 3 metri ± 0.5 metri; Conector tip LUER; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 48,000.00 |
| 166 | 33100000-1 | Lot 166 Cablu pentru electrocoagulare monopolar | Bucată | 34 | Cablu pentru electrocoagulare monopolar: Ref: GK245 Lungime: min. 300cm. Conector echipament: tip tata, compatibil cu Electrocoagulator ERBE VIO 300S/ BOWA ARC 300 aflate in dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga" Conector instrument: tip mama, pentru pin-conector instrument ᴓ4mm. Autoclavabil 134 grade; De uz multiplu. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Copia catalogului cu piese de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 76,500.00 |
| 167 | 33100000-1 | Lot 167 Piese pentru Mediso AnyScan |  |  |  | 24,000.00 |
| 167.1 | 33100000-1 | Lot 167.1 Ventilator 12V/2.3W | Bucată | 18 | Ref: KF0615H1HM-R sau PG-23-13-05. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan HPET DCS. Cu 3 fire și conector, tensiune 23V, putere 2.3W. Dimensiuni: 60x60x15 mm. RPM: 4500 +/- 10% |  |
| 167.2 | 33100000-1 | Lot 167.2 Ventilator pentru AnyScan HPET DCS FPGA | Bucată | 6 | Ref: PG-23-13-04. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan. |  |
| 168 | 33100000-1 | Lot 168 Electrod pO2 pentru ABL 835 | Bucată | 1 | Ref: 945-613. Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL 835 | 52,500.00 |
| 169 | 33100000-1 | Lot 169 Cablu interconectare pentru forceps bipolar | Bucată | 10 | Cablu interconectare pentru forceps bipolar, reutilizabil cu ref cod. 351-040 | 29,166.67 |
| 170 | 33100000-1 | Lot 170 Shaver DRILLCUT-X® II-35 | Bucată | 4 | Compatibil cun unitatea Unidrive SIII, Karl Srtorz, Ref: 40712035+40712090 | 400,000.00 |
| 171 | 33100000-1 | Lot 171 Set mentenanță preparator-distribuitor medii | Bucată | 1 | Compatibil cu sistemul Alliance Bio Expertise Mediawel 10 + Distriwel 440 | 16,666.67 |
| 172 | 33100000-1 | Lot 172 Cablu electric | Bucată | 10 | Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz) | 40,796.83 |
| 173 | 33100000-1 | Lot 173 Cablu electric | Bucată | 2 | Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar, compatibil cu elementul de lucru Wolf 8680.205 și generatorul Bowa Arc 400,existente. | 9,200.00 |
| 174 | 33100000-1 | Lot 174 Electrod de taiere bipolar | Bucată | 42 | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm | 105,409.85 |
| 175 | 33100000-1 | Lot 175 Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Bucată | 30 | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | 60,000.00 |
| 176 | 33100000-1 | Lot 176 Electrod pentru incizie Hook, bipolar | Bucată | 24 | Electrod de incizie,cu capatul de lucru ascutit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,40 mm | 73,835.40 |
| 177 | 33100000-1 | Lot 177 Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Bucată | 30 | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | 120,000.00 |
| 178 | 33100000-1 | Lot 178 Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Bucată | 30 | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | 60,000.00 |
| 179 | 33100000-1 | Lot 179 Husa sterila p/u microscop chirurgical | Bucată | 300 | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022. | 115,000.00 |
| 180 | 33100000-1 | Lot 180 Husa sterila pentru cateter transvenos central | Bucată | 30 | 80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing) | 2,500.00 |
| 181 | 33100000-1 | Lot 181 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering | Bucată | 24 | Unica folosinta 5m , format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. Ref 700S03616 Soering sau echivalentul, compatibil cu Sonoca 300 aflat in dotare | 59,600.00 |
| 182 | 33100000-1 | Lot 182 Videobronhoscop flexibil cu canalul de lucru 3,0 pentru videoprocesorul CV-1500 | Bucată | 1 | "Ref BF-1TQ290 Compatibil cu videoprocesorul OLYMPUS CV-1500 . Unghiul câmpului de vedere minim 120⁰; Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 2-100 mm; Diametru exterior maxim al tubului de inserție și capului distal: 6,0 mm; Canal instrumentar minim: 3,0 mm; Capacitate de flexiune minim: sus 180°, jos 130°; Lungimea de lucru minim 600 mm; Să permită rotirea tubului de inserție minim 120°; Să permite utilizarea în intervenții cu LASER. Termen de livrare 60 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Garanție minim 2 an." | 300,000.00 |
| 183 | 33100000-1 | Lot 183 EEG Cap |  |  |  | 33,333.34 |
| 183.1 | 33100000-1 | Lot 183.1 EEG cap with integrated electrodes - M 54-58cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box). | Bucată | 2 | Compatibil cu Electroencefalograf Nihon Kohden, EEG-1200K. Reutilizabilă. |  |
| 183.2 | 33100000-1 | Lot 183.2 EEG cap with integrated electrodes - L 58-62cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box). | Bucată | 2 | Compatibil cu Electroencefalograf Nihon Kohden, EEG-1200K. Reutilizabilă. |  |
| 184 | 33100000-1 | Lot 184 Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | Bucată | 5 | Vas 2 litri, polysulfon, capac cu miner, sitem mecanic de siguranta pentru revarsare si mecanism de fixare pe aspirator compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codurile de referinta: borcan - 50.00.168, capac - 50.00.08. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 35,416.67 |
| 185 | 33100000-1 | Lot 185 Furtun pentru borcan(0.5m) | Bucată | 5 | Tub de silicon (de 0.5metri) pentru interconectare aspirator-borcan cu 2 conectori de 45 grade, compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.01. | 3,750.00 |
| 186 | 33100000-1 | Lot 186 Furtun pentru borcan(1.7m) | Bucată | 5 | Tub de silicon transparent (de 1.70 metri) pentru aspirare, cu conector alb in unghi de 45 grade compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.02. | 4,166.67 |
| 187 | 33100000-1 | Lot 187 Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului , 2000ml. | Bucată | 1 | Ref: 300N0100. Volum 2000ml, material-Polysulphone , reutilizabil. Sterilizabil pina la 134°C. Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 558.33 |
| 188 | 33100000-1 | Lot 188 Piesa curba scurta de mana | Bucată | 1 | Ref: 94-106. Piesa cu lungimea de lucru de 49.5mm, lungimea totala 255.5mm, greutate nu mai mult de 175gr, diamertul intern 1.4mm, diametrul extern 2.2mm ,pentru 25kHz cu aspiratia interna central si irigarea externa, material miner din aluminiu, Reutilizabil ;Autoclavabile ; cu nivel foarte mic de incalzire Compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring). *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 95,833.33 |
| 189 | 33100000-1 | Lot 189 Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING Ref: 240K0194 sau echivalentul | Bucată | 1 | Cablu lungime 5m ,priza unghi. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul Ref: 240K0194 , Soring | 13,333.33 |
| 190 | 33100000-1 | Lot 190 Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0101 sau echivalentul | Bucată | 1 | Capac pentru butelie 300N0101 , material polyamide compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 300N0101 , Soring | 458.33 |
| 191 | 33100000-1 | Lot 191 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0016 , Soring sau echivalentul | Bucată | 24 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0016, sau echivalent. | 40,000.00 |
| 192 | 33100000-1 | Lot 192 Curea de fixare a miinii | Bucată | 16 | Curea pentru fixarea miinii compatibala cu masa de operatie MIZUHO MOT-5602BW. Ref: 08-084-03. Detasabila. Marime ajustabila, din material lavabil. Lungime - minim 70 cm, latime - minim 8 cm. | 26,666.67 |
| Total |  |  |  |  |  | 9,736,004.08 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot *;

- Pentru mai multe loturi *;

- Pentru toate loturile *;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua conform necesităților în decurs de 30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor 90 zile | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificatele CE (pentru loturile unde în specificație e indicat Certificat CE) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Declarație de conformitate sau document echivalent (pentru loturile la care nu este indicat în specificație certificatul CE) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză; - * În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe propria răspundere privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termenul de garanție conform specificației tehnice - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | Pe parcursul anului 2024, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; |  |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 42 din 28.05.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Jurnalul JOUE nr. 322672-2024

- Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin garație bancară sau transfer  la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii,  se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                          Alexandru Ferdohleb