## Lotul nr.1 IMSP SCMC nr.1
Denumirea lot |  |  | Analizator imunologic semi-automat, 150 teste
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivelor fără TVA | reagenți consumabile |  |  |  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
|  |  |  | deumirea/cod reagentului/consumabilului ofertat (sau echivalentul său) | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | cantitatea reagenți/consumabile pentru examinările anuale | Unitatea de măsură oferată reagenți/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reagenți/ consumabile | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA)
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru dispozitivele medicale (echipamentele medicale) 1 bucată | bucăți |  |  |  | 1 bucată
2 | Analizator imunologic semi-automat, În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 800 examenari pe an
3 | Procalcitonina (PCT) | 800
20 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 800 examinări anual. | buc |  |  |  | 800
21 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | kw/an |  |  |  | 1
| Total | [11 empty] | 0
notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor clinico-biochimce) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul aproximativ de examenări anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) de divizat pe investigatii. Se va indica pretul pentru fiecare reagent în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reagent, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reagenților/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular.

## Lotul nr.2 CS Soroca
Denumirea lot |  |  |  | Analizator automatic imunologic, cu chemoluminescență - IMSP CS Soroca
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reagenți consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reagent/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reagenți/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reagenți/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reagenți/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reagenți/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 2040 | examenari p/u 4 ani
3 | Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA) | 120 | examenari p/u 4 ani
| Thyroid function, Free T3 (FT3) | 120
| Thyroid function, Free T4 (FT4) | 120
| Thyroid function, Total T3 (TT3) | 120
| Thyroid function, Total T4 (TT4) | 120
| Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 120
| Thyroid function, Thyroglobulin (TG) | 120
| Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg) | 120
| Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO) | 120
| Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH) | 120
| Hormone, Prolactin (PRL) | 120
| Hormone, Estradiol (E2) | 120
| Hormone, Luteinizing Hormone (LH) | 120
| Hormone, Testosterone | 120
| Anemia, Ferritin (Fer) | 120
| Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD) | 120
| Diabetes, C-peptide (CP) | 120
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total | [14 empty] | 0
Notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor clinico-biochimce) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul aproximativ de examenări anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) de divizat pe investigatii. Se va indica pretul pentru fiecare reagent în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reagent, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reagenților/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular.