Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515−D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP - ocds-b3wdp1-MD-1701243919705 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Echipament veterinar |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor / serviciilor | Denumirea modelului bunului / serviciului | Țara de origine | Producă- torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 PULSOXIMETRU VETERINAR |  |  |  |  |  |  |
| Pulsoximetru veterinar |  |  |  | Specificații: - Afișare: LCD - SpO2: 0~99%, acuratețe: ±2% - BMP: 30~250 bmp, acuratețe: ±1 bpm - Alarma: vizuală, sonoră - Alimentare 2-4 baterii alcaline AA sau Baterie Li-Ion - Senzorul SpO2 poate fi fixat de limba sau urechea animalului Dotare: - senzor SpO2 veterinar - baterii AA sau Baterie Li-Ion - Manual de utilizare Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 2 DEPĂRTĂTOR OFTALMOLOGIC (BLEFAROSTAT) |  |  |  |  |  |  |
| Depărtător oftalmologic Mellinger |  |  |  | Blefarostat oftalmologic - Tip spatulă: Mellinger - Dimensiuni: 7,0 cm. Material: inox |  |  |
| Depărtător oftalmologic Graefe |  |  |  | Blefarostat oftalmologic Graefe - Tip spatula: Graefe - Dimensiuni: 9,0 cm. Material: inox |  |  |
| LOT 3 ELEVATOR DENTAR VETERINAR |  |  |  |  |  |  |
| Elevator dentar veterinar 1 mm |  |  |  | Elevator dentar veterinar - Dimensiune: vârf - 1 mm - Tip elevator: Bein Root - Tip material: oțel inoxidabil Sterilizare: autoclav / pupinel |  |  |
| Elevator dentar veterinar 2 mm |  |  |  | Elevator dentar veterinar - Dimensiune: vârf - 2 mm - Tip elevator: Bein Root - Tip material: oțel inoxidabil Sterilizare: autoclav / pupinel |  |  |
| Elevator dentar veterinar 3 mm |  |  |  | Elevator dentar veterinar - Dimensiune: vârf - 3 mm - Tip elevator: Bein Root - Tip material: oțel inoxidabil Sterilizare: autoclav / pupinel |  |  |
| Elevator dentar veterinar 4 mm |  |  |  | Elevator dentar veterinar - Dimensiune: vârf - 4 mm - Tip elevator: Bein Root - Tip material: oțel inoxidabil Sterilizare: autoclavă / pupinel |  |  |
| Elevator dentar veterinar 5 mm |  |  |  | Elevator dentar veterinar - Dimensiune: vârf - 5 mm - Tip elevator: Bein Root - Tip material: oțel inoxidabil Sterilizare: autoclavă / pupinel |  |  |
| LOT 4 UNITATE (INSTALAȚIE) STOMATOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |
| Unitate (instalație) stomatologică |  |  |  | Unit dentar portabil uz veterinar destinat pentru utilizarea în practica medical veterinara și anume pentru stomatologia veterinara Dotare: - min. 5 terminale - furtun aspirator salivă / lichide - furtun aer / apa - min. 2 furtune turbine - seringa cu 3 cai – min.1 buc. - sonda pentru detartraj - lampa fotopolimerizare cu LED - rezervor apa pentru modulul de stomatologie - rezervor apa pentru modulul de detartrare - modul detartrare - min. 5 anse pentru sonda detartraj - min. 2 seringi pentru modulul de aer/apa - pedala de picior pentru acționare modul stomatologie - pedala picior pentru acționare modul detartrare - turbină stomatologică Specificații tehnice: - Putere compresor: minim 500W - Presiune apa: minim 6 bar - Rezervor apa: minim 1 L - Rezervor rezidiuri: minim 1 L - Rezervor aluminiu aer: minim 6 L Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 5 SALTEA (TARGĂ) CU VACUUM PENTRU ANIMALE |  |  |  |  |  |  |
| Saltea (targă) cu vacuum pentru animale |  |  |  | Saltea (targă) cu vacuum pentru transportul și imobilizarea animalelor de companie Specificații: - Dimensiuni minime: 60/120 - Suprafața: ușor de curățat Dotare: Pompă de vacuum pentru saltea |  |  |
| LOT 6 GHIDAJ ORTOPEDIC |  |  |  |  |  |  |
| Ghidaj ortopedic dublu Ø 1.5 & Ø 2.0 |  |  |  | Ghidaj pentru burghiu Ghidaj ortopedic dublu, Ø 1.5 & Ø 2.0 |  |  |
| Ghidaj ortopedic dublu Ø 2.0 & Ø 2.7 |  |  |  | Ghidaj pentru burghiu Ghidaj ortopedic dublu, Ø 2.0 & Ø 2.7 |  |  |
| Ghidaj ortopedic dublu Ø 2.5 & Ø 3.5 |  |  |  | Ghidaj pentru burghiu Ghidaj ortopedic dublu, Ø 2.5 & Ø 3.5 |  |  |
| LOT 7 ÎNDOITOR PLĂCUȚE |  |  |  |  |  |  |
| Îndoitor plăcuțe |  |  |  | Instrument pentru îndoirea plăcuțelor utilizate în ortopedia veterinară la animale mici Îndoitor plăcuțe tip roller cu mânere |  |  |
| LOT 8 ȘURUBELNIȚĂ PENTRU ORTOPEDIE |  |  |  |  |  |  |
| Șurubelniță pentru șuruburi Ø 2.0 |  |  |  | Șurubelniță autoclavabilă; cap Hexagonal pentru Șuruburi Ø 2.0 |  |  |
| Șurubelniță pentru șuruburi Ø 2.7 |  |  |  | Șurubelniță autoclavabilă; cap Hexagonal pentru Șuruburi Ø 2.7 |  |  |
| Șurubelniță pentru șuruburi Ø 3.5 |  |  |  | Șurubelniță autoclavabilă; cap Hexagonal pentru Șuruburi Ø 3.5 |  |  |
| LOT 9 TAROD |  |  |  |  |  |  |
| Tarod 1.5 mm |  |  |  | Tarod 1.5 mm cu mâner |  |  |
| Tarod 2.0 mm |  |  |  | Tarod 2.0 mm cu mâner |  |  |
| Tarod 2.7 mm |  |  |  | Tarod 2.7 mm cu mâner, |  |  |
| Tarod 3.5 mm |  |  |  | Tarod 3.5 mm cu mâner |  |  |
| Tarod 4.0 mm |  |  |  | Tarod 4.0 mm cu mâner |  |  |
| LOT 10 BROȘE ORTOPEDIE |  |  |  |  |  |  |
| Broșă ortopedie 300 mm x 1,0 |  |  |  | Broșă ortopedie 300 mm x 1,0 ascuțită la ambele capete |  |  |
| Broșă ortopedie 300 mm x 1,8 |  |  |  | Broșă ortopedie 300 mm x 1,8 ascuțită la ambele capete |  |  |
| Broșă ortopedie 300 mm x 2,0 |  |  |  | Broșă ortopedie 300 mm x 2,0 ascuțită la ambele capete |  |  |
| Broșă ortopedie 300 mm x 2,5 |  |  |  | Broșă ortopedie 300 mm x 2,5 ascuțită la ambele capete |  |  |
| Broșă ortopedie 300 mm x 3,0 |  |  |  | Broșă ortopedie 300 mm x 3,0 ascuțită la ambele capete |  |  |
| Broșă ortopedie 300 mm x 4,0 |  |  |  | Broșă ortopedie 300 mm x 4,0 ascuțită la ambele capete |  |  |
| LOT 11 CLEȘTE PENTRU TĂIAT SÂRMĂ / BROȘE |  |  |  |  |  |  |
| Clește pentru tăiat sârmă/broșe |  |  |  | Clește pentru tăiat sârmă/broșă utilizat în intervenții ortopedice Specificații: • Lungimea cleștelui min. 40 cm • Material inoxidabil • Autoclavabil |  |  |
| LOT 12 RETRACTOR WEITLANER |  |  |  |  |  |  |
| Retractor Weitlaner 13 cm ascuțit |  |  |  | Retractor Weitlaner 13 cm ascuțit |  |  |
| Retractor Weitlaner 13 cm bont |  |  |  | Retractor Weitlaner 13 cm bont |  |  |
| Retractor Weitlaner 16,5 cm ascuțit |  |  |  | Retractor Weitlaner 16,5 cm ascuțit |  |  |
| Retractor Weitlaner 16,5 cm bont |  |  |  | Retractor Weitlaner 16,5 cm bont |  |  |
| LOT 13 EMASCULATOR REIMERS |  |  |  |  |  |  |
| Emasculator Reimers |  |  |  | Instrument veterinar complex alcătuit din 3 brațe. Primele două brațe realizează strivirea cordonului testicular, iar al treilea secționarea acestuia. Specificații: - Lungimea instrumentului: min. 30 cm Material: oțel inoxidabil |  |  |
| LOT 14 RENETĂ PENTRU COPITE |  |  |  |  |  |  |
| Renetă dublă |  |  |  | Renetă dublă pentru tăiat ongloane și copite Specificații: - Lamă din oțel - Ascuțire de bisturiu la 00 Mâner din lemn |  |  |
| Renetă pe dreapta |  |  |  | Renetă pe dreapta pentru tăiat ongloane și copite Specificații: - Lamă din oțel - Ascuțire de bisturiu la 00 Mâner din lemn |  |  |
| LOT 15 TENSIOMETRU VETERINAR |  |  |  |  |  |  |
| Tensiometru veterinar |  |  |  | Tensiometru non-invaziv Tensiometru special conceput pentru pisici și câini. Pe lângă tensiunea arterială sistolică și diastolică, trebuie să măsoare și presiunea arterială medie și frecvența pulsului. Specificații: - Tehnica – oscilometric Parametri: - Tensiune arterială sistolică 40 - 270 mmHg - Tensiune arterială diastolică 10 - 210 mmHg - Presiune arterială medie 20 - 300 mmHg - Frecvența pulsului 25 - 300 bpm - Rezoluție: 1mmHg, Acuratețe: 3mmHg sau +2% din citire Puls - Interval : 25-300 bpm - Rezoluție: 1bpm - Acuratețe: 2 bpm +/- 2% din citire Putere - Tensiune de alimentare - 100-200 VAT, 47/ 63 Hz Baterie: Baterie reîncărcabilă cu litiu sau alcalină Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 16 AUTOMAT DE PERFUZIE |  |  |  |  |  |  |
| Automat de perfuzie |  |  |  | Moduri de lucru: modcontrol rata, mod control timp Seringi compatibile: diverse marci 5ml, 10 ml, 20ml, 30 ml, 50ml Acuratete ±2% Volum de infuzat 0~ 1000 ml Volum infuzat 0~9999.9 ml Presiune ocluzie 40~160 kPa Alimentare electrică 220 V 50 Hz. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 17 POMPĂ DE INFUZIE |  |  |  |  |  |  |
| Pompă de infuzie |  |  |  | Volumul ce poate fi infuzat 0.1-9999 ml; Fluxul 0.1-1500 ml/h; Detector bulă de aer; Detectare de ocluzie; Bolus; Seturi de infuzie tip deschis; Suport de fixare pe stativ; B aterie reîncărcabilă Li-Ion cu autonomie de min 4 ore; Greutate max. 2,0 kg, Alimentare electrică 220 V 50 Hz. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 18 ELECTROCARDIOGRAF VETERINAR |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardio-graf |  |  |  | Electrocardiograf uz veterinar - Cu 3 canale ECG - Ecran color TFT LCD - Posibilitatea de Afisaj 3+R, 6+R, 12+R derivații - Format înregistrare 1, 1+R, 3 - Moduri de înregistrare multiple: cel puțin automat și manual - conectare la calculator Dotare: - Baterie reîncărcabilă încorporată - Electrozi specializați - Hârtie ECG - Gel ECG - Manual de utilizare Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 19 REFRACTOMETRU VETERINAR |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru veterinar |  |  |  | Refractometru portabil pentru urină și proteine - Domeniu de măsurare indice de refracție1,330 – 1,360 nD - Domeniu de măsurare serum protein 0 – 12 g/dl Domeniu de măsurare densitate 1,000 – 1,050 sg |  |  |
| LOT 20 SONDĂ GASTRICĂ PENTRU BOVINE |  |  |  |  |  |  |
| Sondă gastrică pentru bovine |  |  |  | - Diametru 14-18 mm - Lungime 1300 – 1600 mm - Flexibilitate bună în timpul verii și iernii Netraumatic și nedeformabil |  |  |
| LOT 21 SONDĂ NASOESOFAGIANĂ PENTRU CABALINE |  |  |  |  |  |  |
| Sondă nasoesofagiană pentru cabaline |  |  |  | - Diametru 13-16 mm - Lungime 2500 – 3500 mm - Un capăt rotund, deschis, cu minim două găuri laterale - Un capăt lărgit pentru pompă sau pâlnie - Flexibilitate bună în timpul verii și iernii Netraumatic și nedeformabil |  |  |
| LOT 22 APARAT DE DETECȚIE CETOZĂ |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de detecție cetoză |  |  |  | Aparat de detecție cetoză la bovine Dotare: Set de 25 stripuri pentru detecția cetozei la bovine Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 23 INCUBATOR (TERMOSTAT) MICROBIOLOGIC |  |  |  |  |  |  |
| Incubator (termostat) microbiologic |  |  |  | - Capacitatea: min 50 l, - temperatura de lucru: de la +5°C deasupra temperaturii ambientale pana la 70°C , - Ușa interioara de sticla, - Interior de inox, echipat cu microprocessor fuzzy-logic, - parametri procesului sunt afișați pe un LED display. - Elementele de control sunt de tip tastatura. - Senzor PT-100, interfata RS 232 pentru imprimanta, - Functie de pornire intarziata/oprire a incalzirii, - Alarma acustica si vizuala pentru starile de eroare, - Timer ON/OFF – 99 ore 59 minute, - Termostat mecanic de siguranță clasa 3. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 24 AUTOCLAV MICROBIOLOGIC |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav microbiologic |  |  |  | - Autoclav vertical, - volum min 75l, - dimensiuni camera min. 400x600mm, - putere min 9,0kvt, - caracteristici electrice 380-400 B50/60ht16A. - Dimensiuni exterioare min.: înălțime 960mm, lățime 550mm, adâncime 780mm. - Afișaj exterior. - Microprocesorul încorporat al autoclavului monitorizează presiunea aburului, temperatura, timpul de sterilizare, precum și parametrii suplimentari de sterilizare (răcire rapidă, pre- și post-vacuum, procesul de uscare). - Panou de control tactil pentru autoclavare verticală de laborator, structura intuitivă a meniului și afișarea tuturor operațiunilor de autoclave de laborator pe afișajul LCD. - Programe de sterilizare de bază min. 12. - 2 coșuri din oțel inoxidabil cu mâner. Rezistența chimică și termică -20ºC și +170ºC. Mărime exterior ø 370x265mm. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 25 HOTĂ MICROBIOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |
| Hotă microbiologică |  |  |  | Hota microbiologica clasa II potrivita pentru lucrul cu agenti patogeni de clasa 1, 2 si 3 cu filtre Hepa H14 si un prefiltru - Fereastra frontala actionata electric, - Ecranul principal asezat astfel incat poate fi vizualizat cu usurinta, arata viteza fluxului laminar si nivelul de colmatare al filtrelor, - Lampa UV instalata in configuratia standard, cu temporizator programabil. - 30% exhaustare, - 70% recirculare. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 26 ETUVĂ DE USCARE |  |  |  |  |  |  |
| Etuvă de uscare cu volum de 57 l |  |  |  | - volumul camerei, 57l, - dimensiuni minime camera LxAxD, mm 360x 420x 380, - interval de temperatură: ambiantă până la 300°C, - dimensiuni exterioare minime LxAxD, mm 560x625x565, - numărul de uși: minim 1, - număr de rafturi (standard/max.) 2/5, - sarcina pe raft, kg 15, - sarcina totala admisa, kg 30, - greutate, kg 39. - Interval de temperatură, de la 5 °C peste temperatura camerei până la (°C) 300, - variația temperaturii la 150 °C (± °C) 2,5, - fluctuația temperaturii la 150 °C (± °C) 0,4, - timp de încălzire până la 150 °C (min.) 45, - date electrice -Tensiune nominală (±10%) 50/60 Hz (V) 230, Putere nominală (W) 1050. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 27 SISTEM DE TESTARE PRIN RADIOIMUNOTEST A ANTIBIOTICILOR ÎN MATRICE |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de testare prin radioimunotest a antibioticilor în matrice |  |  |  | Sistem de testare prin radioimunotest a antibioticilor în matrice: lactate, miere, carne, pește, fructe de mare, carne, hrană pentru animale de companie, ouă. - Grupe de antibiotice testate: Beta-lactamine, tetracicline, sulfonamide, streptomicine, amfenicoli, macrolide/ lincosamide, aminoglicozide. Dotare: - analizator, - incubator dublu pentru 24 de celule, - centrifuga, - pipete și vârfuri p/u pipete, - panel de preparare cu mixer, - imprimantă tehnografică, - kit de reagent pentru beta-lactamice, macrolide, amfenicoli, lincosamide, aminoglicozide. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 28 ANALIZATOR DE LAPTE CU CONSUMABILE |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de lapte cu consumabile |  |  |  | Limitele de măsurare a parametrilor: - grasimi 0,01 - 45% ±0,1%, - proteina 2 - 15% ±0,15%, - somo 3 - 40% ±0,15%, - densitate 1000 - 1160 kg/m3 ±0,3 kg/m3, - apă adăugată 0 - 70% ±3%, - punct de îngheț -0,400 până la -0,700 °C ±0,005 °C, - sare 0,4 - 4,0% ±0,05%, - lactoză 0,01 - 20% ±0,2%, - temperatura probei 5 - 42 °С ±1 °С, - aciditate pH 0 - 14 ±0,05, - conductivitate electrică 2 - 14 mS/cm ±0,05 mS/cm, Dotare: - imprimanta termica portabila; - baterie externa; marimi 139x47x181mm, - greutate: nu mai mult de 1 kg, - putere: 220V sau 12V, - putere: min. 30W. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 29 SPECTROFOTOMETRU |  |  |  |  |  |  |
| Spectrofotometru cu cuve de măsurare de diferite volume |  |  |  | Specificații: - Gama de lungimi de unda 190-1100 nm, - Lățimea de bandă 2 nm - Precizia lungimii de undă ± 1 nm, - Monocromator cu fascicul divizat - Reproductibilitate ±0,2 nm, Interval fotometric -0.300-3.000 Abs - Precizie fotometrică ± 0,005 Abs la 1.000 Abs conform NIST SRM930e, - Deriva de stabilitate <0,0003 Abs/oră la 500 nm după 1 oră de încălzire, - Planeitatea liniei principale ± 0,002 Abs (la 210-1000 nm), - Sursă de lumină Lampă cu deuteriu (gamă UV) și lampă cu halogen (gamă vizibilă), - Schimbarea sursei de lumină automată - Detector fotodiode din silicon, - Viteza de scanare a lungimii de unda 100-5000 nm/min (programata de operator), - Lungimea traseului Variabilă, la 10-100 mm, - Display LCD, retroiluminat, contrast reglabil, - Interfață Serial RS232C și Parallel Centronics, - Sursa de alimentare /siguranta 100/120/220/240V 50/60Hz T2A pentru 220/240V, T4A pentru 100/120V, - Dimensiuni aproximative L x A x A 500 x 430 x 220 mm. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 30 REFRACTOMETRU PENTRU MIERE |  |  |  |  |  |  |
| Refractometru pentru miere proiectat 3-în-1 |  |  |  | Refractometru pentru miere proiectat 3-în-1, măsoară conținutul de zaharoză, umiditate și densitate a mierii. - Un corp din aluminiu cu acoperire din cauciuc. - Funcționează cu lumină ambientală. - Caracteristica ATC (Compensare automată a temperaturii). Interval de măsurare: - Conținut de apă: 12-27%, brix: 58-90%, baume: 38-43Be ' - Divizia minimă: 1% conținut de apă; 0,5% Brix; 0,5 Fii', - precizie: conținut de apă de ± 1%; ± 0,5% Brix; ± 0,5 Be', - gama de compensare a temperaturii (ATC): 10 ° C - 30 ° C, Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 31 BAIE DE APĂ |  |  |  |  |  |  |
| Baie de apă cu volumul de 5l |  |  |  | Baie termoreglabile de laborator cu bazin de apa de 5 litri, - reglarea analogica valorilor temperaturii, - rezervor cu pereți dublu din oțel inoxidabil - carcasă exterioară din oțel inoxidabil - elemente de încălzire încorporate în oțel inoxidabil rezistent la coroziune, - comutator iluminat de alimentare - controlul temperaturii prin termostat hidraulic, sincronizat cu indicatorul luminos „ON”, - indicator de decuplare a termostatului de siguranță, - supapă de scurgere, - protectie conform DIN 12877, - intrerupe alimentare cu curent in caz nivel scazut de apa sau temperatura depasita, - capacitate: 5 lit., - temperatura reglabila: +25 ... +110°C, - auratete tmp. ± 1°C, - dimensiuni interne utila: min 150 x 300 x 140 mm, - dimensiuni externe: min 200 x 370 x 270 mm, - putere: 1110 W, alimentare: 230 V, 50/60 Hz Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 32 TRICHINELOSCOP |  |  |  |  |  |  |
| Trichineloscop |  |  |  | Trichineloscop (microscop) cu ecran LCD de înalță rezoluție. - Rezoluție a ecranului LCD de min 800/600 pixeli, - Mărimea LCD: Diagonala de min 8 inch, - Iluminare: Transmisie si reflective, - Material: Confecționat din Aliaj de Aluminiu, - Factor de mărire: pana la 70 X, - lama de trichineloscop. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 33 AGITATOR MAGNETIC CU ÎNCĂLZIRE SI CONTROL DIGITAL AL TEMPERATURII |  |  |  |  |  |  |
| Agitator magnetic cu încălzire si control digital al temperaturii |  |  |  | - plita de încălzire de dimensiuni min. (185 x 185 mm) acoperita cu vitro ceramică rezistenta la agenții corozivi, - sonda externa de temperatura Pt1000 pentru monitorizarea temperaturii in vasul de digestie, - Viteza (max. 1500 rpm); - conexiune pentru senzor extern de temperatură, - rampa de temperatura ajustabila: ºC/min, timer si timp de așteptare: 99h, - încălzire rapida. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 34 SITĂ DIN OȚEL INOXIDABIL |  |  |  |  |  |  |
| Sită din otel inoxidabil |  |  |  | - Φ 100 mm, - ochiuri de 180 µm, cu diametru exterior 11cm prevăzut cu plasă din oțel inoxidabil. |  |  |
| LOT 35 PAHAR GRADAT TERMIC |  |  |  |  |  |  |
| Pahar gradat termic |  |  |  | Vas Berzelius pentru digestie, din sticla borosilicata 3.3, gradat, capacitate 2L, termic. |  |  |
| LOT 36 DISPOZITIV DE FILTRARE |  |  |  |  |  |  |
| Pâlnie de separare |  |  |  | Dispozitiv de filtrare (pâlnie de separare) cu volum de 2l. Forma conică, material sticlă borosilicata, cu gura larga pentru acomodarea sitei de 100 mm, cu robinet de teflon, capacitate 2 L. |  |  |
| LOT 37 LACTODENSIMETRU |  |  |  |  |  |  |
| Lactodensi-metru |  |  |  | Lactodensimetru cu spectrul de măsurare de la 1,000 - 1,040, cu lungime 160 mm, diametru 19 mm Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 38 TESTER PENTRU MĂSURARE NITRAȚI, NITRIȚI |  |  |  |  |  |  |
| Tester măsurare nitrați și nitriți |  |  |  | Tester portabil, ușor de manevrat, cu ecran color Pornirea, oprirea si navigarea se face prin meniu folosind cele 5 butoane ordonate intuitiv pe partea din față, sub ecran. Testarea propriu-zisă se realizează prin intermediul unei sonde de măsurare, dispusă în partea de jos a aparatului, prin înțeparea produsului la o adâncime de aproximativ 1 cm. Microprocesorul compară datele obținute în timpul măsurătorii cu cele de pe cipul de memorie instalat – conținând informații despre concentrația maxim admisibilă, apreciază nivelul de pericol și afișează rezultatul obținut (numeric și sub formă de text) pe ecran. Produsul trebuie sa fie însoțit de un încărcător pentru priză și un manual de utilizare detaliat. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 39 OVOSCOP |  |  |  |  |  |  |
| Ovoscop |  |  |  | - Carcasa ovoscop cu dulie E14, in care se montează becul; - bec tip para E14, 15W (pentru frigider) cordon de alimentare; - Dimensiuni aproximative: 110 x 70 x 120 mm; - Frecvența (Hz) 50; - Tensiune de alimentare V 220-240. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 40 STATIV PENTRU PÂLNII ȘI PIPETE |  |  |  |  |  |  |
| Stativ pentru pâlnii și pipete |  |  |  | Stativul constă dintr-un suport baza (talpa) si tija prevazuta cu cleme de prindere pentru diferite dispozitive, instrumente si sticlarie de laborator, forme de talpa disponibile in functie greutate, sarcina si volumul produsul suportat, forma dreptunghiulara. |  |  |
| LOT 41 EPRUBETE |  |  |  |  |  |  |
| Eprubete pentru centrifugare 5 ml |  |  |  | - Eprubete din sticla transparenta, - gradate - forma rotunda, - capacitatea 5ml, dimensiune Ø13x100 mm, |  |  |
| Eprubete pentru centrifugare 10 ml |  |  |  | - Eprubete din sticla transparenta, - gradate - forma rotunda, - capacitatea 10ml, dimensiune Ø15x110 mm. |  |  |
| Eprubete de mici dimensiuni |  |  |  | Eprubete din sticlă transparentă cu dimensiuni 6x40mm. |  |  |
| LOT 42 SUPORT PENTRU EPRUBETE DE MICI DIMENSIUNI |  |  |  |  |  |  |
| Suport pentru eprubete de mici dimensiuni |  |  |  | Suport cu 20 de godeuri, Ø godeului de 6mm. |  |  |
| LOT 43 LAMPĂ WOOD CU LUPĂ |  |  |  |  |  |  |
| Lampă Wood cu lupă |  |  |  | Lampa Wood profesionala, utilizata în dermatologie pentru diagnosticarea exacta in cazul pigmentarilor sau tulburarilor infectioase ale pielii. Date tehnice: Distanța focală: ±20 cm Dimensiuni:min. 150 x 170 mm corp din plastic rezistent la șocuri Lentila: 4 dioptrii min. (50 x 100 mm) Tensiune de conectare: 220V la 240V / 50Hz/60Hz Putere nominala: min 20W Greutate neta: max. 2,5 kg Cablu de conectare: min. 1,5 m Lampă: 4x lămpi UV a 4W (lumină rece) Protecția lămpii: UV transparent Dimensiune sticla: min. 50 x 100 mm Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 44 TERMOMETRU / PIROMETRU DIGITAL |  |  |  |  |  |  |
| Termometru / pirometru digital cu infraroșu |  |  |  | Termometru (pirometru) fără contact cu ecran LCD, vizor laser și funcții ușor de utilizat. Gradul de protecție (IP) ±IP20 Tip acumulator min. 2 x AAA Opțiuni LCD-display Diapazonul temperaturilor măsurate de la -50 – până la 380°С Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 45 PSIHROMETRU |  |  |  |  |  |  |
| Psihrometru |  |  |  | Se utilizează pentru a determina umiditatea relativă în încăperile zootehnice. Specificații: Interval de măsurare a temperaturii aerului de la -25 până la +50 oС. Gama de măsurare a termometrului umed de la -10 până la +50 oС. Domeniul de măsurare a umidității relative a aerului la temperaturi de la +5 până la +40 grade de la 10 la 100%. Precizie în funcție de temperatură de la ±2 până la +6%. Timpul de derulare a arcului este de min. 8 minute. Viteza fluxului de aer (aspirație) în timpul funcționarii ventilatorului trebuie sa fie de min. 2,0 m/s în al 4-lea minut. Dimensiuni de gabarit min. Ø105 x 420 mm. Greutate max. 1,5 kg. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 46 APARAT DE MĂSURAT INTENSITATEA SUNETULUI |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de măsurat intensitatea sunetului |  |  |  | Tip Digital Acumulator min. 4 x AA Tip acumulator Alcalin Nivelul de sunet de la 30 până la 130 dB Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 47 ANEMOMETRU |  |  |  |  |  |  |
| Anemometru |  |  |  | Prezintă un instrument pentru măsurarea vitezei aerului, a temperaturii și umidității. Tip putere: AAA Rezoluție: min. 0,001 m/s Interval de temperatură: de la 0 până la 45 °C Interval de viteză: de la 0,3 până la 45 m/s Măsurarea umidității: de la 10 până la 100% Precizie, +-mm/m: ± 3% Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 48 CATATERMOMETRU CU BILE |  |  |  |  |  |  |
| Catatermometru cu bile |  |  |  | Dispozitivul este un termometru cu alcool cu un rezervor cilindric sau sferic. Scara catatermometrului cilindric este gradată de la 35 la 38 °C, cea sferică este gradată de la 33 la 40 °C |  |  |
| LOT 49 LUXMETRU CU SONDĂ MOBILĂ |  |  |  |  |  |  |
| Luxmetru cu sonda mobila |  |  |  | Luxmetru se utilizează pentru măsurarea obiectivă a luminii directe și difuze. Frecvența de măsurare: min. 2 Hz Lungime cablu (senzor foto) min. 1 m Funcționare cu baterie standard (bloc 9 V), Funcție AUTO-OFF pentru protecția bateriei Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 50 ASPIRATOR CU BURDUF |  |  |  |  |  |  |
| Aspirator burduf |  |  |  | Aspiratorul cu burduf este proiectat pentru aspirarea amestecului de gaz studiat prin tuburi indicatoare pentru determinarea expresă a conținutului de componente de gaz în aerul aspirat. Volumul de aer admis pe cursa de lucru, min. cm3 100±5 Volumul de aer admis timp de 1 min. cu un burduf comprimat și un orificiu astupat pentru conectarea tubului, care determină etanșeitatea aspiratorului, cm3, nu mai mult de 3 Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 51 TUBURI INDICATOARE |  |  |  |  |  |  |
| Tuburi indicatoare de amoniac |  |  |  | Tuburile sunt realizate din sticla închise ermetic și conțin un solid inert sau un material granular de ex, gel de silice, alumină, rășini, piatră ponce, sau sticlă. Materialul inert este impregnat cu sau amestecat cu unul sau mai mulți reactivi care își modifică culoarea când reacționează cu diferiți contaminanți. Se prezintă în cutii a câte 100 tuburi Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru bioxid de carbon |  |  |  | Tuburile sunt realizate din sticla închise ermetic și conțin un solid inert sau un material granular de ex, gel de silice, alumină, rășini, piatră ponce, sau sticlă. Materialul inert este impregnat cu sau amestecat cu unul sau mai mulți reactivi care își modifică culoarea când reacționează cu diferiți contaminanți. Se prezintă în cutii a câte 100 tuburi Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru monoxid de carbon |  |  |  | Tuburile sunt realizate din sticla închise ermetic și conțin un solid inert sau un material granular de ex, gel de silice, alumină, rășini, piatră ponce, sau sticlă. Materialul inert este impregnat cu sau amestecat cu unul sau mai mulți reactivi care își modifică culoarea când reacționează cu diferiți contaminanți. Se prezintă în cutii a câte 100 tuburi Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Tuburi indicatoare pentru formol |  |  |  | Tuburile sunt realizate din sticla închise ermetic și conțin un solid inert sau un material granular de ex, gel de silice, alumină, rășini, piatră ponce, sau sticlă. Materialul inert este impregnat cu sau amestecat cu unul sau mai mulți reactivi care își modifică culoarea când reacționează cu diferiți contaminanți. Se prezintă în cutii a câte 100 tuburi Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| LOT 52 ANALIZATOR DE GAZ |  |  |  |  |  |  |
| Analizor de gaz amoniac NH3 + termometru |  |  |  | Analizorul de gaz de amoniac este un dispozitiv pentru determinarea concentrației de amoniac în aer. Specificații: Prezența senzorului electrochimic sensibil, cu alarmă la un nivel periculos de concentrație de amoniac. Contor de temperatură de la 0-50°C Domeniu de măsurare: de la 0-100 ppm Rezoluție: min. 1 ppm Precizie: de la 5 până la10 ppm Timp de răspuns: max. 60s Alimentare: Baterie,5 V AAA 2 buc /acumulator reîncărcabil. Termen de garanție min. 24 luni |  |  |
| LOT 53 DETECTOR DE MONOXID DE CARBON |  |  |  |  |  |  |
| Detector de monoxid de carbon (analizor de gaz CO) |  |  |  | Detector de monoxid de carbon este un dispozitiv pentru determinarea concentrației de monoxid de carbon în aer. Contor de temperatură de la 0-50°C Domeniul de măsurare: de la 0-1000 ppm Rezoluție: max.1 ppm Precizie: ±5%, ±10ppm Timp de răspuns: max. 60s Alimentare: Baterie,5 V AAA 2 buc /acumulator reîncărcabil. Termen de garanție min. 12 luni |  |  |
| LOT 54 CONTOR DE UMIDITATE |  |  |  |  |  |  |
| Contor de umiditate cereale |  |  |  | Caracteristici: Material: ABS Gama de măsurare: 11% ~ 55% (Paddy), 11% ~ 55% (Grâu), 11,5% ~ 50% (Porumb), 11% ~ 50% (orz), 11% ~ 50% (Orez), 11% ~ 50% (sorg), 11,5% ~ 50% (furaje), 7,5% ~ 44% (rapiță), 11% ~ 50% (pepene galben), 7,5% ~ 44% (susan), 7,5% ~ 44% ( făină de soia), 10% ~ 50% (soia), 10% ~ 50% (arahide), 7,5% ~ 44% (bumbac de semințe) Rezoluție de umiditate: 0,1% Principiul testului: metoda rezistenței Mediu de lucru: -10 ~ 50 ° C, umiditate relativă max. 95% Putere: min. 4 * 1.5V baterii AA Termen de garanție min. 12 luni |  |  |
| LOT 55 FIERĂSTRĂU ORTOPEDIC |  |  |  |  |  |  |
| Fierăstrău ortopedic electric, mașină de autopsie, scule electrice |  |  |  | Fierăstrău ortopedic: putere 250 W Oscilații pe minut: de la 12.000 - 21.000 Zgomot: max. 82 dB Alimentare: 220V/50 Hz Scule în dotare: Lame ferăstrău: cca. Ø 50 mm, Ø 65 mm Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 56 LAMĂ MICROMETRICĂ |  |  |  |  |  |  |
| Lamă micrometrică |  |  |  | Lama micrometrică, 26x76mm, cu 2 scale X (1mm/100div. pentru biologie/ 10mm/100div. pentru stereo) |  |  |
| LOT 57 MICROSCOP TRINOCULAR |  |  |  |  |  |  |
| Microscop trinocular cu Camera pentru microscop, 10 MP |  |  |  | Mod de observare: câmp luminos. Cap: Trinocular (fix 50/50), 30° înclinat, 360° rotativ. Distanta interpupilara: reglabila între 48 și 75 mm. Reglaj dioptric: Pe tubul ocularului stâng. Oculare: WF10x/20 mm, WF10x/20 mm, WF15x/20 mm, cu ochi înalt și fixate cu șuruburi. Piesa de nas: Cvintupla pânza rotativa, rotație pe rulmenți cu bile. Obiective: IOS N-PLAN 4x/0.10 IOS N-PLAN 10x/0.25 IOS N-PLAN 40x/0.65 IOS N-PLAN 60x/0.85 IOS N-PLAN 100x/1.25 (ulei/apă) Etapă de eșantionare: Etapă mecanică fără rack cu două straturi, min. 233×147 mm, 78×54 mm gama X-Y. Focalizare: Mecanism de focalizare coaxial grosier (tensiune reglabilă) și fină cu opritor pentru a preveni contactul dintre obiectiv și specimen. Condensator: 1.25, cu diafragmă iris codificată cu obiectiv. Iluminare: X-LED3 cu LED alb de min. 3,6 W (6.300K) cu control al luminozității. Alimentare externă multiplu 100-240Vac/6Vdc. Date cameră microscop : Conexiune universală la orice marcă de microscop Conexiune directă pentru ocular Rezoluție, min. de la 10 MP Lentile de proiecție cu montură C Cablu USB și diapozitiv de calibrare Software descărcabil, gratuit Termen de garanție min. 24 luni |  |  |
| LOT 58 MICROSCOP ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC |  |  |  |  |  |  |
| Microscop științifico-didactic |  |  |  | Specificări: Metode de observare: câmp luminos Cap: rezoluție digitală Ultra HD cu ecran min. 4K de 15,6 ichi Oculare: WF10x/18 mm, cu punct ocular înalt, fixate cu șurub Piesa nasului: Cvintuplu, inversat Obiective: IOS W-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (ulei) Scenă: fără rack, mecanic, 233×147 mm, interval de mișcare 78×54 mm Focalizare: coaxial grosier și fin (200μm/turn), opritor superior, tensiune reglabilă Iluminare transmisă și diafragme: X-LED3 de înaltă eficiență (3,6 W), control manual al luminozității. Sistem de iluminare cu diafragmă de câmp Condensator: N.A. 0,2/0,9, rabatabil, cu alunecare și cu sistem de centrare CAP DIGITAL Ecran: min. 15,6”, 3480×2160 pixeli Cameră, rezoluție HDMI: min. 3480×2160 pixeli Rezoluție cameră, PC (USB): min. 8Mp, 20fps Măsurători HDMI live ale camerei: prezent Expunerea camerei: Auto și Manual Balansul de alb al camerei: Auto/Manual/ROI SOFTWARE GENERAL Limbi: engleză, franceză, germană, italiană, japoneză, coreeană, rusă, thailandeză SOFTWARE – ACHIZIȚIE DE IMAGINI Salvare în format multiplu de imagini statice: da Înregistrare video salvare în format multiplu: da Expunere automată continuă: da Expunere manuală: da Achiziție de culoare: da Achiziție în tonuri de gri. da Indicator numeric de focalizare: da Îmbunătățirea imaginii: da Zoom: In/Out Comparație imagini: da Răsfoire imagini și videoclipuri: da Imagine în imagine (PIP): da Înghețați imaginea: da Flip: orizontal/vertical SOFTWARE – PROCESARE IMAGINII HDR (High Dynamic Range) da Suprapunere text: da Suprapunere riglă: da Suprapunere săgeată: da Suprapunerea măsurătorilor: da Grile: da Termen de garanție min. 24 luni |  |  |
| LOT 59 MICROSCOP |  |  |  |  |  |  |
| Microscop |  |  |  | Cap: Binocular, înclinat min. 30°; Rotire la 360°. Reglaj dioptric: ocular stâng/drept. Oculare: WF10x/18 mm, cu punct ocular înalt, fixate cu șurub. Piesa de nas: Rulmenți cu bile cvadruplu, piesa de vârf rotativă. Obiective: - HC acromatic tip 4x/0,10 - Acromatic tip HC 10x/0,25 - Acromatic tip HC 40x/0,65 Toate cu tratament anti-ciuperca. Etapă de eșantion: Etapă mecanică, mișcare X-Y 125x116 mm, 70x30 mm gamă. Scară Vernier pe cele două axe, precizie: 0,1 mm. Condensator: 1.25, precentrat, focalizat, cu diafragma iris. Iluminare: X-LED1 cu LED alb de min. 1 W și control al luminozității. Alimentare externă multiplu 100-240Vac/5V Termen de garanție min. 24 luni |  |  |
| LOT 60 MACHETE DIDACTICE |  |  |  |  |  |  |
| Machetă didactică Uter pentru macheta de vacă Henryetta din silicon |  |  |  | Machetă didactică Uter pentru macheta de vacă Henryetta din silicon |  |  |
| Machetă didactică Col uterin cu deschidere îngustă pentru macheta de vacă Henryetta |  |  |  | Machetă didactică Col uterin cu deschidere îngustă pentru macheta de vacă Henryetta |  |  |
| Machetă didactică Col uterin cu deschidere largă (vaca în estru) pentru macheta de vacă Henryetta |  |  |  | Machetă didactică Col uterin cu deschidere largă (vaca în estru) pentru macheta de vacă Henryetta |  |  |
| Machetă didactică Aplicator pentru colul uterin |  |  |  | Machetă didactică Aplicator pentru colul uterin |  |  |
| Machetă didactică Uter de vacă gestantă pentru Henryetta, semne de gestație cca 42 zile |  |  |  | Machetă didactică Uter de vacă gestantă pentru Henryetta, semne de gestație cca 42 zile. Col uterin mărit în volum, umplut cu lichid pentru imitarea lichidului fetal. Conține un embrion și membranele fetale pentru studierea procesului de palpare în diagnosticul gestației |  |  |
| Machetă didactică Uter de vacă gestantă pentru Henryetta, semne de gestație cca 60 zile |  |  |  | Machetă didactică Uter de vacă gestantă pentru Henryetta, semne de gestație cca 60 zile, corn uterin mărit în volum, umplut cu lichid pentru imitarea lichidului fetal. Conține un embrion și membranele fetale pentru studierea procesului de palpare în diagnosticul gestației |  |  |
| Machetă didactică Ovar (cu foliculi mici) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |  | Machetă didactică Ovar (cu foliculi mici) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |
| Machetă didactică Ovar (cu folicul mare) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |  | Machetă didactică Ovar (cu folicul mare) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |
| Machetă didactică Ovar (cu corp galben) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |  | Machetă didactică Ovar (cu corp galben) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |
| Machetă didactică Ovar (cu chiști) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |  | Machetă didactică Ovar (cu chiști) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante |  |  |
| Machetă didactică Vagin artificial pentru taur, corp cu supapă, 35 cm. |  |  |  | Machetă didactică Vagin artificial pentru taur, corp cu supapă, 35 cm. Carcasă durabilă din cauciuc cilindric cu margini rotunjite. Mecanismul cu supapă permite introducerea aerului pentru reglarea presiunii interne |  |  |
| Machetă didactică Cămașa internă pentru vaginul artificial pentru taur |  |  |  | Machetă didactică Cămașa internă pentru vaginul artificial pentru taur, rugoasă, din latex. Cca 78x480 mm, capete rotunjite, brun, din latex |  |  |
| Machetă didactică Pâlnie din silicon pentru vaginul artificial pentru taur |  |  |  | Machetă didactică Pâlnie din silicon pentru vaginul artificial pentru taur, lungimea 27 cm |  |  |
| LOT 61 SET PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE ARTEFICIALĂ |  |  |  |  |  |  |
| Valiza, set pentru însămânțare artificială cu decongelator |  |  |  | Valiza, set pentru însămânțare artificială cu decongelator. Pentru însămânțarea rumegătoarelor mici. Include: - valiză din plastic durabil, instrumentar QuickLock pentru însămânțarea artificială a ovinelor / caprinelor, - 50 de huse universale pentru însămânțarea artificială a ovinelor / caprinelor, - 100 de mănuși până la umăr pentru însămânțare artificială, - decongelator MiniThaw, - termometru până la 50oC, - cuțit MiniCutter, - pensetă în unghi (15 cm), - clemă pentru fixarea recipientului, - speculum pentru ovine/caprine, cu 50 de tuburi dispozabile, transparente și mâner cu lumină încorporată gel cu acțiune aspermicidă (100 ml) |  |  |
| LOT 62 CATETER PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE ARTEFICIALĂ |  |  |  |  |  |  |
| Cateter pentru însămânțarea artificială la cățea |  |  |  | Cateter pentru însămânțarea artificială la cățea, lungimea: 400 mm. Pentru câini de talie mare și foarte mare, cu balon, sterilizat, pentru folosință unică, cu seringă 10 ml. Proiectarea permite imitarea procesului de montă naturală. Stiletul din oțel inoxidabil, cu membrană de protecție, asigură rigiditatea necesară. Orificiu pentru injectare, cu conecțiune de tip Luer și supapă de reținere |  |  |
| LOT 63 PIPETĂ PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE ARTEFICIALĂ |  |  |  |  |  |  |
| Pipetă pentru însămânțarea artificială la cățea, 10buc/ambalaj. |  |  |  | Pipetă pentru însămânțarea artificială la cățea, 44 cm, 10 buc/ambalaj. Din plastic dur, cu duză tubulară și confecțiune de tip Luer |  |  |
| LOT 64 ANALIZATOR REAL – TIME PCR |  |  |  |  |  |  |
| Analizator Real – Time PCR |  |  |  | Analizator Real-Time PCR Cantitativ-Testare timp real cu reactivi liofilizați Caracteristici tehnice: - Poate realiza peste 50 de teste (individuale sau combinate); - Ecran touch screen de 7’’ prevăzut cu toate funcțiile necesare pentru a crea și rula protocoale; - Software intuitiv și interfață prietenoasă prin module ce oferă o experiență superioară în utilizare; - Se pot stoca până la 50.000 de rezultate; - Compatibilitatea rețelei WLAN Ethernet; - Unitatea USB pentru transferul de protocoale și stocarea datelor; - Porturile USB pentru conectarea direct la un computer; - Utilizatorul poate defini cu ușurință documentele și modalitatea de stocare a acestora; - Aplicațiile pre-instalate; Informațiile se pot vizualiza pe ecran, simplu și intuitiv, în formatele: CSV export, Excel și TXT. Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| Kituri și reagenți |  |  |  | Kituri și reagenți compatibili cu Analizator Real-Time PCR pentru detectarea virusurilor și bacteriilor la animale Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| LOT 65 ANALIZATOR HORMONI, MARKERI INFLAMATORI |  |  |  |  |  |  |
| Analizator hormoni, markeri inflamatori |  |  |  | Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni Tehnologia imunofluorescenței Timp de testare 3 ~ 15 minute Platformă ecran tactil ușor de utilizat, sistem de operare în mai multe limbi Hormoni: T4, TSH, Cortizol Fertilitate: Prog Infecție: CRP, fSAA, eSAA Markeri de coagulare: D-Dimer Diabet zaharat: HbA1c, fHbA1c Pancreatită: CPL, FPL Insuficiență cardiacă: NT-proBNP Boli infecțioase: CPV Ag, CDV Ag Anticorpi: CDV/CPV/ICH Ab FHV/FCAV/FPV Ab Funcția renală: cCys C, fCys C Încontinuu: cTnl, AFP, CEA Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| Teste rapide pentru Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni |  |  |  | Teste rapide pentru Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni Ambalaj 10 buc/cutie Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| LOT 66 APARAT DETARTRAJ |  |  |  |  |  |  |
| Aparat detartraj cu ultrasunet cu sistem de alimentare cu apă |  |  |  | Aparat de detartraj cu ultrasunet utilizat pentru detartrare: Dotare: • Piesa de mana realizata din aliaj de titan. • Piesa de mana detașabila și autoclavabilă. • Cablu realizat din gel siliconic. • 3-5 Cinci vârfuri incluse (G1#, G2#, G4#, P1#). • Urmărire automata a frecventei. Caracteristici tehnice: • Alimentare: 220V 50Hz • Consum: ≈ 20W Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 67 ROTOARE ȘI CONSUMABILE PENTRU APARAT DE BIOCHIMIE POINT OF CARE VETSCAN VS2 |  |  |  |  |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, Ca, CRE, GLOB GLU, Na+, K+, PHOS, TBIL, TP. Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei • 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului • 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului • 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului • 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactie • 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALP, ALT, BUN, CRE, GLU, TP Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei • 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului • 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului • 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului • 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactie • 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALT, BUN, CRE, GLU, Cl-, K+, Na+, tCO² Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei - 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului - 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului - 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului - 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactie - 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de (T4)/ Cholesterol Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei - 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului - 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului - 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului - 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactie - 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALB, AST, BUN, Ca, CK, K+, Na+, CRE, GGT, GLOB, GLU, TBIL, tCO², TP la ecvine Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei - 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului - 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului - 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului - 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactive - 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALB, ALP, ALT, BUN, CHOL, GGT, TBIL, Bile Acid Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei - 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului - 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului - 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului - 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactive - 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |  | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de ALB, BUN, Ca, Cl- ,CRE, GLU, PHOS, K+, Na+, tCO2 Un rotor trebuie sa contina urmatoarele cuvete : - 1 cuveta contine reactie incapsulat pentru QC-ul chimiei • 2 cuvete contin capsule de culoare pentru QC-ul instrumentului • 1 cuveta goala se umple cu diluent pentru controlul sistemului • 2 cuvete care verifica prezenta suficienta a probei si a diluentului • 1 cuveta pentru verificarea daca proba diluata a fost impinsa catre cuvetele de reactie • 21 cuvete contine reactvii specifici liofilizati incapsulati Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Hârtie-role |  |  |  | Hârtie-role pentru aparat de biochimie compatibilă cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 |  |  |
| LOT 68 REACTIVI ȘI CONSUMABILE COMPATIBILE CU APARATUL DE HEMATOLOGIE HM5 ABAXIS |  |  |  |  |  |  |
| Pack de reactivi |  |  |  | Packul de reactive trebuie sa contina 5 sticle individiale de reactivi- - Diluen , voulum 9L - Rinse, volum 500mL - Cleaner, volum 300 mL - Lyse, volum 300 mL - Lyse, 2, volum 800 mL Diluent: Soluția salină izotonică este utilizată pentru a dilua probele de sânge integral și pentru a clăti sistemul fluidic al analizorului între analize. Rinse: Folosit cu diluent pentru a preveni acumularea de sare pe deschidere. Cleaner: Folosit în procesul de curățare a sistemului fluidic. Lyse: Folosit pentru a crea hemolizat pentru leucocite în trei părți diferenţial, şi pentru totalul WBC şi HGB. Lyse2: Folosit pentru a dilua sângele integral și a hemoliza diferențial celule albe din sânge pentru a separa granulocitele eozinofile din alte leucocite după volum. Potrivit pentru determinarea parametrilor EOS, EOS%, BAS și BAS%. Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Material de control |  |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sânge proaspat, 1 flacon/kit. Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Soluție concentrată de spălare |  |  |  | Solutie concentrate de spalare. Pentru instrumentul HM5. Fiecare trusă conține 6 tuburi de unică folosință pentru a fi utilizate o dată la 14 zile. Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| LOT 69 STRIPURI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATOR SEMIAUTOMAT PENTRU BIOCHIMIA URINEI VETSCAN UA– SISTEM INCHIS |  |  |  |  |  |  |
| Stripuri de urina 10 parametri |  |  |  | Stripuri de urina 10 parametri(leucocite, ketone, nitriti, urobilinogen, bilirubina, glucosa, proteina, gravitatea specifica, pH si sange) + auto check sistem de autocalibrare pentru fiecare strip. Impachetare: 50 stripuri /kit Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Stripuri de urina 14 parametri |  |  |  | Stripuri de urina 14 parametri (leucocite, ketone, nitriti, urobilinogen, bilirubina, glucosa, proteina, gravitatea specifica, pH, sange, acid ascorbic, microalbumina, calciu si creatinine) + auto check sistem de autocalibrare pentru fiecare strip. Impachetare: 25 stripuri /kit. Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Hârtie Printer pentru VetScan UA |  |  |  | Hârtie Printer pentru VetScan UA |  |  |
| LOT 70 KITURI ȘI REAGENȚI PENTRU ANALIZATOR DE COAGULARE ȘI GRUPE DE SANGE QUICK VET– SISTEM ÎNCHIS |  |  |  |  |  |  |
| Teste de Coagulare CANINE/FELINE |  |  |  | Teste de Coagulare CANINE/FELINE Cartuse compatibile cu analizatorul de coagulare si grupe de sange QuickVet. Fiecare cartus contine toti reactivii si controlul necesari analizei de PT si APTT. Impachetare 12 cartuse/kit Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Teste Grupe de sânge caine DEA |  |  |  | Teste Grupe de sange caine DEA Cartuse compatibile cu analizatorul de coagulare si grupe de sange QuickVet. Fiecare cartus contine toti reactivii si controlul necesari pentru identificarea grupei de sange Impachetare 6 cartuse/kit Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| Teste grupe de sânge pisica A/B |  |  |  | Grupe de sange pisica A/B Cartuse compatibile cu analizatorul de coagulare si grupe de sange QuickVet. Fiecare cartus contine toti reactivii si controlul necesari pentru identificarea grupei de sange la pisici, si anume A, A/B si B. Impachetare 6 cartuse/kit Termen de valabilitate: min. 6 luni de la data livrării |  |  |
| LOT 71 TRUSĂ INSTRUMENTE PENTRU PODOTEHNIE |  |  |  |  |  |  |
| Trusă instrumente pentru podotehnie |  |  |  | • Clește unghi pentru animale talie mare – 1 buc • Clește de încercat copita – 1 buc • Disc pentru tăiat copite și ongloane începător – 1 buc • Polizor unghiular cu reglare de viteze • Clește pentru tăiat copite – 1 buc |  |  |
| LOT 72 DISTILATOR |  |  |  |  |  |  |
| Distilator |  |  |  | Distilator cu debitul de min. 3 l/h și consumul de apă de răcire max. 40 l/h, cu montare pe perete Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 73 NIȘĂ CHIMICĂ |  |  |  |  |  |  |
| Nișă chimică |  |  |  | Descriere produs: • Nisa chimica ce permite ajustarea nivelului aerului; • Geam frontal reglabil pe înălțime; • Functie de memorare a vitezei aerului in caz de pana de curent; • Ventilator centrifugal incorporat si placa rezistenta la actiunea acizilor si a bazelor Specificatii produs: • Material suprafata de lucru: Rasini fenolice rezistente la produse chimice • Material corp principal: La exterior, otel laminat la rece acoperit cu pulbere antibacteriana iar la interior, placa din melanima, cu o buna rezistenta la actiunea acizilor si a bazelor • Lampa cu fluorescenta min 15 W • Debit de aer: min. 0.3 m/s • Exhaustare: PVC, lungime min 4 metri • Ventilator: Ventilator centrifugal incorporat; turatie reglabila • Inaltimea suprafetei de lucru: min 850 mm • Deschiderea de lucru: min. 700 mm • Alimentare: 220 V, 50 Hz • Garanție: minim 12 luni Accesorii incluse: • Lampa cu fluorescenta (LED) • Ventilator • Robinet apa • Chiuveta • 2 prize de min 500W (rezistente la apa) • Robinet gaz Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 74 PIPETĂ MONOCANAL |  |  |  |  |  |  |
| Pipetă monocanal cu volum 2-20 µl |  |  |  | Pipetă monocanal cu volum 2-20 µl - Calibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrare - Afisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicate - Calibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655 - Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testare - Design ergonomic, greutate redusa Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| Pipetă monocanal cu volum 5-50 µl |  |  |  | Pipetă monocanal cu volum 5-50 µl - Calibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrare - Afisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicate - Calibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655 - Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testare - Design ergonomic, greutate redusa Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| Pipetă monocanal cu volum 1-5 µl |  |  |  | Pipetă monocanal cu volum 1-5 µl - Calibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrare - Afisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicate - Calibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655 - Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testare - Design ergonomic, greutate redusa Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| Pipetă monocanal cu volum 100-1000 µl |  |  |  | Pipetă monocanal cu volum 100-1000 µl - Calibrare usoara prin intermediul piesei speciale ce se gaseste in pachetul de livrare - Afisaj de dimensiuni mari, ce permite vizualizarea eficienta a valorilor indicate - Calibrate in conformitate cu prevederile standardului ISO 8655 - Se livreaza impreuna cu certificate individuale de testare - Design ergonomic, greutate redusa Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| LOT 75 SPIROMETRU |  |  |  |  |  |  |
| Spirometru |  |  |  | Spirometru conceput pentru masurarea functiilor plamanului. Specificații: pirometrie (FVC, SVC, MVV, PRE-POST), Test Bronhopulmonar - Disponibil cu turbina sau dispozitiv detasabil - Afisaj LCD si imprimanta - Include software PC si posibilitatea de testare in timp real cu ajutorul PC-ului - Integrat modulul pentru a masura Rezistenta Cailor Aeriene si Oximetrie Digitala - Capacitate vitală forțată / lentă - Ventilație maximă voluntară - Modelul respirator - Testul provocării bronchi (pre-post) - Testul dilatatorului bronsic Termen de garanție: min. 12 luni |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP – ocds-b3wdp1-MD-1701243919705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Echipament veterinar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor / serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare / prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | LOT 1 PULSOXIMETRU VETERINAR |  |  |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Pulsoximetru veterinar | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 DEPĂRTĂTOR OFTALMOLOGIC (BLEFAROSTAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Depărtător oftalmologic Mellinger | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Depărtător oftalmologic Graefe | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 ELEVATOR DENTAR VETERINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Elevator dentar veterinar 1 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Elevator dentar veterinar 2 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Elevator dentar veterinar 3 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Elevator dentar veterinar 4 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Elevator dentar veterinar 5 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 UNITATE (INSTALAȚIE) STOMATOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Unitate (instalație) stomatologică | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 5 SALTEA (TARGĂ) CU VACUUM PENTRU ANIMALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Saltea (targă) cu vacuum pentru animale | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 6 GHIDAJ ORTOPEDIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Ghidaj ortopedic dublu Ø 1.5 & Ø 2.0 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Ghidaj ortopedic dublu Ø 2.0 & Ø 2.7 | bucată | 1 |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Ghidaj ortopedic dublu Ø 2.5 & Ø 3.5 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 7 ÎNDOITOR PLĂCUȚE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Îndoitor plăcuțe | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 8 ȘURUBELNIȚĂ PENTRU ORTOPEDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Șurubelniță pentru șuruburi Ø 2.0 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Șurubelniță pentru șuruburi Ø 2.7 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Șurubelniță pentru șuruburi Ø 3.5 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 9 TAROD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tarod 1.5 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tarod 2.0 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tarod 2.7 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tarod 3.5 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tarod 4.0 mm | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 10 BROȘE ORTOPEDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Broșă ortopedie 300 mm x 1,0 | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Broșă ortopedie 300 mm x 1,8 | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Broșă ortopedie 300 mm x 2,0 | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Broșă ortopedie 300 mm x 2,5 | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Broșă ortopedie 300 mm x 3,0 | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Broșă ortopedie 300 mm x 4,0 | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 11 CLEȘTE PENTRU TĂIAT SÂRMĂ / BROȘE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Clește pentru tăiat sârmă/broșe | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 12 RETRACTOR WEITLANER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Retractor Weitlaner 13 cm ascuțit | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Retractor Weitlaner 13 cm bont | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Retractor Weitlaner 16,5 cm ascuțit | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Retractor Weitlaner 16,5 cm bont | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 13 EMASCULATOR REIMERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Emasculator Reimers | bucată | 1 |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
|  | LOT 14 RENETĂ PENTRU COPITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Renetă dublă | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Renetă pe dreapta | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 15 TENSIOMETRU VETERINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tensiometru veterinar | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 16 AUTOMAT DE PERFUZIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Automat de perfuzie | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 17 POMPĂ DE INFUZIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pompă de infuzie | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 18 ELECTROCARDIOGRAF VETERINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Electrocardio-graf | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 19 REFRACTOMETRU VETERINAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Refractometru veterinar | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 20 SONDĂ GASTRICĂ PENTRU BOVINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Sondă gastrică pentru bovine | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 21 SONDĂ NASOESOFAGIANĂ PENTRU CABALINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Sondă nasoesofagiană pentru cabaline | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 22 APARAT DE DETECȚIE CETOZĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Aparat de detecție cetoză | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 23 INCUBATOR (TERMOSTAT) MICROBIOLOGIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Incubator (termostat) microbiologic | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 24 AUTOCLAV MICROBIOLOGIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Autoclav microbiologic | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 25 HOTĂ MICROBIOLOGICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Hotă microbiologică | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 26 ETUVĂ DE USCARE |  |  |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Etuvă de uscare cu volum de 57 l | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 27 SISTEM DE TESTARE PRIN RADIOIMUNOTEST A ANTIBIOTICILOR ÎN MATRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Sistem de testare prin radioimunotest a antibioticilor în matrice | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 28 ANALIZATOR DE LAPTE CU CONSUMABILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Analizator de lapte cu consumabile | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 29 SPECTROFOTOMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Spectrofotometru cu cuve de măsurare de diferite volume | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 30 REFRACTOMETRU PENTRU MIERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Refractometru pentru miere proiectat 3-în-1 | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 31 BAIE DE APĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Baie de apă cu volumul de 5l | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 32 TRICHINELOSCOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Trichineloscop | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 33 AGITATOR MAGNETIC CU ÎNCĂLZIRE SI CONTROL DIGITAL AL TEMPERATURII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Agitator magnetic cu încălzire si control digital al temperaturii | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 34 SITĂ DIN OȚEL INOXIDABIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Sită din otel inoxidabil | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 35 PAHAR GRADAT TERMIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pahar gradat termic | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 36 DISPOZITIV DE FILTRARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pâlnie de separare | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 37 LACTODENSIMETRU |  |  |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Lactodensi-metru | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 38 TESTER PENTRU MĂSURARE NITRAȚI, NITRIȚI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tester măsurare nitrați și nitriți | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 39 OVOSCOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Ovoscop | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 40 STATIV PENTRU PÂLNII ȘI PIPETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Stativ pentru pâlnii și pipete | bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 41 EPRUBETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Eprubete pentru centrifugare 5 ml | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Eprubete pentru centrifugare 10 ml | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Eprubete de mici dimensiuni | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 42 SUPORT PENTRU EPRUBETE DE MICI DIMENSIUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Suport pentru eprubete de mici dimensiuni | bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 43 LAMPĂ WOOD CU LUPĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lampă Wood cu lupă | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 44 TERMOMETRU / PIROMETRU DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Termometru / pirometru digital cu infraroșu | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 45 PSIHROMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Psihrometru | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 46 APARAT DE MĂSURAT INTENSITATEA SUNETULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Aparat de măsurat intensitatea sunetului | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 47 ANEMOMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Anemometru | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 48 CATATERMOMETRU CU BILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Catatermometru cu bile | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 49 LUXMETRU CU SONDĂ MOBILĂ |  |  |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Luxmetru cu sonda mobila | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 50 ASPIRATOR CU BURDUF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Aspirator burduf | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 51 TUBURI INDICATOARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tuburi indicatoare de amoniac | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tuburi indicatoare pentru bioxid de carbon | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tuburi indicatoare pentru monoxid de carbon | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Tuburi indicatoare pentru formol | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 52 ANALIZATOR DE GAZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Analizor de gaz amoniac NH3 + termometru | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 53 DETECTOR DE MONOXID DE CARBON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Detector de monoxid de carbon (analizor de gaz CO) | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 54 CONTOR DE UMIDITATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Contor de umiditate cereale | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 55 FIERĂSTRĂU ORTOPEDIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Fierăstrău ortopedic electric, mașină de autopsie, scule electrice | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 56 LAMĂ MICROMETRICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lamă micrometrică | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 57 MICROSCOP TRINOCULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Microscop trinocular cu Camera pentru microscop, 10 MP | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 58 MICROSCOP ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Microscop științifico-didactic | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 59 MICROSCOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Microscop | bucată | 20 |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
|  | LOT 60 MACHETE DIDACTICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Uter pentru macheta de vacă Henryetta din silicon | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Col uterin cu deschidere îngustă pentru macheta de vacă Henryetta | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Col uterin cu deschidere largă (vaca în estru) pentru macheta de vacă Henryetta | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Aplicator pentru colul uterin | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Uter de vacă gestantă pentru Henryetta, semne de gestație cca 42 zile | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Uter de vacă gestantă pentru Henryetta, semne de gestație cca 60 zile | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Ovar (cu foliculi mici) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Ovar (cu folicul mare) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Ovar (cu corp galben) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Ovar (cu chiști) pentru Henryetta, detașabil pentru uterul vacii gestante | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Vagin artificial pentru taur, corp cu supapă, 35 cm. | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Cămașa internă pentru vaginul artificial pentru taur | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Machetă didactică Pâlnie din silicon pentru vaginul artificial pentru taur | bucată | 1 |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
|  | LOT 61 SET PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE ARTEFICIALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Valiza, set pentru însămânțare artificială cu decongelator | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 62 CATETER PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE ARTEFICIALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Cateter pentru însămânțarea artificială la cățea | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 63 PIPETĂ PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE ARTEFICIALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pipetă pentru însămânțarea artificială la cățea, 10buc/ambalaj. | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 64 ANALIZATOR REAL – TIME PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Analizator Real – Time PCR | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Kituri și reagenți | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 65 ANALIZATOR HORMONI, MARKERI INFLAMATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Analizator hormoni, markeri inflamatori | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Teste rapide pentru Analizor imunofluorescență veterinară /Hormoni | bucată | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 66 APARAT DETARTRAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Aparat detartraj cu ultrasunet cu sistem de alimentare cu apă | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 67 ROTOARE ȘI CONSUMABILE PENTRU APARAT DE BIOCHIMIE POINT OF CARE VETSCAN VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of Care VetScan VS2 | bucată | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Hârtie-role | bucată | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 68 REACTIVI ȘI CONSUMABILE COMPATIBILE CU APARATUL DE HEMATOLOGIE HM5 ABAXIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pack de reactivi | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Material de control | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Soluție concentrată de spălare | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 69 STRIPURI ȘI CONSUMABILE PENTRU ANALIZATOR SEMIAUTOMAT PENTRU BIOCHIMIA URINEI VETSCAN UA– SISTEM INCHIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Stripuri de urina 10 parametri | bucată | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Stripuri de urina 14 parametri | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Hârtie Printer pentru VetScan UA | bucată | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 70 KITURI ȘI REAGENȚI PENTRU ANALIZATOR DE COAGULARE ȘI GRUPE DE SANGE QUICK VET– SISTEM ÎNCHIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Teste de Coagulare CANINE/FELINE | bucată | 1 |  |  |  |  | Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului. | MD83TRPCCC 518430F00021AA |  |
| 33100000-1 | Teste Grupe de sânge caine DEA | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Teste grupe de sânge pisica A/B | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 71 TRUSĂ INSTRUMENTE PENTRU PODOTEHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Trusă instrumente pentru podotehnie | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 72 DISTILATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Distilator | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 73 NIȘĂ CHIMICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Nișă chimică | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 74 PIPETĂ MONOCANAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pipetă monocanal cu volum 2-20 µl | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pipetă monocanal cu volum 5-50 µl | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pipetă monocanal cu volum 1-5 µl | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pipetă monocanal cu volum 100-1000 µl | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 75 SPIROMETRU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Spirometru | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin OMF

nr. 115 din 15.09.2021

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. ____

privind achiziţia de BUNURI

I PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Echipament veterinar

Cod CPV: 33100000-1

“___”_________2024								mun. Chișinău

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin Rectorul – Viorel BOSTAN, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Cumpărător , 1007600001506 din 29.01.2007, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.	Achiziţionarea Echipamentului veterinar, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1701243919705, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică;

b)	Specificația de preț;

c)	alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile / Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului

1.1.	Furnizorul / Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2.	Cumpărătorul / Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul / Prestator.

1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie

1.5	Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor / Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice.

2.	Termeni şi condiţii de livrare/prestare

2.1.	Livrarea în termen de 120 zile calendaristice, la sediul Facultății de Medicină Veterinară din mun. Chișinău, str. Mircești 52, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.

2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor / Serviciilor include:

Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.

2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului / Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea / Prestarea bunurilor / serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată

3.1.	Preţul Bunurilor / Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD.

(suma cu cifre şi litere)

3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate de Vânzător și recepționate de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de predare-primire a bunurilor semnat de către reprezentații ambelor Părți și a facturii fiscale prezentate de către Vânzător, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării documentelor de către Cumpărător.

3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire

4.1.	Bunurile / Serviciile se consideră predate de către Furnizor / Prestator şi recepţionate de către Cumpărător / Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a)	cantitatea Bunurilor / Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor / serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b)	calitatea Bunurilor / Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2.	Furnizorul / Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului / Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea / prestarea Bunurilor / Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor / Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul / Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde

5.1.	Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6.	Obligaţiile părţilor

6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a)	să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b)	să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b)	să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea

8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a)	Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b)	Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c)	Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d)	Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii

9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni

10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului.

10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3.	Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4.	Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală

11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale

12.1.	Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3.	Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4.	Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5.	Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6.	Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024.

12.7.	Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8.	Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

# II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168 |
| Telefon: | Telefon: 022 23 35 03 |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1007600001506 |
| Banca: | Banca: Trezoreria de stat a MF |
| Cod: | Cod: TREZMD2X |
| IBAN | IBAN: MD83TRPCCC518430F00021AA |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
|  | Semnătura autorizată: Rectorul – Viorel BOSTAN L.Ș. |

Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

din „____”  _________ 2023

SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul de bunuri | IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
|  | Semnătura autorizată: Rectorul – Viorel BOSTAN L.Ș. |

Anexa nr. 2

la contractul nr.__________

din “____” ________ 2023

SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul de bunuri | IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
|  | Semnătura autorizată: Rectorul – Viorel BOSTAN L.Ș. |