CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Academia Militara. Blocul administrativ si blocul alimentar
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare /sau autoturn
	m2	850,00	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare 
	m2	220,00	
3	RpCJ07C
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 2 cm, executate cu mortar M 50 T, driscuite 
	m	1 362,00	
4	RpCJ07A
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime,avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100,
	m	220,00	
5	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei cu amestec uscat special pentru tocuri exterioare: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	220,00	
6	RpCR06B1
	Vopsirea in culori de ulei a suprafetelor la fatade
	m2	250,00	
7	TrI1AC05F3
	Incarcarea gunoiului in autobasculant
	t	1,50	
8	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km 
	t	1,50