Anexa 2

la Anunțul de participare

1.2 Echipament tehnic pentru pază inclusiv instalarea acestuia la obiectivele Agenției Națioanle pentru Siguranța Alimentelor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Servicii solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma, fără TVA | Suma, incl. TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1.2 Echipament tehnic pentru pază inclusiv instalarea acestuia la obiectivele Agenției Națioanle pentru Siguranța Alimentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 79713000-5 | or. Anenii Noi, STSA Anenii Noi, str.S. Lazo, 10 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 9; buc. Detector contact magnetic; 9; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.2 | 79713000-5 | Or. Singerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi, 33 Oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 9; buc. Detector contact magnetic; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.3 | 79713000-5 | or. Sîngerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi,33 Garaj | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 7; buc. Detector contact magnetic; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.4 | 79713000-5 | or. Sîngerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi,33 Laborator | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 5; buc. Detector contact magnetic; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.5 | 79713000-5 | or. Sîngerei, STSA Sîngerei str. G. Asachi,33 Farmacia | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 6; buc. Detector la miscare; 2; buc. Detector contact magnetic; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.6 | 79713000-5 | or. Fălești, STSA Fălești str. Decebal, 6 Oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 8; buc. Detector contact magnetic; 3; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.7 | 79713000-5 | or. Fălești, STSA Fălești str. Decebal, 6 Contabilitatea | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 5; buc. Detector contact magnetic; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.8 | 79713000-5 | or. Fălești, STSA Fălești str. Decebal, 6 Depozit | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 4; buc. Detector contact magnetic; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.9 | 79713000-5 | or. Cahul, STSA Cahul Șoseaua Griviței, 28 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 2; buc. Detector la miscare; 13; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 2; buc. Transformator 30wt/40wt; 2; buc. Emitator (radio sau GPRS); 2; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.10 | 79713000-5 | or. Căușeni, STSA Căușeni str. A. Mateevici, 31 | buc | 1 | Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.11 | 79713000-5 | or. Căușeni, STSA Căușeni str. A. Pușkin, 13 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 8; buc. Detector contact magnetic; 7; buc. Sursa de alimentare; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.12 | 79713000-5 | or. Ștefan-Vodă, STSA Ștefan Vodă, str. Industrială, 3 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 20; buc. Detector contact magnetic; 23; buc. Sursa de alimentare; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.13 | 79713000-5 | or. Basarabeasca, STSA Basarabeasca str. 28 Iunie,67 or. Basarabeasca, STSA Basarabeasca str.28 Iunie,106 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 14; buc. Sirena cu stroboscop; 2; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.14 | 79713000-5 | or. Cimișlia, STSA Cimișlia str.Decebal,19 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 9; buc. Sirena cu stroboscop; 2; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.15 | 79713000-5 | or. Criuleni, STSA Criuleni bd. Biruința, 9 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 7; buc. Detector contact magnetic; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.16 | 79713000-5 | or. Criuleni, STSA Criuleni str. Ștefan cel Mare, 4 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 9; buc. Detector contact magnetic; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.17 | 79713000-5 | or. Drochia, STSA Drochia str.Petru Rareş, 2 garaj | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 6; buc. Detector contact magnetic; 4; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.18 | 79713000-5 | or. Drochia, STSA Drochia str.Petru Rareş, 2 oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 12; buc. Detector contact magnetic; 12; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.19 | 79713000-5 | or. Edineț, STSA Edineț str.Eminescu 13 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 18; buc. Detector contact magnetic; 3; buc. Sursa de alimentare; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 2; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.20 | 79713000-5 | or.Glodeni, STSA Glodeni str. 300 Ani 109 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 30; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.21 | 79713000-5 | or. Hîncești, STSA Hîncești str. Grădinilor 3 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 2; buc. Detector la miscare; 36; buc. Detector contact magnetic; 4; buc. Buton de alarma; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 2; buc. Transformator 30wt/40wt; 2; buc. Sirena cu stroboscop; 2; buc. Emitator (radio sau GPRS); 2; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.22 | 79713000-5 | or.Orhei, STSA Orhei str.Constantin Negruzzi, 89 oficiu | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 8; buc. Detector contact magnetic; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.23 | 79713000-5 | or.Orhei, STSA Orhei str.Constantin Negruzzi, 89 contabilitate | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 14; buc. Detector contact magnetic; 3; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.24 | 79713000-5 | or. Rezina, STSA Rezina str. I.Neculce, 9 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 3; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 30; buc. Detector contact magnetic; 6; buc. Sursa de alimentare; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 5; buc. Transformator 30wt/40wt; 3; buc. Sirena cu stroboscop; 3; buc. Emitator (radio sau GPRS); 3; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.25 | 79713000-5 | or. Șoldănești, STSA Șoldănești str. C.Stamati,22; | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 6; buc. Detector contact magnetic; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.26 | 79713000-5 | or. Șoldănești, STSA Șoldănești str.Feroviarilor,73 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 2; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 19; buc. Detector contact magnetic; 3; buc. Sursa de alimentare; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 3; buc. Transformator 30wt/40wt; 2; buc. Sirena cu stroboscop; 2; buc. Emitator (radio sau GPRS); 2; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.27 | 79713000-5 | or. Rîșcani, STSA Rîșcani str.Codrilor, 2 oficiu 1 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 13; buc. Detector contact magnetic; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.28 | 79713000-5 | or. Rîșcani, STSA Rîșcani str.Codrilor, 2 oficiu 2 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 3; buc. Detector contact magnetic; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.29 | 79713000-5 | or.Soroca, STSA Soroca str.V.Stroiescu, 128 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector la miscare; 23; buc. Detector contact magnetic; 7; buc. Buton de alarma; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.30 | 79713000-5 | or. Strășeni, STSA Strășeni str. Ion Caraciobanu, 27 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 2; buc. Detector la miscare; 19; buc. Detector contact magnetic; 12; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 2; buc. Sirena cu stroboscop; 2; buc. Emitator (radio sau GPRS); 2; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.31 | 79713000-5 | or.Taraclia, STSA Taraclia str.Lenin, 6 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 4; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 9; buc. Detector la miscare; 25; buc. Detector contact magnetic; 15; buc. Buton de alarma; 1; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 4; buc. Sirena cu stroboscop; 6; buc. Emitator (radio sau GPRS); 4; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.32 | 79713000-5 | or. Telenești, STSA Telenești str.Dacia 38 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 11; buc. Detector contact magnetic; 5; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 1; buc. Transformator 30wt/40wt; 1; buc. Sirena cu stroboscop; 1; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.33 | 79713000-5 | or.Ungheni, STSA Ungheni Str. Alexandru cel Bun, 93 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 2; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 21; buc. Detector la miscare; 9; buc. Detector contact magnetic; 12; buc. Sursa de alimentare; 3; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 5; buc. Emitator (radio sau GPRS); 2; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
| 1.34 | 79713000-5 | or.Nisporeni, STSA Nisporeni, str. B.Lăutaru, 36 | buc | 1 | Panou de control cu tastatura; 1; buc. Detector combinat (miscare+spargerea sticlei); 19; buc. Detector la miscare; 1; buc. Detector contact magnetic; 4; buc. Sursa de alimentare; 2; buc. Acumulator 12V/7,2Ah; 3; buc. Emitator (radio sau GPRS); 1; buc. Materiale de fixare, accesori, cablu, canal plastic, etc.; 1; set. Lucrari de instalare/reglare; 1; set. |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |