## costul reagenților
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | Proiectul ,,Consolidarea serviciului de transfuzii de sânge în Republica Moldova pentru 2024-2026” Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA)
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Analizatoarelor automate imunohematologice conform necesarului Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2024 (repetat)
Nota OE la necesitate:
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivelor fără TVA | Anul 1 |  |  |  | Anul 2 | Anul 3 | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
|  |  |  | deumirea reagentului ofertat sau echivalentul său | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | cantitatea dispozitiv/ examinări | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA)
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru dispozitivele medicale (echipamentele medicale) 2 bucăți | bucăți |  |  |  | 2
Cantitate de reagenți calculate pentru un număr de 75000 donări/an:
2 | Examinarea după sistemul AB0: | 1 donare=1 examinare
| a) 22500 donări (metoda reversă) (examinarea antigenelor eritrocitare A și B, și Ac anti-A, și anti-B naturali) la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Se referă la metoda ”încrucișată” pentru apreciera apartenenței grupului sanguin după sistemul ABO, ce prevede examinarea concomitentă atât a antigenelor Ași B de pe eritrocite, cât și anticorpilor naturali anti-A și anti -B Îîn ser a donatorilor supuși examinărilor imunohematologice, și anume: metoda directă - testarea antigenelor A și B și metoda indirectă - examinarea anticorpilor anti A și anti B. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 22500
| antigenelor eritrocitare A | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare B | 1 donare=1 examinare
| Ac anti-A | 1 donare=1 examinare
| anti-B naturali | 1 donare=1 examinare
| a) 52500 donări (metoda directă sau testare confirmatorie) (examinarea numai antigenelor eritrocitare A și B) la donatorii care au 3 și mai multe donări, pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/an.În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 52000
| antigenelor eritrocitare A | 1 donare=1 examinare
| antigenelor eritrocitare B | 1 donare=1 examinare
3 | Examinarea după sistemul Rhesus: | 1 donare=1 examinare
| a) 22500 donări (examinare a antigenului D) obligator cu 2 (două) serii diferite de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Algoritmul de testare a sângelui donat prevede testarea sistemului Rhesus în două etape: -testarea cu două serii (clone) diferite, care conțin două serii /(clone) diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM; - testarea ulterioară a probelor, care au rezultat negativ sau cert după testarea cu două serii(clone) diferite de anticorpi anti -D din clasa IgM cu anticorpi anti-D din clasa IgG prin testul antiglobulinic indirect. Condiția principală este prezența a două serii/clone diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 22500
| anticorpi clasa IgM | 1 donare=1 examinare
| a 1) 3500 donări (examinarea rezultatelor „negative”/certe (Antigenul D slab)), care se examinează cu testul antiglobulinic indirect unde se folosește anticorpi clasa IgG și serul antiglobulinic uman polispecific; În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 3500
| anticorpi clasa IgG | 1 donare=1 examinare
| serul antiglobulinic uman polispecific | 1 donare=1 examinare
| a 2) 3500 donări (examinarea antigenelor C și E cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM). Algoritmul actual de testare a sângelui donat prevede testarea antigenelor Cși E obligatoriu la donatorii calificați Rhesus negativ. Antigenul Kell se apreciază la toți donatorii indiferent de apartenența de grup sanguin după Rhesus,testarea concomitentă a altor antigeni (c și e) este opțional. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 3500
| antigenelor C | 1 donare=1 examinare
| antigenelor E | 1 donare=1 examinare
| b) 52500 donări (examinarea antigenului D/confirmare apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la donatorii care au 3 și mai multe donări), pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/an. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 52500
| ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM | 1 donare=1 examinare
4 | Examinarea după sistemul Kell (Ag K): | 1 donare=1 examinare
| a) 75000 donări (examinarea antigenului K cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la fiecare donare). În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 75000
5 | Examinarea la anticorpi anti-eritrocitari imuni: | 1 donare=1 examinare
| a) Screening-ul anticorpilor antieritrocitari imuni cu pool de eritrocite standarde - 16500 donatori primari sunt supuși screeningului anticorpilor antieritrocitari imuni, ce corespunde 22% din număr total (75000) de donări per an); În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 16500
| b) detectarea anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an donatori detectați pozitivi la etape de screening; În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 12
| c) identificare anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an detectați cu prezența anticorpilor antieritrocitari. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 1 donare=1 examinare |  |  |  | 12
6 | consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 75000 donări anual. | buc |  |  |  | 75000
7 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) 2 bucăți- pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (*2,81 lei kWh ) | kw/an |  |  |  | 2
Total
Notă | Stabilitatea la bord a eritrocitelor standarde să nu fie mai mică de 12 zile, din momentul deschiderii. Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor imunohematologice în sângele donatorului/pacientului recipient) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de donări calculat pe un termen de 36 luni, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul de donări aproximativ 75000 anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica costul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 3 ani, în perioada de garanție a dispozitivului medical. de divizat pe investigatii. Se va indica pretul pentru fiecare reagent în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reagent, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele.