IMSP Institutul Oncologic

- 200 de bucăți de cartușe (module) sterile Nr.25 pentru aplicare suturii circulare în 2 rânduri, cusătura de șah, cu clame din tantal sub forma U care la compresare se închide sub forma litere B. Aparatul (stapler) de sutură mecanică circulară reutilizabil, se oferă cu titlul gratuit la procurarea a 200 de cartușe (module) - 1 bucată la 200 cartușe.

- 200 de bucăți de cartușe (module) sterile Nr.32 pentru aplicare suturii circulare în 2 rânduri, cusătura de șah, cu clame din tantal sub forma U care la compresare se închide sub forma litere B. Aparatul (stapler) de sutură mecanică circulară reutilizabil, se oferă cu titlul gratuit la procurarea a 200 de cartușe (module) - 1 bucată la 200 cartușe.

Şeful secţiei proctologie                                       Ciobanu M.

Tel.069229008