DEVIZ  GENERAL

Proectarea pentru alimentarea cu energie

electrică masivului locativ nou din  s. Sireți raionul Straseni

| Nr. crt | Temei |  | Valoarea, mii lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea cheltuielilor | Lucrări de construcţii | Lucrări de montaj | Utilaj mobilier, inventar | Alte cheltu-ieli | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Capitolul 1. Pregatirea terenului pentru construirea obiectivului. | chieltuieli nu sunt |  |
|  | Capitolul 2. Obiectivul investiţii de bază |  |  |  |
| 1 | Devzy local 2-1-1 | Constructia LEA 0,4 kV (F1 от ТП-187) | 38,38 | - | - | - | 38,38 |
| 2 | Devzy local 2-2-1 | Constructia LEA 0,4 kV (F2 от ТП-187) | 110,47 | - | - | - | 110,47 |
| 3 | Devzy local 2-3-1 | Constructia LEA 0,4 kV (F4 от ТП-187) | 249,9 | - | - | - | 249,9 |
|  |  | Total capitolul 2 | 398,75 | - | - | - | 398,75 |
|  |  | Total capitolul 1-7 | 398,75 | - | - | - | 398,75 |
|  | Capitolul 8. Organizarea lucrarilor de constructii |  |  |  |
| 4 | NCML.01.05-2012 | Construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii- 1,2% ,K=0.8 | 3,83 | - | - | - | 3,83 |
|  |  | Inclusiv rambursarea materialelor -15% |  |  |  |  | -0,57 |
| 5 | CPL.01.01-2012 p.6.6 | Plata autorizatiilor de conectarea la reţele, deplasari etc.- 0,9% | - | - | - | 3,59 | 3,59 |
|  |  | Total capitolul 8 | 3,83 | - | - | 3,59 | 7,42 |
|  |  | Inclusiv rambursarea materialelor |  |  |  |  | -0,57 |
|  |  | Total capitolele 1-8 | 402,58 | - | - | 3,59 | 406,17 |
|  |  | Inclusiv rambursarea materialelor |  |  |  |  | -0,57 |
|  | Capitolul 9 Alte cheltuieli |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | NCML.02.06-2012 | Executarea lucrărilor pe timp friguros- 0,4% | 1,61 | - | - | - | 1,61 |
|  |  | Total capitolul 9 | 1,61 | - | - | - | 1,61 |
|  |  | Total capitolul 1-9 | 404,19 | - | - | 3,59 | 407,78 |
|  |  | Inclusiv rambursarea materialelor |  |  |  |  | -0,57 |