# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Camerei pentru dezinfectarea lenjeriei de pat şi a hainelor de corp

prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.13 – Chișinău

- IDNO: 1006601004297

- Adresa: mun. Chișinău, str. Bernardazzi - 3

- Numărul de telefon/fax: 022-27-53-77

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p13achizitii@anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 39330000-4 | Cameră pentru dezinfectarea lenjeriei de pat şi a hainelor de corp | buc. | 1 | - dimensiuni 1650x1150x2100 mm; - capacitate - volum: 1,8-2 m3; - putere:16-32 kwt, 380V/50Hz; - deschiderea portbagajului în camera de dezinfecție – orizontală; - rezervorul generatorului de abur și sistemul de admisie/scurgere, sistemele de control al nivelului apei fabricație din oțel inoxidabil durabil; - ecran LCD cu indicator de temperatură; - microprocesor de automatizare programabil; - accesorii incluse: suport pentru pernă – 2 buc.; suport pentru saltele – 3 buc. | 100000 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 100000 |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pînă la 29.11.2019, Penitenciarul nr.13 – Chișinău, mun. Chișinău, str. Al. Bernardazzi – 3

DDP - Franco destinație vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului/semnat electronic; | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului/semnat electronic; | Da |
| 3. | Certificat de atribuire al contului bancar. | Eliberat de banca deținătoare de cont, original/copie cu ștampila și semnătura participantului/semnat electronic | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1500

- pe: 18.09.2019

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.09.2019

Conducătorul grupului de lucru:  Victor Munteanu______________________               L.Ș.

Ex. Viorel Burduja

Tel. (022)-275-377