| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaz, electrice și apă |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Verificarea metrologică a contoarelor de apă |  |  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de apă (demontare/verificare/curățare/montare/cheltuieli de transport) |  |  |
| Contor de apă DN15 (Maddalena), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 47 (valabil pînă 04.04.24). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă DN15 (Maddalena) Chișinău, str. Șciusev, 149 (valabil pînă la 10.04.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Ialoveni, Contor de apă DN15 (Maddalena), str. Al. Cel Bun, 19 (valabil 15.07.2024). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă DN 15 R100 (MAP 16P63 UODO T50), Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16 (expirat 22.02.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă DN 15 R100 (MAP 16P63 UODO T50), Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, 1 (expirat în 2019). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă DN 20 (Maddalena), Rîșcani, str. Kotovski, 2 (nu este verificat). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă DN 15 (SW-DS), Ceadîr Lunga, st. Miciurin, 2/3, (înlocuire) |  |  |  |  |  |  |
| Contor de apă DN 20, Comrat, str. Pobeda, 26 (înlocuire). |  |  |  |  |  |  |
| Contoare de apă DN 15, Vulcănești, str-la Ceapaev, (înlocuire). |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Verificarea metrologică a contoarelor de electricitate |  |  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de electricitate (demontare/verificare/curățare/montare/cheltuieli de transport) |  |  |
| Contor de gaz cu pistoane rotative G100 (RABO), Chișinău, str. A. Hîjdău, 49 (cazangeria, valabil pînă la 10.10.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Corector de volum de gaze (ELCOR) Chișinău, str. A. Hîjdău, 49 (cazangeria) |  |  |  |  |  |  |
| Contor de gaz cu membrana G16 (BK-G16, Elster), Ungheni, str. Cosmescu, 5 (expiră septembrie 2024). |  |  |  |  |  |  |
| Corector de volum de gaze încorporate cu pereți deformabili (TC-90/K), Ungheni, str. Cosmescu, 5 (expiră septembrie 2024). |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Verificarea metrologică a contoarelor de gaz |  |  |  | Verificarea metrologică a contoarelor de gaz (demontare/verificare/curățare/montare/cheltuieli de transport) |  |  |
| Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (ZMG405CR), Criuleni, str. Biruinței, 1 (expiră 26.11.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 50/5A), Criuleni, str. Biruinței, 1 (expiră 26.11.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (ZMG410CR), Orhei, str. C. Negruzzi, 78 (expiră 03.09.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), Orhei, str. C. Negruzzi, 78 (expiră 07.09.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (MT174-D2AA2), Rezina, str. A. Șciusev, 2A (expirat la 01.01.2024). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activ trifazat electronic (LUN4), Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, 1 (expirat în 2023). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activă trifazată electronică (MT173-D2A42), Glodeni, str. Suveranității, 29 (expiră în 2024). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace), Fălești, str. Toma Ciorbă, (expiră în 2024). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (MT174-T1A), Comrat, str. Pobedî, 26, expiră 18.09.2024. |  |  |  |  |  |  |
| contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (MT174-T1A), Ceadîr-Lunga, str. Miciurin. 2/3 (expirat în 2011). |  |  |  |  |  |  |
| Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace), or. Vulcănești, sdr-la Ceapaev, expiră în 06.09.2024. |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaz, electrice și apă Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 50411100-0 Lot 1 Verificarea metrologică a contoarelor de apă Servicii 1 Contor de apă DN15 (Maddalena), Chișinău, str. A. Hîjdeu, 47 (valabil pînă 04.04.24). Servicii 1 Contor de apă DN15 (Maddalena) Chișinău, str. Șciusev, 149 (valabil pînă la 10.04.2024) Servicii 1 Ialoveni, Contor de apă DN15 (Maddalena), str. Al. Cel Bun, 19 (valabil 15.07.2024). Servicii 1 Contor de apă DN 15 R100 (MAP 16P63 UODO T50), Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16 (expirat 22.02.2024) Servicii 1 Contor de apă DN 15 R100 (MAP 16P63 UODO T50), Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, 1 (expirat în 2019). Servicii 1 Contor de apă DN 20 (Maddalena), Rîșcani, str. Kotovski, 2 (nu este verificat). Servicii 1 Contor de apă DN 15 (SW-DS), Ceadîr Lunga, st. Miciurin, 2/3, (înlocuire) Servicii 1 Contor de apă DN 20, Comrat, str. Pobeda, 26 (înlocuire). Servicii 1 Contoare de apă DN 15, Vulcănești, str-la Ceapaev, (înlocuire). Servicii 1 Total lot 1 50411300-2 Lot 2 Verificarea metrologică a contoarelor de electricitate Servicii 1 Contor de gaz cu pistoane rotative G100 (RABO), Chișinău, str. A. Hîjdău, 49 (cazangeria, valabil pînă la 10.10.2024) Servicii 1 Corector de volum de gaze (ELCOR) Chișinău, str. A. Hîjdău, 49 (cazangeria) Servicii 1 Contor de gaz cu membrana G16 (BK-G16, Elster), Ungheni, str. Cosmescu, 5 (expiră septembrie 2024). Servicii 1 Corector de volum de gaze încorporate cu pereți deformabili (TC-90/K), Ungheni, str. Cosmescu, 5 (expiră septembrie 2024). Servicii 1 50411200-1 Lot 3 Verificarea metrologică a contoarelor de gaz Servicii 1 Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (ZMG405CR), Criuleni, str. Biruinței, 1 (expiră 26.11.2024) Servicii 1 Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 50/5A), Criuleni, str. Biruinței, 1 (expiră 26.11.2024) Servicii 1 Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (ZMG410CR), Orhei, str. C. Negruzzi, 78 (expiră 03.09.2024) Servicii 1 Transformator pentru măsurare de curent până la 0,66 kV (T-0,66 200/5A), Orhei, str. C. Negruzzi, 78 (expiră 07.09.2024) Servicii 1 Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (MT174-D2AA2), Rezina, str. A. Șciusev, 2A (expirat la 01.01.2024). Servicii 1 Contor de energie electrică activ trifazat electronic (LUN4), Ștefan Vodă, str. N. Testemițeanu, 1 (expirat în 2023). Servicii 1 Contor de energie electrică activă trifazată electronică (MT173-D2A42), Glodeni, str. Suveranității, 29 (expiră în 2024). Servicii 1 Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace), Fălești, str. Toma Ciorbă, (expiră în 2024). Servicii 1 Contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (MT174-T1A), Comrat, str. Pobedî, 26, expiră 18.09.2024. Servicii 1 contor de energie electrică activă/reactivă trifazate electronice (MT174-T1A), Ceadîr-Lunga, str. Miciurin. 2/3 (expirat în 2011). Servicii 1 Contor de energie electrică activă trifazate electronice (ZMR110Ace), or. Vulcănești, sdr-la Ceapaev, expiră în 06.09.2024. Servicii 1 Total Lot 2 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |