# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactive si consumabile de laborator,pentru anul 2021
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție     Licitatie deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP SR Ungheni

- IDNO: 1003609150409

- Adresa: Or.Ungheni,str. Nationala 37

- Numărul de telefon/fax: 0236-2-51-49; 0236-2-21-94

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp-sr-ungheni@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP , corinamunteanu67@gmail.com

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): institutie publica.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unitatea de | Cantita tea | Specificarea tehnică deplină |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | măsura |  | solicitată, Standarde de referinţă |
| LOT 1 |  | Reagenti pentru biochimie |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Proteina în urină cu standard | set | 1.00 | CE,fotometric,reagenţi solizi solubili.Flacoane cu cantitatea de 30 gr. |
| 1.2 | 33696500-0 | Material de control proteina în urină+glucoza | set | 1.00 | CE,reagenţi lichizi cu valori |
|  |  |  |  |  | predeterminate ale proteinei,cu |
|  |  |  |  |  | limite ce definesc variaţia aşteptată, |
|  |  |  |  |  | cu valori in domeniul |
|  |  |  |  |  | normal,scăzut, crescut.Flacoane cu |
|  |  |  |  |  | volumul de la 0-10 ml. |
| 1.3 | 33696500-0 | Antigen cardiolipinic | set | 5.00 | Set pentru efectuarea reactiei de |
|  |  |  |  |  | MRS cu 1000 determinari |
|  |  |  |  | Valoarea estimată LOT nr-1 6756.00lei |  |
| LOT 2 |  | Reagenti pentru hemostaza |  |  |  |
|  |  | Analizator de coagulare Yumizen G 400,tip inchis |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Yumizen G PT Lichid 4 | set | 5 | Reactiv pentru determinarea testului de PT,INR compatibil cu analizatorul Yumizen G 400.Fiecare set de reactive sa includa calibrator prestabilit de producator.Ambalag:12x4 ml. |
| 2.2 | 33696500-0 | Yumizen G APTT Lichid 4 | set | 2 | Reactiv pentru determinarea testului de APTT compatibil cu analizatorul Yumizen G 400.Fiecare set de reactive sa includa calibrator prestabilit de producator.Ambalag:12x4 ml. |
| 2.3 | 33696500-0 | Yumizen G CaCL2 4 | set | 2 | Reactive suplimentar pentru determinarea testului de APTT compatibil cu analizatorul Yumizen G 400 Ambalag:12x4 ml. |
| 2.4 | 33696500-0 | Yumizen G FIB 2 | set | 5 | Reactiv pentru determinarea testului de fibrinogen compatibil cu analizatorul Yumizen G 400.Fiecare set de reactive sa includa calibrator prestabilit de producator.Ambalag:12x2 ml. |
| 2.5 | 33696500-0 | Yumizen G Imidazol | set | 3 | Reactive suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen compatibil cu analizatorul Yumizen G 400 Ambalag:12x15 ml. |
| 2.6 | 33696500-0 | Yumizen G TT | set | 4 | Reactiv pentru determinarea testului de TT compatibil cu analizatorul Yumizen G 400.Fiecare set de reactive sa includa calibrator prestabilit de producator.Ambalag:12x3 ml |
| 2.7 | 33696500-0 | Yumizen G D-dimeri | set | 4 | Reactiv pentru determinarea testului de D-dimeri compatibil cu analizatorul Yumizen G 400.Fiecare set de reactive sa includa curba de calibrare prestabilita de producator.Ambalag:3x2.5 ml |
| 2.8 | 33696500-0 | Yumizen G CTRL I and II | set | 1 | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT,FIB,APTT,TT.Ambalag 5x1 ml pentru nivel I si II. |
| 2.9 | 33696500-0 | Yumizen G Cuvettis | set | 4 | Cuve de reactive compatibile cu analizatorul Yumizen G 400 Ambalaj:2x1000 bucati |
| 2.10 | 33696500-0 | Yumizen G CTRL I and II | set | 1 | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testului D-dimeri.Ambalag 5x1 ml pentru nivel I si II. |
| 2.11 | 336956500-0 | Hirtie p/u analizator | bucati | 4 | Compatibil cu analizatorul |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 2 -81958.28 |
| LOT 3 | Analizator de coagulare Helena |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Tromboplastin | set | 10 | CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste |
| 3.2 | 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplastină partial activat | set | 5 | CE,Reagent APTT liofilizat, srandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste |
| 3.3 | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombină | set | 5 | CE,reagent liofilizat, presentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste |
| 3.4 | 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator | set | 20 | Ce,reagent thrombin liofilizat,uscat,soluție tampon imidazole concentrate,plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100teste. |
| 3.5 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal | flacon | 6 | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variația așteptată in domeniul normal, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml |
| 3.6 | 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut | flacon | 6 | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul crescut, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml |
|  |  |  |  | Valoarea estimate lot 3- 29576.94 |  |
| LOT 4 |  | Reagenți pentru imunohematologie |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-A | flacon | 15 | CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml |
| 4.2 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-B | flacon | 15 | CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml |
| 4.3 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-AB | flacon | 1 | CE.Țoliclon anti-AB IgM,volumul 10 ml |
| 4.4 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-D super | flacon | 2 | CE.Țoliclon anti-D super IgM,volumul 10 ml |
| 4.5 | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-Kell | flacon | 5 | CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.4-1903.32 |  |
| LOT 5 |  | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul PCE-210 “sau echivalentul” |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Diluent –solutie de dilutie | canistră | 14 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri |
| 5.2 | 33696500-0 | Lizer-solutie de lizare | flacon | 14 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml |
| 5.3 | 33696500-0 | Soluție de spălare | flacon | 6 | CE,detergent enzymatic proteolytic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 5 litri |
| 5.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |
| 5.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc defines variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |
| 5.6 | 33696500-0 | Pompa | bucată | 1 | CE compatibil cu PCE-210 |
| 5.7 | 33696500-0 | Hirtie termică-20metri | bucată | 200 | CE,hirtie cu densitatea 4, lățimea 55 mm. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.5-25684.30 |  |
| LOT 6 |  | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul de tip inchis Emmerald 101 |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | Diluent CELL-DYN-solutie de dilutie | canistra | 5 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri |
| 6.2 | 33696500-0 | Lyse-solutie de lizare | Flacon | 2 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml |
| 6.3 | 33696500-0 | Cleaner-solutie de spalare | flacon | 10 | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml |
| 6.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |
| 6.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr 6- 35520.00 |  |
| LOT 7 |  | Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera “sau echivalentul” |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Diluent-solutie de dilutie | canistră | 7 | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri |
| 7.2 | 33696500-0 | Cymet-solutie de lizare | flacon | 7 | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml |
| 7.3 | 33696500-0 | Detectoterge-solutie de spalare | flacon | 14 | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 900 ml |
| 7.4 | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5% | flacon | 1 | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru |
| 7.5 | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set | 4 | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp.Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptamâni. |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.7-17275.76 |  |
| LOT 8 |  | Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochoimic tip inchis cobas c 311 |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | ALP IFCC | set | 6 | Set pentru determinarea fosfotazei alcaline cu numărul de teste 200. |
| 8.2 | 33696500-0 | ALTL | set | 18 | Set pentru determinarea alaninaminotransferazei cu numărul de teste 500 |
| 8.3 | 33696500-0 | AMYL | set | 19 | Set pentru determinarea amilazei totale cu numărul de teste 300 |
| 8.4 | 33696500-0 | ASTL | set | 18 | Set pentru determinarea aspartataminotransferazei cu numărul de teste 500 |
| 8.5 | 33696500-0 | CK-MB | set | 7 | Set pentru determinarea creatinchinazei miocardice cu numărul de teste 100 |
| 8.6 | 33696500-0 | CKT | set | 5 | Set pentru determinarea creatinchinazei cu numărul de teste 200 |
| 8.7 | 33696500-0 | GGT | set | 8 | Set pentru determinarea gamaglutamattranspetidazei cu numărul de teste 400 |
| 8.8 | 33696500-0 | LDH total | set | 8 | Set pentru determinarea lactatdehidrogenazei cu numărul de teste 300 |
| 8.9 | 33696500-0 | ALB BCG | set | 10 | Set pentru determinarea albuminei cu numărul de teste 200 |
| 8.10 | 33696500-0 | Bil-D | set | 24 | Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 350 |
| 8.11 | 33696500-0 | Bil-T-DPD | set | 34 | Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 250 |
| 8.12 | 33696500-0 | CA | set | 8 | Set pentru determinarea calciului cu numărul de teste 300 |
| 8.13 | 33696500-0 | CHOL HiCo | set | 12 | Set pentru determinarea colesterolului cu numărul de teste 400 |
| 8.14 | 33696500-0 | HDL-C | set | 8 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate joasă cu numărul de teste 200 |
| 8.15 | 33696500-0 | LDL-C | set | 9 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate inaltă cu numărul de teste 175 |
| 8.16 | 33696500-0 | CREAJ | set | 9 | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 700 |
| 8.17 | 33696500-0 | GLUC | set | 10 | Set pentru determinarea glucozei cu numărul de teste 800 |
| 8.18 | 33696500-0 | IRON | set | 13 | Set pentru determinarea fierului cu numărul de teste 200 |
| 8.19 | 33696500-0 | MG | set | 5 | Set pentru determinarea magneziului cu numărul de teste 175 |
| 8.20 | 33696500-0 | Phos | set | 3 | Set pentru determinarea fosforului cu numărul de teste 250 |
| 8.21 | 33696500-0 | TP | set | 10 | Set pentru determinarea proteinei totale cu numărul de teste 300 |
| 8.22 | 33696500-0 | TRIG | set | 10 | Set pentru determinarea trigliceridelor cu numărul de teste 250 |
| 8.23 | 33696500-0 | UA | set | 4 | Set pentru determinarea acidului uric cu numărul de teste 400 |
| 8.24 | 33696500-0 | UREA | set | 12 | Set pentru determinarea ureei cu numărul de teste 500 |
| 8.25 | 33696500-0 | ASLO | set | 10 | Set pentru determinarea antistreptolizinei cu numărul de teste 200 |
| 8.26 | 33696500-0 | CRP | set | 15 | Set pentru determinarea proteinei C reactive cu numărul de teste 250 |
| 8.27 | 33696500-0 | FR | set | 10 | Set pentru determinarea factorului reumatoid cu numărul de teste 100 |
| 8.28 | 33696500-0 | NaOH-D(soluție de spălare alcalină) | set | 22 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml,stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 8.29 | 33696500-0 | SMS (soluție de spălare acidă) | set | 1 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml,stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 8.30 | 33696500-0 | SMS | set | 1 | Soluție acidă de spălare, prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 8.31 | 33696500-0 | 9% NaCl | set | 1 | Diluent pentru probe, prezentare prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni |
| 8.32 | 33696500-0 | Detergent I NaOH | set | 8 | Soluție alcalină de spălare suplimentară pentru celulele de reacție, prezentare set 2x1,8 litri |
| 8.33 | 33696500-0 | Sample cleaner | set | 1 | Soluție de spălare ac, prezentare 1x59 ml |
| 8.34 | 33696500-0 | ECOtergent | set | 22 | Soluție antibacteriană,antispumantă, prezentare caseta 1z50 ml |
| 8.35 | 33696500-0 | ISI internal standard | set | 6 | Soluție tampon pentru calibrarea standardului intern,prezentare set 5x300 ml |
| 8.36 | 33696500-0 | ISI referens electrolit | set | 5 | Soluție KCl 1 mmol/l,pentru măsurarea electroliților de referință, prezentare set 5x300 ml |
| 8.37 | 33696500-0 | ISI diluent | set | 3 | Soluție tampon pentru diluția probelor in raport 1:31 |
| 8.38 | 33696500-0 | Preciset RF,calibrator p/u RF | set | 1 | Reagent lichid gata pentru folosire, flacoane cu volum de 1 ml, cu termen de valabilitate nu nmai mic de 24 luni |
| 8.39 | 33696500-0 | ISE-LOW-standard cu nivel scăzut | set | 4 | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 8.40 | 33696500-0 | ISE-HIGH-standard cu nivel crescut | set | 4 | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 8.41 | 33696500-0 | CFAS-calibrator universal pentru system automat | set | 1 | Ser liofilizat, set,flacoane cu volum 3 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni pentru calibrarea indicilor ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,Bil-D,BilT,CHOL,TRIG,CA,MG,P,Fe,K, Na,CL,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,AU |
| 8.42 | 33696500-0 | Cfas CK-MB | set | 1 | Calibrator pentru CK-MB,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 8.43 | 33696500-0 | Cfas protein | set | 1 | Calibrator pentru CRP,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 8.44 | 33696500-0 | Calibrator Prealbumin | set | 1 | Calibrator pentru ASLO,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |
| 8.45 | 33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E | set | 2 | Solutie de spalat sistemul ISE |
| 8.46 | 33696500-0 | Lampa halogen | set | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.47 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | set | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.48 | 33696500-0 | Kit de mentenanta 12 luni | set | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.49 | 33696500-0 | Cartridge Na | bucata | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.50 | 33696500-0 | Cartridge K | bucata | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.51 | 33696500-0 | Cartridge Cl | bucata | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.52 | 33696500-0 | Cartridge referens | bucata | 1 | Lampa fotometrică compatibilă |
| 8.53 | 33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100 | set | 1 | Reșină schimbătoare de ioni, pentru curățarea apei |
| 8.54 | 33696500-0 | Set de filter și membrane pentru sistemuș de deionizare a apei | set | 1 | Set de filter și membrane pentru osmoza inversă |
| 8.55 | 33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E | set | 2 | Solutie de spalat sistemul ISE |
| 8.56 | 33696500-0 | Set de cellule de reactie | set | 1 | Cellule pentru reactii |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimata lot 8- 750147.90 |
| LOT 9 |  | Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul immunologic tip inchis cobas e 411 |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Anti-TPO | set | 3 | Set determinarea anticorpilor anti-TPO in plasma,ser cu nr. de teste 100 |
| 9.2 | 33696500-0 | FT3 | set | 2 | Set p/u determinarea hormonului TSH in ser,plasma, cu nr. de teste 200 |
| 9.3 | 33696500-0 | FT4 | set | 3 | Set p/u determinarea hormonului TSH in ser,plasma, cu nr. de teste 200 |
| 9.4 | 33696500-0 | TSH | set | 10 | Set p/u determinarea hormonului TSH in ser,plasma, cu nr. de teste 200 |
| 9.5 | 33696500-0 | Anti-HBcor total | set | 10 | Set pentru depistarea anticorpilor HBs IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 |
| 9.6 | 33696500-0 | Anti-HCV | set | 12 | Set pentru depistarea anticorpilor HCV IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 |
| 9.7 | 33696500-0 | HBsAg | set | 13 | Set pentru depistarea antigenului superficial la hepatita virală B IgM și IgG in ser,plasma,cu nr.de teste 100 |
| 9.8 | 33696500-0 | IgE total | set | 1 | Set p/u determinarea imunoglobulinei E total in ser,plasma cu nr. de teste 100 |
| 9.9 | 33696500-0 | FT3 CS | set | 1 | Calibrator p/u FT3 |
| 9.10 | 33696500-0 | FT4 CS | set | 1 | Calibrator p/u FT4 |
| 9.11 | 33696500-0 | TSH CS | set | 1 | Calibrator p/u TSH |
| 9.12 | 33696500-0 | Anti-TPO CS | set | 1 | Calibrator p/u anti-TPO |
| 9.13 | 33696500-0 | IgE CS | set | 1 | Calibrator p/u IgE |
| 9.14 | 33696500-0 | PreciControl Universal | set | 1 | Control p/u TSH,IgE cu 2 nivele |
| 9.15 | 33696500-0 | PreciControl ThyrioAB | set | 1 | Control p/u anti-TPO cu 2 nivele |
| 9.16 | 33696500-0 | PreciControl anti-HBcor tot | set | 1 | Control p/u anti-HBcor cu 2 nivele |
| 9.17 | 33696500-0 | PreciControl anti-HCV | set | 1 | Control p/u anti-HCV cu 2 nivele |
| 9.18 | 33696500-0 | PreciControl HBsAg | set | 1 | Control p/u AgHBs cu 2 nivele |
| 9.19 | 33696500-0 | ProCell | set | 10 | Soluție tampon tripropilamină pentru curățarea celulelor de măsurare |
| 9.20 | 33696500-0 | CleanCell | set | 10 | Soluție pentru curățarea celulelor de măsurare după petrecerea reacției. |
| 9.21 | 33696500-0 | Sys Wash | set | 4 | Soluție pentru reumplerea recipientului de apă din sistem,prevenirea dezvoltării bacteriilor și transferului de reactivi. |
| 9.22 | 33696500-0 | Assay Tips | set | 3 | Virfuri pentru prelevarea probelor ,set 160x120 |
| 9.23 | 33696500-0 | Assay Cups | set | 2 | Pupițe pentru reacții set 160x60 |
| 9.24 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni |
| 9.25 | 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni | set | 1 | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni |
| 9.26 | 33696500-0 | Diluent universal | set | 1 | Soșuție universal pentru diluție 2x36 ml |
|  |  |  |  | Valoarea estimată Lot nr.9-280772.48 |  |
| LOT 10 |  | Teste pentru analiza chimică a urinei la analisatorul Mission U 120 “sau echivalentul” |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină | set | 2 | Teste pentru determinarea glucozei și corpilor cetonici in urină |
| 10.2 | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină | set | 100 | Teste pentru determinarea: sange,urobilinogen,bilirubin,protein,densitatea,pH,glucoza,nitriți, leucocite compatibile cu analizatorul. |
| 10.3 | 33696500-0 | Hirtie termică | bucăți | 10 | Compatibilă cu analizatorul |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.10-10946.00 |  |
| LOT 11 | 33696500-0 | Azur-Eozin după Romanovschi | litru | 3 | Valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 11- 670.00 |
| LOT 12 | 33696500-0 | Albastru de metilen | gram | 10 | Albastru de metilen |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 12- 42.00 |
| LOT 13 | 33696500-0 | Azopiram | set | 30 | Set ,R1 2x5 gr,R2 2x0,1 gr,pentru 500 determinari, valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 13- 1680.00 |
| LOT 14 | 33696500-0 | Citrat de sodiu | gram | 100 | Valabilitatea 24 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 14- 180.00 |
| LOT 15 | 33696500-0 | Fixator Mayn-Grunvald | litri | 2 | Valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 15- 452.00 |
| LOT 16 | 33696500-0 | Ulei de imersie | flacon | 8 | Flacoane cu volumul de 100ml |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 16- 255.00 |
| LOT 17 | 33696500-0 | Containere pentru colectarea urinei | bucati | 10000 | Containere unice,nesterile,volum 250 ml. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 17-25400.00 |
| LOT 18 | 33696500-0 | Cuve cu bile pentru investigații hemostagice | bucăți | 25000 | Cuve compatibile cu trombostat BENK |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 18- 35250.00 |
| LOT 19 | 33696500-0 | Cuve pentru investigații hemostagice | bucăți | 5000 | Cuve compatibile cu coagulometru Helena |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 19- 1300.00 |
| LOT 20 | 33696500-0 | Eprubete din polisteren conice | bucăți | 20000 | Eprubete cu pereți transparenți, gradate cu etichetă, capac de cauciuc cu valvă |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 20- 11400.00 |
| LOT 21 | 33696500-0 | Eprubete cu citrate de sodiu 3,2% | bucăți | 13000 | Eprubete cu citrate de sodiu,volum de 2 ml,13x75mm, cu etichetă și capac de cauciuc cu valvă, valabilitatea 12 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 21- 6000.00 |
| LOT 22 | 33696500-0 | Eprubete K3EDTA volum 1 ml | bucati | 10000 | Eprubete cu citrate de sodiu,volum de 1ml,13x75mm, cu etichetă și capac de cauciuc cu valvă, valabilitatea 24 luni |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 22- 6500.00 |
| LOT 23 | 33696500-0 | Hirtie de filtru | kg | 1 | Hirtie de filtru |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate lot 23-80.00 |
| LOT 24 |  | Teste pentru analizatorul immunologic cantitativ Getein FIA1000,de tip inchis |  |  |  |
| 24.1 | 33696500-0 | D-dimeri | test | 400 | Test pentru determinarea cantitativă a D-dimerilor |
| 24.2 | 33696500-0 | CK-MB/CTnI/MYO | test | 100 | Test pentru determinarea cantitativă a markerilor cardiaci |
| 24.3 | 33696500-0 | Troponine I | test | 600 | Test pentru determinarea cantitativă a troponinei TI |
| 24.5 | 33696500-0 | Hirtie | bucata | 4 | Compatibil cu analizatorul |
| 24.6 | 33696500-0 | Hemoglobina glicozilata | test | 100 | Compatibil cu analizatorul |
|  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.24-62148.00 |  |
| LOT 25 |  | Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochoimic tip inchis cobas c 111 |  |  |  |
| 25.1 | 33696500-0 | Alaninaminotransferaza | set | 5 | Set pentru determinarea alaninaminotransferazei cu numărul de teste 4x100 |
| 25.2 | 33696500-0 | Aspartataminotransferaza | set | 5 | Set pentru determinarea aspartataminotransferazei cu numărul de teste 4x100 |
| 25.3 | 33696500-0 | Biliribina directa | set | 10 | Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 100,ambalaj 2x50 |
| 25.4 | 33696500-0 | Bilirubina totala | set | 13 | Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 400,ambalaj 4x100 |
| 25.5 | 33696500-0 | Creatinine | set | 3 | Set pentru determinarea creatininei cu numarul de teste 400,ambalaj 4x100 |
| 25.6 | 33696500-0 | Glucoza | set | 12 | Set pentru determinarea glucozei cu numarul de teste 400,ambalaj 4x100 |
| 25.7 | 33696500-0 | Urea | set | 10 | Set pentru determinara ureei cu numarul de teste 400,ambalaj 4x100 |
| 25.8 | 33696500-0 | NaCL 9% | set | 1 | Solutie diluent,ambalaj 4x12 ml |
| 25.9 | 33696500-0 | Cleaner basisch | set | 1 | Solutie alcalina pentru spalari special,ambalaj 4x21 ml |
| 25.10 | 33696500-0 | Cobas Integra Cleaner | set | 12 | Solutie de spalare zilnica,ambalaj 1000ml |
| 25.11 | 33696500-0 | Micro cuvette Segment | set | 12 | Microcuvete pentru reactii,ambalaj 1680 buc/set |
| 25.12 | 33696500-0 | Lampa halogen | bucata | 2 |  |
| 25.13 | 33696500-0 | Hirtie termica | bucta | 6 |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.25-88303.90 |
| LOT 26 |  | Reagenti pentru analizatorul hematologic de tip inchis ICON 3 |  |  |  |
| 26.1 | 33696500-0 | Pask de reagent, care contine : Diluent volum-3550 ml Solutie de lizare volum-750 ml Solutie de spalare volum-1150 ml | set | 15 | Set de reagent cu volumul de 5450 ml,compatibil cu analizatorul hematologic Norma Icon 3, pentru 500 teste.IRP35 compatibil cu analizatorul, camera de bord a analizatorului hematologic Norma Icon 3 trebuie sa identifice setul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de ctre producatorul Norma. |
| 26.2 | 33696500-0 | Control hematologic cu trei nivele Scazut Normal Inalt | set | 4 | 6 eprubete a cite 2,5 ml cu discheta de programare automata pentru minim 22 parametri.Controlul hematologic compatibil cu analizatorul, camera de bord a analizatorului hematologic Norma Icon 3 trebuie sa identifice setul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de ctre producatorul Norma. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.26-88110.00 |
| LOT 27 | Reagenti si consumabile necesare pentru analizatorul de gaze, ioni si metabolite” Rapid Point 500” |  |  |  |  |
| 27.1 | 33696500-0 | Teste de masurare compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500” | buc | 14 | Cartus de masura pentru 100teste compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500 |
| 27.2 | 33696500-0 | Teste de spalare compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500” | set | 12 | Cartus e spalare,set a cate 4 cartuse, compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500 |
| 27.3 | 33696500-0 | Hirtie termostabila compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500” | buc | 12 | Hirtie termica pentru imprimanta,rola 57mmx30m,compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500 |
| 27.4 | 33696500-0 | Seringi heparinizate cu Litiu compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500” | set | 5 | Seringi sterile heparinate cu Litiu,set 250 serihgi,compatibile cu analizatorul ” Rapid Point 500 |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimata Lot nr.27-267600.00 |
| LOT 28 | 33696500-0 | Vopsea dupa Gram | set | 1 | Set de reagent pentru vopsirea frotiurilor dupa Gram |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.28-580.00 |
| LOT 29 | 33696500-0 | Glucoza | set | 5 | Ce.metoda fotometrica, enzimatic,substrat CNP-G3,Reagent lichid gata p/u folosire,calibrator, domeniul de masurare intre 0.1-20mm/l,Limita de detective 0.1 mm/lAmbalagul solicitat set p/u 1000 teste,4x250 ml,termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.29-14500.00 |
| LOT 30 | 33696500-0 | Amilaza | set | 4 | Ce.metoda fotometrica, enzimatic,substrat CNP-G3,Reagent lichid gata p/u folosire,calibrator, domeniul de masurare intre 20-1500un/l,Limita de detective 6 un/lAmbalagul solicitat set p/u 300 teste,6x50 ml,termen de valabilitate nu mai mic de 12 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.30-7300.00 |
| LOT 31 | 33696500-0 | Azur II | gr | 5 | Azur II in forma de cristale. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr.31-50.00 |
| LOT 32 | 33696500-0 | Alaninaminotransferaza | set | 1 | Ce.metoda fotometrica, enzimatic,Reagent lichid gata p/u folosire,calibrator, domeniul de masurare intre 10-450un/l,Limita de detective 2 un/lAmbalagul solicitat set p/u 500 teste, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr 32-256.00 |
| LOT 33 | 33696500-0 | Aspartataminotransferaza | set | 1 | Ce.metoda fotometrica, enzimatic,Reagent lichid gata p/u folosire,calibrator, domeniul de masurare intre 10-450un/l,Limita de detective 2 un/lAmbalagul solicitat set p/u 500 teste, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr33-256.00 |
| LOT 34 | 33696500-0 | Bilirubin direct | set | 2 | CE,fotometric Iendrasec,determinare cinetica,bireagenti,lichizi gata p/u folosire,domeniul de masurare intre 4-428.mkm/lObligatoriu in ambalajul producatorului,set pentru 250 teste,termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr34-500.00 |
| LOT 35 | 33696500-0 | Bilirubin total | set | 2 | CE,fotometric Iendrasec,determinare cinetica,bireagenti,lichizi gata p/u folosire,domeniul de masurare intre 1.7-180mkm/l.Obligatoriu in ambalajul producatorului,set pentru 250 teste,termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr35-500.00 |
| LOT 36 | 33696500-0 | Creatinine | set | 1 | CE,fotometric Iendrasec,determinare cinetica,bireagenti,lichizi gata p/u folosire,domeniul de masurare intre 42-1614mkm/l.Obligatoriu in ambalajul producatorului,set pentru 250 teste,termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr36-242.00 |
| LOT 37 | 33696500-0 | Hemoglobin | set | 2 | Determinare fotometrica,standard 120 g/l,set pentru 1200 teste,termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr37-188.00 |
| LOT 38 | 33696500-0 | Fosfotaza alcalina | set | 1 | CE,fotometric,determinare cinetica,bireagenti,lichizi gata p/u folosire,domeniul de masurare intre 10-450 un/l.Obligatoriu in ambalajul, set p/u 250 teste, termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr38-250.00 |
| LOT 39 | 33696500-0 | Urea | set | 1 | CE,fotometric,determinare cinetica,bireagenti,lichizi gata p/u folosire,domeniul de masurare intre 1.67-50 mm/l.limita de detective 0.25 mm/l.Obligatoriu in ambalajul, set pentru 500 teste, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr39-320.00 |
| LOT 40 | 33696500-0 | ASLO | set | 2 | Determinare latex,pentru 1000 teste, cu material de control pozitiv,negativ |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr40-210.00 |
| LOT 41 | 33696500-0 | CRP | set | 2 | Determinare latex,pentru 1000 teste, cu material de control pozitiv,negativ |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr41-210.00 |
| LOT 42 | 33696500-0 | RF | set | 2 | Determinare latex,pentru 1000 teste, cu material de control pozitiv,negativ |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr42-210.00 |
| LOT 43 | 33696500-0 | Total proteina | set | 1 | Determinare fotometrica, monoreagent,set pentru 250 teste, termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr43-98.00 |
| LOT 44 | 33696500-0 | Material de control biochimie cu valori normale | set | 1 | Ser liofilizat pe baza serului uman cu concentratii valori normale,obligatoriu in ambalajul producatorului,solicitat set 12 flacoanex 3 ml,termen de valabilitate 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr44-1240.00 |
| LOT 45 | 33696500-0 | Material de control biochimie cu valori patologice | set | 1 | Ser liofilizat pe baza serului uman cu concentratii valori patologice,obligatoriu in ambalajul producatorului,solicitat set 12 flacoanex 3 ml,termen de valabilitate 24 luni. |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr45-1240.00 |
| LOT 46 | 33696500-0 | Anti-HDV | set | 6 | Set pentru determinarea Anti-HDV metoda ELISA, 98 godeuri detasabile, calibrator, control negative,control pozitiv, marca CE |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimate Lot nr 46-12960.00 |
| Valoarea totala 1877021.88 |  |  |  |  |  |

Cerințe necesare pentru achiziționarea reagenților,accesoriilor,consumabilelor de laborator

IMSP SR Ungheni 2021

LOT I. Cerinţe generale.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu standard.Date de identitate (denumire,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Seturile să conţină standarde sau calibratori. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicele de performanţă şi alitate:sensibilitatea,linearitatea,specificitatea,reproductibilitatea şi interferenţa şi să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Notă: 1.Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termen de valabilitate cu calibratori şi standarde incluse în set..Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi,adică  să fie de la acelaşi producător.

2.Ofertanţii vor demonstra că reagenţii,seturile de reagenţi se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător.(la frigider,frigorife sau încăperi dotate cu echipament specific)

3.La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului.Ofertantul cîştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor.

LOT II. Reagenţi pentru hemostază. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat şi etichetat de producător.Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.Materialul de control propus să fie de la acelaș producător  cu reagenții.Evaluarea se va efectua pe lot.

LOT III.Reagenți pentru imunohematologie. Termenul de valabilitatea nu mai puțin de 12 luni. Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse

pe flacon, instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.

LOT IV. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic PCE-210 „sau echivalentul”

Pentru analizatoarele hematologice,care efectuiază diferencierea leucocitelor in 3 populaţii, diluentul izotonic conţine adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua  lot.  Pozițiile  1,2,3,4,5,6  obligatoriu de la acelaș producător.

LOT V. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic Emmerald 101 de tip inchis

Diluentul –reagent pentru ,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua   pe lot.

LOT VI. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic BeneSphera„sau echivalentul”

Pentru analizatoarele hematologice,care efectuiază diferencierea leucocitelor in 3 populaţii, diluentul izotonic conţine adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua  pe lot Pozițiile  1,2,3,4,5 obligatoriu de la acelaș producător.

LOT VII Reagenţi şi consumabile şi accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 311 Roche Diagnostic system închis

Cerinţe generale:

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.

4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactive care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis).

5.Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

6.Ofertanţii vor demonstra că reagenţii,seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător  (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12  luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

LOT VIII Reagenţi şi consumabile şi accesorii pentru analizatorul immunologic  cobas e 411 Roche Diagnostic system închis , Anexa nr.1 Cerintele generale la lotul  ”Reactivi, calibratori si materiale de control pentru analizatorul Cobas 4000 (Cobas E411 si Cobas C311), Roche Diagnostic. Sistem închis”:

1. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile si cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).

2. Calibratori si materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislatia RM în vigoare si să corespundă cu setul de reagenti, (să fie de acelasi producător).

3. Ofertantii vor demonstra că reagentii, seturile de reagenti se păstrează pînă la livrare în conditiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific).

4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai putin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.

5. instructiunile de utilizare a truselor să contină caracterisicele de performantă si calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductivitatea si interferenta (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instructiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv si în limba de stat.

Anexa 2 .Cerinţe generale la lotul Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas E411, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis.

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentareacertificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitativr a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizarea produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.

4.Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.

5.Prezenţa instruirii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.

LOT IX.Teste diagnostice pentru analiza chimica a urinei la analizatorul Mission-U120„sau echivalentul”

Testele compatibile cu analizatorul și se vor evalua pe lot..

LOT  23.Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA1000 tip inchis

Testele compatibile cu analizatorul și   se vor  evalua pe lot.

LOT 24. Reagenţi şi consumabile şi accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 111 Roche Diagnostic system închis

Cerinţe generale:

1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.

4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactive care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis).

5.Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

6.Ofertanţii vor demonstra că reagenţii,seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător  (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12  luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

LOT 25. Reagenţi şi consumabile,piese pentru analizatorul hematologic ICON 3, de tip inchis

Diluentul –reagent pentru ,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer   pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern  obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii şi materialile de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.

Evaluarea se va efectua   pe lot.

LOT 26.Reagenti si consumabile necesare pentru analizatorul de gaze,ioni si metabolite Rapid Point 500,tip inchis

Evaluarea se va efectua   pe lot.

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:la comanda

12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021

13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original - cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 2 | Oferta F3.1, F4.1, F4.2 | potrivit modelului F3.1, F4.1, F4.2, cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie– cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 4 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri | Pentru îndeplinirea acestei cerinţe trebuie prezentate următoarele documente: Licență de activitate – cu semnătura electronică a Operatorului economic. Autorizația de funcționare – copie cu semnătura electronică a Operatorului economic. | DA |
| 5 | Certificat de calitate de la Producător | copie – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 6 | Autorizaţie de la producător | copie – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 7 | Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitatea produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | original – cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 8 | Garanţia pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA | prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1 F3.2, ori transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 Trezoraria Teritoriala Ungheni TREZMD2X ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA | DA |
| 9 | Garanţia de bună execuţie a contractului: 5% | prezentată în modalitatea prevăzută în IPO 15.1 F3.3, ori transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 Trezoraria Teritoriala Ungheni TREZMD2X ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA | DA |
| 10 | Certificatul de la inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor | Original,cu semnătura electronică a Operatorului economic; | DA |
| 11 | - DECLARAŢIE - privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original- Declaratia Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie 2020, cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |
| 12 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont – original sau copie - cu semnătura electronică a Operatorului economic | DA |

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplica

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitatie electronica

18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut si indeplinirea tuturor cerintelor de calificare stipulate in anuntul de participare

20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplica |  |

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informatia o gasiti in SIA RSAP

- pe: [data] Informatia o gasiti in SIA RSAP

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.Termenul de valabilitate a ofertelor 45 zile

24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplica

30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplica

31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:09.02.2021 transmis la AAP

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

35.Alte informații relevante:   Pentru clarificari apelati la nr.de telefon 078877438, sef laborator Iulia Popescu

Conducătorul grupului de lucru:  Popovici Vladimir                                                   L.Ș.