## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Examinarea după sistemul AB0: |  | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).
3310000-1 |  | a) 33000 donări (metoda reversă) (examinarea antigenelor eritrocitare A și B, și Ac anti-A, și anti-B naturali) la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Se referă la metoda ”încrucișată” pentru apreciera apartenenței grupului sanguin după sistemul ABO, ce prevede examinarea concomitentă atât a antigenelor Ași B de pe eritrocite, cât și anticorpilor naturali anti-A și anti -B Îîn ser a donatorilor supuși examinărilor imunohematologice, și anume: metoda directă - testarea antigenelor A și B și metoda indirectă - examinarea anticorpilor anti A și anti B.
3310000-1 |  | antigenelor eritrocitare A
3310000-1 |  | antigenelor eritrocitare B
3310000-1 |  | Ac anti-A
3310000-1 |  | anti-B naturali
3310000-1 |  | b) 42000 donări (metoda directă sau testare confirmatorie) (examinarea numai antigenelor eritrocitare A și B) la donatorii care au 3 și mai multe donări, pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări solicitate.
3310000-1 |  | antigenelor eritrocitare A
3310000-1 |  | antigenelor eritrocitare B
| 2 | Examinarea după sistemul Rhesus:
a) 33000 donări (examinare a antigenului D) obligator cu 2 (două) serii diferite de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Algoritmul de testare a sângelui donat prevede testarea sistemului Rhesus în două etape: -testarea cu două serii (clone) diferite, care conțin două serii /(clone) diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM; - testarea ulterioară a probelor, care au rezultat negativ sau cert după testarea cu două serii(clone) diferite de anticorpi anti -D din clasa IgM cu anticorpi anti-D din clasa IgG prin testul antiglobulinic indirect. Condiția principală este prezența a două serii/clone diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM.
anticorpi clasa IgM
anticorpi clasa IgG
a 1) 4950 donări (examinarea rezultatelor „negative”/certe (Antigenul D slab)), care se examinează cu testul antiglobulinic indirect unde se folosește anticorpi clasa IgG și serul antiglobulinic uman polispecific;
anticorpi clasa IgG
serul antiglobulinic uman polispecific
a 2) 132000 donări (examinarea antigenelor C și E cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM). Algoritmul actual de testare a sângelui donat prevede testarea antigenelor Cși E obligatoriu la donatorii calificați Rhesus negativ. Antigenul Kell se apreciază la toți donatorii indiferent de apartenența de grup sanguin după Rhesus,testarea concomitentă a altor antigeni (c și e) este opțional.
antigenelor C
antigenelor c
antigenelor E
antigenelor e
| 3 | b) 33000 donări (examinarea antigenului D/confirmare apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la donatorii care au 3 și mai multe donări), pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/240 zile.
ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM
| 4 | Examinarea după sistemul Kell (Ag K):
a) 33000 donări (examinarea antigenului K cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la prima și a doua donare).
Examinarea la anticorpi anti-eritrocitari imuni:
a) Screening-ul anticorpilor antieritrocitari imuni cu pool de eritrocite standarde - 22500 donatori primari sunt supuși screeningului anticorpilor antieritrocitari imuni, ce corespunde 22% din număr total (75000) de donări pentru o perioadă de 240 zile);
| 5 | b) detectarea anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an donatori detectați pozitivi la etape de screening;
c) identificare anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an detectați cu prezența anticorpilor antieritrocitari.
consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 75000 donări pentru 240 zile.

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Examinarea după sistemul AB0: |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | a) 33000 donări (metoda reversă) (examinarea antigenelor eritrocitare A și B, și Ac anti-A, și anti-B naturali) la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Se referă la metoda ”încrucișată” pentru apreciera apartenenței grupului sanguin după sistemul ABO, ce prevede examinarea concomitentă atât a antigenelor Ași B de pe eritrocite, cât și anticorpilor naturali anti-A și anti -B Îîn ser a donatorilor supuși examinărilor imunohematologice, și anume: metoda directă - testarea antigenelor A și B și metoda indirectă - examinarea anticorpilor anti A și anti B. |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 79329.69
33100000-1 |  | antigenelor eritrocitare A |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | antigenelor eritrocitare B |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | Ac anti-A |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | anti-B naturali |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | b) 42000 donări (metoda directă sau testare confirmatorie) (examinarea numai antigenelor eritrocitare A și B) la donatorii care au 3 și mai multe donări, pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări solicitate. |  | 3: examinări; 4: 42000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 64905.96
33100000-1 |  | antigenelor eritrocitare A |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | antigenelor eritrocitare B |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 2 | Examinarea după sistemul Rhesus: |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | a) 33000 donări (examinare a antigenului D) obligator cu 2 (două) serii diferite de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM la donatori primari și secundari, ceea ce constituie 30% din numărul total de donări/an; Algoritmul de testare a sângelui donat prevede testarea sistemului Rhesus în două etape: -testarea cu două serii (clone) diferite, care conțin două serii /(clone) diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM; - testarea ulterioară a probelor, care au rezultat negativ sau cert după testarea cu două serii(clone) diferite de anticorpi anti -D din clasa IgM cu anticorpi anti-D din clasa IgG prin testul antiglobulinic indirect. Condiția principală este prezența a două serii/clone diferite de anticorpi anti-D din clasa IgM. |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 50997.54
33100000-1 |  | anticorpi clasa IgM |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | anticorpi clasa IgG |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | a 1) 4950 donări (examinarea rezultatelor „negative”/certe (Antigenul D slab)), care se examinează cu testul antiglobulinic indirect unde se folosește anticorpi clasa IgG și serul antiglobulinic uman polispecific; |  | 3: examinări; 4: 4950; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 75599.6175
33100000-1 |  | anticorpi clasa IgG |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | serul antiglobulinic uman polispecific |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | a 2) 132000 donări (examinarea antigenelor C și E cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM). Algoritmul actual de testare a sângelui donat prevede testarea antigenelor Cși E obligatoriu la donatorii calificați Rhesus negativ. Antigenul Kell se apreciază la toți donatorii indiferent de apartenența de grup sanguin după Rhesus,testarea concomitentă a altor antigeni (c și e) este opțional. |  | 3: examinări; 4: 132000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | antigenelor C |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 196020
33100000-1 |  | antigenelor c |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 0
|  | antigenelor E |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 196020
33100000-1 |  | antigenelor e |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 0
33100000-1 |  | b) 33000 donări (examinarea antigenului D/confirmare apartenenței grupului sanguin după sistemul Rhesus cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la donatorii care au 3 și mai multe donări), pentru fiecare donare, ceea ce constituie 70% din numărul total de donări/240 zile. |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 25498.77
33100000-1 |  | ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 3 | Examinarea după sistemul Kell (Ag K): |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | a) 33000 donări (examinarea antigenului K cu 1 (una) serie de ser monoclonal cu anticorpi clasa IgM, la prima și a doua donare). |  | 3: examinări; 4: 33000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 176530.2
33100000-1 | 4 | Examinarea la anticorpi anti-eritrocitari imuni: |  | 3: examinări; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | a) Screening-ul anticorpilor antieritrocitari imuni cu pool de eritrocite standarde - 22500 donatori primari sunt supuși screeningului anticorpilor antieritrocitari imuni, ce corespunde 22% din număr total (75000) de donări pentru o perioadă de 240 zile); |  | 3: examinări; 4: 22500; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 414082.35
33100000-1 |  | b) detectarea anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an donatori detectați pozitivi la etape de screening; |  | 3: examinări; 4: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 |  | c) identificare anticorpilor antieritrocitari imuni cu panel eritrocitar destinat pentru acest scop: 12 donatori pentru 1 (unu) an detectați cu prezența anticorpilor antieritrocitari. |  | 3: examinări; 4: 0; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 5 | consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 75000 donări pentru 240 zile. |  | 3: examinări; 4: 75000; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 780000
2058984.1275

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________