Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din “ 07 ”  mai 2021

- CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preț

nr.1 din ,,09 ” aprilie 2025

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

,,09 ” aprilie 2025                                                                                             s.Chircăieștii Noi

(localitatea)

- Denumirea beneficiarului de stat:Primăria comunei Chircăieștii Noi

(denumirea, adresa)

- Organizatorul procedurii de achiziție:Primăria comunei Chircăieștii Noi

(denumirea, adresa)

- Obiectul achiziției: Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăieștii Noi,raionul Căușeni.

4 .  Descriere generală

Autoritatea contractantă:Primăria comunei Chircăieștii Noi,s.Chircăieștii

Noi,raionul Căușeni,str.ștefan cel Mare și Sfînt 44.

Cod CPV:45232411-6

Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare.

5.   Informaţii şi proiectare.

A fost elaborat lista cu cantitățile de lucrări și devizele estimative de cheltuieli

conform  CPL01.01.2012.

Se solicită ca antrenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și cu

gen de activitate în domeniul rețelelor de canalizare,să fie dotat cu tehnică specială,să

dispună de efectiv ingineresc atestat.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Materialele aplicate în opera e necesar să fie însoțite de certificate de provinență care

corespund normelor în vigoare în republica Moldova, durata de executare a lucrărilor

şi   responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea

construcţiilor şi a terenurilor aferente.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor

utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia

construcţiilor şi teritoriilor aferente.

8.   Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor;

instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare;

modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea

şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

În cazul restabilirii necalitative a lucrărilor în zona de intervenție, agentul economic

caștigator va remedia defecțiunile apărute în termen de 24 de ore.

10.  Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele,

aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

11.  Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare;

protecţia  anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

12.  Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării

instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea

acestor lucrări.

13.  Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor;

tipurile  şi  cantitatea.

14.  Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de  echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele,

dispozitivele, mijloacele de transport tehnologice speciale și testate tehnic,

eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă să fie

asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției

muncitorilor; utilităţile  pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare,

încălzire, racorduri),  telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi

odihnă pe şantier,telefon.

15.  Cerinţe privind calculul costului

Oferta necesară a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în

RM cu prezentarea formularelolr 3,5,7.

16.  Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

• DUAE

• Devizele locale aferente ofertein nr.3, 5, 7

• Garanția pentru ofertă -2%

• Cerere de participare

• Declarație privind valabilitatea ofertei

• Graficul de executare a lucrărilor

• Declarație privind experiența similară,lucrările executate în ultimii 5 ani

• Declarație privind dotările speciale,utilajul și echipamentul necesar pentru

îndeplinirea corespunzătoare a contractului

• Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși

pentru  implimentarea contractului

• Lista subcontractanților și partea /părțile din contract care sunt îndeplinite de către

aceștia

• Informație privind asocierea

• Angajament terț susținător financiar

• Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de

operatori economici

• Declarație –terț susținător tehnic

• Declarație –terț susținător profesional

• Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică

• Certificat de înregistrare/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice

• Declarația privind lipsa dătoriilor față de bugetul public național

• Garanția pentru calitatea lucrărilor executate

• Raportul financiar pentru ultimul an

• Garanția de bună execuție

• Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi

17.  Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor :pînă la 31.12.2025.

Lista cu cantitățile de lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare

locale prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăieștii Noi,raionul

Căușeni se anexează în mapa,,DEVIZ LOCAL”

| Nr.crt | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1.Scopul achiziției: Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin

construcția rețelelor de canalizare în comuna Chircăieștii Noi,raionul Căușeni

2.Informația financiară:

• Sursa de finanțare: bugetul de stat

• bugetul local

3.Termenul și condițiile de livrare/prestare/executarea solicitării: în termen de

10(zece) zile lucrătoare după executarea lucrărilor/prestarea serviciilor

solicitate,prezentarea facturii fiscale și actului de primire-predare a lucrărilor

executate/serviciilor prestate (nu mai tîrziu de 24 decembrie 2025).

4.Modul de prezentare a ofertelor:

• ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificația clară a parametrilor;

• prețul lucrărilor/serviciilor se indică în lei MD;

• oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

• se  prezintă lucrările în mod desfășurat;

• prețul lucrărilor /serviciilor se evaluiază după criteriul:prețul cel mai mic;

• prețul ofertei se stabilețte  ofertant în baza cerinâelor care le-a primit de la

organizatorul procedurii de achiziție.

5.Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de: în SIA RSAP.

6.Termenul limită de depunere /deschidere a ofertelor:

-pănă la :Informația o găsiți în SIA RSAP

-pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

7.Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

8.Modul de întocmire a ofertelor:

•Conform documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

conform  anexei nr.1 la Ordinul nr.69 din 07.05.2021 semnată prin semnătură

electronică a conducătorului ofertantului;

9.Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului-cel mai mic preț și

corespunderea cerințelor.

10.Înștiințarea privind determinarea căștigătorului se expediază în termen de 3

zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către BENEFICIAR.

11.Condițiile de contractare:

•Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul cîștigător  în termen

de _11_zile de la data determinării ofertei cîștigătoare;

Relații de contact:0243 94 236; 067264970; 067431917

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau

modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul

lucrărilor.

BENEFICIARUL: Primăria comunei Chircăieștii Noi

Primar  Topal Serghei                                        ________________

(Nume,Prenume)                                  L.Ș                        (semnătura)

Data " 09 “ aprilie 2025

Executor:   Rața Elena

Tel: 067264970