“APROB”

Președintele Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Iurie Pavlov

Lista de materiale necesare pentru anul 2020

Serviciul Electroenergetic și Telecomunicații

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 (iluminare și componente) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bec LED 10W E27 6400K | buc. | 100 | Putere: 10W Tensiune: 220-250V Soclu: E27 |  |
| 2 |  | Bec LED 18 W E27 6400K | buc. | 100 | Putere: 12W Tensiune: 220-250V Soclu: E27 |  |
| 3 |  | Tub fluorescent 18w T8 | buc. | 200 | Tub fluorescent 18w T8 |  |
| 4 |  | Felinar 2*18 exterior | buc. | 50 | Putere: 2*18W Soclu: G13 Dimensiuni: 640*145*70mm Culoare: alb Material: metal/plastic Poziționarea balastului să fie pe centrul felinarului |  |
| 5 |  | Felinar 2*36 exterior | buc. | 50 | Putere: 2*36W Soclu: G13 Dimensiuni: 1250*145*75mm Culoare: alb Material: metal/plastic Poziționarea balastului să fie pe centrul felinarului |  |
| 6 |  | Starter 127V | buc. | 400 | Starter 127V |  |
| 7 |  | Starter 220V | buc. | 200 | Starter 220V |  |
| 8 |  | Felinar LED exterior | buc. | 100 | Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1080 lm Dimendiuni: 225*40mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 |  |
| 9 |  | Corp de iluminat cu senzor | buc. | 50 | Putere: 2*26W Durata de viață: 40000h Tensiune: 220-240V Culoare: alb Număr de soclu: 2 Tip soclu: E27 Material: plastic Gradul de protecție: IP20 |  |
| 10 |  | Felinar LED 45W | buc. | 20 | Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong) |  |
| 11 |  | Senzor de zi/noapte | buc. | 2 | Putere: 2700W Tensiune: 220-240V Nivel de luminozitate: 50lux Dimensiuni: 135*78mm Tip: radar Tip formă: interior Culoare: alb Gradul de protecție: IP44 Metodă de prindere: suport metalic de fixare Opțiuni: buton de reglare a nivelului de luminozitate(lux) |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 57300 |
| Lotul 2 (întrerupătoare, prize) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Priză 4 locuri cu pământare +întrerupător | buc. | 20 | Priză 4 locuri cu pământare +întrerupător |  |
| 2 |  | Fişa euro cu pământare | buc. | 30 | Fişa euro 16A cu pământare |  |
| 3 |  | Tambur pentru prelungitor | buc. | 4 | Tambur pentru prelungitor 16A, 4 prize, 220V |  |
| 4 |  | Întrerupător unitar interior | buc. | 30 | Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu cleme Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2900 |
| Lotul 3 (panou de distribuție p/u automate) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cutie p/u automate metal exterior 1*24 cu lacăt | buc. | 5 | Cutia trebuie să aibă și două șine pentru N și PE |  |
| 2 |  | Dulap metalic cu întrarupător rubilnic ЯРП-100A 74 У1 100 A, IP54 | buc. | 1 | Dulap metalic cu întrarupător rubilnic ЯРП-100A 74 У1 100 A, IP54 |  |
| 3 |  | Întrerupător automat 3P C 50A | buc. | 5 | Întrerupător automat 3P C 50A |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 3400 |
| Lotul 4 (fire electrice, cabluri și accesorii) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Fir electric PVS 2*2,5 | m. | 100 | Fir electric PVS 2*2,5 |  |
| 2 |  | Fir electric PVS 3*1,5 | m. | 200 | Fir electric PVS 3*1,5 |  |
| 3 |  | Fir electric PVS 3*2,5 | m. | 200 | Fir electric PVS 3*2,5 |  |
| 4 |  | Fir electric PVS 2*1,5 | m. | 200 | Fir electric PVS 2*1,5 |  |
| 5 |  | Cablu СИПТ-4 4*50mm | m. | 450 | Cablu СИПТ-4 4*50mm |  |
| 6 |  | Papuc p/u cablu Aluminiu 50mm2 M10 | buc. | 8 | Papuc p/u cablu Aluminiu 50mm2 M10 |  |
| 7 |  | Furtun metalic cu izolație PVC 32mm | m. | 15 | Furtun metalic cu izolație PVC 32mm |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 27000 |
| Lotul 5 (accesorii sipt) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bandă inox 20mm | m. | 30 | Bandă inox 20mm |  |
| 2 |  | Clemă pentru bandă SMBL 34 | buc. | 40 | Clemă pentru bandă SMBL 34 |  |
| 3 |  | Cârlig pentru cablu СИПТ | buc. | 20 | Cârlig pentru cablu СИПТ |  |
| 4 |  | Suport PA-25 | buc. | 6 | Suport PA-25 |  |
| 5 |  | Clema de ancoră ЗАН 50-70/1500 | buc. | 10 | Clema de ancoră ЗАН 50-70/1500 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2000 |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Termostat pentru boiler 1”1/4 RR | buc. | 15 | Termostat pentru boiler 1”1/4 RR Putere: 1200W |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1400 |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Diblu cu șurub montare rapidă 6*40 mm | buc. | 1000 | Diblu cu șurub montare rapidă 6*40 mm |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 400 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 94400 |

Elaborat: Șef S.E.T.: Gîlcă Virgiliu  ___________________

Verificat: Șef S.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef Serviciul economic: Corsan Radu  ___________________