Anexa nr. 1

- DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de Reactivi chimici, medii nutritive pentru efectuarea încercărilor de laborator, prin procedura achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2 Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declaraţie în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declaraţiei, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.] Licitaţia Nr.: _________________________

Nr. ord.; Conținutul cerințelor; Răspuns. Informații privind operatorul economic. 1.1; Denumirea operatorul economic; ¦text¦. 1.2; Țara; ¦text¦. 1.3; Cod poștal; ¦text¦. 1.4; Oraș/Localitate; ¦text¦. 1.5; Adresa juridică; ¦text¦. 1.6; Pagina web; ¦text¦. 1.7; Persoana sau persoanele de contact; ¦text¦. 1.7.1; Telefon; ¦text¦. 1.7.2; Adresa de e-mail; ¦text¦. 1.8; Număr unic de identificare (IDNO/IDNP); ¦număr¦. 1.9; Numărul cod TVA; ¦număr¦. 1.10; Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat; ¦text¦. 1.11; Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv. 1.11.1; Numele acționarilor / asociaților; ¦text¦. 1.11.2; Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]; ¦text¦. 1.12; Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele 󠇡; ¦text¦. 2A.14; Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?; Da 󠇡Nu. 2A.14.1; Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului şi denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).; ¦text¦. Informații privind reprezentanții operatorului economic. Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.. 2.1; Nume și prenume; ¦text¦. 2.2; Poziție/acționând în calitate de ...; ¦text¦. 2.3; Țară; ¦text¦. 2.4; Telefon; [număr]. 2.5; Adresa de e-mail; ¦text¦. Informații privind utilizarea capacităților altor entități. 3.1; Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare şi selecție solicitate de entitatea contractantă; Da 󠇡Nu. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează. 4.1; Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?; Da 󠇡Nu. 4.1.1; Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.; ¦text¦. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:. 5.1; Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?; Da 󠇡Nu. 5.2; Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?; Da 󠇡Nu. 5.3; Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?; Da 󠇡Nu. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici. 6.1; Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerinţele de calificare şi selecţie astfel cum a fost solicitat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?; Da 󠇡Nu. 6.2; Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entităţii contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.; Da 󠇡Nu. Denumirea operatorului economic ________________________ Nume, prenume_______________________________________ Funcția _____________________________________________ Data _______________ Semnătura _______________

Anexa nr. 3

Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul ______________________________________________, declar pe propria răspundere  că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de livrări de bunuri, înainte de expirarea termenului din vina mea.

Data completării .............								Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 5

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 6

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Reactivi chimici, medii nutritive pentru efectuarea încercărilor de laborator

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul central ape uzate LCAU |  |  |  |  |  |  |  |
| Acizi şi baze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acid acetic CH3COOH |  |  |  | CAS 64-19-7, «puriss.» |  |  |
| 2 | Acid ascorbic C6H8O6 |  |  |  | CAS 50-81-7, «puriss.» |  |  |
| 3 | Acid sulfosalicilic |  |  |  | TU6-09-4545,«puriss.» |  |  |
| 4 | Hidroxid de bariu, Ba(OH)2 |  |  |  | CAS 17194-00-2, «puriss.» |  |  |
| 5 | Hidroxid de sodiu, titrufix |  |  |  | CAS 7647-14-5, cutie câte 10 fiole, «puriss.» |  |  |
| 6 | Hidroxid de potasiu, KOH |  |  |  | CAS 1310-58-3, «puriss.» |  |  |
| Săruri |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Acetat de zinc , Zn(CH3COO)2 |  |  |  | CAS 557-34-6,«puriss.» |  |  |
| 8 | Clorură de bariu, BaCl2 |  |  |  | CAS 10361-37-2, «puriss.» |  |  |
| 9 | Clorură de calciu,CaCl2 |  |  |  | CAS 10043-52-4, granulat, «puriss.» |  |  |
| 10 | Clorură de fier FeCl3 |  |  |  | CAS 7705-08-0, «puriss.» |  |  |
| 11 | Clorură de sodiu, NaCl titrufixe |  |  |  | CAS 7647-14-5, cutie câte 10 fiole, «puriss.» |  |  |
| 12 | Cromat de potasiu, K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, «puriss.» |  |  |
| 13 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 |  |  |  | CAS 7778-77-0, «puriss.» |  |  |
| 14 | Hidrogenofosfat de potasiu anhidru, K2HPO4 |  |  |  | CAS 7758-11-4, «puriss.» |  |  |
| 15 | Iod, I2, titrufixe |  |  |  | TU 6-09-2540-87, cutie a cite 6 fiole, 0,1 M/L, «puriss.» |  |  |
| 16 | Iodură de potasiu, KI |  |  |  | CAS 7681-11-0, «puriss.» |  |  |
| 17 | Oxid de aluminiu Al2O3 |  |  |  | «puriss.» |  |  |
| 18 | Ferocianura de potasiu, K4[Fe(CN)6] |  |  |  | CAS 13943-58-3, «puriss.» |  |  |
| 19 | Molibdat de amoniu tetrahidrat, (NH4)6Mo7O24 * 4H2O |  |  |  | CAS 12054-85-2, «puriss.» |  |  |
| 20 | Reactiv Griss |  |  |  | TY 6-09-3569, «puriss.» |  |  |
| 21 | Sulfat de amoniu şi fier(II) heptahidrat(sarea Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O |  |  |  | CAS 7783-85-9, «puriss.» |  |  |
| 22 | Sulfat de mangan(II) monohidrat, MnSO4 x H2O |  |  |  | CAS 10034-96-5, «puriss.» |  |  |
| 23 | Tartratstibat(III)de potasiu hidrat(Potasium antimony(III) tartrate hidrate) K(SbO)C4H4O6 X H2O |  |  |  | CAS 331753-56-1,«puriss.»,98% |  |  |
| 24 | Tiosulfat de sodiu (Titrufix) |  |  |  | TY 6-09-01-313-97, 0,1 mol/L cutie a cîite 10 fiole, «puriss.» |  |  |
| 25 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3x5H2O |  |  |  | CAS 10102-17-7, «puriss.» |  |  |
| Oxidanţi şi precursori |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Acid clorhidric, HCl (36,5-38%) |  |  |  | CAS 7647-01-0, «puriss.» |  |  |
| 27 | Acid Sulfuric, H2SO4, titrofix |  |  |  | CAS 7664-93-9, 0,1 mol/L «puriss.», cutie a cîite 10 fiole |  |  |
| 28 | Acid Sulfuric, H2SO4, (95,0-98,0%) |  |  |  | CAS 7664-93-9, «puriss.», ambalat în sticle de 1,8 kg. |  |  |
| 29 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrofix |  |  |  | TY 6-09-2540-87 (0,1 M/L), «puriss.»,cutie a cite 10 fiole |  |  |
| 30 | Eter dietilic, (C2H5)2O |  |  |  | CAS 60-29-7, «puriss.», ambalat în sticle de 2,5 l |  |  |
| 31 | Peroxodisulfat de potasiu, K2S2O8, (Potassium peroxodisulfate puriss p. a. , 99%) |  |  |  | CAS: 7727-21-1, 60489 Fluka, «puriss.» |  |  |
| Solvenți |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cloroform, CHCl3 |  |  |  | CAS 67-66-3, «puriss.», ambalat în sticle de 1 l |  |  |
| Substanțe organice |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Amidon solubil, ( C6H10O5 ) n |  |  |  | CAS 9005-25-8, «puriss.» |  |  |
| 34 | Alizarin complexon C19H15O8 |  |  |  | TU6-09-4545, «puriss.» |  |  |
| Materiale de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Solutie standard Consumul chimic de oxigen c=1000 mg/l |  |  |  | V=500 ml |  |  |
| 36 | Solutie standard Fier total c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, CAS-7439-89-6 (solutie) |  |  |
| 37 | Solutie standard Cadmiu c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie p/u AAS) |  |  |
| 38 | Solutie standard Crom VI c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie) |  |  |
| 39 | Solutie standard Cupru c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie p/u AAS) |  |  |
| 40 | Solutie standard Plumb c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie p/u AAS) |  |  |
| 41 | Solutie standard Grasimi c=1000 mg/l |  |  |  | V=250 ml, (solutie) |  |  |
| 42 | Solutie standard Materii in suspensie c=1000 mg/l |  |  |  | V=500 ml, (solutie) |  |  |
| 43 | Solutie standard detergenti (sulfactant MBAS) c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie) |  |  |
| 44 | Solutie standard Sulfuri (Sulfide) c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie) |  |  |
| 45 | Solutie standard Sulfati (sulfate) c=1000 mg/l |  |  |  | V=100 ml, (solutie) |  |  |
| 46 | Solutie standard Fosfor total c=1000 mg /l P in H2O |  |  |  | V=100 ml, (solutie) |  |  |
| 47 | Solutie standard Produse petoliere c=50 mg/l (determinare gravimetrică) |  |  |  | V=100 ml, (solutie) |  |  |
| 48 | Solutie tampon pH =10,00 |  |  |  | ambalaj 500 ml |  |  |
| 49 | Solutie tampon pH =4,00 |  |  |  | ambalaj 500 ml |  |  |
| 50 | Solutie tampon pH = 7,00 |  |  |  | ambalaj 500 ml |  |  |
| Acceserorii şi alte materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Hîrtie de indicator universală |  |  |  | Cu rezoluţia 1 pH, cutie -100 indicatori/bucati |  |  |
| 52 | Hîrtue filtru, Ø = 125 mm |  |  |  | banda alba, set -100 buc |  |  |
| 53 | Hîrtue filtru, Ø = 180 mm |  |  |  | banda alba, set-100 buc |  |  |
| 54 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm |  |  |  | banda albastră, set - 100 buc |  |  |
| 55 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm |  |  |  | banda galbenă, set- 100 buc |  |  |
| 56 | Hîrtue filtru |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Săpun lichid (p/u spălarea veselei chimice) |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Tifon |  |  |  | medicinal |  |  |
| 59 | Vată, Hosipium |  |  |  |  |  |  |
| Gaze |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Acetilenă, C2H2, 99,98% |  |  |  | CAS 74-86-2, «puriss. spec.» |  |  |
| LOT 2 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Apă Stația Nistru (LASN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetat de sodiu Na(CH3CO2) |  |  |  | CAS 6131-90-4 pur pentru analiză |  |  |
| 2 | Acid 5-sulfosalicilic C7H6O6S |  |  |  | CAS 97-05-2 pur pentru analiză |  |  |
| 3 | Acid acetic glacial |  |  |  | CAS 64-19-7, pur pentru analiză |  |  |
| 4 | Acid citric HOC(COOH)(CH2COOH)2 |  |  |  | CAS 77-92-9, pur pentru analiză |  |  |
| 5 | Acid clorhidric (36,5-38%) |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză |  |  |
| 6 | Acid clorhidric |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză,0,1M/L |  |  |
| 7 | Acid oxalic H2C2O4(tetrafix) |  |  |  | CAS 6153-56-6 pur pentru analiză |  |  |
| 8 | Acid sulfuric (95-98%) |  |  |  | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză |  |  |
| 9 | Acid fenilantranilic |  |  |  | CAS 91-40-7, pur pentru analiză |  |  |
| 10 | Acid sulfamic HN2SO3 |  |  |  | CAS 5329-14-6, pur pentru analiză |  |  |
| 11 | Amidon solubil |  |  |  | CAS 9005-25-8, pur pentru analiză |  |  |
| 12 | Azid de sodiu, NaN3 |  |  |  | CAS 26628-22-8, pur pentru analiză |  |  |
| 13 | Azotat de argint |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 14 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 (tetrafix) |  |  |  | TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H |  |  |
| 15 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 |  |  |  | CAS 7778-50-9, pur pentru analiză |  |  |
| 16 | Carbonat de sodiu Na2CO3 |  |  |  | TU-6-09-2540-87, sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H |  |  |
| 17 | Carbonat de sodiu (anhidru)Na2CO3 |  |  |  | CAS 497-19-8, pur pentru analiză |  |  |
| 18 | Clorura de amoniu |  |  |  | CAS 12125-02-9, pur pentru analiză |  |  |
| 19 | Clorura de calciu, CaCl2 granulată |  |  |  | CAS 10043-52-4, pur pentru analiză |  |  |
| 20 | Clorura de bariu, BaCl2 (tetrafix) |  |  |  | TU 6-09-2540-87 |  |  |
| 21 | Clorură de potasiu, KCl |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| 22 | Clorura de sodiu, NaCl |  |  |  | CAS 7647-14-5, pur pentru analiză |  |  |
| 23 | Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| 24 | Hidroxid de amoniu, 25% |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 25 | Hidroxid de sodiu, NaOH |  |  |  | CAS 1310-73-2, pur pentru analiză |  |  |
| 26 | Hidroxid de potasiu, KOH |  |  |  | CAS 1310-58-3, pur pentru analiză |  |  |
| 27 | Iodură de potasiu |  |  |  | CAS 7681-11-0, pur pentru analiză |  |  |
| 28 | Metiloranj C14H14N3NaO3S |  |  |  | CAS 547-58-0, pur pentru analiză |  |  |
| 29 | Oxalat de sodiu, Na2C2O4 |  |  |  | CAS 62-76-0, pur pentru analiză |  |  |
| 30 | Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  | CAS 7722-64-7, pur pentru analiza |  |  |
| 31 | Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  | CAS 7722-64-7, 0,1N |  |  |
| 32 | Peroxid de hidrogen, H2O2 33% |  |  |  | CAS 7722-84-1, pur pentru analiză |  |  |
| 33 | Reactiv Griss uscat |  |  |  | ТУ 6-09-3569-74 pur pentru analiză |  |  |
| 34 | Reactiv Nessler K2HgI4 |  |  |  | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză |  |  |
| 35 | Roşu de metil |  |  |  | CAS 493-52-7, pur pentru analiză |  |  |
| 36 | Salicilat de sodiu |  |  |  | CAS 54-21-7, pur pentru analiză |  |  |
| 37 | Sapun lichid |  |  |  | p/u spălarea veselei chimice |  |  |
| 38 | Sare disodică de magneziu a EDTA, C10H12N2O8Na2Mg |  |  |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză |  |  |
| 39 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (Sare Mohr) (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O |  |  |  | CAS 7783-85-9, pur pentru analiză |  |  |
| 40 | Sulfat de argint Ag2SO4 |  |  |  | CAS 10294-26-5, pur pentru analiză |  |  |
| 41 | Sulfat de cupru CuSO4 *5H2O |  |  |  | CAS 7758-99-8, pur pentru analiză |  |  |
| 42 | Sulfat de magneziu,MgSO4 (tetrafix) |  |  |  | CAS 100-34-99-8, pur pentru analiză |  |  |
| 43 | Sulfat de mangan MnSO4*H2O |  |  |  | CAS 10034-96-5, pur pentru analiza |  |  |
| 44 | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O pentahidrat |  |  |  | CAS 10102-17-7, pur pentru analiză |  |  |
| 45 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză |  |  |
| 46 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 N |  |  |
| 47 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat |  |  |  | CAS 6381-59-5, pur pentru analiză |  |  |
| Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Hirtie filtru D=150mm |  |  |  | banda albă |  |  |
| 49 | Hirtie filtru D=90mm |  |  |  | banda albastră |  |  |
| 50 | Hîrtie pentru pregătirea veselei (pergament) |  |  |  | val |  |  |
| 51 | Lysoformin 3000 |  |  |  | ISO EN 9001, EN 46001 |  |  |
| 52 | Tabidez |  |  |  | pentru dezinfectarea suprafețelor |  |  |
| 53 | Tifon |  |  |  | medicinal |  |  |
| 54 | Vata Hosipium |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac |  |  |
| Materiale de referință |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Soluție standard Clor rezidual total/liber |  |  |  | concentrația -0,5-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 56 | Soluţie standard Alcalinitate, 1000 mg/ml |  |  |  | ALK1000, Fluka Alcalinity, CaCO3, 1000mg/l |  |  |
| 57 | Soluţie standard Amoniu, 1000 mg/ml |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 58 | Soluţie standard Azotat (Nitrat Standard for IC, 1000 mg/l nitrate for water) |  |  |  | CAS:74246, Fluka |  |  |
| 59 | Soluţie standard Azotit (Nitrit Standard for IC), 1000 mg/ml |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 60 | Soluţie standard Cloruri (Chloride standard for IC, 1000 mg/ml(Cl)/L in H2O) |  |  |  | Sigma Aldrich 39883,ultra pur |  |  |
| 61 | Soluţie standard Duritate, 3000 mg/ml |  |  |  | THIRD 3000, Fluka |  |  |
| 62 | Soluție standard conductivitate, 12,88mS/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L |  |  |
| 63 | Soluție standard conductivitate, 1413µS/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L |  |  |
| 64 | Soluție standard Oxidabilitatea (Sodium oxalat certified reference material) |  |  |  | CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%. |  |  |
| 65 | Soluție standard turbiditate, (4000 NTU Formazin) |  |  |  | Merck 1183430001, Sigma – Aldrich TURB 4000 UNT |  |  |
| 66 | Soluție standard FIER(Iron standard for AAS TraceCERT 1000mg/ml ) |  |  |  | Sigma –Aldrich 16596 |  |  |
| 67 | Soluție standard Sulfați SO4 |  |  |  | Sigma –Aldrich, ambalaj-flacon-100 ml, certificat de calitate |  |  |
| 68 | Soluție tampon pH =10,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000ml |  |  |
| 69 | Soluție tampon pH =7,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 70 | Soluție tampon pH =4,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| Medii nutritive , suplimente și teste de control |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Endo Agar (special) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) |  |  |
| 72 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enterococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) |  |  |
| 73 | Sulfit Fier Agar (Iron Sulfite Agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Extract de carne-3g; Peptonă-10g; Clorură de sodiu-5,0g; Agar-15,0g) |  |  |
| 74 | Pepton Water |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru controlul intern în laborator microbiologic. Ambalaj-0,5kg (Producător: biolab EPEW20500) (Peptones-10,0g. Sodium chloride-5,0g.) |  |  |
| 75 | Yeast extract agar |  |  |  | ISO 6222:2013 |  |  |
| 76 | Bile Esculine Azide Agar |  |  |  | ISO7899 |  |  |
| 77 | Chromogenic Coliform Agar(CCA) |  |  |  | ISO 9308-1:2015 |  |  |
| 78 | Oxidase Disc |  |  |  | ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri |  |  |
| 79 | Folie de staniol |  |  |  | L-100m |  |  |
| 80 | Kovac-s Reagent Strip |  |  |  | ISO 9308-1:2015, 25 teste |  |  |
| 81 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 82 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 83 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 84 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, |  |  |
| 85 | Soluție TTC 1% (supliment 80300) |  |  |  | CAS FD057,flacon 10ml, Producător HIMEDIA |  |  |
| 86 | Tripton Soya Agar |  |  |  | CMO131, p/u microbiologie |  |  |
| 87 | Phenol Red Lactose Broth |  |  |  | ISO 9308-1:2015 |  |  |
| 88 | Tryptophan medium |  |  |  | HIMEDIA M1339 |  |  |
| 89 | Indicator sterilizare umedă (biologic, spore strips) 132°C/20 min |  |  |  | ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic |  |  |
| 90 | Indicator sterilizare uscată (biologic, spore strips) 180°C/60min |  |  |  | ISO 11140-1-2000, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic |  |  |
| 91 | Indicator pentru controlul pH( 0,2) |  |  |  | Teste |  |  |
| LOT 3 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Central Apa potabilă (LCAP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetat de amoniu |  |  |  | CAS 631-61-8, pur pentru analiză |  |  |
| 2 | Acetilenă C2H2 |  |  |  | CAS 74-86-2 pur pentru analiză |  |  |
| 3 | Acid acetic glacial |  |  |  | CAS 64-19-7, pur pentru analiză |  |  |
| 4 | Acid azotic HNO3 (57-59)% |  |  |  | CAS 7697-37-2, pur pentru analiză |  |  |
| 5 | Acid ascorbic |  |  |  | CAS 50-81-7 CAS: 137-66-6 |  |  |
| 6 | Acid calconcarbonic |  |  |  | CAS 3737-96-9, pur pentru analiză |  |  |
| 7 | Acid citric |  |  |  | CAS 77-92-9, pur pentru analiză |  |  |
| 8 | Acid fosforic H3PO4 |  |  |  | CAS 7664-38-2, pur pentru analiză |  |  |
| 9 | Acid sulfuric (95-98%) |  |  |  | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză |  |  |
| 10 | Azotat de lantan |  |  |  | CAS:10277-43-7 |  |  |
| 11 | Azotat de argint |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 12 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 titrofix |  |  |  | TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 N |  |  |
| 13 | Carbonat de sodiu, Na2CO3 |  |  |  | CAS: 497-19-8 |  |  |
| 14 | Clorhidrat de hidroxilamină (Hydroxylamine hydrochloride) NH2OH HCl |  |  |  | CAS 5470-11-1, 99%, pur pentru analiză |  |  |
| 15 | Clorura de cesiu, CsCl |  |  |  | CAS 7647-17-8 |  |  |
| 16 | Clorura de sodiu, NaCl |  |  |  | CAS 7647-14-5, pur pentru analiză |  |  |
| 17 | Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| 18 | Fuxin C20H20ClN3 |  |  |  | CAS: 632-99-5 |  |  |
| 19 | Hidrogenocarbonat de sodiu |  |  |  | CAS 144-55-8, pur pentru analiză |  |  |
| 20 | Hidroxid de amoniu, 25% |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 21 | Hidroxid de sodiu, NaOH |  |  |  | CAS 1310-73-2, pur pentru analiză |  |  |
| 22 | Iodură de potasiu |  |  |  | CAS 76811-11-0, pur pentru analiză |  |  |
| 23 | Iod titrufix |  |  |  | TU 6-09-2540-87, sau de la alt producator 0,1M/L |  |  |
| 24 | Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat |  |  |  | CAS:12054-85-2 |  |  |
| 25 | Metabisulfit de sodiu, Na2S2O5 |  |  |  | CAS: 7681-57-4 |  |  |
| 26 | N(1-naftil)etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH2)2NH2*2HCl |  |  |  | pur pentru analiză, puritatea 99,999% |  |  |
| 27 | Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  | CAS 7722-64-7, pur pentru analiza |  |  |
| 28 | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8 |  |  |  | CAS 7727-21-1, 60489, puris pentru analiză 99% |  |  |
| 29 | Peroxid de hidrogen H2O2 (33%) |  |  |  | CAS 7722-84-1, pur pentru analiză |  |  |
| 30 | Reactiv Nessler K2HgI4 |  |  |  | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză |  |  |
| 31 | Roşu de metil |  |  |  | CAS 493-52-7, pur pentru analiză |  |  |
| 32 | Sare disodică de magneziu a EDTA |  |  |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză |  |  |
| 33 | Sulfat de magneziu MgSO4 x7 H2O |  |  |  | CAS 7487-88-9 |  |  |
| 34 | Tartrat de stibiu și potasiu semihidrat C4H4KO7Sb. (1/2) H2O |  |  |  | CAS 16039-64-8 |  |  |
| 35 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3*5H2O |  |  |  | CAS 10102-17-7, pur pentru analiză |  |  |
| 36 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, O |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză |  |  |
| 37 | Verde de bromcrezol |  |  |  | CAS 76-60-8, pur pentru analiza |  |  |
| Materiale auxileare |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Indicator pentru controlul pH |  |  |  | teste |  |  |
| 39 | Hîrtie pentru pregătirea veselei |  |  |  | pergament |  |  |
| 40 | Lysoformin 3000 |  |  |  | ISO EN 9001, EN 46001 |  |  |
| 41 | Ulei de vaselină, crearea condiții anaerobe |  |  |  | Încercări microbiologie |  |  |
| Materiale de referință |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Soluție standard Clor rezidual total/liber |  |  |  | concentrația -05-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 43 | Soluție standard Oxidabilitatea (Sodium oxalat certified reference material) |  |  |  | CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%. |  |  |
| 44 | Soluție standard turbiditate, 4000 NTU |  |  |  | concentrația -4000NTU; ambalaj-flacon-500 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 45 | Soluție standard Cupru, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich, 38996, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) |  |  |
| 46 | Soluție standard Culoare (Pt-Co/ 500) |  |  |  | concentrația -500 Pt-Co; ambalaj-flacon, volum 500 ml |  |  |
| 47 | Soluție standard Amoniu, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 48 | Soluție standard Nitriți, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 49 | Soluţie standard Azotat (Nitrat Standard for IC), 1000 mg/ml |  |  |  | CAS:74246, Fluka |  |  |
| 50 | Soluție standard Fier, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 51 | Soluție standard Fosfor total, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 52 | Soluție standard Calciu, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 53 | Soluție standard Magneziu, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 54 | Soluție standard Mangan, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 55 | Soluție tampon pH =4,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 56 | Soluție tampon pH =10,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 57 | Soluție tampon pH =7,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 58 | Soluție standard Conductivitate, 1413 µSm/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1 mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml |  |  |
| 59 | Soluție standard Conductivitate, 12,88 µSm/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml, |  |  |
| 60 | Soluţie standard Duritate, 3000 mg/ml |  |  |  | THIRD 3000, Fluka |  |  |
| 61 | Soluţie standard Cloruri, 1000 mg/ml |  |  |  | CAS:67276, Fluka |  |  |
| 62 | Soluție standard Fluoruri, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich, 77365; ultrapur, certificat de calitate. |  |  |
| 63 | Soluție standard Sulfuri, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich,; ultrapur, certificat de calitate. |  |  |
| 64 | Soluție standard Consum Chimic de Oxigen (CCO), 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich; ultrapur, certificat de calitate. |  |  |
| Medii nutritive, suplimente și teste de control |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Agar nutritiv |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) |  |  |  | ISO 9308-1:2015 |  |  |
| 67 | Endo Agar (special) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) |  |  |
| 68 | Phenol red lactose broth |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enrerococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) |  |  |
| 70 | Triptofan mediu |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Yeast extract agar |  |  |  | ISO 6222:2013 |  |  |
| 72 | Oxidase Disc |  |  |  | ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri |  |  |
| 73 | Kovac-s Reagent Strip |  |  |  | ISO 9308-1:2015, 25 teste |  |  |
| 74 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologiece, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 75 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm,diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 76 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 77 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, |  |  |
| 78 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată |  |  |
| 79 | Tulpina de referință Bacillus subtilis subsp. spizizenii |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00003 |  |  |
| 80 | Tulpina de referință (Clostridium Perfringens) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00007 |  |  |
| 81 | Tulpina de referință (Enterococus fecalis) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00009 |  |  |
| 82 | Tulpina de referință (Escherichia Coli) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00013 |  |  |
| 83 | Soluție TTC, 1% (supliment 80300) |  |  |  | CAS FD057, flacon 10 ml, Producător: HIMEDIA |  |  |
| LOT 4 Reactivi chimici și veselă chimică pentru garantarea stocului de siguranță: Laboratorul Ape Uzate (LAU) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetat de zinc Zn(CH3COO)2*2H2O |  |  |  | CAS:5970-45-6, pur pu analiză |  |  |
| 2 | Acetonă |  |  |  | CAS: 67-64-1, pur pu analiză |  |  |
| 3 | Acid ascorbic, C6H8O6 |  |  |  | CAS: 50-81-7, pur pu analiză |  |  |
| 4 | Acid boric, H3BO3 |  |  |  | CAS: 10043-35-3, pur pu analiza |  |  |
| 5 | Acid sulfuric, H2SO4 (95-98%) |  |  |  | H2SO4(95-98%) CAS 7664-93-9, pur pu analiza, ambalat în sticle de 1,8 kg. |  |  |
| 6 | Acid sulfuric, H2SO4,titrofix |  |  |  | Acid sulfuric, H2SO4 ,titrofix, CAS 7664-93-9, pur pu analiza, 0,1 M/L |  |  |
| 7 | Acid fenilantranilic, C13H11O2N |  |  |  | CAS: 9140-7, pur pu analiza |  |  |
| 8 | Acid clorhidric HCl (36,5-38)% |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză |  |  |
| 9 | Acid clorhidric HCl, titrofix |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză, 0,1 M/L |  |  |
| 10 | Acid acetic glacial CH3CO2H |  |  |  | CAS: 64-19-7, pur pu analiza |  |  |
| 11 | Acid sulfamic |  |  |  | CAS:5329-14-6, pur pu analiză |  |  |
| 12 | Amidon solubil (C6H10O5)n |  |  |  | CAS 9005-25-8, pur pu analiza |  |  |
| 13 | Azotat de argint, AgNO3 |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pu analiza |  |  |
| 14 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7 |  |  |  | CAS 7778-50-9, pur pu analiza |  |  |
| 15 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrufix |  |  |  | TY 6-09-2540-87, 0,1M/L, pur pu analiza |  |  |
| 16 | Rășină schimbătoare de cationi puternic acidă (cationit) |  |  |  | formă hidrogen |  |  |
| 17 | Carbamidă, CH4N2O |  |  |  | CAS: 57-13-6, pur pu analiza |  |  |
| 18 | Carbonat de sodiu (anhidru) Na2CO3 |  |  |  | CAS 497-19-8, pur pu analiza |  |  |
| 19 | Sodă calcinată |  |  |  | tehnic |  |  |
| 20 | Clorura de bariu, BaCl2 (dihidrat) |  |  |  | Clorura de bariu, BaCl2 dihidrat, CAS 10326-27-9, pur pu analiza |  |  |
| 21 | Clorură de calciu, CaCl2 granulată |  |  |  | CAS: 10043-52-4, pur pu analiza granulată |  |  |
| 22 | Clorură de fier (III), FeCl3 |  |  |  | CAS: 7705-08-0, pur pu analiza |  |  |
| 23 | Clorura de mangan, tetrahidrat, MnCl2x4H2O |  |  |  | CAS: 13446-34-9, pur pu analiza |  |  |
| 24 | Clorură de potasiu, KCl |  |  |  | CAS: 7447-40-7, pur pu analiza |  |  |
| 25 | Cloroform, CHCl3 |  |  |  | CAS 67-66-3, pur pu analiza |  |  |
| 26 | Cromat de potasiu, K2CrO4 |  |  |  | CAS: 7789-00-6, pur pu analiza |  |  |
| 27 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 |  |  |  | CAS 7778-77-0, pur pu analiza |  |  |
| 28 | Eter dietilic, (C2H5)2O |  |  |  | CAS 60-29-7, pur pu analiza |  |  |
| 29 | Hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 |  |  |  | CAS: 144-55-8, pur pu analiza |  |  |
| 30 | Hidrogenofosfat de sodiu anhidru, Na2HPO4 |  |  |  | CAS: 7558-79-4, pur pu analiza |  |  |
| 31 | Hidrogenofosfat de potasiu, K2HPO4 |  |  |  | CAS: 7758-11-4, pur pu analiza |  |  |
| 32 | Hidroxid de amoniu, NH4OH 25% |  |  |  | CAS: 1336-21-6, pur pu analiza |  |  |
| 33 | Hidroxid de potasiu, KOH |  |  |  | CAS: 1310-58-3, pur pu analiza |  |  |
| 34 | Hidroxid de sodiu, NaOH |  |  |  | CAS 1310-73-2, pur pu analiza |  |  |
| 35 | Iodură de potasiu, KI |  |  |  | CAS 7681-11-0, pur pu analiză |  |  |
| 36 | Iod, I2 titrofix 0,1 N |  |  |  | TU 6-09-2540-87, 0,1 M/L |  |  |
| 37 | Oxid de aluminiu, Al2O3 |  |  |  | CAS 1344-28-1, pur pu analiză |  |  |
| 38 | Oxid de magneziu anhidru, MgO |  |  |  | Oxid de magneziu anhidru, pur pu analiza MgO, CAS 1309-48-4 |  |  |
| 39 | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8 |  |  |  | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8, CAS 7727-21-1, puriss pentru analiză 99% |  |  |
| 40 | Peroxod de hidrogen, H2O2 |  |  |  | Peroxod de hidrogen, H2O2, CAS 7722-84-1, pur pu analiza |  |  |
| 41 | Reactiv Nessler, K2HgI4 |  |  |  | CAS: 7783-33-7, pur pentru analiză |  |  |
| 42 | Reactiv Griss (Griees reagent for nitrite) |  |  |  | TУ 6-09-3569-86, pur pentru analiză |  |  |
| 43 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (sarea lui Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O |  |  |  | CAS:7783-85-9, pur pu analiză |  |  |
| 44 | Sulfat de argint, Ag2SO4 |  |  |  | CAS:10294-26-5, pur pu analiza |  |  |
| 45 | Sulfat de cupru pentahidrat, CuSO4*5H2O |  |  |  | CAS:7758-99-8, pur pu analiză |  |  |
| 46 | Sulfat de mangan, MnSO4*H2O |  |  |  | CAS:10034-96-5, pur pu analiză |  |  |
| 47 | Sulfat de aluminiu, AL2(SO4)3 |  |  |  | CAS:10043-01-3, pur pu analiză |  |  |
| 48 | Sulfat de potasiu, K2SO4 |  |  |  | CAS:7778-80-5, pur pu analiză |  |  |
| 49 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat, KOCOCH(OH)CH(OH)COONa*4H2O |  |  |  | CAS:6381-59-5, pur pu analiză |  |  |
| 50 | Tiosulfat de sodiu, 0,1M/L (Titrufix) |  |  |  | TY 6-09-01-313-97, 0,1M/L |  |  |
| 51 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3*5H2O |  |  |  | CAS:10102-17-7, pur pu analiza |  |  |
| 52 | Vată Hosipium |  |  |  | fibră naturală, de bumbac, împachetată în pachete 50/200gr, uz medicinal |  |  |
| 53 | Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra |  |  |  | Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra |  |  |
| 54 | Hirtie filtru, d-150 mm, banda albastra |  |  |  | Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra |  |  |
| 55 | Hirtie filtru, d-150 mm, banda alba |  |  |  | Hirtie filtru, d-150 mm, banda alba |  |  |
| 56 | Hârtie filtru |  |  |  | Hirtie filtru în val |  |  |
| 57 | Hirtie de indicator universala |  |  |  | Cu rezolutia 1 pH, cutie-100buc. |  |  |
| 58 | Hârtie pentru pregătirea veselei (pergament) |  |  |  | Hârtie pentru pregătirea veselei (pergament), val |  |  |
| 59 | Soluție standard Sulfat (Sulfate standard for IC, 1000mg/L), flacon 100ml |  |  |  | Sigma-Aldrich, 90071, ultrapur |  |  |
| 60 | Soluție stand Turbiditate (4000 NTU Formazin), flacon 500ml |  |  |  | Merck 1183430001,Sigma-Aldrich, TURB 4000 |  |  |
| 61 | Soluție stand CBO (BOD) 1000mg/l în H2O, flacon de 500ml |  |  |  | Sigma-Aldrich, 1000ml/l |  |  |
| 62 | Soluție stand CCO (COD), 1000mg/l în H2O, flacon de 500ml |  |  |  | Sigma-Aldrich, 1000ml/l |  |  |
| 63 | Soluție stand Fosfor Total ( Total Phosphorus Calibration Standard , 1000 mg/l), flacon 100ml |  |  |  | Sigma-Aldrich, număr de produs TPO1000 |  |  |
| 64 | Soluție stand Surfactant MBAS ( Surfactant MBAS Calibration Standard , 1000 mg/l), flacon 100ml |  |  |  | Sigma-Aldrich, număr de produs MBAS1000 |  |  |
| 65 | Soluție standard Produse petroliere, 0,05 g/l pentru metoda gravimetrică |  |  |  | 0,05 g/l |  |  |
| 66 | Soluție tampon pH=10,00 |  |  |  | Soluție tampon pH=10,00, flacon 1000 ml, trasabil, certificat de calitate. |  |  |
| 67 | Soluție tampon pH=4,00 |  |  |  | Soluție tampon pH=4,00, flacon 1000 ml, trasabil, certificat de calitate. |  |  |
| 68 | Soluție tampon pH=7,00 |  |  |  | Soluție tampon pH=7,00, flacon 1000 ml, trasabil, certificat de calitate. |  |  |
| 69 | Sapun lichid, pentru spălarea veselei de laborator |  |  |  | Pentru spălarea veselei de laborator |  |  |
| 70 | Tifon medicinal |  |  |  | medicinal, în val |  |  |
| 71 | Oxidase Discs, flacon cu 50 discuri |  |  |  | ISO 9308-1:2015, 50 discuri în flacon |  |  |
| 72 | Geloză peptonată, mediu pentru microbiologie gata pregătit |  |  |  | Scharlab nutrient agar-100ml (în flacoane de sticlă de 100 ml), mediu gata pregătit |  |  |
| 73 | Lactoză peptonată, normală, mediu pentru microbiologie gata pregătii |  |  |  | Scharlab Lactose Broth-100ml (în flacoane de sticlă de 100 ml), mediu gata pregătit |  |  |
| 74 | Tergitol-7 Agar |  |  |  | ISO 9308-1:2014 |  |  |
| 75 | Lysoformin 3000 |  |  |  | ISO EN 9001, EN 46001 |  |  |
| 76 | Soluție de TTC 1% (10 ml) |  |  |  | Supliment pentru pregătirea mediului, flacon de 10 ml |  |  |
| 77 | Anse microbiologice sterile de 3microlitri |  |  |  | Anse de unică folosință sterile de 3 microlitri împachetate câte 5/10 buc. |  |  |
| Cerințe obligatorii: - Cantitatea şi/sau volumul bunului să fie indicat conform unităților de măsură solicitate (mg, gr, kg, ml, litru, fiolă, flacon, bucăți); - Calificativul şi documentația normativă (A.S.C., HPLC/Spectro, Primary Standard, Ph. Eur., ISO, etc.); - Prezentarea certificatul de calitate a produsului eliberat de producător cu aplicarea ștampilei umede a ofertantului; - Indicarea mărcii de fabrică (denumirea produsului în țară producătoare) şi CAS-ul; - Bunurile trebuie să fie noi, de calitate şi să corespundă calificativului solicitat în anexa (specificații tehnice), certificatului de calitate, fișe tehnice de securitate eliberate de către producător, să fie păstrată integritatea ambalajului și sigiliului de la producător. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 7

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Reactivi chimici, medii nutritive pentru efectuarea încercărilor de laborator

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LOT 1 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul central ape uzate LCAU |  |  |  |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acizi şi baze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Acid acetic CH3COOH CAS 64-19-7, «puriss.» | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Acid ascorbic C6H8O6 CAS 50-81-7, «puriss.» | g | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acid sulfosalicilic TU6-09-4545,«puriss.» | g | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Hidroxid de bariu, Ba(OH)2 CAS 17194-00-2, «puriss.» | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Hidroxid de sodiu, titrufix CAS 7647-14-5, cutie câte 10 fiole, «puriss.» | fiole | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Hidroxid de potasiu, KOH CAS 1310-58-3, «puriss.» | kg | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Săruri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Acetat de zinc , Zn(CH3COO)2 CAS 557-34-6,«puriss.» | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Clorură de bariu, BaCl2 CAS 10361-37-2, «puriss.» | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Clorură de calciu,CaCl2 CAS 10043-52-4, granulat, «puriss.» | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Clorură de fier FeCl3 CAS 7705-08-0, «puriss.» | g | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Clorură de sodiu, NaCl titrufixe CAS 7647-14-5, cutie câte 10 fiole, «puriss.» | fiolă | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Cromat de potasiu, K2CrO4 CAS 7789-00-6, «puriss.» | g | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 CAS 7778-77-0, «puriss.» | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Hidrogenofosfat de potasiu anhidru, K2HPO4 CAS 7758-11-4, «puriss.» | kg | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Iod, I2, titrufixe TU 6-09-2540-87, cutie a cite 6 fiole, 0,1 M/L, «puriss.» | fiola | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Iodură de potasiu, KI CAS 7681-11-0, «puriss.» | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Oxid de aluminiu Al2O3 «puriss.» | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Ferocianura de potasiu, K4[Fe(CN)6] CAS 13943-58-3, «puriss.» | g | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Molibdat de amoniu tetrahidrat, (NH4)6Mo7O24 * 4H2O CAS 12054-85-2, «puriss.» | g | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Reactiv Griss TY 6-09-3569, «puriss.» | g | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Sulfat de amoniu şi fier(II) heptahidrat(sarea Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O CAS 7783-85-9, «puriss.» | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Sulfat de mangan(II) monohidrat, MnSO4 x H2O CAS 10034-96-5, «puriss.» | kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Tartratstibat(III)de potasiu hidrat(Potasium antimony(III) tartrate hidrate) K(SbO)C4H4O6 X H2O CAS 331753-56-1,«puriss.»,98% | g | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Tiosulfat de sodiu (Titrufix) TY 6-09-01-313-97, 0,1 mol/L cutie a cîite 10 fiole, «puriss.» | fiolă | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3x5H2O CAS 10102-17-7, «puriss.» | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidanţi şi precursori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Acid clorhidric, HCl (36,5-38%) CAS 7647-01-0, «puriss.» | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Acid Sulfuric, H2SO4, titrofix CAS 7664-93-9, 0,1 mol/L «puriss.», cutie a cîite 10 fiole | fiola | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Acid Sulfuric, H2SO4, (95,0-98,0%) CAS 7664-93-9, «puriss.», ambalat în sticle de 1,8 kg. | kg | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrofix TY 6-09-2540-87 (0,1 M/L), «puriss.»,cutie a cite 10 fiole | fiole | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Eter dietilic, (C2H5)2O CAS 60-29-7, «puriss.», ambalat în sticle de 2,5 l | litru | 150 |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Peroxodisulfat de potasiu, K2S2O8, (Potassium peroxodisulfate puriss p. a. , 99%) CAS: 7727-21-1, 60489 Fluka, «puriss.» | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solvenți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Cloroform, CHCl3 CAS 67-66-3, «puriss.», ambalat în sticle de 1 l | litru | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Substanțe organice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Amidon solubil, ( C6H10O5 ) n CAS 9005-25-8, «puriss.» | g | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Alizarin complexon C19H15O8 TU6-09-4545, «puriss.» | g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale de referinţă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Solutie standard Consumul chimic de oxigen c=1000 mg/l V=500 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Solutie standard Fier total c=1000 mg/l V=100 ml, CAS-7439-89-6 (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Solutie standard Cadmiu c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie p/u AAS) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Solutie standard Crom VI c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Solutie standard Cupru c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie p/u AAS) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Solutie standard Plumb c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie p/u AAS) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Solutie standard Grasimi c=1000 mg/l V=250 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Solutie standard Materii in suspensie c=1000 mg/l V=500 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Solutie standard detergenti (sulfactant MBAS) c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Solutie standard Sulfuri (Sulfide) c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Solutie standard Sulfati (sulfate) c=1000 mg/l V=100 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Solutie standard Fosfor total c=1000 mg /l P in H2O V=100 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Solutie standard Produse petoliere c=50 mg/l (determinare gravimetrică) V=100 ml, (solutie) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Solutie tampon pH =10,00 ambalaj 500 ml | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Solutie tampon pH =4,00 ambalaj 500 ml | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Solutie tampon pH = 7,00 ambalaj 500 ml | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acceserorii şi alte materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Hîrtie de indicator universală Cu rezoluţia 1 pH, cutie -100 indicatori/bucati | cutie | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Hîrtue filtru, Ø = 125 mm banda alba, set -100 buc | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Hîrtue filtru, Ø = 180 mm banda alba, set-100 buc | set | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm banda albastră, set - 100 buc | set | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm banda galbenă, set- 100 buc | set | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Hîrtue filtru | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Săpun lichid (p/u spălarea veselei chimice) | litru | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Tifon medicinal | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Vată, Hosipium | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Acetilenă, C2H2, 99,98% CAS 74-86-2, «puriss. spec.» | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Apă Stația Nistru (LASN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Acetat de sodiu Na(CH3CO2) CAS 6131-90-4 pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Acid 5-sulfosalicilic C7H6O6S CAS 97-05-2 pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acid acetic glacial CAS 64-19-7, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Acid citric HOC(COOH)(CH2COOH)2 CAS 77-92-9, pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Acid clorhidric (36,5-38%) CAS 7647-01-0, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Acid clorhidric CAS 7647-01-0, pur pentru analiză,0,1M/L | fiola/ flacon | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Acid oxalic H2C2O4 (tetrafix) CAS 6153-56-6 pur pentru analiză | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Acid sulfuric (95-98%) CAS 7664-93-9, pur pentru analiză | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Acid fenilantranilic CAS 91-40-7, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Acid sulfamic HN2SO3 CAS 5329-14-6, pur pentru analiză | gr | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Amidon solubil CAS 9005-25-8, pur pentru analiză | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Azid de sodiu, NaN3 CAS 26628-22-8, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Azotat de argint CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 (tetrafix) TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H | fiola | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 CAS 7778-50-9, pur pentru analiză | kg | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Carbonat de sodiu Na2CO3 TU-6-09-2540-87, sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H | fiola/ flacon | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Carbonat de sodiu (anhidru)Na2CO3 CAS 497-19-8, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Clorura de amoniu CAS 12125-02-9, pur pentru analiză | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Clorura de calciu, CaCl2 granulată CAS 10043-52-4, pur pentru analiză | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Clorura de bariu, BaCl2 (tetrafix) TU 6-09-2540-87 | fiole | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Clorură de potasiu, KCl CAS 7789-00-6, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Clorura de sodiu, NaCl CAS 7647-14-5, pur pentru analiză | gr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Cromat de potasiu K2CrO4 CAS 7789-00-6, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Hidroxid de amoniu, 25% CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Hidroxid de sodiu, NaOH CAS 1310-73-2, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Hidroxid de potasiu, KOH CAS 1310-58-3, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Iodură de potasiu CAS 7681-11-0, pur pentru analiză | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Metiloranj C14H14N3NaO3S CAS 547-58-0, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Oxalat de sodiu, Na2C2O4 CAS 62-76-0, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Permanganat de potasiu KMnO4 CAS 7722-64-7, pur pentru analiza | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Permanganat de potasiu KMnO4 CAS 7722-64-7, 0,1N | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Peroxid de hidrogen, H2O2 33% CAS 7722-84-1, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Reactiv Griss uscat ТУ 6-09-3569-74 pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Reactiv Nessler K2HgI4 CAS 7783-33-7, pur pentru analiză | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Roşu de metil CAS 493-52-7, pur pentru analiză | gr | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Salicilat de sodiu CAS 54-21-7, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Sapun lichid p/u spălarea veselei chimice | litru | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Sare disodică de magneziu a EDTA, C10H12N2O8Na2Mg CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (Sare Mohr) (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O CAS 7783-85-9, pur pentru analiză | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Sulfat de argint Ag2SO4 CAS 10294-26-5, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Sulfat de cupru CuSO4 *5H2O CAS 7758-99-8, pur pentru analiză | kg | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Sulfat de magneziu,MgSO4 (tetrafix) CAS 100-34-99-8, pur pentru analiză | fiole | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Sulfat de mangan MnSO4*H2O CAS 10034-96-5, pur pentru analiza | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O pentahidrat CAS 10102-17-7, pur pentru analiză | kg | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O CAS 6381-92-6, pur pentru analiză | gr | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 N | fiola | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat CAS 6381-59-5, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Hirtie filtru D=150mm banda albă | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Hirtie filtru D=90mm banda albastră | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Hîrtie pentru pregătirea veselei (pergament) val | kg | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Lysoformin 3000 ISO EN 9001, EN 46001 | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Tabidez pentru dezinfectarea suprafețelor | gr | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Tifon medicinal | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Vata Hosipium Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale de referință |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Soluție standard Clor rezidual total/liber concentrația -0,5-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Soluţie standard Alcalinitate, 1000 mg/ml ALK1000, Fluka Alcalinity, CaCO3, 1000mg/l | flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Soluţie standard Amoniu, 1000 mg/ml concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Soluţie standard Azotat (Nitrat Standard for IC, 1000 mg/l nitrate for water) CAS:74246, Fluka | flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Soluţie standard Azotit (Nitrit Standard for IC), 1000 mg/ml concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Soluţie standard Cloruri (Chloride standard for IC, 1000 mg/ml(Cl)/L in H2O) Sigma Aldrich 39883,ultra pur | flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Soluţie standard Duritate, 3000 mg/ml THIRD 3000, Fluka | flacon 250ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Soluție standard conductivitate, 12,88mS/cm CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L | flacon 1000ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Soluție standard conductivitate, 1413µS/cm CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L | flacon 1000ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Soluție standard Oxidabilitatea (Sodium oxalat certified reference material) CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%. | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Soluție standard turbiditate, (4000 NTU Formazin) Merck 1183430001, Sigma – Aldrich TURB 4000 UNT | flacon 500ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Soluție standard FIER(Iron standard for AAS TraceCERT 1000mg/ml ) Sigma –Aldrich 16596 | flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Soluție standard Sulfați SO4 Sigma –Aldrich ,ambalaj-flacon-100 ml, certificat de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Soluție tampon pH =10,00 ambalaj-flacon-1000ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Soluție tampon pH =7,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Soluție tampon pH =4,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medii nutritive , suplimente și teste de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Endo Agar (special) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; bDipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enterococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Sulfit Fier Agar (Iron Sulfite Agar) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Extract de carne-3g; Peptonă-10g; Clorură de sodiu-5,0g; Agar-15,0g) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Pepton Water Mediu nutritiv recomandat pentru controlul intern în laborator microbiologic. Ambalaj-0,5kg (Producător: biolab EPEW20500) (Peptones-10,0g. Sodium chloride-5,0g.) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Yeast extract agar ISO 6222:2013 | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Bile Esculine Azide Agar ISO7899 | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Chromogenic Coliform Agar(CCA) ISO 9308-1:2015 | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Oxidase Disc ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri | flacon | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Folie de staniol L-100m | rola | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Kovac-s Reagent Strip ISO 9308-1:2015, 25 teste | flacon | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm | buc | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min pentru microbiologie 1000 teste | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Soluție TTC 1% (supliment 80300) CAS FD057,flacon 10ml, Producător HIMEDIA | flacon | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Tripton Soya Agar CMO131, p/u microbiologie | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Phenol Red Lactose Broth ISO 9308-1:2015 | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Tryptophan medium HIMEDIA M1339 | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Indicator sterilizare umedă (biologic, spore strips) 132°C/20 min ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Indicator sterilizare uscată (biologic, spore strips) 180°C/60min ISO 11140-1-2000, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste, în complect: mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Indicator pentru controlul pH( 0,2) Teste | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Central Apa potabilă (LCAP) |  |  |  |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Acetat de amoniu CAS 631-61-8, pur pentru analiză | gr | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Acetilenă C2H2 CAS 74-86-2 pur pentru analiză | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acid acetic glacial CAS 64-19-7, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Acid azotic HNO3 (57-59)% CAS 7697-37-2, pur pentru analiză | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Acid ascorbic CAS 50-81-7 CAS: 137-66-6 | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Acid calconcarbonic CAS 3737-96-9, pur pentru analiză | g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Acid citric CAS 77-92-9, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Acid fosforic H3PO4 CAS 7664-38-2, pur pentru analiză | litru | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Acid sulfuric (95-98%) Azotat de lantan CAS 7664-93-9, pur pentru analiză | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Azotat de lantan CAS:10277-43-7 | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Azotat de argint CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 titrofix TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 N | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Carbonat de sodiu, Na2CO3 CAS: 497-19-8 | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Clorhidrat de hidroxilamină (Hydroxylamine hydrochloride) NH2OH HCl CAS 5470-11-1, 99%, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Clorura de cesiu, CsCl CAS 7647-17-8 | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Clorura de sodiu, NaCl CAS 7647-14-5, pur pentru analiză | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Cromat de potasiu K2CrO4 CAS 7789-00-6, pur pentru analiză | gr | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Fuxin C20H20ClN3 CAS: 632-99-5 | gr | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Hidrogenocarbonat de sodiu CAS 144-55-8, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Hidroxid de amoniu, 25% CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | litru | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Hidroxid de sodiu, NaOH CAS 1310-73-2, pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Iodură de potasiu CAS 76811-11-0, pur pentru analiză | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Iod titrufix TU 6-09-2540-87, sau de la alt producator | fiola | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Heptamolibdat de amoniu tetrahidrat CAS:12054-85-2 | gr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Metabisulfit de sodiu, Na2S2O5 CAS: 7681-57-4 | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | N(1-naftil)etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH2)2NH2*2HCl pur pentru analiză, puritatea 99,999% | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Permanganat de potasiu KMnO4 CAS 7722-64-7, pur pentru analiza | gr | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8 CAS 7727-21-1, 60489, puris pentru analiză 99% | gr | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Peroxid de hidrogen H2O2 (33%) CAS 7722-84-1, pur pentru analiză | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Reactiv Nessler K2HgI4 CAS 7783-33-7, pur pentru analiză | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Roşu de metil CAS 493-52-7, pur pentru analiză | gr | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Sare disodică de magneziu a EDTA CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | gr | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Sulfat de magneziu MgSO4 x7 H2O CAS 7487-88-9 | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Tartrat de stibiu și potasiu semihidrat C4H4KO7Sb. (1/2) H2O CAS 16039-64-8 | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3*5H2O CAS 10102-17-7, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, O CAS 6381-92-6, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Verde de bromcrezol CAS 76-60-8, pur pentru analiza | gr | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale auxileare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Indicator pentru controlul pH teste | cutie | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Hîrtie pentru pregătirea veselei pergament | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Lysoformin 3000 ISO EN 9001, EN 46001 | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Ulei de vaselină, crearea condiții anaerobe Încercări microbiologie | gr | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale de referință |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Soluție standard Clor rezidual total/liber concentrația -05-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Soluție standard Oxidabilitatea (Sodium oxalat certified reference material) CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%. | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Soluție standard turbiditate, 4000 NTU concentrația -4000NTU; ambalaj-flacon-500 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Soluție standard Cupru, 1000 mg/l Sigma – Aldrich, 38996, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Soluție standard Culoare (Pt-Co/ 500) concentrația -500 Pt-Co; ambalaj-flacon, volum 500 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Soluție standard Amoniu, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Soluție standard Nitriți, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Soluţie standard Azotat (Nitrat Standard for IC), 1000 mg/ml CAS:74246, Fluka | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Soluție standard Fier, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Soluție standard Fosfor total, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Soluție standard Calciu, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Soluție standard Magneziu, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Soluție standard Mangan, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Soluție tampon pH =4,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Soluție tampon pH =10,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Soluție tampon pH =7,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Soluție standard Conductivitate, 1413 µSm/cm CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1 mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Soluție standard Conductivitate, 12,88 µSm/cm CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml, | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Soluţie standard Duritate, 3000 mg/ml THIRD 3000, Fluka | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Soluţie standard Cloruri, 1000 mg/ml CAS:67276, Fluka | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Soluție standard Fluoruri, 1000 mg/l Sigma – Aldrich, 77365; ultrapur, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Soluție standard Sulfuri, 1000 mg/l Sigma – Aldrich,; ultrapur, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Soluție standard Consum Chimic de Oxigen (CCO), 1000 mg/l Sigma – Aldrich; ultrapur, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medii nutritive, suplimente și teste de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Agar nutritiv | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) ISO 9308-1:2015 | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Endo Agar (special) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Phenol red lactose broth | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enrerococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Triptofan mediu | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Yeast extract agar ISO 6222:2013 | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Oxidase Disc ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri | flacon | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Kovac-s Reagent Strip ISO 9308-1:2015, 25 teste | flacon | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologiece, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm,diametru filtrului - 47 mm | buc | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min pentru microbiologie 1000 teste, | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Tulpina de referință Bacillus subtilis subsp. spizizenii ISO 11133, anexa F: 00003 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Tulpina de referință (Clostridium Perfringens) ISO 11133, anexa F: 00007 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Tulpina de referință (Enterococus fecalis) ISO 11133, anexa F: 00009 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Tulpina de referință (Escherichia Coli) ISO 11133, anexa F: 00013 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Soluție TTC, 1% (supliment 80300) CAS FD057, flacon 10 ml, Producător: HIMEDIA | flacon | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 4 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Ape Uzate (LAU) |  |  |  |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Acetat de zinc Zn(CH3COO)2*2H2O CAS:5970-45-6, pur pu analiză | kg. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Acetonă CAS: 67-64-1, pur pu analiză | l. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acid ascorbic, C6H8O6 CAS: 50-81-7, pur pu analiză | g | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Acid boric, H3BO3 CAS: 10043-35-3, pur pu analiza | kg. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Acid sulfuric, H2SO4 (95-98%) H2SO4(95-98%) CAS 7664-93-9, pur pu analiza, ambalat în sticle de 1,8 kg. | kg. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Acid sulfuric, H2SO4,titrofix Acid sulfuric, H2SO4 ,titrofix, CAS 7664-93-9, pur pu analiza, 0,1 M/L | fiola | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Acid fenilantranilic, C13H11O2N CAS: 9140-7, pur pu analiza | gr. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Acid clorhidric HCl (36,5-38)% CAS 7647-01-0, pur pentru analiză | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Acid clorhidric HCl, titrofix CAS 7647-01-0, pur pentru analiză, 0,1 M/L | fiola | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Acid acetic glacial CH3CO2H CAS: 64-19-7, pur pu analiza | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Acid sulfamic CAS:5329-14-6, pur pu analiză | g. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Amidon solubil (C6H10O5)n CAS 9005-25-8, pur pu analiza | g. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Azotat de argint, AgNO3 CAS 7761-88-8, pur pu analiza | g. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7 CAS 7778-50-9, pur pu analiza | kg. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrufix TY 6-09-2540-87, 0,1M/L, pur pu analiza | fiola | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Rășină schimbătoare de cationi puternic acidă (cationit) formă hidrogen | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Carbamidă, CH4N2O CAS: 57-13-6, pur pu analiza | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Carbonat de sodiu (anhidru) Na2CO3 CAS 497-19-8, pur pu analiza | g. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Sodă calcinată tehnic | kg. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Clorura de bariu, BaCl2 (dihidrat) Clorura de bariu, BaCl2 dihidrat, CAS 10326-27-9, pur pu analiza | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Clorură de calciu, CaCl2 granulată CAS: 10043-52-4, pur pu analiza granulată | kg. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Clorură de fier (III), FeCl3 CAS: 7705-08-0, pur pu analiza | g. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Clorura de mangan, tetrahidrat, MnCl2x4H2O CAS: 13446-34-9, pur pu analiza | kg. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Clorură de potasiu, KCl CAS: 7447-40-7, pur pu analiza | g. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Cloroform, CHCl3 CAS 67-66-3, pur pu analiza | litru | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Cromat de potasiu, K2CrO4 CAS: 7789-00-6, pur pu analiza | g. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 CAS 7778-77-0, pur pu analiza | g. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Eter dietilic, (C2H5)2O CAS 60-29-7, pur pu analiza | litru | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Hidrogenocarbonat de sodiu, NaHCO3 CAS: 144-55-8, pur pu analiza | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Hidrogenofosfat de sodiu anhidru, Na2HPO4 CAS: 7558-79-4, pur pu analiza | kg. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Hidrogenofosfat de potasiu, K2HPO4 CAS: 7758-11-4, pur pu analiza | g. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Hidroxid de amoniu, NH4OH 25% CAS: 1336-21-6, pur pu analiza | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Hidroxid de potasiu, KOH CAS: 1310-58-3, pur pu analiza | kg. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Hidroxid de sodiu, NaOH CAS 1310-73-2, pur pu analiza | kg. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 35 | Iodură de potasiu, KI CAS 7681-11-0, pur pu analiză | kg. | 8 |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Iod, I2 titrofix 0,1 N TU 6-09-2540-87, 0,1 M/L | fiola | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Oxid de aluminiu, Al2O3 CAS 1344-28-1, pur pu analiză | kg. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Oxid de magneziu anhidru, MgO Oxid de magneziu anhidru, pur pu analiza MgO, CAS 1309-48-4 | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8 Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8, CAS 7727-21-1, puriss pentru analiză 99% | gr. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Peroxid de hidrogen, H2O2 Peroxid de hidrogen, H2O2, CAS 7722-84-1, pur pu analiza | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Reactiv Nessler, K2HgI4 CAS: 7783-33-7, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Reactiv Griss (Griees reagent for nitrite) TУ 6-09-3569-86, pur pentru analiză | gr. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (sarea lui Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O CAS:7783-85-9, pur pu analiză | kg. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Sulfat de argint, Ag2SO4 CAS:10294-26-5, pur pu analiza | gr. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Sulfat de cupru pentahidrat, CuSO4*5H2O CAS:7758-99-8, pur pu analiză | kg. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Sulfat de mangan, MnSO4*H2O CAS:10034-96-5, pur pu analiză | kg. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Sulfat de aluminiu, AL2(SO4)3 CAS:10043-01-3, pur pu analiză | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Sulfat de potasiu, K2SO4 CAS:7778-80-5, pur pu analiză | kg. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat, KOCOCH(OH)CH(OH)COONa*4H2O CAS:6381-59-5, pur pu analiză | kg. | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Tiosulfat de sodiu, 0,1M/L (Titrufix) TY 6-09-01-313-97, 0,1M/L | fiola | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3*5H2O CAS:10102-17-7, pur pu analiza | kg. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Vată Hosipium fibră naturală, de bumbac, împachetată în pachete 50/200gr, uz medicinal | kg. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra | set | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Hirtie filtru, d-150 mm, banda albastra Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Hirtie filtru, d-150 mm, banda alba Hirtie filtru, d-150 mm, banda alba | set | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Hârtie filtru Hirtie filtru în val | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Hirtie de indicator universala Cu rezolutia 1 pH, cutie-100buc. | buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Hârtie pentru pregătirea veselei (pergament) Hârtie pentru pregătirea veselei (pergament), val | kg. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 59 | Soluție standard Sulfat (Sulfate standard for IC, 1000mg/L), flacon 100ml Sigma-Aldrich, 90071, ultrapur | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Soluție stand Turbiditate (4000 NTU Formazin), flacon 500ml Merck 1183430001,Sigma-Aldrich, TURB 4000 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Soluție stand CBO (BOD) 1000mg/l în H2O, flacon de 500ml Sigma-Aldrich, 1000ml/l | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Soluție stand CCO (COD), 1000mg/l în H2O, flacon de 500ml Sigma-Aldrich, 1000ml/l | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Soluție stand Fosfor Total ( Total Phosphorus Calibration Standard , 1000 mg/l), flacon 100ml Sigma-Aldrich, număr de produs TPO1000 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Soluție stand Surfactant MBAS ( Surfactant MBAS Calibration Standard , 1000 mg/l), flacon 100ml Sigma-Aldrich, număr de produs MBAS1000 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Soluție standard Produse petroliere, 0,05 g/l pentru metoda gravimetrică 0,05 g/l | fiola | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Soluție tampon pH=10,00 Soluție tampon pH=10,00, flacon 1000 ml, trasabil, certificat de calitate. | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Soluție tampon pH=4,00 Soluție tampon pH=4,00, flacon 1000 ml, trasabil, certificat de calitate. | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Soluție tampon pH=7,00 Soluție tampon pH=7,00, flacon 1000 ml, trasabil, certificat de calitate. | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Sapun lichid, pentru spălarea veselei de laborator Pentru spălarea veselei de laborator | litru | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Tifon medicinal medicinal, în val | m. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Oxidase Discs, flacon cu 50 discuri ISO 9308-1:2015, 50 discuri în flacon | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Geloză peptonată, mediu pentru microbiologie gata pregătit Scharlab nutrient agar-100ml (în flacoane de sticlă de 100 ml), mediu gata pregătit | litru | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Lactoză peptonată, normală, mediu pentru microbiologie gata pregătii Scharlab Lactose Broth-100ml (în flacoane de sticlă de 100 ml), mediu gata pregătit | litru | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Tergitol-7 Agar ISO 9308-1:2014 | kg. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Lysoformin 3000 ISO EN 9001, EN 46001 | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Soluție de TTC 1% (10 ml) Supliment pentru pregătirea mediului, flacon de 10 ml | flacon | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Anse microbiologice sterile de 3microlitri Anse de unică folosință sterile de 3 microlitri împachetate câte 5/10 buc. | buc. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________