# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul morfopatologic

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-6 | REACTIV PENTRU FIXAREA ȚESUTURILOR | Litru | 170 | REACTIV PENTRU FIXAREA ȚESUTURILOR Format: Produs chimic de laborator, soluție lichidă standard neutră tamponată, concentrație 10%; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: Fixarea prealabilă și histoprocesare automată a țesuturilor. Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă Particularități tehnice ale reactivului:  soluție fluidă, gata pentru utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate fară efecte coroziv Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 12750,00 |
|  |  | REACTIV DISHIDRATARE A ȚESUTURILOR | Litru | 230 | REACTIV DISHIDRATARE A ȚESUTURILOR Format: Produs chimic de laborator, soluție standard lichidă, concentrație 100%, incoloră, non-toxică, fără impurități de xilen, toluen, alte hidrocarburi aromatice sau derivate, Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: deshidtratarea țesuturilor prin histoprocesare predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli absolut si hidrocarburi alifatice, Particularități tehnice ale reactivului:  soluție fluidă, inflamabilă, hidrofilă, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici,  soluție gata pentru utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor în histopatologie fară efecte coroziv Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 39292,00 |
|  |  | REACTIVUL DEGRESARE ȘI CLARIFIERE A MOSTREI | Litru | 210 | REACTIVUL DEGRESARE ȘI CLARIFIERE A MOSTREI Format: Produs chimic de laborator, soluție standard, lichidă, incoloră, transparentă, non-toxică, Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: degresarea țesuturilor, accilelarea imprignației cu parafină, degresarea și clarifierea secțiunilor (testelor) histologice predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) Particularități tehnice ale reactivului:  soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific,  substituent al xilenului, toluenului, metanolului,  este clasificabil cu directivele CE  hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici,  să fie gata pentru folosire/utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fară efecte de corozie Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți ≥1 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 23625,00 |
|  |  | REACTIVUL PENTRU IMPRIGNARE ȘI INCORPORARE | kg | 80 | REACTIVUL PENTRU IMPRIGNARE ȘI INCORPORARE Format: Produs chimic de laborator, soluție standard, în granule solide, non-toxic; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; Componența chimică: amestic de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; Particularități tehnice ale reactivului:  Soluție chimică în granule, miros specific,  este clasificabil cu directivele CE  să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 47º - 58º C,  imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării;  pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderei a aburilor de apă  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie,  compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic Unitatea de măsură: Kilogram Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 -2kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 10000,00 |
|  |  | HEMATOXILIN MAYER | Litri | 8 | HEMATOXILIN MAYER Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelo rnuclear-celulare în secțiune/ test histologic Componența chimică: Haematoxlina, Sulfat de aluan de aluminiu si potasiu, Iodura de sodiu, Cloral hidrat, Acid acetic Particularități tehnice ale reactivului:  Soluție chimică lichidă, miros specific,  Soluție gata de utilizare  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,0 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 5035,00 |
|  |  | HEMATOXILIN CARAZZI | Litre | 4 | HEMATOXILIN CARAZZI Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic Componența chimică: Haematoxlina, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu Particularități tehnice ale reactivului:  Soluție chimică lichidă, miros specific,  Soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,0 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 2515,00 |
|  |  | EOZINA G OR Y SOLUTIE APOASA 1% | Litre | 10 | EOZINA G OR Y SOLUTIE APOASA 1% Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic Componența chimică: eozina G or Y si acid acetic Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, miros specific,  soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 2,5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 5332,00 |
|  |  | ALCIAN BLU PH 0,5 Kit | Buc | 2 | ALCIAN BLU PH 0,5 Kit Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare de tip caliciforme ale celulelor caliciforme intestinale în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic Componența chimică: Alcian Blu 8 GX, acid acetic (pH 2,5) Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, culoare și miros specific,  soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: ml/litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 500ml Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 2332,00 |
|  |  | ALCIAN BLU PH 1, Kit | Flacin/bucată | 2 | ALCIAN BLU PH 1, Kit Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a mucinei epitelial acide (sialomucină, sulfomucină) și mucina mezenchimală în diferite procese tumorale și non-tumorale în secțiune/ test histologic Componența chimică: Alcian Blu pH 1 Kit (conform standardului) Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, culoare și miros specific,  soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: ml/litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 500ml Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 2417,00 |
|  |  | CONGO RED Kit | buc. | 1 | CONGO RED Kit Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a testelor histologice în amiloidoză, 2a șighela Flexner, diagnosticul altor chisturi amebiale Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, culoare și miros specific,  soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: Kit Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți cu reactivi pentru 50 de reacții/Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană | 1575,00 |
|  |  | ORCEINĂ Kit | Buc | 1 | ORCEINĂ Kit Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a fibrelor elastice în țesuturi patologice și non-patologice, vizualizarea antigenului hepatitei B (HbsAg) și proteinelor asociate cuprului Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, culoare și miros specific,  soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: mll Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți cu reactiv pentru 200 de reacții/Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană | 1470,00 |
|  |  | MASON TRICROM Kit | bucată | 1 | MASON TRICROM Kit Format: Produs chimic de laborator, standard lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic histochimic in vitro; Certificare: certificat de analisă (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a fibrelor colagene mature si imature în țesuturi patologice și non-patologice, Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, culoare și miros specific,  soluție gata de utilizare,  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Protocol: prezența protocolului standartizat de la producător Unitatea de măsură: Kit Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți cu reactiv pentru 100 de reacții/Kit în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător  denumire producător: nume și adresa producătorului;  Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană | 3208,00 |
|  |  | HEMATOXOLINA HARRIS | Litre | 3 | HEMATOXOLINA HARRIS Compozitie: hematoxilina, aluminiu sulfatat, iodura de sodiu, etilen glicol, acid acetic Reagentul compatibil cu metoda de colorare PAPANICOLAOU Particularități tehnice: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 1450,00 |
|  |  | REACTIV COLORARE, ECHIVALENT PAPANICOLAOU EA50 | Litre | 3 | REACTIV COLORARE, ECHIVALENT PAPANICOLAOU EA50 Compozitie: colorant triarilmetan (light green), eozina Y, acid fosfotungstic, acid acetic, etanol Reagentul compatibil cu metoda de colorare PAPANICOLAOU Particularități tehnice: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 1450,00 |
|  |  | COMPOZITIE: COLORANT ORANGE G | Litre | 3 | COMPOZITIE: COLORANT ORANGE G, Compoziția: acid fosfotungstic, alcool etilic compatibil cu metoda de colorare PAPANICOLAOU Particularități tehnice: reactiv gata de utilizare conditionat in recipienti Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 1450,00 |
|  |  | ACID CLORHIDRIC 0,1 N (Soluție Normală) | Litre | 5 | ACID CLORHIDRIC 0,1 N (Soluție Normală) Format: Produs chimic de laborator, HCl, soluție lichidă, transparentă, incoloră; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: pregătirea coloranților, extragere fosfatelor din oase, la recunoașterea carbonaților etc. Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, masa moleculară 35,46g/mol,  soluție gata de utilizare, solubilă în apă  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 395,00 |
|  |  | ACID AZOTIC. 1N (Soluție Volumetrică) | Litre | 1 | ACID AZOTIC. 1N (Soluție Volumetrică) Format: Produs chimic de laborator, HNO3, soluție lichidă, transparentă, incoloră; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: pregătirea rectivelor în activitate de laborator,decalcinarea oaselor, tendoanelor, etc. Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, masa moleculară 63,01g/mol,  soluție gata de utilizare, solubilă în apă  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 20,00 |
|  |  | ACID ACETIC GLACIAL | Litri | 10 | ACID ACETIC GLACIAL Format: Produs chimic de laborator, CH3-COOH, soluție lichidă, transparentă,anhidră, incoloră, miros specific Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: reactiv pentru analiza, prepararea diverșilor compuși necesari în diverse metodologii de laborator. Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, masa moleculară 60,05g/mol,  soluție gata de utilizare, solubilă în apă  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italian | 250,00 |
|  |  | AMONIAC (AMONIU) LICHIID NH3 de 25% | Litri | 5 | AMONIAC (AMONIU) LICHIID NH3 de 25% Format: Produs chimic de laborator, NH3, soluție lichidă, transparentă, incoloră, miros specific înțepător, sufocant Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: certificat sau declarație CE; Aplicație: reactiv pentru analiza, prepararea diverșilor compuși necesari în diverse metodologii de laborator. Particularități tehnice ale reactivului:  soluție chimică lichidă, masa moleculară 17,03g/mol,  soluție gata de utilizare, solubilă în apă  compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații:  date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare);  toate pozițiiile lotului să fie produse de același producător; Denumire producător:  nume și adresa producătorului;  informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană | 120,00 |
|  |  | Castete albastre | cutie | 8 | Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, culoare albastră, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 450o. Pachet 2000casete/cutie | 9766,00 |
|  |  | Castete culoare galbenă | cutie | 3 | Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 450o Pachet 2000casete/cutie | 3662,00 |
|  |  | Castete din plastic pentru biopsii | cutie | 2 | Castete din plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 450o Pachet 2000casete/cutie | 2634,00 |
|  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0 mm superfrost, margine albastră, 50lame/cutie | cutie | 640 | Lame de microscopie 25x75x1,0 mm superfrost, margine albastră, 50lame/cutie | 9334,00 |
|  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0 mm superfrost, margine galbenă, 50lame/cutie | cutie | 240 | Lame de microscopie 25x75x1,0 mm superfrost, margine galbenă, 50lame/cutie | 3500,00 |
|  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine șlefuită 50lame/cutie | cutie | 80 | Lame de microscopie 25x75x1,0mm superfrost, margine șlefuită 50lame/cutie | 1000,00 |
|  |  | Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat | cutie | 375 | Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat | 8750,00 |
|  |  | Mediu de montare specială a lamelelor Glas TM, Flacon 500 ml | flacon | 12 | Mediu de montare specială a lamelelor Glas TM, Flacon 500 ml | 2590,00 |
|  |  | Soluții de protecție înpotriva acumulărilor de parafină (Parapel Parafin Repellent), Sprei 50 ml | Sprei | 3 | Soluții de protecție înpotriva acumulărilor de parafină (Parapel Parafin Repellent), Sprei 50 ml | 985,00 |
|  |  | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, pachet/3000 lame | bucată | 20 | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, pachet/3000 lame | 1750,00 |
|  |  | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm pentru 320 blocuri | bucată | 60 | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm pentru 320 blocuri | 4250,00 |
|  |  | Pachet ЗИП-ЛОК 7х10см (ambalaj-100b) | cutie | 25 | Pachet ЗИП-ЛОК 7х10см (ambalaj-100b) | 939,00 |
|  |  | Pachet ЗИП-ЛОК 10х12см (ambalajt-100b) | cutie | 25 | Pachet ЗИП-ЛОК 10х12см (ambalajt-100b) | 1145,00 |
|  |  | Pachet ЗИП-ЛОК 19х12см (ambalajt-100b) | cutie | 10 | Pachet ЗИП-ЛОК 19х12см (ambalajt-100b) | 543,00 |
| Total achiziție: 165534,00 lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Rechizite bancare | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 9 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică. Pasul minim – 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și care corespunde cerințelor;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.