CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Дымоходы |  |  |
| 1 | TfA02C2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Aplicativ Адаптер 80/125 Immergas - (doar lacatus si resursa) | buc | 2,00 |
| 2 | TfA02C2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Aplicativ Коаксиальный дымоход 1 м - (doar lacatus si resursa) | buc | 4,00 |
| 3 | TfA02C2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Aplicativ Узел прохода через кровлю (doar lacatus si cosul) | buc | 2,00 |
| 4 | TfA02C2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Aplicativ Наконечник дымоходы 80/125 (doar lacatus si cosul) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Изделия и арматура |  |  |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый стальной муфтовый Ду 15 мм | buc | 3,00 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый стальной муфтовый Ду 20 мм | buc | 4,00 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый стальной муфтовый Ду 25 мм | buc | 17,00 |
| 8 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый стальной муфтовый Ду 32 мм | buc | 3,00 |
| 9 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый стальной муфтовый Ду 40 мм | buc | 8,00 |
| 10 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm Заслонка поворотная Ду 50 | buc | 6,00 |
| 11 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый стальной муфтовый со спускным клапоном Ду 40 мм | buc | 2,00 |
| 12 | IA23A | Filtru d25 | buc | 2,00 |
| 13 | IA23A | Filtru d40 | buc | 2,00 |
| 14 | IA23A | Filtru d50 | buc | 1,00 |
| 15 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный муфтовый Ду20 Danfoss 149B2505 | buc | 1,00 |
| 16 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Клапан обратный муфтовый Ду25 Danfoss 149B2506 | buc | 2,00 |
| 17 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Клапан обратный муфтовый Ду40 Danfoss 149B2508 | buc | 2,00 |
| 18 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" Клапан обратный муфтовый Ду50 Danfoss 149B2509 | buc | 2,00 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик автоматический 3/8 (1088303) | buc | 5,00 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан предохранительный Ду 15 | buc | 6,00 |
| 21 | IA23A | Фильтр магнитный Ду 25мм | buc | 1,00 |
| 22 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для манмометра ЗКЧ-48-70 | buc | 10,00 |
| 23 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для термометра ЗКЧ-2-75 N10 | buc | 7,00 |
|  |  | 1.3. Трубы |  |  |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба стальная электросварная прямошовная 25х2,5 мм | m | 4,00 |
| 25 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Труба стальная электросварная прямошовная 32х2,5 мм | m | 10,50 |
| 26 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Труба стальная электросварная прямошовная 38x2,5 мм | m | 26,00 |
| 27 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Труба стальная электросварная прямошовная 45x2,5 мм | m | 4,00 |
| 28 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de Труба стальная электросварная прямошовная 57 x 3,0 mm | m | 54,00 |
| 29 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de Труба стальная электросварная прямошовная 76 x 3,0 mm | m | 11,00 |
| 30 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Труба стальная водогазопроводная Ду 15 мм | m | 0,50 |
| 31 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Труба водогазопроводная оцинкованая 20х2,8 мм | m | 10,00 |
| 32 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Труба водогазопроводная оцинкованая 25х3,2 мм | m | 11,00 |
| 33 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25,50 |
| 34 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,50 |
| 35 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 65,00 |
| 36 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25,50 |
| 37 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 40,50 |
| 38 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 65,00 |
| 39 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 120,00 |
| 40 | RpCR27B1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m2 | 2,63 |
| 41 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутная скоба для труб крепления Ду20 с винтом М8х100 и дюбелем д10х50 | buc | 14,00 |
| 42 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутная скоба для труб крепления Ду32 с винтом М8х100 и дюбелем д10х50 | buc | 30,00 |
| 43 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомутная скоба для труб крепления Ду45 с винтом М8х100 и дюбелем д10х50 | buc | 2,00 |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (ОПП2) (exclusiv suporti) | kg | 12,12 |
| 45 |  | Опора ОПП-2-100-57 | buc | 6,00 |
| 46 |  | Опора ОПП-2-100-76 | buc | 4,00 |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опора неподвижная) (exclusiv suporti) | kg | 11,52 |
| 48 |  | Опора хомутная неподвижная 25х3 мм | buc | 8,00 |
| 49 |  | Опора хомутная неподвижная 32х2 мм | buc | 8,00 |
| 50 |  | Опора хомутная неподвижная 45х2 мм | buc | 2,00 |
| 51 |  | Опора хомутная неподвижная 57х3 мм | buc | 10,00 |
| 52 |  | Опора хомутная неподвижная 76х3 мм | buc | 4,00 |
| 53 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 50 мм | m2 | 44,00 |
| 54 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 64,10 |
| 55 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 64,10 |
|  |  | 1.4. Вентиляция |  |  |
| 56 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate Дефлектор ду315 | buc | 1,00 |
| 57 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная Вентс ОНГ 350х350 | buc | 1,00 |
| 58 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная Вентс ОНГ 450х400 | buc | 1,00 |
| 59 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie Решетка вентиляционная Вентс РН 450х400 | buc | 1,00 |
| 60 | VA02F1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 3,50 |
|  |  | 1.5. Прочие материалы |  |  |
| 61 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Уголок 50х50х5 | kg | 11,70 |
| 62 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 32,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 63 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc | 2,00 |
| 64 | IA25C | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 250 - 350 mm - Гидравльческий разделитель d159х4,5 mm | buc | 1,00 |
| 65 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (40 mm), inclusiv Насос циркуляционный ALPHA 25-60 A180 Grundfos | buc | 2,00 |
| 66 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Насос циркуляционный UPS 50-120 F Grundfos | buc | 2,00 |
| 67 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h - Автоматическое устройство для умягчения воды с насосом подпитки JP 5/24 в комлекте с прибором контроля давления и баком запаса подпиточной воды на 300 л DHF-30/1-F | buc | 1,00 |
| 68 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l Boiler OKC 500 NTRR | buc | 1,00 |
| 69 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l - Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=50 Zilmet | buc | 1,00 |
| 70 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Насос циркуляционный UPS25-120 180 Grundfos | buc | 1,00 |
| 71 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l - Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=150 Zilmet | buc | 1,00 |
| 72 | IB02B | Convectoradiator tip panou - Конвектор электрический Q=1,5 кВт, 220 V C4E 15 Nobo | buc | 2,00 |
| 73 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm Клапан регулирующий седельный трехходовой Ду40 мм VF3 | buc | 1,00 |
| 74 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor- электроприводом АМV 435 | buc | 1,00 |
| 75 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Термостатический клапан ESBE 25 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 76 |  | Настенный котел Q=73 кВт N=195кВт 230В в комплекте с системой предохранительных и защитных устройств Victrix Pro 80 Immergas | set | 2,00 |
| 77 | Pret | Гидравльческий разделитель d159х4,5 mm | buc | 1,00 |
| 78 | Pret | Насос циркуляционный ALPHA 25-60 A180 Grundfos | buc | 2,00 |
| 79 | Pret | Насос циркуляционный UPS 50-120 F Grundfos | buc | 2,00 |
| 80 | Pret | Автоматическое устройство для умягчения воды с насосом подпитки JP 5/24 в комлекте с прибором контроля давления и баком запаса подпиточной воды на 300 л DHF-30/1-F | buc | 1,00 |
| 81 | Pret | Boiler OKC 500 NTRR | buc | 1,00 |
| 82 | Pret | Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=50 Zilmet | buc | 1,00 |
| 83 | Pret | Насос циркуляционный UPS 25-120 180 Grundfos | buc | 1,00 |
| 84 | Pret | Компенсатор обьема системы горячего водоснабжения V=150 Zilmet | buc | 1,00 |
| 85 | Pret | Конвектор электрический Q=1,5 кВт, 220 V C4E 15 Nobo | buc | 2,00 |
| 86 | Pret | Клапан регулирующий седельный трехходовой Ду40 мм VF3 | buc | 1,00 |
| 87 |  | Электроприводом АМV 435 | buc | 1,00 |
| 88 |  | Термостатический клапан ESBE 25 | buc | 1,00 |