| Anexa nr.22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ACM nr. SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Inventar de uz gospodaresc ( ATI,Bloc operator, Ch. MF ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dozator de săpun și dezinfectant |  |  |  | Dispenser pentru sapun lichid de culoare alba. Capacitate 1000-1100 ml. Fereastra indicator cantitate .Sistem antifurt Închidere cu cheița. Material ABS plastic rezistent, cu sensor, cu prindere pe perete.Dimensiuni 23x14x11 cm. (+/- 3cm) |  |  |  |  |
| Dispozitiv pentru prosoape |  |  |  | Dispenser rola prosop din hîrtie.Dimensiuni 25x33x24 cm (+/- 3 cm) . Material plastic ABS.Culoare –alb. |  |  |  |  |
| Coș de gunoi |  |  |  | Capacitate - Pana in 5 litri Mod deschidere - Cu pedala Culoare Negru Dimensiuni L x l x h (cm) 28 x 17 x 23 cm (+/- 3 cm) Material – Otel cu Galeata interioara |  |  |  |  |
| Tomberon din masă plastică (120,0 l), culori: galben și negru |  |  |  | Tomberon din masa plastica,120 L, pe 2 roti de transport, componentele din polimer,rezistent la putrezire,înghet,căldură,substanțe chimice și coroziune. |  |  |  |  |
| Vas din masă plastică |  |  |  | Vas din masă plastică cu capac (80,0 l) |  |  |  |  |
| Containere pentru dezinfectarea suprafețelor |  |  |  | Material – plastic, cu capac detașabil Capacitatea – 5 L |  |  |  |  |
| Container pentru depozitarea medicamentelor |  |  |  | Material - plastic, cu capac detașabil Capacitatea - 10 L |  |  |  |  |
| Lighean din masă plastică |  |  |  | Lighean din masă plastică ( 10 l) |  |  |  |  |
| Căldare m/plastică cu capac |  |  |  | Căldare din masă plastică, cu capac (10),culoare - negru |  |  |  |  |
| Cană gradată |  |  |  | Material - masă plastică Capacitatea -1l |  |  |  |  |
| Coș de gunoi pentru baie |  |  |  | Cos de gunoi, din masă plastică, dreptunghiular cu capac batant, 1L,culoare-bej |  |  |  |  |
| Coș pentru gunoi |  |  |  | Coș pentru gunoi din masă plastică (20 l), culoare: negru |  |  |  |  |
| Coș pentru gunoi |  |  |  | Cos gunoi, din masă plastică,dreptunghiular cu capac batant, 10L, culoare gri |  |  |  |  |
| Vas pentru deșeuri |  |  |  | Din masă plastică,30 l, culoare: neagru,forma - patrat |  |  |  |  |
| Cutie pentru bronohoscop |  |  |  | Material- plastic, cu capac Dimensiuni: 60.5×17.5×40 cm. Capacitate: 60-70 L. |  |  |  |  |
| Tomberon cu pedală |  |  |  | Capacitate - 20l Culoare - galben Cu pedală |  |  |  |  |
| Mop |  |  |  | Material - metal Material mop - microfibră Înălțime - 120cm |  |  |  |  |
| Mop rotativ + găleată cu centrifugă |  |  |  | Material - metal, plastic, microfibra Volum găleă - 10 litri |  |  |  |  |
| Mătura cu faraș |  |  |  | Material: plastic Înălțime - 120cm |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ACM nr. conform SIA RSAP M-Tender. Obiectul de achiziției: Achiziționarea – Inventar de uz gospodaresc ( ATI,Bloc operator, Ch. MF ) (). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 30199000-0; Bunuri/servicii; Buc; La comandă, după necesități, în termen de 24 ore după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2023.; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1; Dozator de săpun și dezinfectant; Buc; 93. 2; Dispozitiv pentru prosoape; Buc; 46. 3; Coș de gunoi; Buc; 52. 4; Tomberon din masă plastică (120,0 l), culori: galben și negru; Buc; 19. 5; Vas din masă plastică; Buc; 14. 6; Containere pentru dezinfectarea suprafețelor; Buc; 103. 7; Container pentru depozitarea medicamentelor; Buc; 69. 8; Lighean din masă plastică; Buc; 52. 9; Căldare m/plastică cu capac; Buc; 50. 10; Cană gradată; Buc; 45. 11; Coș de gunoi pentru baie; Buc; 20. 12; Coș pentru gunoi; Buc; 40. 13; Coș pentru gunoi; Buc; 10. 14; Vas pentru deșeuri; Buc; 30. 15; Cutie pentru bronohoscop; Buc; 4. 16; Tomberon cu pedală; Buc; 62. 17; Mop; Buc; 80. 18; Mop rotativ + găleată cu centrifugă; Buc; 34. 19; Mătura cu faraș; Buc; 24. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |
| --- | --- |