## Lista de distribuție
Nr. Lot | Denumire Lot | Descriere | Unitatea de măsură | Prețul estimat cu TVA | SCR Timofei Moșneaga | AMT Botanica | AMT Centru | AMT Ciocana | AMT Rîșcani | IMC | Icardiologie | SCPsihiatrie | Ioncologic | IMU | SCM Sf.Treime | SCM Arh Mihail | IFP Chiril Draganiuc | SCMBCC | CMF Bălți | CMF Florești | CS Cahul | CS Călărași | CS Orhei Nr.1 | CS Nisporeni | CS Ștefan-Vodă | SR Cahul | SR Ceadir-Lunga | SR Dondușeni | SR Fălești | SR Ialoveni | SR Rîșcani | SR Sîngerei | SR Ungheni | SR Telenești | Cantitatea totală | Suma estimata
1 | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră | Bucată | 400 | 300 | [29 empty] | 300 | 120000
2 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm grosime 0,45 de unică utilizare | Bucată | 200 | [5 empty] | 50 | [24 empty] | 50 | 10000
3 | Ac pentru miografie 35 mm | Ac pentru miografie 35 mm. Lungime 35 mm grosime 0,45 de unică utilizare | Bucată | 200 | [5 empty] | 50 | [24 empty] | 50 | 10000
4 | Cablu pacient pentru electrocardiograf | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistențqa 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300. | Bucată | 960 | [14 empty] | 20 | [15 empty] | 20 | 19200
5 | Electrod ECG | electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, reutilizabil | Bucată | 1.5 | [5 empty] | 500 | [24 empty] | 500 | 750
6 | Electrod neutral monoutilizabil copii | Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. | Bucată | 50 | 300 | [29 empty] | 300 | 15000
7 | Electrod neutral monoutilizabil maturi | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Bucată | 50 | 2000 | [29 empty] | 2000 | 100000
8 | Electrod sterizabil tip lama | Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolara in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303. | Bucată | 150 | 94 | [29 empty] | 94 | 14100
9 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC. | Bucată | 2 | 1500 | [29 empty] | 1500 | 3000
10 | Electrozi EEG punte mare | Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reutilizabili | Bucată | 6384 | [5 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 12768
11 | Electrozi EEG punte medie | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili | Bucată | 6384 | [5 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 12768
12 | Electrozi ECG (adulți) | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. | Bucată | 2 | 67000 | [29 empty] | 67000 | 134000
13 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili | Bucată | 6500 | [5 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | 13000
14 | Fire ECG | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată | Bucată | 300 | [5 empty] | 20 | [24 empty] | 20 | 6000
15 | HARTIE ECG 1canal 56mm | HARTIE ECG 1canal 56mm compatibil cu Digital ECG iE 300 | Bucată | 12 | [22 empty] | 40 | [7 empty] | 40 | 480
16 | Hartie ECG 80 mm x 20 m (80x30) | Hârtie ECG 80 mm x 20 m (80x30) compatibil cu ЭК ЗТ-01-Р-Д/2 | Bucată | 18 | [22 empty] | 400 | [7 empty] | 400 | 7200
17 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301 | Bucată | 11.43 | [10 empty] | 2500 | [19 empty] | 2500 | 28575
18 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215х30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B | Bucată | 53.66 | [5 empty] | 100 | [24 empty] | 100 | 5366
19 | Hartie milimetrică p/u Spirograma, termosensibilă 112х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro | Bucată | 19.67 | [5 empty] | 30 | [24 empty] | 30 | 590.1
20 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25mm tip: rola | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mmх25mm tip: rola Compatibil cu Bene Heart | Bucată | 69 | [11 empty] | 60 | [18 empty] | 60 | 4140
21 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 210mm х 295mm x 150 (format A4) tip: pliata, compatibil cu BTL-08 | Bucată | 150 | [11 empty] | 80 | [18 empty] | 80 | 12000
22 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000 | Bucată | 100 | [10 empty] | 50 | [19 empty] | 50 | 5000
23 | Hirtie termosensibila 152X90 x160 | Hirtie termosensibila 152X90 x160 compatibil cu FM5000C | Bucată | 28.71 | [22 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 8613
24 | Muștiuc diametru 27 mm (Tub pentru Spirograma) | Muștiuc diametru intern 27 mm, diametru extern 31 mm (Tub pentru Spirograma), Carton ,unica folosință. Compatibil cu SPIROGRAFUL BTL 08 Pro SN | Bucată | 3.43 | [5 empty] | 1000 | [24 empty] | 1000 | 3430
25 | Muștuc pentru spirografie | Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul MIR, Vitalograhp, de unica folosință, din carton. | Bucată | 5 | [15 empty] | 200 | [14 empty] | 200 | 1000
26 | Peliculă sensibil albastră digitală/11x14 (27x35)x100 | Peliculă sensibil albastră digitală/11x14 (27x35). Ambalare până la 100 bucăți în cutie | Bucată | 38.55 | [12 empty] | 1500 | [17 empty] | 1500 | 57825
27 | Peliculă sensibil albastra digitala/8x10 (20x24)x100 | Peliculă sensibil albastra digitala/8x10 (20x24). Ambalare până la 100 bucăți în cutie | Bucată | 27.6 | [12 empty] | 1800 | [17 empty] | 1800 | 49680
28 | Peliculă sensibilă albastră digitala/14x17 (35x43)x100 | Peliculă sensibilă albastră digitala/14x17 (35x43). Ambalare până la 100 bucăți în cutie | Bucată | 52 | [12 empty] | 1500 | [17 empty] | 1500 | 78000
29 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m | Bucată | 76 | [5 empty] | 15 | [24 empty] | 15 | 1140
30 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 263 |  | 25 | 5 | 10 | 30 | 20 | 20 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 3 | [14 empty] | 157 | 41291
31 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 400 |  |  | 10 | 15 | 22 |  | 30 |  | 10 |  | 50 | [19 empty] | 137 | 54800
32 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 533 |  | 35 | 10 |  | 18 | 20 |  |  | 5 |  | 30 | [19 empty] | 118 | 62894
33 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 700 | 120 |  | 10 |  | 16 |  | 15 |  | 5 |  | 30 | [19 empty] | 196 | 137200
34 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 900 | 120 |  |  |  | 1 | 5 | 10 |  | 5 |  | 30 | [19 empty] | 171 | 153900
35 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 900 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 4 | [14 empty] | 19 | 17100
36 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 670 | [10 empty] | 6 | [19 empty] | 6 | 4020
37 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 200 |  | 17 |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 4 | [19 empty] | 29 | 5800
38 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 233 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 15 | [19 empty] | 18 | 4194
39 | Set de gastrostomie endoscopica percutana pediatrica | Set de gastrostomie endoscopica percutana pediatrica pentru canalul endoscopului de 2,8 mm. Un set= O bucată | Bucată | 1200 | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | 1200
40 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 421.41 | [9 empty] | 13 | [20 empty] | 13 | 5478.33
41 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica | Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată | Bucată | 1900 | [5 empty] | 5 | [24 empty] | 5 | 9500
42 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [10 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 600
43 | Test-indicator sterilizare 120°/45 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 45 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 2000 | [27 empty] | 3000 |  | 5000 | 750
44 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  |  |  | 2000 | [26 empty] | 2000 | 300
45 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [5 empty] | 1000 | [24 empty] | 1000 | 150
46 | Test-indicator sterilizare121/5 min Extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 5 min. Extern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [8 empty] | 4000 | [21 empty] | 4000 | 600
47 | Test-indicator sterilizare121/20 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [5 empty] | 600 | [24 empty] | 600 | 90
48 | Test-indicator sterilizare121/20 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 2000 | [9 empty] | 30000 | [19 empty] | 32000 | 4800
49 | Test-indicator sterilizare121/45 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 45 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [10 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 600
50 | Test-indicator sterilizare121/45 min Extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade 45 min. Extern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [10 empty] | 4000 | [19 empty] | 4000 | 600
51 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 190000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 2000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 15000 | 10000 |  | 40000 | 20000 | 54000 |  | 35000 | 20000 | 422000 | 63300
52 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 20000 |  |  | 5000 | 7000 | 1500 |  |  |  |  | 6000 | 50000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 6000 |  | 30000 |  | 20000 | 8000 | 10000 |  | 20000 | 5000 | 189500 | 28425
53 | Test-indicator sterilizare 132°/ 22 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 22 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  |  | 20000 | [8 empty] | 86000 | [18 empty] | 106000 | 15900
54 | Test-indicator sterilizare 132° / 22 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 22 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  |  | 30000 | [27 empty] | 30000 | 4500
55 | Test-indicator sterilizare 132° | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [13 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [11 empty] | 2000 | 300
56 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  |  |  | 5000 | 7000 | [5 empty] | 3000 | [19 empty] | 15000 | 3000
57 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  | 10000 |  | 5000 | 47000 |  |  |  | 2000 |  | 170000 | [19 empty] | 234000 | 46800
58 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  |  | 30000 | [27 empty] | 30000 | 6000
59 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | [21 empty] | 60000 | 12000
60 | Test-indicator sterilizare 134/7 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 | [6 empty] | 10000 | [23 empty] | 10000 | 2000
61 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.2 | [5 empty] | 74180 | [24 empty] | 74180 | 14836
62 | Test-indicator sterilizare 134/10min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 10 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  | 11000 | [28 empty] | 11000 | 1650
63 | Test-indicator sterilizare 134/20min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 |  | 8000 | [28 empty] | 8000 | 1200
64 | Test-indicator sterilizare 134/20min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [17 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | 150
65 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | [5 empty] | 21000 |  |  |  |  | 4000 | 96000 |  |  | 1000 | 2000 | 5000 |  |  |  |  | 10000 | 30000 |  |  | 40000 | 56000 |  | 30000 |  | 295000 | 44250
66 | Test-indicator sterilizare 180° intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Test | 0.15 | 4000 | 10000 |  | 20000 | 12000 | 42240 | 2000 | [7 empty] | 1000 | [9 empty] | 30000 |  |  |  | 25000 |  | 146240 | 21936
67 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade 60 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. În dulap uscat | Test | 0.15 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 22000 |  |  |  | 4000 | 1000 | 5000 | 20000 |  |  | 14000 |  |  |  | 2000 |  |  | 101000 | 15150
1520889.43