## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Cantitatea | IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” | IMSP SR Comrat
1 | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie | 30 | 30
2 | Cablu silicon pentru diatermie | 3 | 3
3 | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana | 6 | 6
4 | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 12 | 12
5 | 25G Pensa endoculara pentru inlaturarea membranei limitante interne | 12 | 12
6 | 25G Foarfece endocular curbat | 12 | 12
7 | 25G Foarfece endocular vertical | 12 | 12
8 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | 2 | 2
9 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | 2 | 2
10 | Perfluoro-decalin | 20 | 20
11 | Ulei de silicon 1300 | 40 | 40
12 | Ulei de silicon 5700 | 30 | 30
13 | Vopsea pentru chirurgia maculara | 50 | 50
14 | 25G Canula pentru extruzie | 150 | 150
15 | 25G/38G Canula subretiniana | 6 | 6
16 | 25G Casete combinate CMB, 25G+ compatibil cu Constellation Alcon | 50 | 50
17 | 25G Proba endolaser compatibil cu Constellation Alcon | 12 | 12
18 | 25G Proba pentru diatermie / endodiatermo- coagulator, compatibil cu Constellation Alcon | 12 | 12
19 | Set pentru injectarea uleiului de silicon, compatibil cu Constellation Alcon | 30 | 30
20 | 25G Caseta de pol anterior compatibil cu Constellation Alcon | 30 | 30
21 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | 24 | 24
22 | 25G Chandelier compatibil cu Alcon Constellation | 12 | 12
23 | Adaptor pentru sistemul de iluminare, compatibil cu Constellation Alcon | 2 | 2
24 | Sistem BIOM de vizualizare non-contact pentru chirurgia vitreoretiniana compatibil cu microscopul Zeiss | 1 | 1
25 | Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m ), getabila, material vinil medical, transparenta | 3500 | 3500
26 | Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare | 2500 | 2500
27 | Set pentru insulfarea oxigenului in nas | 7000 | 7000
28 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă gura-nas (FULL-FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți M, L | 250 | 250
29 | Mască pentru respirație artificială neinvazivă total-fata (TOTAL FACE) cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți, M , L | 10 | 10
30 | Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult | 100 | 100
31 | Flow metru tip DIN | 35 | 35
32 | Flow metru tip Parkodex | 15 | 15
33 | Prelungitoare pentru sisteme de infuzie | 3000 |  | 3000
34 | Cateter i/v N22 | 3000 |  | 3000
35 | Cateter i/v N24 | 3000 |  | 3000