# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de deservire a utilajului medical al ANSP
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  Cererea ofertelor de preţuri ________________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

- IDNO: _ 1018601000021____________________________________________

- Adresa: _ mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A _________________________

- Numărul de telefon/fax: 022-574-519, fax 022 574 669 ____________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@ansp.md www.ansp.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica ____________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Lotul 1 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 50800000-3 | Gazcromatograf HP 6890 (detector captare de electroni), a.2000 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 50800000-3 | Lichid cromatograf HP-1100, a.2000 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 50800000-3 | Gazcromatograf cu masdetector GC/MS/MS, a.2012 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 50800000-3 | Lichidcromatograf LC/MS/MS, a.2012 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 50800000-3 | Cromatograf cu gaze Agilent7890B, Nr.CN-13413017 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 50800000-3 | Cromatograf cu gaze Agilent7890B, Nr.CN13443013 a.2010 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Comrat |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | 50800000-3 | Cromatograf cu gaze Agilent7890B, a.2013 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Căușeni |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | 50800000-3 | Cromatograf cu gaze GC-2010 a.2015 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP. Hîncești |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  | 58000 lei |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Lotul 2 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS 6 Vario, a.1999 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică AAS-5Fl, a.2000 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică PG-990, a.2009 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.ANSP Lab. LIChMI |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 50800000-3 | Spectrofotometru UV/VIS, SPECORD 200 PLUS, Nr.223E1551 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 50800000-3 | Spectrofotometru Acvilon CФ-101 Nr.0140 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | 50800000-3 | Spectrometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P, Nr.150Z/7P1134 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | 50800000-3 | Spectrofotometru cu absorbție atomică, Nr.150z7p1136, a.2014 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 50800000-3 | Spectrofotometru UV/ VIS Specord 200 Plus, Nr.CN13443010, a.2010 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrul de absorbţie atomică ZEEnit 700p Nr.150Z7P1135, a.2011 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP Comrat |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrului UV-VIS SPECORD 200+, Nr. 22E1576. |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP Comrat |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrului UV-VIS T-60 Nr.17-1650-01-1060 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP Comrat |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | 50800000-3 | Spectrofotometrul Specorda.2013 |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Căușeni |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | 50800000-3 | Spectrofotometru cu absorbţie atomică Analytjena |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Cahul |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | 50800000-3 | Spectrofotometru Specord 200 plus |  | Bucată | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător.CSP. Cahul |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  | 94000 lei |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Lotul 3 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 50800000-3 | Autoclav GK/100-3M a.1991, Nr.977 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 50800000-3 | Autoclav GK/100-3M a.1991, Nr.208 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 50800000-3 | Autoclav GP/400-1 a.1991 Nr.254 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 50800000-3 | Autoclav GP/400-1 a.1991 Nr.151 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 50800000-3 | Autoclav GP/400-1 a.1995 Nr.92 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 50800000-3 | Autoclav VK-75 Nr.2349 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК/100-3Ma.1995 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 50800000-3 | Autoclav vertical VK-75 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP Lab. LMS |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.1767, a.2002 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.3771, a.1990 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.1704, a.2002 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | 50800000-3 | Autoclav BK-75 Nr.6124, a.1968 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | 50800000-3 | Autoclav BK-75 Nr.6125, a.1977 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | 50800000-3 | Autoclav VK -75 nr.151 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Orhei |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | 50800000-3 | Autoclav VK-75 nr. 805 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Orhei |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | 50800000-3 | Autoclav VK-75 nr.520 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Orhei |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.3221, a.1991 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Comrat |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.2209 a.1991 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Căușeni |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | 50800000-3 | Autoclav ГК-100-3М Nr.4043 a.1992 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Căușeni |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | 50800000-3 | Autoclav BK -75 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul , încerări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor, incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Cahul |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  | 48000 lei |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Lotul 4 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav CLG/40/L a.2014 Nr.900128 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav Systec Vx75 Nr.2980, a.2009 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav UNE 500 Nr.C5090154, a.2009 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). ANSP Lab. Hepatite Virale |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav 5075 MLV Nr. 1103925 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav 5075 MLV Nr. 1103925 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav 5050 ML Nr. 2902689 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav 5050 ML Nr. 2902693 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav NUVE OT 100 Nr. 010334 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav OT 100V Nr.01-0333, a 2014. | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav NUVE OT 100V Nr.N01-0342, a.2014 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav NUVE OT 100V Nr.01-0335, a. 2013 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Ungheni |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav OT 100V Turcia | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Orhei |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav NUVE OT 100V Nr.01.0338, a.2013 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Comrat |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav NUVE OT 100V Nr.01-0340, a.2012 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP Căușeni |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Autoclav Raypa AES-75, a.2009 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). CSP. Cahul |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  | 33000 lei |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Lotul 5 Servicii de mentenanță, diagnostica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 50800000-3 |  | Preparator automat de medii de cultura MEDIACLAVE/10 Nr.136005, a.2015 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).ANSP. Lab. Microbiologic |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 50800000-3 |  | Preparator de medii Nr.N31662, a.2013 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 50800000-3 |  | Preparator automat de medii Steragar 10/16 Nr.01.0038/SW2SFI30875, a.2013 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Comrat |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 50800000-3 |  | Preparat automat a mediilor de cultura cu dispenser automat Steragar/10 Nr.710-0864 A7-31663, a.2013 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Căușeni |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | 50800000-3 |  | Preparator automat de medii Steragar 10/16 PBIB13120 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Cahul |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 50800000-3 |  | Autoclav Steragar 10VWR20132 PBIB13120; Nr.31660, a.2013 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului).CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  | 33000 lei |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | lotul 6 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hotă cu flux laminar TOP Safety 1.2, G10L51N9354, a.2006 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)ANSP Lab. Virusologic |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hota de biosigurantă Class-II ESCO AC-2 Nr.86523 a.2013 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hota de biosigurantă Class-II ESCO AC-2 Nr.01380 a.2013 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hotă de biosiguranță АС -2-5ЕINr.86531, a.2013 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP Comrat |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hotă de biosiguranță АС -2-5ЕINr.86522, a.2013 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP Comrat |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hota de biosiguranță Clasa-IIAC2-5E1, Nr.86519 a.2013 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469)CSP Căușeni |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hota de biosiguranță Clasa-IIAC2-5E1, Nr.86520 a.2013 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469) CSP Căușeni |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hotă de biosiguranţă Clasa-IIAC2-5E1 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469) CSP Cahul |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Hotă de biosiguranţă Clasa-IIAC2-5E1 | Bucată |  | 1 | Calibrarea, măsurarea debitului de aier: debit/debit evacuareVerificarea integrității filtrelor HEPA, conform standartului European (EN 12469) CSP Cahul |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7000 lei |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Lotul 7 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Sonometru Octava 110 A Nr.A122440 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului. CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Sonometru Octava 110 A Nr.A122434 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului. CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Sonometru- vibrometru Ecofizica 110 A | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Sonometru ВШВ-003-M2, nr.1530 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului. CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Sonometru integrator ШИ-01 Nr.43206 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Sonometru Testo 816 , nr. 05638165 30-130 db, Class-II , a.2016 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Chișinău |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Analizator Paladii a.2014 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Bălți |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Mineralizator TOPWAVE Nr.912A569, a.2015 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Soroca |  |  |  |  |  |  |
|  | 50800000-3 |  | Rotavaporizator RE-100 Pro | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului.CSP. Orhei |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  | 44000 lei |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lotul 8 Servicii de mentenanță, diagnostica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 50800000-3 |  | Dozimetru FH 40 G-L10 a.2014 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Cahul |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 50800000-3 |  | Spectrometru gamma DIGIBASE Foodguard-1 a.2014 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Bălți |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 50800000-3 |  | Gamma spectrometru DIGIBASE Foodguard-1 a.2014 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Bălți |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 50800000-3 |  | Dozimetru FH-40 GL-10 a.2014 | Bucată |  | 1 | Servicii de mentenanță, diagnostica, lotul conform documentației tehnice a aparatului (incusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului). Consumabilele de schimb să fie originale de la producător. CSP Cahul |  |  |  |  |  |  |
| Total valoarea estimată lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 lei |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  | 347000 lei |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite _________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Pe parcursul anului 2019, la solicitarea beneficiarului.

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31.12.2019_________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu_____________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____nu se aplica_____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat şi ştampilat de către operatorul economic | Da |
| 2. | Oferta formularul F3.1 | Semnat şi ştampilat de către operatorul economic | Da |
| 3. | Specificaţii tehnice potrivit modelului din (F4.1) | original confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 4. | Specificaţii de preţ potrivit modelului din (F4.2) | original confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 5. | Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice. | copie confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Da |
| 6. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare. | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 7. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal. | copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Da |
| 9. | Raport financiar pentru anul precedent. | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila participantului. | Da |
| 10. | Licență pentru lucrări de testare hidraulică | Pentru lotul 3, incercări hidraulice. Copie – confirmată prin semnătura și ștampila participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__ nu se aplică________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scădere 1%.__

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _ nu se aplică_____________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de calificare și selecție solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică_ |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în  SIA RSAP_____________________________

- pe: [data] indicată în  SIA RSAP_______________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_________________

- Locul deschiderii ofertelor: _indicată în  SIA RSAP._________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _             Limba de Stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __Nu se aplică ______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_Nu se aplică_____________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ Nu se aplică _____________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_25.04.2019_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accepta |
| plățile electronice | accepta |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Iurie PÎNZARU         											       L.Ș.