## Sheet1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție:
Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 24300000-7 | 1. Acid ascorbic |  |  |  | ≥ 99,7+%, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producator
2 | 24300000-7 | 2. Acid clorhidric |  |  |  | Fixonal, fiole cu concentrația fixă de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, Bucată= Cutie = 10 fiole
3 | 24300000-7 | 3. Acid fosforic |  |  |  | puritatea ≥85+%, 15 mol/l, ρ=1,7 g/ml, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj max.2,5 L sigilat de la producător
4 | 24300000-7 | 4. Acid n-fenilantranilic |  |  |  | puritatea ≥98%, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producator.
5 | 24300000-7 | 5. Acid sulfanilic |  |  |  | puritatea 98,0-102,0%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
6 | 24300000-7 | 6. Acid sulfaminic |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
7 | 24300000-7 | 7. Acid sulfosalicilic |  |  |  | puritatea ≥ 99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
8 | 24300000-7 | 8. Acid salicilic |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
9 | 24300000-7 | 9. Aceton |  |  |  | pentru analiza GC-MS, puritatea 99,9%, ambalaj max.2.5L sigilat de la producator, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002%, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
10 | 24300000-7 | 10. Acid glutamic (glucoză) |  |  |  | puritatea ≥98,5-100,5%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
11 | 24300000-7 | 11. Acid oxalic |  |  |  | puritatea ≥ 99.6%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
12 | 24300000-7 | 12. Acid calcon carbonic |  |  |  | HSN, indicator, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
13 | 24300000-7 | 13. Acetatat de amoniu |  |  |  | puritatea ≥ 98%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
14 | 24300000-7 | 14. Acetat de sodium, deshidratat |  |  |  | puritatea ≥ 99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
15 | 24300000-7 | 15. Amidon (C6H10O5) |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
16 | 24300000-7 | 16. Albastru de metilen C16H18ClN3S |  |  |  | puritatea ≥99.9% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
17 | 24300000-7 | 17. Azotat de argint AgNO3 |  |  |  | puritatea 99.8 - 100.5 %%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
18 | 24300000-7 | 18. Azid de sodiu (NaN3) |  |  |  | puritatea ≥ 99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
19 | 24300000-7 | 19. Acid percloric |  |  |  | ACS reagent puritatea ≥70%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
20 | 24300000-7 | 20. Acid tartric |  |  |  | puritatea ≥99,5%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
21 | 24300000-7 | 21. Agar nutritiv uscat |  |  |  | bactriological, power, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
22 | 24300000-7 | 22. Aliltiouree (C4H8N2S) |  |  |  | puritatea ≥98%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
23 | 24300000-7 | 23. Alcool izoamilic |  |  |  | puritatea ≥98%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
24 | 24300000-7 | 24. Alcool etilic |  |  |  | puritatea ≥99%, 96 o, certificat de calitate
25 | 24300000-7 | 25. Amidopirin |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total.
26 | 24300000-7 | 26. Bicromat de caliu |  |  |  | Bucata=cutie de 10 unităţi, concentraţia 0,1 mol/l, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
27 | 24300000-7 | 27. Butanol-1 |  |  |  | puritatea ≥99.5%, ambalaj max 2.5 L sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
28 | 24300000-7 | 28. Bicarbonat de sodiu |  |  |  | alimentară, puritatea 99.3%
29 | 24300000-7 | 29. Bromat de potasiu |  |  |  | puritatea ≥99.8%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
30 | 24300000-7 | 30. Cloroform |  |  |  | puritatea ≥99.98%,ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
31 | 24300000-7 | 31. Cyclohexane |  |  |  | Puritatea ≥ 99,5+%, apa max. 0,0100%, non volatile 0,0005%, ambalaj max 2.5 L sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
32 | 24300000-7 | 32. Cloramin B sau T |  |  |  | puritatea ≥98%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
33 | 24300000-7 | 33. Clorura de fier hexahidrată |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
34 | 24300000-7 | 34. Clorura de caliu |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj max 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
35 | 24300000-7 | 35. Clorură de amoniu |  |  |  | puritatea ≥ 99%, ambalaj max 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
36 | 24300000-7 | 36. Clorură de bariu |  |  |  | puritatea ≥99+%, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător.
37 | 24300000-7 | 37. Clorura de calciu hidratată |  |  |  | puritatea ≥ 99%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
38 | 24300000-7 | 38. Carbonat de sodiu |  |  |  | Fixanal, concentraţia 0,1 Mol/dm3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
39 | 24300000-7 | 39. Clorură de sodium |  |  |  | puritatea ≥99,8%, ambalaj max 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
40 | 24300000-7 | 40. Clorura de caliu |  |  |  | fixanal, concentraţia 0,1 mol/l, ambalaj= 10 unități, sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
41 | 24300000-7 | 41. Cromat de potasiu |  |  |  | puritatea ≥99,6%, ambalaj max 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
42 | 24300000-7 | 42. Carbonat de amoniu |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj max 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
43 | 24300000-7 | 43. Clorură de mangan hexahidrată |  |  |  | puritatea 99.0 - 101.0 %, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
44 | 24300000-7 | 44. Crom albastru întunecat |  |  |  | puritatea ≥70%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
45 | 24300000-7 | 45. Dihidrogenofosfat de potasiu |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
46 | 24300000-7 | 46. Dioxid de titan |  |  |  | puritatea ≥98+%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
47 | 24300000-7 | 47. Diclormetan |  |  |  | pentru analiza GC-MS, puritatea 99.9%, ambalaj max.2,5 L sigilat de la producător, prezentarea certificatului de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
48 | 24300000-7 | 48. Dl-Lysine monohydrochloride 99% |  |  |  | puritatea ≥99+%, certificate de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător,
49 | 24300000-7 | 49. EDTA – sare disodică a acidului etilen-diamin-tetraacetic |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj max 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
50 | 24300000-7 | 50. Dicloroisocianurat de sodium dihidrat(C3N3O3Cl2Na*2 H2O) |  |  |  | puritatea ≥99 %, impurities max 0.5% free chloride, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
51 | 24300000-7 | 51. Etilenglicol, (Glicol) |  |  |  | puritatea 99-100%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
52 | 24300000-7 | 52. Iso-octane |  |  |  | pentru analiza GC-MS, puritate ≥99,8%, apa max. 0,0100%, aciditatea max. 0.001% w/w, ambalaj max2.5 L sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
53 | 24300000-7 | 53. Glicerina |  |  |  | puritatea ≥99-101%, ambalaj max.2,5 L sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
54 | 24300000-7 | 54. Fosfat de potasiu (I) |  |  |  | puritatea ≥99+%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
55 | 24300000-7 | 55. Fosfat de potasiu (II) |  |  |  | puritatea ≥99+%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
56 | 24300000-7 | 56. Fosfat de sodiu (II) *7H2O |  |  |  | puritatea ≥99+%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
57 | 24300000-7 | 57. Fenoftaleina |  |  |  | puritatea ≥98-101%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
58 | 24300000-7 | 58. Fenilhidrazină hidroclorura |  |  |  | puritatea 99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
59 | 24300000-7 | 59. Fenol |  |  |  | puritatea ≥99.9%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
60 | 24300000-7 | 60. Formalina |  |  |  | 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer, ambalaj max. 2,5 L sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
61 | 24300000-7 | 61. Fuxină bazică pc sau pararozanilin |  |  |  | puritatea ≥99% , ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
62 | 24300000-7 | 62. N-Hexan |  |  |  | pentru analiza GC/MS, puritatea ≥ 98 %, water max. 0.01%, acidity max. 0.0005 mcq/g, evaporation residue max. 5 ppm, ambalaj max.2,5 L sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
63 | 24300000-7 | 63. Hidroxylamine hidrocloride |  |  |  | puritatea ≥98+ %, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
64 | 24300000-7 | 64. Hidroxid de bariu |  |  |  | puritatea 97+%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
65 | 24300000-7 | 65. Hidroxid de potasiu |  |  |  | puritatea ≥85+%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
66 | 24300000-7 | 66. Hidroxid de sodiu |  |  |  | puritatea ≥98+%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
67 | 24300000-7 | 67. Hidroxid de sodiu |  |  |  | Bucată= Cutie = 10 unități puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
68 | 24300000-7 | 68. Hidrogenofosfat de caliu |  |  |  | puritatea ≥99,9%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
69 | 24300000-7 | 69. Hidrogenocarbonat de sodium NaHCO3 |  |  |  | puritatea ≥99.9-105%, ambalaj max. 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
70 | 24300000-7 | 70. Hidroxid de amoniu |  |  |  | concentraţia de amoniu 28-30 weight% solution +-/250g NH3/kg, ambalaj max.2,5 L sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
71 | 24300000-7 | 71. Iodură de potasiu |  |  |  | puritatea ≥99-101,5%, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj max. 1 kg sigilat de la producător.
72 | 24300000-7 | 72. Iodură de sodiu |  |  |  | puritatea ≥99+%, ambalat sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
73 | 24300000-7 | 73. Indicator verde de bromcrezol |  |  |  | puritatea ≥ 99,5 %, conținut de azot 15,2 %, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător
74 | 24300000-7 | 74. Indicator dibromfenol albastru |  |  |  | puritatea ≥ 99,5 %, conținut de azot 15,2 %, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător
75 | 24300000-7 | 75. Indicator difenilcarbazon |  |  |  | puritatea ≥ 99,5 %, conținut de azot 15,2 %, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător
76 | 24300000-7 | 76. Metiloranj indicator |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
77 | 24300000-7 | 77. Metaarsenit de sodium |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
78 | 24300000-7 | 78. Laurilsulfat de natriu |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
79 | 24300000-7 | 79. Nitroprusiat de sodiu |  |  |  | puritatea ≥99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
80 | 24300000-7 | 80. Nitrat de magneziu deshidratat |  |  |  | pentru AAS, puritatea 99,999%, ambalaj 500 g de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
81 | 24300000-7 | 81. Nitrit de sodiu |  |  |  | puritatea ≥98% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
82 | 24300000-7 | 82. Oxid de magneziu anhidru |  |  |  | puritatea ≥99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
83 | 24300000-7 | 83. Oxid de crom (IV) |  |  |  | puritatea ≥99,5+%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
84 | 24300000-7 | 84. O-phenantraline |  |  |  | Puritate ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
85 | 24300000-7 | 85. Oxid de hidrargiu II |  |  |  | galben, puritatea ≥99+%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
86 | 24300000-7 | 86. Oxid de aluminiu |  |  |  | puritatea ≥99,9%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
87 | 24300000-7 | 87. Oxid de calciu anhidru |  |  |  | puritatea ≥99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
88 | 24300000-7 | 88. Pirosulfit de sodiu (sau sulfit) |  |  |  | puritatea ≥99,9%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
89 | 24300000-7 | 89. Pirofosfat de sodiu |  |  |  | puritatea ≥99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
90 | 24300000-7 | 90. Pleurax în butanol |  |  |  | puritatea ≥99+%, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
91 | 24300000-7 | 91. Reactiv lui Nesler |  |  |  | puritatea ≥99,9%, ambalaj max.2,0 L sigilat de la producător, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
92 | 24300000-7 | 92. Salicilat de sodiu |  |  |  | puritatea ≥99,5+%, ambalaj max, 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
93 | 24300000-7 | 93. Sulfat de argint |  |  |  | puritatea ≥98,5+% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
94 | 24300000-7 | 94. Sulfit de sodiu f/apa (Na2SO3) |  |  |  | puritatea ≥98+% ambalaj max. 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
95 | 24300000-7 | 95. Sulfat de sodiu f/apa |  |  |  | puritatea ≥99,5% ambalaj max 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
96 | 24300000-7 | 96. Sulfat de potasiu |  |  |  | puritatea ≥99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
97 | 24300000-7 | 97. Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  | Pentru GC grade, puritate ≥ 99,99%, granulat, ambalaj max 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
98 | 24300000-7 | 98. Silicagel |  |  |  | pentru analiza GC-MS, diametru particulelor 0,063-0,2 nm, marimea particulelor d10-70-95 um, d50-105-130 um, d90-160-180 um, ambalaj max 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
99 | 24300000-7 | 99. Sulfat de cupru anhidru |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
100 | 24300000-7 | 100. Trietanolamin |  |  |  | puritatea ≥99%, ambalaj max 1 L sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
101 | 24300000-7 | 101. Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O |  |  |  | Bucată= Cutie de 10 unități, concentraţia 0,1 mol/l, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
102 | 24300000-7 | 102. 4-amino benzen sulfamidă |  |  |  | puritatea ≥99+% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
103 | 24300000-7 | 103. Solutie tampon pH 4,0 |  |  |  | volum 500 ml, eroare ±0.01, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate cu trasabilitate si incertitudine, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
104 | 24300000-7 | 104. Solutie tampon pH 7,0 |  |  |  | volum 500 ml, eroare ±0.01, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate cu trasabilitate si incertitudine, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
105 | 24300000-7 | 105. Solutie tampon pH 7,0 |  |  |  | volum 100 ml, eroare ±0.002, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate cu trasabilitate si incertitudine, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
106 | 24300000-7 | 106. Solutie tampon pH 10,0 |  |  |  | volum 500 ml, eroare ±0.01, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate cu trasabilitate si incertitudine, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
107 | 24300000-7 | 107. Xilen |  |  |  | puritatea ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
108 | 24300000-7 | 108. Acid azotic |  |  |  | pentru AAS şi ICP, puritatea 67%, Al max. 1 ppb; Ca max. 1 ppb; Cd max. 0.5 ppb; Cr max. 1 ppb; Cu max. 0.5 ppb; Fe max. 1 ppb; Hg max. 0.1 ppb; K max. 1 ppb; Mg max. 1 ppb; Mn max. 0.1 ppb; Na max. 1 ppb; Ni max. 0.5 ppb; Pb max. 0.1 ppb; Zn max. 0.500 ppb, ambalaj max 2.5 L sigilat de la producător, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
109 | 24300000-7 | 109. Acid clorhidric |  |  |  | Pentru spectrometria atomică, 37% - p/u AAS, puriss p.a, Reag.ACS, Reag.ISO, Reag.Ph.Eur.Assay min 37%, non-volatile matter max 0.005%, residue on ignition (as sulfates) max 0.0005%, Ammonium max 0.0001%, Cd max 0.000001%, Cr max 0.000002%Pb max 0.000002%, Zn max 0.000005%, Bromide max 0.005%, free chlorine max 0.00005% phosphate max 0.00005%, sulfate max 0.0001%, sulfate max 0.0001% heavy metals (as Pb) max 0.0001% Appearance of the substance complying, APHA max10%, extractable org.substances max 0.0005%, ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 2,5 L
110 | 24300000-7 | 110. Clorură de staniu |  |  |  | pentru analiza AAS, putitatea ≥ 98% amb. 500 g, sigilat de la producător,cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 500 g
111 | 24300000-7 | 111. Acid L-ascorbic |  |  |  | pentru AAS, puritatea 99,7%, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 100 gr
112 | 24300000-7 | 112. Bromat de potasiu |  |  |  | pentru analiza AAS, puritatea ≥99,8%, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 100 gr
113 | 24300000-7 | 113. Non-Stick Bleed and Temperature Optimized (BTO) Septa |  |  |  | Diametru 11 mm, pentru temperaturi înalte, ambalaj de la producător, pentru 6890, 7890 GCs, part number 5190-3157 sau analog , bucata= set= 100 unit.
114 | 24300000-7 | 114. Gold plated seal kit with washer |  |  |  | Pentru injectorul Split/Splitless, ambalaj de la producător, part number 5190-2209 sau analog, bucata =set= 10 buc
115 | 24300000-7 | 115. Autosampler seringă |  |  |  | Drept fix, 23/42/HP, part number G4513-80213 sau analog, bucata =set= 1 buc
116 | 24300000-7 | 116. Ulei P3 |  |  |  | Pentru pompă de vacuum, (5975/MSD), ambalaj de la producător, part number 6040-0834 sau analog
117 | 24300000-7 | 117. High temperature Filament |  |  |  | Pentru detectorul selectiv de masă 5975C (Electron Impact Ion Source), Agilent Technologies Cat nr. G2590-60053 sau analog
118 | 24300000-7 | 118. Coloana capilară pentru GC-MS |  |  |  | DB-5MS, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*0,25 µm sau analog
119 | 24300000-7 | 119. Coloana capilară pentru GC-MS |  |  |  | DB-624, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*1,4 µm sau analog
120 | 24300000-7 | 120. Supresor ASRS Ultra II |  |  |  | Supresor pentru anioni cu auto- regenerare, numărul partidei 061561 sau similar acestuia compatibil pentru Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex
121 | 24300000-7 | 121. Supresor CSRS Ultra II |  |  |  | Supresor pentru cationi cu auto- regenerare, numărul partidei 061563 sau similar acestuia compatibil pentru Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex
122 | 24300000-7 | 122. Coloana Ion Pack |  |  |  | Coloană analitică pentru investigarea ionilor(anionilor) anorganici, model AS14A- cu dimensiuni tehnice 7µm(4x250mm) numarul partidei 056904 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex
123 | 24300000-7 | 123. Coloana Ion Pack |  |  |  | Coloană analitică pentru investigarea ionilor(cationilor) anorganici, model CS12A- cu dimensiuni tehnice 8µm (4x250mm) numarul partidei 046073 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex
124 | 24300000-7 | 124. Precoloană analitică pentru cationi Ion Pack |  |  |  | Precoloană analitică pentru investigarea ionilor(cationilor) anorganici, model CS12A- cu dimensiuni tehnice 8µm(4x50mm) numarul partidei 046074 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex
125 | 24300000-7 | 125. Precoloană analitică pentru anioni Ion Pack |  |  |  | Precoloană analitică pentru investigarea ionilor(anionilor) anorganici, model AS14A- cu dimensiuni tehnice 7µm(4x50mm) numarul partidei 056897 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex
126 | 24300000-7 | 126. Lampă UV |  |  |  | Deuterium replacement UV lamp, for Cary 100/300 UV instruments with deuterium lamp extension, required when installing deuterium lamp inch a carz 1/3/100/300 series UV-VIS
127 | 24300000-7 | 127. 0,5 M Sodium Carbonate Na2CO3 |  |  |  | Eluent concentrat pentru IC de 0,5 M, ambalaj max. 1L sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
128 | 24300000-7 | 128. 0.5 M Sodium bicarbonat NaHCO3 |  |  |  | Eluent concentrat pentru IC de 0,5 M, ambalaj max. 1L sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
129 | 24300000-7 | 129. Eluent concentrat 0.4 M Methanesulfonic acid |  |  |  | Eluent concentrat pentru IC de 0,1M, ambalaj max. 1000 mL sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
130 | 24300000-7 | 130. Acetilenă |  |  |  | Gaz comprimat extra pur 99,999%, bucată= Butelie de 40 L
131 | 24300000-7 | 131. Argon |  |  |  | Gaz comprimat extra pur 99,999%, bucată= Butelie de 40 L
132 | 24300000-7 | 132. Amestec de gaze etalon monoxid de carbon în oxigen (CO + aer) |  |  |  | 0,9-1,2 mg/m3 ambalat în butelie de 4 dm3 = bucata, sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
133 | 24300000-7 | 133. Amestec de gaze etalon monoxid de carbon în oxigen (CO + aer) |  |  |  | 46 mg/m3 ambalat în butelie de 4 dm3 =bucata, sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
134 | 24300000-7 | 134. Heliu |  |  |  | Gaz comprimat extra pur 99,999%, bucată= Butelie de 40 L
135 | 24300000-7 | 135. Cyclohexane |  |  |  | Pentru GC-MS, puritatea ≥99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002%, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
136 | 24300000-7 | 136. Iso-octane |  |  |  | Pentru GC-MS, puritatea ≥99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
137 | 24300000-7 | 137. Solutie standarta combinata II Seven Anion Standart II, pentru cromatografia selectiva de ioni |  |  |  | Solutie în apa deionizată, pentru calibrarea IC Seven Anion Combined Standart II ambalaj de 100 ml,sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
138 | 24300000-7 | 138. Solutie standarta combinata II Six Cation Standart II, pentru cromatografia selectiva de ioni |  |  |  | Soluție în apă deionizată ,pentru calibrarea IC Six Cation Combined Standart II ambalaj de 100 ml,sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
139 | 24300000-7 | 139. Soluţie Standard de zinc |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
140 | 24300000-7 | 140. Soluţie Standard de plumb |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate , termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
141 | 24300000-7 | 141. Soluţie Standard de mangan |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
142 | 24300000-7 | 142. Soluţie Standard de nichel |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
143 | 24300000-7 | 143. Soluţie Standard de cadmium |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
144 | 24300000-7 | 144. Soluţie Standard de crom |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
145 | 24300000-7 | 145. Soluţie Standard de cupru |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml
146 | 24300000-7 | 146. Soluţie standard de PCB No. 112 |  |  |  | Concentraţia 100 µg/mL in hexane, volum 1 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20011200IO sau analog, bucată = ambalaj 1 ml
147 | 24300000-7 | 147. Soluţie standard de PCB 7 |  |  |  | Concentraţia 10 µg/mL, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20011200IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml
148 | 24300000-7 | 148. Soluţie standard de PCB No. 198 |  |  |  | Concentraţia 100 µg/mL in Isooctane, volum 1 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20019800IO sau analog, bucată = ambalaj 1 ml
149 | 24300000-7 | 149. Soluţie standard de PCB No. 209 |  |  |  | Concentraţia 10 µg/mLin Isooctane, volum 10 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20020900IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml
150 | 24300000-7 | 150. Soluţie standard de PCB No. 30 |  |  |  | Concentraţia 100 µg/mL Isooctane, volum 10 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-X20003000IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml
151 | 24300000-7 | 151. Material de referinţă certificat Nitrit (NO2-) |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform NIST sau Guide 34
152 | 24300000-7 | 152. Material de referinţă certificat Sodiu |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
153 | 24300000-7 | 153. Material de referinţă certificat Potasiu |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
154 | 24300000-7 | 154. Material de referinţă certificat Sulfați (SO42-) |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,standarde trasabile ISO Giude 34
155 | 24300000-7 | 155. Material de referință ) certificat Amoniu (NH4+) |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
156 | 24300000-7 | 156. Material de referinţă certificat Cloruri |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
157 | 24300000-7 | 157. Material de referinţă certificat CCO |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
158 | 24300000-7 | 158. Material de referinţă certificat CBO5 |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
159 | 24300000-7 | 159. Material de referinţă certificat Fosfor total |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
160 | 24300000-7 | 160. Material de referinţă certificat Fosfor mineral (PO42-) |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
161 | 24300000-7 | 161. Material de referinţă certificat Produse Petroliere |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
162 | 24300000-7 | 162. Material de referinţă certificat Materii în suspensie |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 500 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
163 | 24300000-7 | 163. Soluţie de fosfor (P sau P2O5) |  |  |  | Concentrația 1000 mg/l, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34 (pentru analiza solului)
164 | 24300000-7 | 164. Soluţie de Nitrați (NO3-) |  |  |  | Concentrația 1000 mg/l, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34 (pentru analiza solului)
165 | 24300000-7 | 165. Material de referinţă de produse petroliere DRO |  |  |  | ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, Standarde trasabile ISO Giude 34
166 | 24300000-7 | 166. Material de referinţă pentru sol ( humus, nitraţi, amoniu) |  |  |  | Humus (2-3%), nitraţi (50-100mg/kg), amoniu (5-10 mg/kg), ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
167 | 24300000-7 | 167. Material de referinţă pentru sol de aciditatea de schimb (pH-H2O) |  |  |  | pH (7,5-8,0), ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
168 | 24300000-7 | 168. Material de referință pentru sol de salinitatea (extractia din apa, metoda gravimetrica) |  |  |  | extractia din apa, metoda gravimetrica, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate cu trasabilitate si incertitudine termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.
169 | 24300000-7 | 169. Soluţie de standart Ca2+, Mg2+ |  |  |  | Concentrația 1000 mg/l, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34 (pentru analiza solului)
170 | 24300000-7 | 170. Soluție standard Aldehida formică |  |  |  | Soluţie etalon 4000,0 mg/l, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător cu trasabilitate si incertitudine termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucată= fiolă
171 | 24300000-7 | 171. Soluţie standard certificată fenoli |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/L, puritatea 99,9 %, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34. Bucată= fiolă
172 | 24300000-7 | 172. Soluție standardhidrogenocarbonaţi |  |  |  | Concentraţia 1000 mg/ L, recipient de cel putin 500 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, standarde trasabile ISO Giude 34
173 | 24300000-7 | 173. Material de referinţă metabisulfit de sodiu |  |  |  | Sare pură, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător cu trasabilitate si incertitudine, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucata=fiolă
174 | 24300000-7 | 174. Tuburi indicatoare CO-0,25 |  |  |  | 24 tuburi = 1 cutie = bucata
175 | 24300000-7 | 175. Tuburi indicatoare CO-5 |  |  |  | 24 tuburi = 1 cutie= bucata
176 | 24300000-7 | 176. Tuburi indicatoare NO2 |  |  |  | 24 tuburi = 1 cutie= bucata
177 | 24300000-7 | 177. Tuburi indicatoare SO2 |  |  |  | 24 tuburi = 1 cutie= bucata
178 | 24300000-7 | 178. Sistem de suport pentru filtre NILU |  |  |  | Sistem de suport pentru filtre NILU, pentru prelevarea aerului
179 | 24300000-7 | 179. Filtru poros in tub ingustat, porozitatea 40-60 µm (pt prelevarea NO2)EMEP |  |  |  | Filtru poros in tub ingustat, porozitatea 40-60 µm (pt prelevarea NO2) EMEP
180 | 24300000-7 | 180. Filtru |  |  |  | fără cenuşă Ø 12,5 cm bandă albastră, bucata =set= ambalaj 100 buc
181 | 24300000-7 | 181. Filtru |  |  |  | AFA-VP 20-1, bucata =set= ambalaj 100 buc
182 | 24300000-7 | 182. Filtru |  |  |  | Filtre membrane Whatman grade 40 Ǿ47mm, bucata =set= ambalaj 100 buc
183 | 24300000-7 | 183. Filtru |  |  |  | Filtre Zefluor 2,0 µm , ptfe 47 mm, bucata= Set 50 buc
184 | 24300000-7 | 184. Filtru |  |  |  | Filtru FIBAN K-1
185 | 24300000-7 | 185. Pahar |  |  |  | din sticlă gradat, termorezist, 100 ml, clasa A
186 | 24300000-7 | 186. Ftalat acid de potasiu cas no 877-24-7 |  |  |  | Puritatea ≥ 99,5 %, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
187 | 24300000-7 | 187. Carbonat acid de sodiu cas no 144-55-8 |  |  |  | Puritatea ≥ 99,7 %, anhidru, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
188 | 24300000-7 | 188. Carbonat de sodiu cas no 497-19-8 |  |  |  | Puritatea ≥ 99,5 %, anhidru, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
189 | 24300000-7 | 189. Nitrat de magneziu hexahidrat |  |  |  | pentru AAS, puritatea ≥ 99,999%, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
190 | 24300000-7 | 190. Soluție standard de Organochlorine Pesticide Mix 2 |  |  |  | Concentrația 2000 mg/l în toluene/n-hexan, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total trasabil conform Giude 34, DRE-08080100. Ambalaj 1 ml
191 | 24300000-7 | 191. Soluție standard de PAH16 |  |  |  | Concentrația 100 µg/l în toluene, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total trasabil conform Giude 34, DRE-PROM 16. Ambalaj 4,5 ml
192 | 24300000-7 | 192. EPA 506 Phthalate Mix (7 components: Benzyl butyl phthalate,Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Dibutyl phthalate, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,Di-n-octyl phthalate) |  |  |  | Concentraţia 1000 µg/mL each component in isooctane, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform Giude 34. Ambalaj 1 ml
193 | 24300000-7 | 193. Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 |  |  |  | bucată =25 mg, puritatea ≥99,9%, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător
194 | 24300000-7 | 194. Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4 |  |  |  | bucată =25 mg, puritatea ≥99,9%, ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător
195 | 24300000-7 | 195. Atrazine, analytical standard |  |  |  | Concentraţia 100 µg/mL in methanol, ambalaj 1 ml sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total trasabil conform Giude 34. Ambalaj 1 ml
196 | 24300000-7 | 196. Simazine, analytical standard |  |  |  | Concentraţia 100 µg/mL in methanol, ambalaj 1 ml sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total trasabil conform Giude 34. Ambalaj 1 ml
197 | 24300000-7 | 197. Trifluralin, analytical standard |  |  |  | Concentraţia 100 μg/mL in acetonitrile, ambalaj 1 ml sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, trasabil conform Giude 34. Ambalaj 1 ml
198 | 24300000-7 | 198. Ferule |  |  |  | Grafit-15 %, Vespel-85%, diametru interior 200…250 um, part number 5062-3506 sau analog. bucată =set de 10 unit.
199 | 24300000-7 | 199. Ferule |  |  |  | Grafit, diametru 200…320 um, part number 5080-8853 sau analog, bucată =set de 10 unit
200 | 24300000-7 | 200. liner |  |  |  | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, cu glass wool, bucată =set de 25 buc. , ambalaj de la producător
201 | 24300000-7 | 201. liner |  |  |  | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, fără glass wool, bucată =set de 25 buc. , ambalaj de la producător
202 | 24300000-7 | 202. Capace din aluminiu |  |  |  | 11 mm/ PTFE, part number 5183-4499 sau analog, bucată =set= 1000 buc
203 | 24300000-7 | 203. Ethyl acetate C4H8O2 |  |  |  | Pentru GC-MS, puritatea 99,9 % ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
204 | 24300000-7 | 204. Iso-octane |  |  |  | Pentru GC-MS, puritatea 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002% ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total
205 | 24300000-7 | 205. Pipetă gradată |  |  |  | 10 ml (0,01), cl/A, toleranta +0,1
206 | 24300000-7 | 206. Pipetă gradată |  |  |  | 5 ml (0,1), cl/A, toleranta +0,05
207 | 24300000-7 | 207. Biuretă automată |  |  |  | rezervoir borosilicat de chihlimbar cu volum 1.5-2 L, class A, bureta 25 ml, reducerea la zero automată, amber PTFE stopcock
208 | 24300000-7 | 208. Cuvete din grafit |  |  |  | Cuve din grafit pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P), Z-tube, Pin-platform. Part Nr. 152:52425 sau analog
209 | 24300000-7 | 209. Lampă |  |  |  | Lampă cu catod caviar codată pentru Fe, pentru spectrometru cu absorbție atomică (tip ZEEnit 700 P)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________